## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по развитию и реализиции услуг ______________ В.А.Жук "______"______________2014 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2014 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2014 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2014г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за январь 2014 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на январь 2014г. | Показания приборов учёта на 01.02.2014г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 5971.46 | 6066.07 | 94.61 | 8000 | 94.61 | - | 756880 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 4047.21 | 4122.65 | 75.44 | 2000 | 75.44 | - | 150880 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1775.79 | 1804.17 | 28.38 | 400 | 28.38 | - | 11352 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4811.42 | 4814.8 | 3.38 | 4000 | 3.38 | - | 13520 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 3018.21 | 3028.95 | 10.74 | 6000 | 10.74 | - | 64440 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | - | 0 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 753.89 | 879.29 | 125.4 | 8000 | 125.4 | - | 1003200 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2426.69 | 2461.75 | 35.06 | 2000 | 35.06 | - | 70120 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 55.94 | 106.16 | 50.22 | 1000 | 50.22 |  | 50220 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 85.6 | 89.67 | 4.07 | 1000 | 4.07 |  | 4070 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 835.76 | 867.21 | 31.45 | 2000 | 31.45 |  | 62900 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 1038.25 | 1038.25 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 9663045000348
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 1111.9 | 1194.73 | 82.83 | 4000 | 82.83 |  | 331320 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 629.83 | 647.75 | 17.92 | 3000 | 17.92 |  | 53760 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 195.213 | 238.84 | 43.627 | 4000 | 43.627 |  | 174508 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 75.637 | 75.918 | 0.281 | 4000 | 0.281 |  | 1124 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1366966 | 1366966 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 9234992 | 9234992 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 6559485 | 6725344 | 165859 | 1 | 165859 | - | 165859 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5759385 | 5760381 | 996 | 1 | 996 | - | 996 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 2947028
Небаланс | [7 empty] | 99366
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 359716 | 360790 | 1074 | 1 | 1074 | 26 | 1100 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 214947 | 215067 | 120 | 1 | 120 | 3 | 123 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32509 | 32559 | 50 | 1 | 50 | 1 | 51 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 323165 | 325465 | 2300 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 1140 | 1170 | 30 | 40 | 1200 | 16 | 1216 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 44168 | 44544 | 376 | 1 | 376 | 8 | 384 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 70438 | 72428 | 1990 | 1 | 1990 | 8 | 1998 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3825 | 3877 | 52 | 30 | 1560 | 18 | 1578 | НН |  | 554214 |  | 3960
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 48100 | 48557 | 457 | 1 | 457 |  | 457 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 344958 | 350426 | 5468 | 1 | 5468 | 0 | 5468 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10672 | 11210 | 538 | 1 | 538 | 27 | 565 | НН |  | 48080538 |  | 6491
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 133283 | 133283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 32786 | 33403 | 617 | 120 | 74040 | 4534 | 78574 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 987 | 1140 | 153 | 1 | 153 | 15 | 168 | СН |  | 1000181874
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 631682 | 649541 | 17859 | 1 | 17859 | 10 | 17869 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 63485 | 63835 | 350 | 1 | 350 | 8 | 358 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 11655 | 11944 | 289 | 1 | 289 | 6 | 295 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 12846 | 13058 | 212 | 40 | 8480 | 10 | 8490 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 0 | 1194 | 1194 | 1 | 1194 | 0 | 1194 | НН |  | 9192069000219 |  |  | был239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 0 | 1664 | 1664 | 1 | 1664 | 0 | 1664 | НН |  | 11076069004510 |  |  | был239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603480809588670
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 40551 | 41457 | 906 | 1 | 906 | 0 | 906 | НН |  | 5№807019
42406 | Комп.центр соц.обс.нас.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ10кВ) | 40852 | 41152 | 300 | 1 | 300 | 13 | 313 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 18322 | 18561 | 239 | 1 | 239 | 13 | 252 | НН |  | 9026051005599
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 97125 | 98458 | 1333 | 1 | 1333 | 14 | 1347 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 18955 | 19038 | 83 | 1 | 83 | 14 | 97 | НН |  | 502826
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1406 | 1858 | 452 | 1 | 452 | 6 | 458 | НН |  | 7791065048678
43416 | "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 88476 | 91441 | 2965 | 1 | 2965 | 10 | 2975 | НН |  | 376726
| "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТП5-1 ВЛ10кВ) | 6782 | 7310 | 528 | 1 | 528 | 8 | 536 | НН |  | 7882061003686
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 42499 | 43700 | 1201 | 1 | 1201 | 12 | 1213 | НН |  | 60122069
43403 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 20618 | 20996 | 378 | 20 | 7560 | 13 | 7573 | НН |  | 747770801407479
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 7892 | 8098 | 206 | 40 | 8240 | 13 | 8253 | НН |  | 747770801281888
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 14485 | 14635 | 150 | 1 | 150 | 6 | 156 | НН |  | 873807 |  | 15982
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 37634 | 37950 | 316 | 1 | 316 | 9 | 325 | НН |  | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 24354 | 24982 | 628 | 1 | 628 | 16 | 644 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3018 | 3059 | 41 | 50 | 2050 | 8 | 2058 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2453 | 2513 | 60 | 60 | 3600 | 10 | 3610 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2226 | 2320 | 94 | 30 | 2820 | 11 | 2831 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 20049 | 20148 | 99 | 20 | 1980 | 12 | 1992 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 10606 | 10720 | 114 | 30 | 3420 | 9 | 3429 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5162 | 5216 | 54 | 30 | 1620 | 9 | 1629 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 968 | 1040 | 72 | 30 | 2160 | 11 | 2171 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 4435 | 4663 | 228 | 40 | 9120 | 9 | 9129 | НН |  | 711170400215423 |  | 26849
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 76343 | 77653 | 1310 | 1 | 1310 | 7 | 1317 | НН |  | 85178050139961
43407 | МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 2582 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580809609181
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 396529
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 349 | 382 | 33 | 80 | 2640 | 10 | 2650 | НН |  | 9072055003860
43408 | МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 235596 | 236416 | 820 | 1 | 820 |  | 820 | НН |  | 537204
| МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 12867 | 12963 | 96 | 1 | 96 | 19 | 115 | НН |  | 7791020023192
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 28169 | 28660 | 491 | 20 | 9820 | 20 | 9840 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 378600 | 383715 | 5115 | 1 | 5115 | 11 | 5126 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 14405 | 14581 | 176 | 60 | 10560 | 10 | 10570 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27512 | 27629 | 117 | 10 | 1170 | 11 | 1181 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 7008 | 7168 | 160 | 10 | 1600 | 11 | 1611 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 39279 | 40771 | 1492 | 1 | 1492 | 14 | 1506 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 26382 | 26970 | 588 | 1 | 588 | 14 | 602 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 9723 | 9842 | 119 | 20 | 2380 | 13 | 2393 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 5911 | 5989 | 78 | 20 | 1560 | 13 | 1573 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 118380 | 123544 | 5164 | 1 | 5164 | 6.1 | 5170.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 39572
43410 | Отд. обр.МО Рай.дом дет.тв.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 2987 | 3043 | 56 | 20 | 1120 | 10 | 1130 | НН |  | 8656017000411
43419 | Цент.бух.МО "Наримановский район."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 0 | 2277 | 2277 | 1 | 2277 | 10 | 2287 | НН |  | 10752065001706
43413 | Фин.отдел АМО Нарим.р-он(П.Завод.ф.12ТПРП-1ВЛ10к) | 1318 | 1356 | 38 | 1 | 38 | 4 | 42 | НН |  | 849189
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 55.94 | 106.16 | 50.22 | 1000 | 50220 | 0 | 50220 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 85.6 | 89.67 | 4.07 | 1000 | 4070 | 0 | 4070 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 835.76 | 867.21 | 31.45 | 2000 | 62900 | 0 | 62900 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1038.25 | 1038.25 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1111.9 | 1194.73 | 82.83 | 4000 | 331320 | 0 | 331320 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 448510
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447679 | 447679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 463558
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 629.83 | 647.75 | 17.92 | 3000 | 53760 | 0 | 53760 | СН |  | 547150004 |  | 53760
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 3485 | 3526 | 41 | 1 | 41 | 8 | 49 | НН |  | 1178859
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 0 | 55 | 55 | 20 | 1100 | 9 | 1109 | НН |  | 9072064006909
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 6409 | 6474 | 65 | 40 | 2600 | 14 | 2614 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 393 | 501 | 108 | 30 | 3240 | 8 | 3248 | НН |  | 9072055002662
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 147112 | 147562 | 450 | 1 | 450 | 9 | 459 | НН |  | 711370400950027
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 11935 | 12035 | 100 | 1 | 100 | 3 | 103 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 93533 | 94200 | 667 | 1 | 667 | 0 | 667 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 19002 | 19059 | 57 | 1 | 57 | 7 | 64 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 15533 | 15829 | 296 | 1 | 296 | 13 | 309 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 71163 | 72304 | 1141 | 1 | 1141 | 13 | 1154 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6340 | 6340 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 8910 | 9210 | 300 | 1 | 300 | 4 | 304 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 9021 | 9090 | 69 | 1 | 69 | 6 | 75 | НН |  | 605432
40412 | МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 РТП-1 ВЛ10кВ) | 52544 | 52544 | 0 | 1 | 0 | 4407 | 4407 | НН |  | 9026047001599
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 69391 | 70216 | 825 | 1 | 825 | 10 | 835 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 4800 | 4867 | 67 | 1 | 67 | 4 | 71 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 7569 | 8431 | 862 | 1 | 862 | 3 | 865 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1449 | 1460 | 11 | 1 | 11 | 7 | 18 | НН |  | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 2530 | 2710 | 180 | 20 | 3600 | 508 | 4108 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 30190 | 30260 | 70 | 1 | 70 | 9 | 79 | НН |  | 400474467
| Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13042 | 13042 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 603701140002309
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 17064 | 17914 | 850 | 1 | 850 | 5 | 855 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 50625 | 52346 | 1721 | 1 | 1721 | 0 | 1721 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 5517 | 6157 | 640 | 1 | 640 | 18 | 658 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21336 | 21336 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 52025 | 53083 | 1058 | 1 | 1058 |  | 1058 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22156 | 22933 | 777 | 1 | 777 | 18 | 795 | НН |  | 7791026013250
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 12467 | 12614 | 147 | 1 | 147 | 3 | 150 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 54063 | 54630 | 567 | 1 | 567 | 8 | 575 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2481 | 2509 | 28 | 1 | 28 | 9 | 37 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3049 | 3156 | 107 | 1 | 107 | 8 | 115 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 26659 | 26758 | 99 | 1 | 99 | 10 | 109 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 23580 | 23605 | 25 | 1 | 25 | 5 | 30 | НН |  | 666224
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 2025 | 2130 | 105 | 1 | 105 | 17 | 122 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1655 | 1665 | 10 | 1 | 10 | 6 | 16 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 45310 | 45860 | 550 | 1 | 550 | 0 | 550 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 4990 | 5027 | 37 | 1 | 37 | 6 | 43 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 13295 | 13346 | 51 | 1 | 51 | 3 | 54 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 78785 | 80287 | 1502 | 1 | 1502 | 6 | 1508 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 7383 | 9438 | 2055 | 1 | 2055 | 7 | 2062 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 5478 | 6092 | 614 | 1 | 614 | 14 | 628 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 10624 | 11065 | 441 | 1 | 441 | 7 | 448 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 723 | 823 | 100 | 1 | 100 | 8 | 108 | НН |  | 8430051002774
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 46068 | 46969 | 901 | 1 | 901 | 3 | 904 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 2289 | 3631 | 1342 | 1 | 1342 | 7 | 1349 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 25703 | 26409 | 706 | 1 | 706 | 18 | 724 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 2018 | 2720 | 702 | 1 | 702 | 23 | 725 | НН |  | 107551066003675
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 7167 | 7192 | 25 | 8 | 25 | 6 | 206 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 150960 | 152120 | 1160 | 1 | 1160 | 4 | 1164 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 19975 | 20288 | 313 | 1 | 313 | 4 | 317 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 21531 | 22317 | 786 | 1 | 786 | 10 | 796 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 154825 | 156882 | 2057 | 1 | 2057 | 12 | 2069 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 39895 | 40667 | 772 | 1 | 772 |  | 772 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23272 | 23272 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 1419 | 1611 | 192 | 1 | 192 | 14 | 206 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3815 | 3845 | 30 | 20 | 600 | 1324 | 1924 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 10500 | 11500 | 1000 | 1 | 1000 | 3 | 1003 | НН |  | 265804 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 27700 | 29100 | 1400 | 1 | 1400 | 7 | 1407 | НН |  | 78041000421 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 16200 | 18200 | 2000 | 1 | 2000 | 7 | 2007 | НН |  | 7807041001831 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 3 | 900 | 897 | 1 | 897 | 3 | 900 | НН |  | 7129020034162 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 3400 | 4800 | 1400 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | НН |  | 10752065008524 | * | 6717
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 7203 | 7297.8 | 94.8 | 1 | 94.8 | 0 | 94.8 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 25498 | 25602 | 104 | 10 | 1040 | 11 | 1051 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 53028 | 54270 | 1242 | 1 | 1242 | 19 | 1261 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 13305 | 13528 | 223 | 1 | 223 | 9 | 232 | НН |  | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 34524 | 34685 | 161 | 1 | 161 | 6 | 167 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 4565 | 4882 | 317 | 1 | 317 | 12 | 329 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 28955 | 29355 | 400 | 40 | 16000 | 0 | 16000 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 22478 | 22762 | 284 | 40 | 11360 | 0 | 11360 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 39752 | 40078 | 326 | 40 | 13040 |  | 13040 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 18967 | 19421 | 454 | 40 | 18160 | 0 | 18160 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 27259 | 27602 | 343 | 40 | 13720 | 0 | 13720 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 40473 | 40994 | 521 | 40 | 20840 |  | 20840 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 34040 | 34594 | 554 | 40 | 22160 |  | 22160 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20500 | 20650 | 150 | 40 | 6000 |  | 6000 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 23377 | 23745 | 368 | 40 | 14720 |  | 14720 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 21610 | 21650 | 40 | 40 | 1600 | 0 | 1600 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
[13 empty] | 137600 | 120280
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 4593 | 4658 | 65 | 20 | 1300 | 0 | 1300 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1729 | 1761 | 32 | 1 | 32 | 0 | 32 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1102 | 1116 | 14 | 1 | 14 | 0 | 14 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2517 | 2542 | 25 | 1 | 25 | 0 | 25 | НН |  | 712970707129862 |  | 1371
40475 | Пред.Федоренко З.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-19 ВЛ10кВ) | 18168 | 18168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 384767 |  | отключ.
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 78914 | 79428 | 514 | 1 | 514 | 10 | 524 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 5351 | 5377 | 26 | 80 | 2080 | 2497 | 4577 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 306522 | 310106 | 3584 | 1 | 3584 | 0 | 3584 | НН |  | 111138
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 55883 | 56056 | 173 | 1 | 173 | 0 | 173 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 42871 | 43130 | 259 | 1 | 259 | 0 | 259 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 13945 | 14053 | 108 | 1 | 108 | 0 | 108 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 9140 | 9195 | 55 | 20 | 1100 | 11 | 1111 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 13580 | 13940 | 360 | 1 | 360 | 6 | 366 | НН |  | 820602
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 229765 | 230675 | 910 | 1 | 910 | 14 | 924 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.31 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 5161 | 5224 | 63 | 1 | 63 | 14 | 77 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 35079 | 36029 | 950 | 1 | 950 | 14 | 964 | НН |  | 7880032001992
40498 | Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1510 | 1530 | 20 | 1 | 0 | 4 | 24 | НН |  | О66838
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 576916 | 581727 | 4811 | 1 | 4811 | 24 | 4835 | НН |  | 126242
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 82960 | 83315 | 355 | 1 | 355 | 4 | 359 | НН |  | 1160484
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 17107 | 17651 | 544 | 1 | 544 | 0 | 544 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 8374 | 8554 | 180 | 1 | 180 | 0 | 180 | НН |  | 143860
40505 | Ф/лицо Магомедов МА (П/ст.Завод.ф.14 ТР РПЖ ВЛ10кВ) | 9000 | 9000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 933045
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 46040 | 46840 | 800 | 1 | 800 | 8 | 808 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 21489 | 21539 | 50 | 1 | 50 | 3 | 53 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 8888 | 9078 | 190 | 1 | 190 | 0 | 190 | НН |  | 603770903254336
40514 | Пред.Басманова Ш.Д.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12448 | 12467 | 19 | 1 | 19 | 3 | 22 | НН |  | 445574
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 9913 | 9930 | 17 | 1 | 17 | 3 | 20 | НН |  | 973493
40516 | Пред.Челмаков С.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 948574
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 7751 | 7802 | 51 | 1 | 51 | 7 | 58 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6255 | 6265 | 10 | 20 | 200 | 0 | 200 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19052 | 19229 | 177 | 1 | 177 | 14 | 191 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3185 | 3247 | 62 | 1 | 62 | 3 | 65 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 6559485 | 6725344 | 165859 | 1 | 165859 |  | 165859 | СН |  | 6971861 |  | 125852 | принято
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5759385 | 5760381 | 996 | 1 | 996 |  | 996 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 5739 | 5843 | 104 | 40 | 4160 | 1852 | 6012 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 6821 | 7058 | 237 | 300 | 71100 | 1259 | 72359 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 29096 | 29497 | 401 | 60 | 24060 |  | 24060 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 7251 | 7400 | 149 | 40 | 5960 |  | 5960 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 3499 | 3577 | 78 | 40 | 3120 |  | 3120 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 51 | 51 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 194.813 | 238.84 | 44.027 | 4000 | 176108 |  | 176108 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 75.94 | 75.94 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 17864 | 19064 | 1200 | 1 | 1200 |  | 1200 | СН |  | 913105500387 |  | 454474
0
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4811.42 | 4814.8 | 3.38 | 4000 | 13520 | 0 | 13520 | СН |  | 41022377
40628 | ООО "УК "Наш Дом"" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 25551 | 25786 | 235 | 40 | 9400 | 7 | 9407 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5 | НАШ ДОМ
| Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 5067 | 5418 | 351 | 40 | 14040 | 7 | 14047 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21907 | 22147 | 240 | 40 | 9600 | 0 | 9600 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
| Цен.17(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 18811 | 19195 | 384 | 40 | 15360 | 0 | 15360 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| Цен.33 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 41146 | 41619 | 473 | 40 | 18920 |  | 18920 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 21619 | 21855 | 236 | 40 | 9440 | 0 | 9440 | НН |  | 53853809089 |  | Волг.6
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 32177 | 32470 | 293 | 40 | 11720 | 0 | 11720 | НН |  | 50042685 |  | Волг.6
| Волг.4(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 23733 | 23980 | 247 | 40 | 9880 | 0 | 9880 | НН |  | 53835809151 |  | Волг.4 | *****
| Цент.2 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23525 | 23783 | 258 | 40 | 10320 |  | 10320 | НН |  | 50049430 |  | цент.2 | ******
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден" | [11 empty] | 108694 | 92374
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 73335 | 74110 | 775 | 40 | 31000 |  | 31000 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 83968 | 85672 | 1704 | 40 | 68160 |  | 68160 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 42984 | 43384 | 400 | 40 | 16000 |  | 16000 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 54345 | 54752 | 407 | 40 | 16280 |  | 16280 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 76728 | 78030 | 1302 | 40 | 52080 |  | 52080 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 27649 | 28030 | 381 | 40 | 15240 |  | 15240 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | ** | [9 empty] | 198730 | 116040
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 33040 | 38100 | 5060 | 40 | 202400 |  | 202400 | НН |  | 9072050006530 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 32400 | 37700 | 5300 | 40 | 212000 |  | 212000 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 3625 | 3625 | 0 | 80 | 0 | 63 | 63 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21882 | 22267 | 385 | 40 | 15400 |  | 15400 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20189 | 20435 | 246 | 40 | 9840 |  | 9840 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22664 | 22842 | 178 | 40 | 7120 |  | 7120 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 13819 | 14040 | 221 | 40 | 8840 |  | 8840 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 30776 | 30958 | 182 | 40 | 7280 |  | 7280 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 33054 | 33495 | 441 | 40 | 17640 |  | 17640 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 72784 | 73623 | 839 | 40 | 33560 |  | 33560 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 7581 | 7772 | 191 | 80 | 15280 |  | 15280 | НН |  | 70308732838 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 19742 | 19964 | 222 | 40 | 8880 |  | 8880 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 26553 | 26781 | 228 | 40 | 9120 |  | 9120 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 34368 | 34782 | 414 | 40 | 16560 |  | 16560 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 39648 | 40123 | 475 | 40 | 19000 |  | 19000 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 36188 | 36672 | 484 | 40 | 19360 |  | 19360 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 45995 | 46438 | 443 | 40 | 17720 | 0 | 17720 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 83475 | 83836 | 361 | 40 | 14440 | 0 | 14440 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 220040 | 204320
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 6882 | 6882 | 0 | 40 | 0 | 3400 | 3400 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -971 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 29910 | 29910 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 51816 | 51816 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 202981 | 202981 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5633 | 5633 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 22809 | 22809 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 12353 | 12353 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 29470 | 29470 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 65180 | 65180 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 42403 | 42403 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 15363 | 15363 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 26223 | 26223 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 50700 | 50700 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 6211 | 6211 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603480808879045 |  | 23340
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 273865 | 279765 | 5900 | 1 | 5900 | 10 | 5910 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 71200 | 71800 | 600 | 1 | 600 | 0 | 600 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 4078 | 4163 | 85 | 40 | 3400 | 10 | 3410 | НН |  | 108656602008624
| ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 29314 | 29936 | 622 | 1 | 622 | 14 | 636 | НН |  | 9081047011489
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 58105 | 60995 | 2890 | 1 | 2890 | 13 | 2903 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 23221 | 24576 | 1355 | 1 | 1355 | 7 | 1362 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 24675 | 25433 | 758 | 1 | 758 | 13 | 771 | НН |  | 9026047001514
40538 | Ф/лицо Магомедов МИ(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 4725.7 | 4725.7 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | НН | * | 885382
40539 | ООО "Нина"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 26480 | 26480 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 499525 |  | отключ.
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 124671 | 130445 | 5774 | 1 | 5774 | 18 | 5792 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 21674 | 22674 | 1000 | 1 | 1000 | 14 | 1014 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 6796 | 6830 | 34 | 1 | 34 | 5 | 39 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС ВЛ10кВ) | 65351 | 67676 | 2325 | 1 | 2325 | 5 | 2330 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 30505 | 34140 | 3635 | 1 | 3635 | 4 | 3639 | НН |  | 7807041001179
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 32425 | 32818 | 393 | 1 | 393 | 0 | 393 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 14421 | 14566 | 145 | 1 | 145 | 0 | 145 | НН |  | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20884 | 21212 | 328 | 1 | 328 | 6 | 334 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 62976 | 63669 | 693 | 1 | 693 | 20 | 713 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 3945 | 3980 | 35 | 120 | 4200 | 1415 | 5615 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 4044 | 4170 | 126 | 1 | 126 | 4 | 130 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 99606 | 102945 | 3339 | 1 | 3339 | 10 | 3349 | НН |  | 7085045000001
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 32118 | 33635 | 1517 | 1 | 1517 | 0 | 1517 | НН |  | 103-1
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 8960 | 9067 | 107 | 1 | 107 | 4 | 111 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 190 | 190 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН | * | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 ПТ 1-1 ВЛ10кВ) | 25447 | 25447 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 660068876
| Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.31 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 3921 | 5902 | 1981 | 1 | 1981 | 20 | 2001 | НН |  | 400997
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 132317 | 134583 | 2266 | 1 | 2266 | 16 | 2282 | НН |  | 747973
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 8702 | 9042 | 340 | 1 | 340 | 4 | 344 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 21249 | 21250 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 4453 | 4555 | 102 | 1 | 102 | 4 | 106 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 4842 | 5078 | 236 | 1 | 236 | 5 | 241 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 11750 | 11900 | 150 | 1 | 150 | 4 | 154 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 26014 | 26289 | 275 | 40 | 11000 | 0 | 11000 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 53624 | 53900 | 276 | 40 | 11040 | 0 | 11040 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 42915 | 43573 | 658 | 10 | 6580 | 0 | 6580 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 87904 | 88487 | 583 | 40 | 23320 | 0 | 23320 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 40586 | 40904 | 318 | 40 | 12720 | 0 | 12720 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 30290 | 30637 | 347 | 40 | 13880 | 0 | 13880 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 18996 | 20184 | 1188 | 40 | 47520 | 0 | 47520 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 8998 | 9151 | 153 | 40 | 6120 | 0 | 21298 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 39209 | 39239 | 30 | 40 | 1200 | 0 | 1200 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 35171 | 35392 | 221 | 40 | 8840 | 0 | 8840 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 23582 | 23814 | 232 | 40 | 9280 | 0 | 9280 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 20108 | 20321 | 213 | 40 | 8520 | 0 | 8520 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 35746 | 36080 | 334 | 40 | 13360 | 0 | 13360 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 16951 | 17228 | 277 | 40 | 11080 | 0 | 11080 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 22085 | 22312 | 227 | 40 | 9080 | 0 | 9080 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
[13 empty] | 208718 | 174808
1313 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 18498.85 | 19153.68 | 654.83 | 40 | 26193.2 | 130.08 | 26323.28 | НН |  | 7911733 | [5 empty] | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 7323 | 7443 | 120 | 1 | 120 | 3 | 123 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 35280 | 35385 | 105 | 1 | 105 | 7 | 112 | НН |  | 775918
40581 | И.п.Лиманская А.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП1-1ВЛ10кВ) | 39315 | 39315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 6№120481
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 15820 | 16012 | 192 | 40 | 192 | 14 | 7694 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 21090 | 21392 | 302 | 40 | 302 | 8 | 12088 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 24788 | 24908 | 120 | 40 | 120 | 8 | 4808 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 500 | 748 | 248 | 20 | 248 | 0 | 4960 | НН |  | 9072036007961 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14218 | 14300 | 82 | 40 | 82 | 0 | 3280 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 15841 | 15977 | 136 | 40 | 136 | 16 | 5456 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11 |  |  | 0
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18005 | 18122 | 117 | 40 | 117 | 8 | 4688 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 3152 | 3206 | 54 | 1 | 54 | 6 | 60 | НН |  | 729020034320 |  | 42974
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 17420 | 17675 | 255 | 1 | 255 | 6 | 261 | НН |  | 794590
| Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ 10кВ) | 57874 | 57929 | 55 | 1 | 55 | 8 | 63 | НН |  | 832748
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 4916 | 4955 | 39 | 1 | 39 | 0 | 39 | НН |  | 7791026008276
40590 | И.П.Велиев М.А.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ 10кВ) | 3290 | 3290 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 7128023023271
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 14141 | 14332 | 191 | 1 | 191 | 7 | 198 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 11020 | 11142 | 122 | 1 | 122 | 10 | 132 | НН |  | 231012
40594 | И.П.Пилипцова Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ 10кВ) | 4532 | 4532 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 9715630
40595 | И.П.Сердюков Л.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1РУС ВЛ 10кВ) | 24069 | 25121 | 1052 | 1 | 1052 | 8 | 1060 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 21546 | 22532 | 986 | 1 | 986 | 14 | 1000 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 15628 | 15631 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | НН |  | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 24028 | 24778 | 750 | 1 | 750 | 7 | 757 | НН |  | 9026036011064
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 1-1) | 13080 | 13575 | 495 | 1 | 495 | 4 | 499 | НН |  | 780703500618
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1) | 4764 | 4960 | 196 | 1 | 196 | 6 | 202 | НН |  | 7791054041038
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 51873 | 56260 | 4387 | 1 | 4387 | 0 | 4387 | НН |  | 77010
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 77001 | 78700 | 1699 | 1 | 1699 | 7 | 1706 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 14029 | 14120 | 91 | 1 | 91 | 8 | 99 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 5780 | 6030 | 250 | 1 | 250 | 6 | 256 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 110 | 201 | 91 | 1 | 91 | 9 | 100 | НН |  | 300008366
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 5516 | 5641 | 125 | 1 | 125 | 5 | 130 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 79026 | 79960 | 934 | 1 | 934 | 8 | 942 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф31.ТП-4) | 28670 | 29240 | 570 | 1 | 570 | 4 | 574 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 45970 | 46453 | 483 | 1 | 483 | 4 | 487 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 20650 | 20770 | 120 | 1 | 120 | 5 | 125 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 25450 | 25870 | 420 | 1 | 420 | 8 | 428 | НН | * | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 8087 | 8125 | 38 | 1 | 38 | 8 | 46 | НН |  | 71287110929059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 500 | 515 | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7640 | 7710 | 70 | 1 | 70 | 6 | 76 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9592 | 9615 | 23 | 1 | 23 | 10 | 33 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 10041 | 10080 | 39 | 1 | 39 | 6 | 45 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4699 | 4773 | 74 | 1 | 74 | 7 | 81 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 19221 | 21100 | 1879 | 1 | 1879 | 8 | 1887 | НН |  | 110713
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 5732 | 6201 | 469 | 1 | 469 | 8 | 477 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2781 | 2860 | 79 | 1 | 79 | 10 | 89 | НН |  | 77910480015771
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8361 | 8413 | 52 | 1 | 52 | 5 | 57 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 3695 | 3795 | 100 | 1 | 100 | 6 | 106 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 19770 | 20820 | 1050 | 1 | 1050 | 16 | 1066 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 24095 | 24433 | 338 | 1 | 338 | 12 | 350 | НН |  | 7791020024306
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 66625 | 67358 | 733 | 1 | 733 | 12 | 745 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6550 | 6560 | 10 | 1 | 10 | 7 | 17 | НН |  | 721530
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 3150 | 3350 | 200 | 1 | 200 | 8 | 208 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 14620 | 16125 | 1505 | 1 | 1505 | 8 | 1513 | НН |  | 453263
40632 | ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2) | 157405 | 162377 | 4972 | 1 | 4972 | 0 | 4972 | НН |  | 9130042003287
| ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2) | 211446 | 212676 | 1230 | 1 | 1230 | 19.1 | 1249.1 | НН |  | 5№806258
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 14471 | 15031 | 560 | 1 | 560 | 6 | 566 | НН |  | 1267513712
40634 | И.пГоголев Д.В...(П/ст.Завод.ф31 РП-8-3) | 1050 | 1350 | 300 | 1 | 300 | 12 | 312 | НН |  | 9130063002417
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 30987 | 31387 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 67751 | 68553 | 802 | 1 | 802 | 0 | 802 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 6855 | 6980 | 125 | 40 | 125 | 1318 | 6318 | НН |  | 851580407328243
40639 | И.п.Сиротина Н.П..(П/ст.Завод..ф.12 РП-1) | 1670 | 2102 | 432 | 1 | 432 | 8 | 440 | НН |  | 12040675
40640 | И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 16688 | 17527 | 839 | 1 | 839 | 9 | 848 | НН |  | 159878
| И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2450 | 2655 | 205 | 1 | 205 | 12 | 217 | НН |  | 6832060000195
40641 | И.п.Насырова И.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 9325 | 9373 | 48 | 1 | 48 | 7 | 55 | НН |  | 101761
40642 | И.п.Новикова Л.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19100 | 19417 | 317 | 1 | 317 | 8 | 325 | НН |  | 603571209928859
40644 | И.п.Лунева И.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП--1 ВЛ10кВ) | 28280 | 28421 | 141 | 1 | 141 | 6 | 147 | НН |  | 83166
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
41409 | Воен.коммис.Нар.р/на(П/ст.Завод. ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 45769 | 45769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 747980100749372
7300 | ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1) | 13915 | 13915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603580304917224
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 40607 | 40607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 601100
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 16310 | 16310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603571204427752
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 100386 | 100895 | 509 | 1 | 509 | 0 | 509 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 13492 | 13691 | 199 | 1 | 199 | 38 | 237 | НН |  | 6812964
800 | ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 861 | 1674 | 813 | 80 | 65040 | 672 | 65712 | СН |  | 8,84006 Е+12
| ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод. ф.12 ТП8-1) | 49376 | 50110 | 734 | 1 | 734 | 0 | 734 | СН |  | 747980100749372 |  |  | военкомат
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 21966 | 22971 | 1005 | 1 | 1005 | 0 | 1005 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 11478 | 11881 | 403 | 40 | 16120 |  | 16120 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 15357 | 16143 | 786 | 1 | 786 | 4 | 790 | НН |  | 603580809714854
40172 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 221598 | 224252 | 2654 | 1 | 2654 |  | 2654 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 11630 | 17130 | 5500 | 1 | 5500 | 10 | 5510 | НН |  | 7882046003715
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 328199 | 334963 | 6764 | 1 | 6764 | 0 | 6764 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 95500 | 95600 | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 33546 | 33862 | 316 | 1 | 316 | 10 | 326 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 30610 | 31019 | 409 | 1 | 409 | 10 | 419 | НН |  | 8521019006846
82 | ООО "Нижневолжскнефтепродукт" | 79736 | 92575 | 12839 | 1 | 12839 | 300 | 13139 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 28156 | 28850 | 694 | 1 | 694 |  | 694 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 47260 | 49183 | 1923 | 1 | 1923 |  | 1923 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 29044 | 30322 | 1278 | 1 | 1278 | 0 | 1278 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 6488 | 6802 | 314 | 1 | 314 | 9 | 323 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2561 | 2590 | 29 | 40 | 1160 | 13 | 1173 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 156592 | 156592 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | * | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 84237 | 84360 | 123 | 1 | 123 |  | 123 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 37985 | 38005 | 20 | 1 | 20 | 0 | 20 | НН |  | 11122366
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 17891 | 18669 | 778 | 1 | 778 | 16 | 794 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 776885 | 777885 | 1000 | 1 | 1000 | 10 | 1010 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 502.42 | 649.52 | 147.1 | 20 | 2942 | 230 | 3172 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 340.49 | 389 | 48.51 | 20 | 970.2 | 76 | 1046.2 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 1609.7 | 1682.08 | 72.38 | 20 | 1447.6 | 113 | 1560.6 | НН |  | 9615792
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 92550 | 93500 | 950 | 1 | 950 | 0 | 950 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 18433 | 22433 | 4000 | 1 | 4000 | 14 | 4014 | НН |  | 9131060008057
28-191 | физ.лицо Чернов В.М.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-2-2) | 15500 | 17514 | 2014 | 1 | 2014 | 45 | 2059 | НН |  | 10751066004366
-1551
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2627450 | 25063.28 | 2847662.08
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 1135428
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1712234
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света