## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по развитию и реализиции услуг ______________ В.А.Жук "______"______________2013 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2013 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2013 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2013г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за декабрь 2013 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на декабрь 2013г. | Показания приборов учёта на 01.01.2014г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 5886.42 | 5971.46 | 85.04 | 8000 | 85.04 | - | 680320 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 3978.01 | 4047.21 | 69.2 | 2000 | 69.2 | - | 138400 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1755.52 | 1775.79 | 20.27 | 400 | 20.27 | - | 8108 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4808.12 | 4811.42 | 3.3 | 4000 | 3.3 | - | 13200 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 3007.35 | 3018.21 | 10.86 | 6000 | 10.86 | - | 65160 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2647.23 | 2647.65 | 0.42 | 4000 | 0.42 | - | 1680 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 640.3 | 753.89 | 113.59 | 8000 | 113.59 | - | 908720 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2395.43 | 2426.69 | 31.26 | 2000 | 31.26 | - | 62520 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 7.67 | 55.94 | 48.27 | 1000 | 48.27 |  | 48270 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 80.39 | 85.6 | 5.21 | 1000 | 5.21 |  | 5210 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 802.94 | 835.76 | 32.82 | 2000 | 32.82 |  | 65640 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 1038.25 | 1038.25 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 9663045000348
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 1008.46 | 1111.9 | 103.44 | 4000 | 103.44 |  | 413760 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 612.11 | 629.83 | 17.72 | 3000 | 17.72 |  | 53160 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 153.172 | 195.213 | 42.041 | 4000 | 42.041 |  | 168164 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 75.289 | 75.637 | 0.348 | 4000 | 0.348 |  | 1392 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1366966 | 1366966 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 9040432 | 9234992 | 194560 | 1 | 194560 |  | 194560 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 6421638 | 6559485 | 137847 | 1 | 137847 | - | 137847 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5759385 | 5759385 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 2997990
Небаланс | [7 empty] | 99113
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 355750 | 359716 | 3966 | 1 | 3966 | 13 | 3979 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 212607 | 214947 | 2340 | 1 | 2340 | 13 | 2353 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32329 | 32509 | 180 | 1 | 180 | 4 | 184 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 321365 | 323165 | 1800 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 1045 | 1140 | 95 | 40 | 3800 | 16 | 3816 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 43954 | 44168 | 214 | 1 | 214 | 8 | 222 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 69568 | 70438 | 870 | 1 | 870 | 8 | 878 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3800 | 3825 | 25 | 30 | 750 | 18 | 768 | НН |  | 554214 |  | 1868
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 47650 | 48100 | 450 | 1 | 450 |  | 450 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 340085 | 344958 | 4873 | 1 | 4873 | 0 | 4873 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10522 | 10672 | 150 | 1 | 150 | 27 | 177 | НН |  | 48080538 |  | 4247
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 123563 | 133283 | 9720 | 1 | 9720 | 0 | 9720 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 32197 | 32786 | 589 | 120 | 70680 | 4534 | 75214 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 126 | 987 | 861 | 1 | 861 | 15 | 876 | СН |  | 1000181874
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 623793 | 631682 | 7889 | 1 | 7889 | 18 | 7907 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 63125 | 63485 | 360 | 1 | 360 | 0 | 360 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 10952 | 11655 | 703 | 1 | 703 | 360 | 1063 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 12650 | 12846 | 196 | 40 | 7840 | 10 | 7850 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 76538 | 76888 | 350 | 1 | 350 | 0 | 350 | НН |  | 239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 49941 | 50151 | 210 | 1 | 210 | 0 | 210 | НН |  | 239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603480809588670
42406 | Комп.центр соц.обс.нас.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ10кВ) | 40551 | 40852 | 301 | 1 | 301 | 13 | 314 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 17060 | 18322 | 1262 | 1 | 1262 | 13 | 1275 | НН |  | 9026051005599
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 96222 | 97125 | 903 | 1 | 903 | 14 | 917 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 18875 | 18955 | 80 | 1 | 80 | 14 | 94 | НН |  | 502826
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1156 | 1406 | 250 | 1 | 250 | 6 | 256 | НН |  | 7791065048678
43416 | "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 88476 | 88476 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 376726
| "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТП5-1 ВЛ10кВ) | 6782 | 6782 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 7882061003686
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 41309 | 42499 | 1190 | 1 | 1190 | 12 | 1202 | НН |  | 60122069
43403 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 20408 | 20618 | 210 | 20 | 4200 | 13 | 4213 | НН |  | 747770801407479
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 7779 | 7892 | 113 | 40 | 4520 | 13 | 4533 | НН |  | 747770801281888
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 14335 | 14485 | 150 | 1 | 150 | 6 | 156 | НН |  | 873807 |  | 8902
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 37334 | 37634 | 300 | 1 | 300 | 9 | 309 | НН |  | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 23460 | 24354 | 894 | 1 | 894 | 16 | 910 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2950 | 3018 | 68 | 50 | 3400 | 8 | 3408 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2331 | 2453 | 122 | 60 | 7320 | 10 | 7330 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2071 | 2226 | 155 | 30 | 4650 | 11 | 4661 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 19986 | 20049 | 63 | 20 | 1260 | 12 | 1272 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 10486 | 10606 | 120 | 30 | 3600 | 9 | 3609 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5116 | 5162 | 46 | 30 | 1380 | 9 | 1389 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 847 | 968 | 121 | 30 | 3630 | 11 | 3641 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 4190 | 4435 | 245 | 40 | 9800 | 9 | 9809 | НН |  | 711170400215423 |  | 35119
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 74550 | 76343 | 1793 | 1 | 1793 | 7 | 1800 | НН |  | 85178050139961
43407 | МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 2582 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580809609181
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 396529
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 337 | 349 | 12 | 80 | 960 | 10 | 970 | НН |  | 9072055003860
43408 | МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 234898 | 235596 | 698 | 1 | 698 |  | 698 | НН |  | 537204
| МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 12632 | 12867 | 235 | 1 | 235 | 19 | 254 | НН |  | 7791020023192
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 27683 | 28169 | 486 | 20 | 9720 | 20 | 9740 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 372917 | 378600 | 5683 | 1 | 5683 | 11 | 5694 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 14209 | 14405 | 196 | 60 | 11760 | 10 | 11770 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27280 | 27512 | 232 | 10 | 2320 | 11 | 2331 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 6930 | 7008 | 78 | 10 | 780 | 11 | 791 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 37711 | 39279 | 1568 | 1 | 1568 | 14 | 1582 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 25706 | 26382 | 676 | 1 | 676 | 14 | 690 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 9615 | 9723 | 108 | 20 | 2160 | 13 | 2173 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 5848 | 5911 | 63 | 20 | 1260 | 13 | 1273 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 112649 | 118380 | 5731 | 1 | 5731 | 6.1 | 5737.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 41781.11
43410 | Отд. обр.МО Рай.дом дет.тв.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 2891 | 2987 | 96 | 20 | 1920 | 26 | 1946 | НН |  | 8656017000411
| Отд.обр.МО "Район.Центр дет.тех.творч."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 555.6 | 1156.7 | 601.1 | 1 | 601.1 |  | 601.1 | НН |  | 10752065001706
43413 | Фин.отдел АМО Нарим.р-он(П.Завод.ф.12ТПРП-1ВЛ10к) | 1282 | 1318 | 36 | 1 | 36 | 4 | 40 | НН |  | 849189
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 7.67 | 54.89 | 47.22 | 1000 | 47220 | 0 | 47220 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 80.39 | 85.32 | 4.93 | 1000 | 4930 | 0 | 4930 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 802.94 | 834.71 | 31.77 | 2000 | 63540 | 0 | 63540 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1038.25 | 1038.25 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1008.46 | 1102.6 | 94.14 | 4000 | 376560 | 0 | 376560 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2647.23 | 2647.65 | 0.42 | 4000 | 1680 | 0 | 1680 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 493930 | 461570
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447679 | 447679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 463558
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 612.11 | 629.83 | 17.72 | 3000 | 53160 | 0 | 53160 | СН |  | 547150004 |  | 12540
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 3464 | 3485 | 21 | 1 | 21 | 8 | 29 | НН |  | 1178859
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 146212 | 147112 | 900 | 1 | 900 | 9 | 909 | НН |  | 711370400950007
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 6299 | 6409 | 110 | 40 | 4400 | 14 | 4414 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 333 | 393 | 60 | 30 | 1800 | 8 | 1808 | НН |  | 9072055002662
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 11865 | 11935 | 70 | 1 | 70 | 3 | 73 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 92931 | 93533 | 602 | 1 | 602 | 0 | 602 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 18927 | 19002 | 75 | 1 | 75 | 7 | 82 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 15233 | 15533 | 300 | 1 | 300 | 13 | 313 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 70577 | 71163 | 586 | 1 | 586 | 13 | 599 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6340 | 6340 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 8710 | 8910 | 200 | 1 | 200 | 4 | 204 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 8917 | 9021 | 104 | 1 | 104 | 6 | 110 | НН |  | 605432
40412 | МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 РТП-1 ВЛ10кВ) | 50432 | 52544 | 2112 | 1 | 2112 | 5 | 2117 | НН |  | 9026047001599
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 68621 | 69391 | 770 | 1 | 770 | 10 | 780 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 4750 | 4800 | 50 | 1 | 50 | 4 | 54 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 7096 | 7569 | 473 | 1 | 473 | 3 | 476 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1417 | 1449 | 32 | 1 | 32 | 7 | 39 | НН |  | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 2410 | 2530 | 120 | 20 | 2400 | 508 | 2908 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 29782 | 30190 | 408 | 1 | 408 | 9 | 417 | НН |  | 400474467
| Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13042 | 13042 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 603701140002309
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 16366 | 17064 | 698 | 1 | 698 | 5 | 703 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 49315 | 50625 | 1310 | 1 | 1310 | 0 | 1310 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 4885 | 5517 | 632 | 1 | 632 | 18 | 650 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21336 | 21336 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 51278 | 52025 | 747 | 1 | 747 |  | 747 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21697 | 22156 | 459 | 1 | 459 | 18 | 477 | НН |  | 7791026013250
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 12275 | 12467 | 192 | 1 | 192 | 3 | 195 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 53678 | 54063 | 385 | 1 | 385 | 8 | 393 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2442 | 2481 | 39 | 1 | 39 | 9 | 48 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2939 | 3049 | 110 | 1 | 110 | 8 | 118 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 26180 | 26659 | 479 | 1 | 479 | 10 | 489 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 23520 | 23580 | 60 | 1 | 60 | 5 | 65 | НН |  | 666224
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1990 | 2025 | 35 | 1 | 35 | 17 | 52 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1640 | 1655 | 15 | 1 | 15 | 6 | 21 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 44720 | 45310 | 590 | 1 | 590 | 0 | 590 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 4953 | 4990 | 37 | 1 | 37 | 6 | 43 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 13237 | 13295 | 58 | 1 | 58 | 3 | 61 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 77364 | 78785 | 1421 | 1 | 1421 | 6 | 1427 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 5432 | 7383 | 1951 | 1 | 1951 | 7 | 1958 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 4804 | 5478 | 674 | 1 | 674 | 14 | 688 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 10069 | 10624 | 555 | 1 | 555 | 7 | 562 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 552 | 723 | 171 | 1 | 171 | 8 | 179 | НН |  | 8430051002774
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 45474 | 46068 | 594 | 1 | 594 | 3 | 597 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 1300 | 2289 | 989 | 1 | 989 | 7 | 996 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 24965 | 25703 | 738 | 1 | 738 | 18 | 756 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 1518 | 2018 | 500 | 1 | 500 | 23 | 523 | НН |  | 107551066003675
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 7140 | 7167 | 27 | 8 | 27 | 6 | 222 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 149908 | 150960 | 1052 | 1 | 1052 | 4 | 1056 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 19789 | 19975 | 186 | 1 | 186 | 4 | 190 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 20953 | 21531 | 578 | 1 | 578 | 10 | 588 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 153205 | 154825 | 1620 | 1 | 1620 | 12 | 1632 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 39045 | 39895 | 850 | 1 | 850 |  | 850 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23272 | 23272 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 1236 | 1419 | 183 | 1 | 183 | 14 | 197 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3795 | 3815 | 20 | 20 | 400 | 1324 | 1724 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 8500 | 10500 | 2000 | 1 | 2000 | 3 | 2003 | НН |  | 265804 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 26700 | 27700 | 1000 | 1 | 1000 | 7 | 1007 | НН |  | 78041000421 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 14800 | 16200 | 1400 | 1 | 1400 | 7 | 1407 | НН |  | 7807041001831 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 37600 | 38300 | 700 | 1 | 700 | 3 | 703 | НН |  | 7129020034162 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 2610 | 3400 | 790 | 1 | 790 | 0 | 790 | НН |  | 10752065008524 | * | 5910
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 7072 | 7203 | 131 | 1 | 131 | 0 | 131 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 25410 | 25498 | 88 | 10 | 880 | 11 | 891 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 52014 | 53028 | 1014 | 1 | 1014 | 19 | 1033 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 13051 | 13305 | 254 | 1 | 254 | 9 | 263 | НН |  | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 34370 | 34524 | 154 | 1 | 154 | 6 | 160 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 4265 | 4565 | 300 | 1 | 300 | 12 | 312 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 28655 | 28955 | 300 | 40 | 12000 | 0 | 12000 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 22278 | 22478 | 200 | 40 | 8000 | 0 | 8000 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 39470 | 39752 | 282 | 40 | 11280 |  | 11280 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 18617 | 18967 | 350 | 40 | 14000 | 0 | 14000 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 27009 | 27259 | 250 | 40 | 10000 | 0 | 10000 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 40123 | 40473 | 350 | 40 | 14000 |  | 14000 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 33730 | 34040 | 310 | 40 | 12400 |  | 12400 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20143 | 20500 | 357 | 40 | 14280 |  | 14280 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 23127 | 23377 | 250 | 40 | 10000 |  | 10000 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 21252 | 21610 | 358 | 40 | 14320 | 0 | 14320 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
[13 empty] | 120280 | 116320
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 4530 | 4593 | 63 | 20 | 1260 | 0 | 1260 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1694 | 1729 | 35 | 1 | 35 | 0 | 35 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1085 | 1102 | 17 | 1 | 17 | 0 | 17 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2492 | 2517 | 25 | 1 | 25 | 0 | 25 | НН |  | 712970707129862 |  | 1337
40475 | Пред.Федоренко З.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-19 ВЛ10кВ) | 18168 | 18168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 384767 |  | отключ.
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 78264 | 78914 | 650 | 1 | 650 | 10 | 660 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 5295 | 5351 | 56 | 80 | 4480 | 2497 | 6977 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 300408 | 306522 | 6114 | 1 | 6114 | 0 | 6114 | НН |  | 111138
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 55715 | 55883 | 168 | 1 | 168 | 0 | 168 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 42635 | 42871 | 236 | 1 | 236 | 0 | 236 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 13835 | 13945 | 110 | 1 | 110 | 0 | 110 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 9090 | 9140 | 50 | 20 | 1000 | 11 | 1011 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 13080 | 13580 | 500 | 1 | 500 | 6 | 506 | НН |  | 820602
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 228390 | 229765 | 1375 | 1 | 1375 | 14 | 1389 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.31 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 5068 | 5161 | 93 | 1 | 93 | 14 | 107 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 34560 | 35079 | 519 | 1 | 519 | 14 | 533 | НН |  | 7880032001992
40498 | Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1450 | 1510 | 60 | 1 | 0 | 4 | 64 | НН |  | О66838
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 576916 | 576916 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | НН |  | 126242
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 82640 | 82960 | 320 | 1 | 320 | 4 | 324 | НН |  | 1160484
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 16495 | 17107 | 612 | 1 | 612 | 0 | 612 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 8185 | 8374 | 189 | 1 | 189 | 0 | 189 | НН |  | 143860
40505 | Ф/лицо Магомедов МА (П/ст.Завод.ф.14 ТР РПЖ ВЛ10кВ) | 9000 | 9000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 933045
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 45100 | 46040 | 940 | 1 | 940 | 16 | 956 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 21392 | 21489 | 97 | 1 | 97 | 3 | 100 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 8688 | 8888 | 200 | 1 | 200 | 0 | 200 | НН |  | 603770903254336
40514 | Пред.Басманова Ш.Д.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12373 | 12448 | 75 | 1 | 75 | 3 | 78 | НН |  | 445574
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 9870 | 9913 | 43 | 1 | 43 | 3 | 46 | НН |  | 973493
40516 | Пред.Челмаков С.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 948574
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 7676 | 7751 | 75 | 1 | 75 | 7 | 82 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6246 | 6255 | 9 | 20 | 180 | 0 | 180 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18877 | 19052 | 175 | 1 | 175 | 14 | 189 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3163 | 3185 | 22 | 1 | 22 | 3 | 25 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 6421638 | 6559485 | 137847 | 1 | 137847 |  | 137847 | СН |  | 6971861 |  | 125852 | принято
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5759385 | 5759385 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 5669 | 5739 | 70 | 40 | 2800 | 1852 | 4652 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 6633 | 6821 | 188 | 300 | 56400 | 1259 | 57659 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 28779 | 29096 | 317 | 60 | 19020 |  | 19020 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 7134 | 7251 | 117 | 40 | 4680 |  | 4680 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 3435 | 3499 | 64 | 40 | 2560 |  | 2560 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 51 | 51 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 153.172 | 194.813 | 41.641 | 4000 | 166564 |  | 166564 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 75.289 | 75.94 | 0.651 | 4000 | 2604 |  | 2604 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 16751 | 17864 | 1113 | 1 | 1113 |  | 1113 | СН |  | 913105500387 |  | 396699
0
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4808.12 | 4811.42 | 3.3 | 4000 | 13200 | 0 | 13200 | СН |  | 41022377
40628 | ООО "УК "Наш Дом"" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 25335 | 25551 | 216 | 40 | 8640 | 7 | 8647 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5 | НАШ ДОМ
| Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 4789 | 5067 | 278 | 40 | 11120 | 7 | 11127 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21698 | 21907 | 209 | 40 | 8360 | 0 | 8360 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
| Цен.17(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 18462 | 18811 | 349 | 40 | 13960 | 0 | 13960 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| Цен.33 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 40754 | 41146 | 392 | 40 | 15680 |  | 15680 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 21413 | 21619 | 206 | 40 | 8240 | 0 | 8240 | НН |  | 53853809089 |  | Волг.6
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 31932 | 32177 | 245 | 40 | 9800 | 0 | 9800 | НН |  | 50042685 |  | Волг.6
| Волг.4(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 23534 | 23733 | 199 | 40 | 7960 | 0 | 7960 | НН |  | 53835809151 |  | Волг.4 | *****
| Цент.2 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23310 | 23525 | 215 | 40 | 8600 |  | 8600 | НН |  | 50049430 |  | цент.2 | ******
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден" | [11 empty] | 92374 | 86654
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 72945 | 73335 | 390 | 40 | 15600 |  | 15600 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 83116 | 83968 | 852 | 40 | 34080 |  | 34080 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 42578 | 42984 | 406 | 40 | 16240 |  | 16240 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 53953 | 54345 | 392 | 40 | 15680 |  | 15680 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 76053 | 76728 | 675 | 40 | 27000 |  | 27000 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 27463 | 27649 | 186 | 40 | 7440 |  | 7440 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | ** | [9 empty] | 116040
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 27040 | 33040 | 6000 | 40 | 240000 |  | 240000 | НН |  | 9072050006530 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 26400 | 32400 | 6000 | 40 | 240000 |  | 240000 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 625 | 3625 | 3000 | 80 | 240000 | 63 | 240063 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21700 | 21882 | 182 | 40 | 7280 |  | 7280 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19900 | 20189 | 289 | 40 | 11560 |  | 11560 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22517 | 22664 | 147 | 40 | 5880 |  | 5880 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 13623 | 13819 | 196 | 40 | 7840 |  | 7840 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 30639 | 30776 | 137 | 40 | 5480 |  | 5480 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 32654 | 33054 | 400 | 40 | 16000 |  | 16000 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 72070 | 72784 | 714 | 40 | 28560 |  | 28560 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 7415 | 7581 | 166 | 80 | 13280 |  | 13280 | НН |  | 70308732838 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 19554 | 19742 | 188 | 40 | 7520 |  | 7520 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 26350 | 26553 | 203 | 40 | 8120 |  | 8120 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 34020 | 34368 | 348 | 40 | 13920 |  | 13920 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 39295 | 39648 | 353 | 40 | 14120 |  | 14120 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 35818 | 36188 | 370 | 40 | 14800 |  | 14800 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 45570 | 45995 | 425 | 40 | 17000 | 0 | 17000 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 82651 | 83475 | 824 | 40 | 32960 | 0 | 32960 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 204320 | 204880
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 6882 | 6882 | 0 | 40 | 0 | 3400 | 3400 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -971 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 29910 | 29910 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 51816 | 51816 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 202981 | 202981 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5633 | 5633 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 22809 | 22809 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 12353 | 12353 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 29470 | 29470 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 65180 | 65180 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 42403 | 42403 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 15363 | 15363 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 26223 | 26223 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 50700 | 50700 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 6211 | 6211 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603480808879045 |  | 23340
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 268865 | 273865 | 5000 | 1 | 5000 | 10 | 5010 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 70800 | 71200 | 400 | 1 | 400 | 0 | 400 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 4018 | 4078 | 60 | 40 | 2400 | 10 | 2410 | НН |  | 108656602008624
| ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 28754 | 29314 | 560 | 1 | 560 | 14 | 574 | НН |  | 9081047011489
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 55818 | 58105 | 2287 | 1 | 2287 | 13 | 2300 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 22849 | 23221 | 372 | 1 | 372 | 7 | 379 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 23735 | 24675 | 940 | 1 | 940 | 13 | 953 | НН |  | 9026047001514
40538 | Ф/лицо Магомедов МИ(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 4725.7 | 4725.7 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | НН | * | 885382
40539 | ООО "Нина"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 26480 | 26480 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 499525 |  | отключ.
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 120106 | 124671 | 4565 | 1 | 4565 | 18 | 4583 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 20150 | 21674 | 1524 | 1 | 1524 | 14 | 1538 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 6771 | 6796 | 25 | 1 | 25 | 5 | 30 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС ВЛ10кВ) | 63865 | 65351 | 1486 | 1 | 1486 | 5 | 1491 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 26439 | 30505 | 4066 | 1 | 4066 | 4 | 4070 | НН |  | 7807041001179
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 32046 | 32425 | 379 | 1 | 379 | 0 | 379 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 14148 | 14421 | 273 | 1 | 273 | 0 | 273 | НН |  | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20441 | 20884 | 443 | 1 | 443 | 6 | 449 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 62361 | 62976 | 615 | 1 | 615 | 20 | 635 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 3873 | 3945 | 72 | 120 | 8640 | 1415 | 10055 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 3950 | 4044 | 94 | 1 | 94 | 4 | 98 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 68450 | 68450 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | НН |  | 405623
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 97171 | 99606 | 2435 | 1 | 2435 | 10 | 2445 | НН |  | 7085045000001
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 31151 | 32118 | 967 | 1 | 967 | 0 | 967 | НН |  | 103-1
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 8901 | 8960 | 59 | 1 | 59 | 4 | 63 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 190 | 190 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН | * | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 25447 | 25447 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 660068876
| Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.31 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 2500 | 3921 | 1421 | 1 | 1421 | 20 | 1441 | НН |  | 660068876
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 129920 | 132317 | 2397 | 1 | 2397 | 16 | 2413 | НН |  | 747973
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 8462 | 8702 | 240 | 1 | 240 | 4 | 244 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 21248 | 21249 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 4346 | 4453 | 107 | 1 | 107 | 4 | 111 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 4757 | 4842 | 85 | 1 | 85 | 5 | 90 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 11599 | 11750 | 151 | 1 | 151 | 4 | 155 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 25892 | 26014 | 122 | 40 | 4880 | 0 | 4880 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 53102 | 53624 | 522 | 40 | 20880 | 0 | 20880 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 42112 | 42915 | 803 | 10 | 8030 | 0 | 8030 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 87346 | 87904 | 558 | 40 | 22320 | 0 | 22320 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 40221 | 40586 | 365 | 40 | 14600 | 0 | 14600 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 30073 | 30290 | 217 | 40 | 8680 | 0 | 8680 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 18809 | 18996 | 187 | 40 | 7480 | 0 | 7480 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 8962 | 8998 | 36 | 40 | 1440 | 0 | 21298 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 38949 | 39209 | 260 | 40 | 10400 | 0 | 10400 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 34886 | 35171 | 285 | 40 | 11400 | 0 | 11400 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 23422 | 23582 | 160 | 40 | 6400 | 0 | 6400 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 19906 | 20108 | 202 | 40 | 8080 | 0 | 8080 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 35483 | 35746 | 263 | 40 | 10520 | 0 | 10520 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 16760 | 16951 | 191 | 40 | 7640 | 0 | 7640 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 21780 | 22085 | 305 | 40 | 12200 | 0 | 12200 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
[13 empty] | 174808 | 168890
1313 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 17988.63 | 18498.85 | 510.22 | 40 | 20408.8 | 101 | 20509.8 | НН |  | 7911733 | [5 empty] | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 7119 | 7323 | 204 | 1 | 204 | 3 | 207 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 35120 | 35280 | 160 | 1 | 160 | 7 | 167 | НН |  | 775918
40581 | И.п.Лиманская А.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП1-1ВЛ10кВ) | 39315 | 39315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 6№120481
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 15582 | 15820 | 238 | 40 | 238 | 14 | 9534 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 20932 | 21090 | 158 | 40 | 158 | 8 | 6328 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 24477 | 24788 | 311 | 40 | 311 | 8 | 12448 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 211 | 500 | 289 | 20 | 289 | 0 | 5780 | НН |  | 9072036007961 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14100 | 14218 | 118 | 40 | 118 | 0 | 4720 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 15658 | 15841 | 183 | 40 | 183 | 16 | 7336 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11 |  |  | 0
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17851 | 18005 | 154 | 40 | 154 | 8 | 6168 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 3087 | 3152 | 65 | 1 | 65 | 6 | 71 | НН |  | 729020034320 |  | 52314
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 17199 | 17420 | 221 | 1 | 221 | 6 | 227 | НН |  | 794590
| Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ 10кВ) | 57782 | 57874 | 92 | 1 | 92 | 8 | 100 | НН |  | 832748
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 4904 | 4916 | 12 | 1 | 12 | 0 | 12 | НН |  | 7791026008276
40590 | И.П.Велиев М.А.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ 10кВ) | 3290 | 3290 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 7128023023271
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 14098 | 14141 | 43 | 1 | 43 | 7 | 50 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 10875 | 11020 | 145 | 1 | 145 | 10 | 155 | НН |  | 231012
40594 | И.П.Пилипцова Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ 10кВ) | 4532 | 4532 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 9715630
40595 | И.П.Сердюков Л.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1РУС ВЛ 10кВ) | 23644 | 24069 | 425 | 1 | 425 | 8 | 433 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 20900 | 21546 | 646 | 1 | 646 | 14 | 660 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 15576 | 15628 | 52 | 1 | 52 | 4 | 56 | НН |  | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 23048 | 24028 | 980 | 1 | 980 | 7 | 987 | НН |  | 9026036011064
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 1-1) | 12546 | 13080 | 534 | 1 | 534 | 4 | 538 | НН |  | 780703500618
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1) | 4584 | 4764 | 180 | 1 | 180 | 6 | 186 | НН |  | 7791054041038
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 45537 | 51873 | 6336 | 1 | 6336 | 0 | 6336 | НН |  | 77010
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 74382 | 77001 | 2619 | 1 | 2619 | 7 | 2626 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 13931 | 14029 | 98 | 1 | 98 | 8 | 106 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 5550 | 5780 | 230 | 1 | 230 | 6 | 236 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 105 | 110 | 5 | 1 | 5 | 9 | 14 | НН |  | 300008366
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 4696 | 5516 | 820 | 1 | 820 | 5 | 825 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 78151 | 79026 | 875 | 1 | 875 | 8 | 883 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф31.ТП-4) | 28270 | 28670 | 400 | 1 | 400 | 4 | 404 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 45670 | 45970 | 300 | 1 | 300 | 4 | 304 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 20588 | 20650 | 62 | 1 | 62 | 5 | 67 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 25450 | 25450 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 8004 | 8087 | 83 | 1 | 83 | 8 | 91 | НН |  | 71287110929059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 479 | 500 | 21 | 1 | 21 | 0 | 21 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7566 | 7640 | 74 | 1 | 74 | 6 | 80 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9501 | 9592 | 91 | 1 | 91 | 10 | 101 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 10022 | 10041 | 19 | 1 | 19 | 6 | 25 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4662 | 4699 | 37 | 1 | 37 | 7 | 44 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 18633 | 19221 | 588 | 1 | 588 | 8 | 596 | НН |  | 110713
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 5249 | 5732 | 483 | 1 | 483 | 8 | 491 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2693 | 2781 | 88 | 1 | 88 | 10 | 98 | НН |  | 77910480015771
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8303 | 8361 | 58 | 1 | 58 | 5 | 63 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 3685 | 3695 | 10 | 1 | 10 | 6 | 16 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 18720 | 19770 | 1050 | 1 | 1050 | 16 | 1066 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 23763 | 24095 | 332 | 1 | 332 | 12 | 344 | НН |  | 7791020024306
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 66205 | 66625 | 420 | 1 | 420 | 12 | 432 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6530 | 6550 | 20 | 1 | 20 | 7 | 27 | НН |  | 721530
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 2950 | 3150 | 200 | 1 | 200 | 8 | 208 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 13820 | 14620 | 800 | 1 | 800 | 8 | 808 | НН |  | 453263
40632 | ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2) | 147980 | 157405 | 9425 | 1 | 9425 | 0 | 9425 | НН |  | 9130042003287
| ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2) | 210103 | 211446 | 1343 | 1 | 1343 | 19.1 | 1362.1 | НН |  | 5№806258
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 14051 | 14471 | 420 | 1 | 420 | 6 | 426 | НН |  | 1267513712
40634 | И.пГоголев Д.В...(П/ст.Завод.ф31 РП-8-3) | 550 | 1050 | 500 | 1 | 500 | 12 | 512 | НН |  | 9130063002417
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 30587 | 30987 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 66766 | 67751 | 985 | 1 | 985 | 0 | 985 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 6759 | 6855 | 96 | 40 | 96 | 1318 | 5158 | НН |  | 851580407328243
40639 | И.п.Сиротина Н.П..(П/ст.Завод..ф.12 РП-1) | 1295 | 1670 | 375 | 1 | 375 | 8 | 383 | НН |  | 12040675
40640 | И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 16277 | 16688 | 411 | 1 | 411 | 9 | 420 | НН |  | 159878
| И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2400 | 2450 | 50 | 1 | 50 | 12 | 62 | НН |  | 6832060000195
40641 | И.п.Насырова И.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 9314 | 9325 | 11 | 1 | 11 | 7 | 18 | НН |  | 101761
40642 | И.п.Новикова Л.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18797 | 19100 | 303 | 1 | 303 | 8 | 311 | НН |  | 603571209928859
40644 | И.п.Лунева И.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП--1 ВЛ10кВ) | 28166 | 28280 | 114 | 1 | 114 | 6 | 120 | НН |  | 83166
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
41409 | Воен.коммис.Нар.р/на(П/ст.Завод. ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 45769 | 45769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 747980100749372
7300 | ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1) | 13915 | 13915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603580304917224
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 40607 | 40607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 601100
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 16310 | 16310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603571204427752
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 99945 | 100386 | 441 | 1 | 441 | 0 | 441 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 13085 | 13492 | 407 | 1 | 407 | 38 | 445 | НН |  | 6812964
800 | ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 2387 | 2630 | 243 | 80 | 19440 | 672 | 20112 | СН |  | 161885
| ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.12 тпб/н) | 49076 | 49376 | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 | СН |  | 747980100749372 |  |  | военкомат
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 21303 | 21966 | 663 | 1 | 663 | 0 | 663 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 11151 | 11478 | 327 | 40 | 13080 |  | 13080 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 14935 | 15357 | 422 | 1 | 422 | 4 | 426 | НН |  | 603580809714854
40172 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 217991 | 221598 | 3607 | 1 | 3607 |  | 3607 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 10890 | 11630 | 740 | 1 | 740 | 10 | 750 | НН |  | 7882046003715
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 324851 | 328199 | 3348 | 1 | 3348 | 0 | 3348 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 91257 | 95500 | 4243 | 1 | 4243 | 0 | 4243 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 33305 | 33546 | 241 | 1 | 241 | 10 | 251 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 30030 | 30610 | 580 | 1 | 580 | 10 | 590 | НН |  | 8521019006846
82 | ООО "Нижневолжскнефтепродукт" | 79736 | 79736 | 0 | 1 | 0 | 300 | 300 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 27462 | 28156 | 694 | 1 | 694 |  | 694 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 47260 | 47260 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 28450 | 29044 | 594 | 1 | 594 | 0 | 594 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 6084 | 6488 | 404 | 1 | 404 | 9 | 413 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2517 | 2561 | 44 | 40 | 1760 | 0 | 1760 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 156592 | 156592 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | * | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 84117 | 84237 | 120 | 1 | 120 |  | 120 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 37985 | 37985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 11122366
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 17098 | 17891 | 793 | 1 | 793 | 16 | 809 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 775885 | 776885 | 1000 | 1 | 1000 | 10 | 1010 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 393.7 | 502.42 | 108.72 | 20 | 2174.4 | 112 | 2286.4 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 275 | 340.49 | 65.49 | 20 | 1309.8 | 83 | 1392.8 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 1449 | 1609.7 | 160.7 | 20 | 3214 | 226 | 3440 | НН |  | 9615792
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 91600 | 92550 | 950 | 1 | 950 | 0 | 950 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 14233 | 18433 | 4200 | 1 | 4200 | 14 | 4214 | НН |  | 9131060008057
28-191 | физ.лицо Чернов В.М.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-2-2) | 14300 | 15500 | 1200 | 1 | 1200 | 45 | 1245 | НН |  | 10751066004366
-1551
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2736708.9 | 21005.2 | 2898877.3
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 1077704
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1821173
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света