## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по развитию и реализации услуг ______________ С.Л.Серебренников "______"______________2013 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2013 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2013 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2013г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за февраль 2013 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на февраль 2013г. | Показания приборов учёта на 01.03.2013г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 5344.63 | 5404.99 | 60.36 | 8000 | 60.36 | - | 482880 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 3455.87 | 3520.72 | 64.85 | 2000 | 64.85 | - | 129700 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1673.63 | 1687.42 | 13.79 | 400 | 13.79 | - | 5516 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4773.79 | 4776.89 | 3.1 | 4000 | 3.1 | - | 12400 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 2920.88 | 2930.45 | 9.57 | 6000 | 9.57 | - | 57420 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2572.28 | 2584.18 | 11.9 | 4000 | 11.9 | - | 47600 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 9598.43 | 9700.49 | 102.06 | 8000 | 102.06 | - | 816480 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2240.33 | 2265.7 | 25.37 | 2000 | 25.37 | - | 50740 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 37.62 | 44.9 | 7.28 | 1000 | 7.28 |  | 7280 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 71.91 | 168.08 | 96.17 | 2000 | 96.17 |  | 192340 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 590.66 | 716.12 | 125.46 | 4000 | 125.46 |  | 501840 | СН2 |  | 9663045000348
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 509.06 | 607.41 | 98.35 | 4000 | 98.35 |  | 393400 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 518.22 | 535.82 | 17.6 | 3000 | 17.6 |  | 52800 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 14.231 | 15.982 | 1.751 | 4000 | 1.751 |  | 7004 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 25.263 | 53.122 | 27.859 | 4000 | 27.859 |  | 111436 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 701226 | 851635 | 150409 | 1 | 150409 |  | 150409 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 5532253 | 5599365 | 67112 | 1 | 67112 | - | 67112 | СН2 |  | О6971861
3 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5318523 | 5406891 | 88368 | 1 | 88368 | - | 88368 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 3206604
Небаланс | [7 empty] | 99739
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 331740 | 332847 | 1107 | 1 | 1107 | 13 | 1120 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 207372 | 207692 | 320 | 1 | 320 | 13 | 333 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32026 | 32076 | 50 | 1 | 50 | 4 | 54 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 303710 | 305710 | 2000 | 1 | 2000 | 0 | 2000 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 537 | 607 | 70 | 40 | 2800 | 16 | 2816 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 40630 | 40870 | 240 | 1 | 240 | 8 | 248 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 63557 | 64468 | 911 | 1 | 911 | 8 | 919 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3543 | 3588 | 45 | 30 | 1350 | 18 | 1368 | НН |  | 554214 |  | 2535
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 45137 | 45571 | 434 | 1 | 434 |  | 434 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 314823 | 317600 | 2777 | 1 | 2777 | 0 | 2777 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10093 | 10125 | 32 | 1 | 32 | 27 | 59 | НН |  | 48080538
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 109209 | 110290 | 1081 | 1 | 1081 | 0 | 1081 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 27147 | 27756 | 609 | 120 | 73080 | 4534 | 77614 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 558939 | 560439 | 1500 | 1 | 1500 | 9 | 1509 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 60652 | 60852 | 200 | 1 | 200 | 9 | 209 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 9900 | 9915 | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 10715 | 10875 | 160 | 40 | 6400 | 10 | 6410 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 72663 | 73558 | 895 | 1 | 895 | 0 | 895 | НН |  | 239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 47111 | 47616 | 505 | 1 | 505 | 0 | 505 | НН |  | 239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603480809588670
42406 | Комп.центр соц.обс.нас.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ10кВ) | 36718 | 36976 | 258 | 1 | 258 | 13 | 271 | НН |  | 5№807019
42408 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.12ТП 8-1 ВЛ10кВ) | 42838 | 42838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 0851780602221497
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 6998 | 7756 | 758 | 1 | 758 | 13 | 771 | НН |  | 9026051005599
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 84088 | 85007 | 919 | 1 | 919 | 14 | 933 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 17762 | 17840 | 78 | 1 | 78 | 14 | 92 | НН |  | 502826
43416 | "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 76048 | 77410 | 1362 | 1 | 1362 | 10 | 1372 | НН |  | 376726
| "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТП5-1 ВЛ10кВ) | 3118 | 3315 | 197 | 1 | 197 | 8 | 205 | НН |  | 7882061003686
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 35680 | 36392 | 712 | 1 | 712 | 12 | 724 | НН |  | 60122069
43403 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 17796 | 17796 | 0 | 20 | 0 | 13 | 13 | НН |  | 747770801407479
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 6514 | 6514 | 0 | 40 | 0 | 13 | 13 | НН |  | 747770801281888
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 4432 | 4432 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 712870400251924
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 12275 | 12275 | 0 | 1 | 0 | 16877 | 16877 | НН |  | 873807 |  | 16911
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 34050 | 34360 | 310 | 1 | 310 | 9 | 319 | НН |  | 349774 |  | архив
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2441 | 2502 | 61 | 50 | 3050 | 8 | 3058 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1845 | 1906 | 61 | 60 | 3660 | 10 | 3670 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 948 | 1137 | 189 | 30 | 5670 | 11 | 5681 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 17372 | 17719 | 347 | 20 | 6940 | 12 | 6952 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 9820 | 9914 | 94 | 30 | 2820 | 9 | 2829 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 4687 | 4731 | 44 | 30 | 1320 | 9 | 1329 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 336 | 410 | 74 | 30 | 2220 | 11 | 2231 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2625.7 | 2790 | 164.3 | 40 | 6572 | 9 | 6581 | НН |  | 711170400215423 |  | 32331
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 65180 | 66532 | 1352 | 1 | 1352 | 7 | 1359 | НН |  | 85178050139961
43407 | МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 2504 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | НН |  | 603580809609181
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 1241 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | НН |  | 396529
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 127 | 139 | 12 | 80 | 960 | 20 | 980 | НН |  | 9072055003860
43408 | МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 227396 | 228195 | 799 | 1 | 799 |  | 799 | НН |  | 537204
| МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 10632 | 10822 | 190 | 1 | 190 | 19 | 209 | НН |  | 7791020023192
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 25204 | 25514 | 310 | 20 | 6200 | 20 | 6220 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 332030 | 337322 | 5292 | 1 | 5292 | 11 | 5303 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 12319 | 12501 | 182 | 60 | 10920 | 10 | 10930 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 24853 | 24873 | 20 | 10 | 200 | 11 | 211 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 6371 | 6450 | 79 | 10 | 790 | 11 | 801 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 27276 | 28604 | 1328 | 1 | 1328 | 14 | 1342 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 20992 | 21463 | 471 | 1 | 471 | 14 | 485 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 8301 | 8388 | 87 | 20 | 1740 | 13 | 1753 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 4999 | 5062 | 63 | 20 | 1260 | 13 | 1273 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 66977 | 71855 | 4878 | 1 | 4878 | 6.1 | 4884.1 | НН |  | 69040051 |  | 33202
43410 | Отд. обр.МО Рай.дом дет.тв.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 2402 | 2457 | 55 | 20 | 1100 | 10 | 1110 | НН |  | 8656017000411
| Отд.обр.МО "Рай.Центр дет.тех.творч."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18792 | 18865 | 73 | 1 | 73 | 6 | 79 | НН |  | 368618
| Отд.обр.МО "Район.Центр дет.тех.творч."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19206 | 19206 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 711370308643704 |  | 1195
43413 | Фин.отдел АМО Нарим.р-он(П.Завод.ф.12ТПРП-1ВЛ10к) | 1121 | 1146 | 25 | 1 | 25 | 4 | 29 | НН |  | 849189
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 37.62 | 44.9 | 7.28 | 1000 | 7280 | 0 | 7280 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 587.1305 | 587.1305 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 9663045000268
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 71.91 | 168.08 | 96.17 | 2000 | 192340 | 0 | 192340 | СН |  | 9663045000268
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 590.66 | 716.12 | 125.46 | 4000 | 501840 | 0 | 501840 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 509.06 | 607.41 | 98.35 | 4000 | 393400 | 0 | 393400 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2572.28 | 2584.18 | 11.9 | 4000 | 47600 | 0 | 47600 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 1142460
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447519 | 447539 | 20 | 1 | 20 | 430 | 450 | НН |  | 463558
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 518.22 | 535.82 | 17.6 | 3000 | 52800 | 0 | 52800 | СН |  | 547150004 |  | 52800
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 2833 | 2873 | 40 | 1 | 40 | 8 | 48 | НН |  | 1178859
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 133333 | 134702 | 1369 | 1 | 1369 | 9 | 1378 | НН |  | 711370400950027
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 5202 | 5312 | 110 | 40 | 4400 | 14 | 4414 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 4277 | 4327 | 50 | 1 | 50 | 8 | 58 | НН |  | 256628
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10569 | 10660 | 91 | 1 | 91 | 3 | 94 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 87050 | 87626 | 576 | 1 | 576 | 0 | 576 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 17999 | 18096 | 97 | 1 | 97 | 7 | 104 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 12723 | 12855 | 132 | 1 | 132 | 13 | 145 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 62331 | 62914 | 583 | 1 | 583 | 13 | 596 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6110 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 8791034064270
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6260 | 6380 | 120 | 1 | 120 | 4 | 124 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 7517 | 7622 | 105 | 1 | 105 | 6 | 111 | НН |  | 605452
40411 | Пред.Тюкалов Н.Ф.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 6050 | 6050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 721530
40412 | МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 РТП-1 ВЛ10кВ) | 30745 | 33693 | 2948 | 1 | 2948 | 5 | 2953 | НН |  | 9026047001599
| МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 8010 | 8603 | 593 | 1 | 593 | 7 | 600 | НН |  | 112030
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 58800 | 59519 | 719 | 1 | 719 | 10 | 729 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 3977 | 4042 | 65 | 1 | 65 | 4 | 69 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 5041 | 5558 | 517 | 1 | 517 | 3 | 520 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1341 | 1417 | 76 | 1 | 76 | 7 | 83 | НН |  | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 1210 | 1360 | 150 | 20 | 3000 | 508 | 3508 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 27000 | 27500 | 500 | 1 | 500 | 9 | 509 | НН |  | 400474467
| Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 11000 | 11250 | 250 | 1 | 250 | 8 | 258 | НН |  | 603701140002309
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 7037 | 7718 | 681 | 1 | 681 | 5 | 686 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 43904 | 45195 | 1291 | 1 | 1291 | 0 | 1291 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 1740 | 1740 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 53835809177
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21100 | 21100 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 46744 | 46744 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17935 | 19338 | 1403 | 1 | 1403 | 18 | 1421 | НН |  | 7791026013250 |  | 1421
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 28008 | 28592 | 584 | 1 | 584 | 3 | 587 | НН |  | 223330
| Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 11088 | 11208 | 120 | 1 | 120 | 3 | 123 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 49329 | 49580 | 251 | 1 | 251 | 8 | 259 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2069 | 2104 | 35 | 1 | 35 | 9 | 44 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1891 | 1963 | 72 | 1 | 72 | 8 | 80 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 24731 | 24889 | 158 | 1 | 158 | 10 | 168 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 22670 | 22690 | 20 | 1 | 20 | 5 | 25 | НН |  | 661264
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1130 | 1155 | 25 | 1 | 25 | 17 | 42 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1390 | 1410 | 20 | 1 | 20 | 6 | 26 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 38605 | 39180 | 575 | 1 | 575 | 0 | 575 | НН |  | СО505
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 4818 | 4837 | 19 | 1 | 19 | 6 | 25 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 12621 | 12670 | 49 | 1 | 49 | 3 | 52 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 65169 | 68430 | 3261 | 1 | 3261 | 6 | 3267 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 63571 | 64071 | 500 | 1 | 500 | 7 | 507 | НН |  | 79269
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 2935 | 3507 | 572 | 1 | 572 | 14 | 586 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 229 | 755 | 526 | 1 | 526 | 11 | 537 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 8430051002774 |  | 4897
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 42658 | 43230 | 572 | 1 | 572 | 3 | 575 | НН |  | 40078711
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 13815 | 14958 | 1143 | 1 | 1143 | 18 | 1161 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 2840 | 3021 | 181 | 1 | 181 | 9 | 190 | НН |  | 4Д060530
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 7809 | 8714 | 905 | 1 | 905 | 9 | 914 | НН |  | 7791040010423
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 14570 | 14787 | 217 | 1 | 217 | 5 | 222 | НН |  | 881018
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 6884 | 6884 | 0 | 8 | 0 | 204 | 204 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 135820 | 136814 | 994 | 1 | 994 | 4 | 998 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 18398 | 18558 | 160 | 1 | 160 | 4 | 164 | НН |  | 190591
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 11354 | 11354 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | НН |  | 6843014001635
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 13397 | 14014 | 617 | 1 | 617 | 10 | 627 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 136184 | 137766 | 1582 | 1 | 1582 | 12 | 1594 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 26674 | 27529 | 855 | 1 | 855 |  | 855 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 22213 | 22467 | 254 | 1 | 254 | 12 | 266 | НН |  | 603480603719263
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3410 | 3470 | 60 | 20 | 1200 | 1324 | 2524 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 38954 | 39400 | 446 | 1 | 446 | 3 | 449 | НН |  | 13276
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 5094 | 6250 | 1156 | 1 | 1156 | 7 | 1163 | НН |  | 78041000921
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 2948 | 3600 | 652 | 1 | 652 | 7 | 659 | НН |  | 7807041001831
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 53142 | 53700 | 558 | 1 | 558 | 3 | 561 | НН |  | 849820
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 25319 | 30166 | 4847 | 1 | 4847 | 0 | 4847 | НН |  | 7129020034162 |  | 7679
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 5933.4 | 6012.2 | 78.8 | 1 | 78.8 | 0 | 78.8 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 24521 | 24584 | 63 | 10 | 630 | 11 | 641 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 43420 | 44720 | 1300 | 1 | 1300 | 19 | 1319 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 11537 | 11708 | 171 | 1 | 171 | 9 | 180 | НН |  | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 32611 | 32874 | 263 | 1 | 263 | 6 | 269 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 33783 | 34239 | 456 | 1 | 456 | 12 | 468 | НН |  | 500884
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 25719 | 25999 | 280 | 40 | 11200 | 0 | 11200 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | зодчие
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 20282 | 20430 | 148 | 40 | 5920 | 0 | 5920 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 36899 | 37190 | 291 | 40 | 11640 |  | 11640 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 15222 | 15533 | 311 | 40 | 12440 | 0 | 12440 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 19356 | 19635 | 279 | 40 | 11160 | 0 | 11160 | НН |  | 53853809089 |  | Волг.6
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 29299 | 29455 | 156 | 40 | 6240 | 0 | 6240 | НН |  | 50042685 |  | Волг.6
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 24351 | 24656 | 305 | 40 | 12200 | 0 | 12200 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Цен.17(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 15120 | 15443 | 323 | 40 | 12920 | 0 | 12920 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 36656 | 36912 | 256 | 40 | 10240 |  | 10240 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 30588 | 30904 | 316 | 40 | 12640 |  | 12640 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18662 | 18916 | 254 | 40 | 10160 |  | 10160 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 21059 | 21259 | 200 | 40 | 8000 |  | 8000 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 18781 | 18990 | 209 | 40 | 8360 | 0 | 8360 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
[13 empty] | 133120 | 158520
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 3872 | 3926.9 | 54.9 | 20 | 1098 | 0 | 1098 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1413 | 1413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 808 | 808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2087 | 2287 | 200 | 1 | 200 | 0 | 200 | НН |  | 712970707129862 |  | 1749
40475 | Пред.Федоренко З.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-19 ВЛ10кВ) | 18168 | 18168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 384767 |  | отключ.
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 70375 | 70865 | 490 | 1 | 490 | 10 | 500 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 4764 | 4810 | 46 | 80 | 3680 | 2497 | 6177 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 263778 | 266730 | 2952 | 1 | 2952 | 0 | 2952 | НН |  | 111138
40481 | Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 56155 | 57044 | 889 | 1 | 889 | 9 | 898 | НН |  | 851681006228528
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 206256 | 206256 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | НН |  | 50855154
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 9232 | 9333 | 101 | 30 | 3030 | 9 | 3039 | НН |  | 50876363
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 189379 | 190523 | 1144 | 1 | 1144 | 13 | 1157 | НН |  | 5Н806258
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 22789 | 23221 | 432 | 1 | 432 | 9 | 441 | НН |  | 69082640
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП "ВОИ" ВЛ6кВ) | 40248 | 40350 | 102 | 1 | 102 | 10 | 112 | НН |  | 711370502230380
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод..ф.31 ТП -2-2 ВЛ6кВ) | 82787 | 92586 | 9799 | 1 | 9799 | 6.1 | 9805.1 | НН |  | 9130042003287 |  | 15472
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 53484 | 53699 | 215 | 1 | 215 | 0 | 215 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 39508 | 39721 | 213 | 1 | 213 | 0 | 213 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 12313 | 12472 | 159 | 1 | 159 | 0 | 159 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 8588 | 8638 | 50 | 20 | 1000 | 11 | 1011 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 11680 | 12050 | 370 | 1 | 370 | 6 | 376 | НН |  | 820602
40488 | Пред.Залипухина Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 16755 | 17201 | 446 | 1 | 446 | 9 | 455 | НН |  | 442225
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 213714 | 214764 | 1050 | 1 | 1050 | 14 | 1064 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.31 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 3965 | 4055 | 90 | 1 | 90 | 14 | 104 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 26592 | 27200 | 608 | 1 | 608 | 14 | 622 | НН |  | 7880032001992
40496 | Пред.Алымова В.И.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4-2ВЛ10кВ) | 6980 | 6980 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 54415500111 |  | отключ.
40498 | Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 -2ВЛ10кВ) | 8754 | 8803 | 49 | 1 | 49 | 13 | 62 | НН |  | 101761
| Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1330 | 1340 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | НН |  | О66838
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 566844 | 569995 | 3151 | 1 | 3151 | 24 | 3175 | НН |  | 126252
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 79010 | 79490 | 480 | 1 | 480 | 8 | 488 | НН |  | 1160484
| Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 4020 | 4020 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 3420219
40501 | ООО КФ "Анастасия"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 7699 | 8282 | 583 | 1 | 583 | 9 | 592 | НН |  | 159878
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 10001 | 10474 | 473 | 1 | 473 | 0 | 473 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 5149 | 5380 | 231 | 1 | 231 | 0 | 231 | НН |  | 143860
40505 | Ф/лицо Магомедов МА (П/ст.Завод.ф.14 ТР РПЖ ВЛ10кВ) | 8981 | 8981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 933045
40506 | Пред.Редько И.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 5833 | 5833 | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 | НН |  | 44080
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 40490 | 41290 | 800 | 1 | 800 | 8 | 808 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 18883 | 19002 | 119 | 1 | 119 | 6 | 125 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 7433 | 7553 | 120 | 1 | 120 | 0 | 120 | НН |  | 603770903254336
40514 | Пред.Басманова Ш.Д.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10694 | 10726 | 32 | 1 | 32 | 3 | 35 | НН |  | 445574
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 8698 | 8876 | 178 | 1 | 178 | 3 | 181 | НН |  | 973493
40516 | Пред.Челмаков С.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 948574
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 6673 | 6728 | 55 | 1 | 55 | 7 | 62 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6141 | 6155 | 14 | 20 | 280 | 0 | 280 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 16855 | 17095 | 240 | 1 | 240 | 14 | 254 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2781 | 2808 | 27 | 1 | 27 | 3 | 30 | НН |  | 66066
40526 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5532253 | 5599365 | 67112 | 1 | 67112 |  | 67112 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5318523 | 5406891 | 88368 | 1 | 88368 |  | 88368 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 4886 | 4991 | 105 | 40 | 4200 | 1852 | 6052 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 5820 | 5977 | 157 | 300 | 47100 | 1259 | 48359 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 25653 | 25896 | 243 | 60 | 14580 |  | 14580 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 6221 | 6340 | 119 | 40 | 4760 |  | 4760 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 2957 | 3003 | 46 | 40 | 1840 |  | 1840 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 33 | 33 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 14.231 | 15.982 | 1.751 | 4000 | 7004 |  | 7004 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 25.263 | 53.122 | 27.859 | 4000 | 111436 |  | 111436 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 4606 | 5572 | 966 | 1 | 966 |  | 966 | СН |  | 913105500387 |  | 350477
0
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4773.79 | 4776.89 | 3.1 | 4000 | 12400 | 0 | 12400 | СН |  | 41022377
40628 | ООО "УК "Наш Дом"" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23002 | 23195 | 193 | 40 | 7720 | 7 | 7727 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5
| Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 1762 | 2042 | 280 | 40 | 11200 | 7 | 11207 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2 | 18934
| Волг.4(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 25960 | 27960 | 2000 | 40 | 80000 | 0 | 80000 | НН |  | 53835809151 |  | Волг.4
| Цент.2 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 25695 | 27895 | 2200 | 40 | 88000 |  | 88000 | НН |  | 50049430 |  | цент.2
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден"
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 69002 | 69425 | 423 | 40 | 16920 |  | 16920 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 75468 | 76295 | 827 | 40 | 33080 |  | 33080 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 38198 | 38656 | 458 | 40 | 18320 |  | 18320 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 49837 | 50110 | 273 | 40 | 10920 |  | 10920 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 69487 | 70251 | 764 | 40 | 30560 |  | 30560 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 25428 | 25636 | 208 | 40 | 8320 |  | 8320 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | **
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 3943 | 4666 | 723 | 40 | 28920 |  | 28920 | НН |  | 9072050006530 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 2345 | 2915 | 570 | 40 | 22800 |  | 22800 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 63 | 63 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
169903
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18908 | 19213 | 305 | 40 | 12200 |  | 12200 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | Уют.город
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17870 | 18046 | 176 | 40 | 7040 |  | 7040 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21204 | 21362 | 158 | 40 | 6320 |  | 6320 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 11730 | 11985 | 255 | 40 | 10200 |  | 10200 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 29490 | 29569 | 79 | 40 | 3160 |  | 3160 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 29065 | 29530 | 465 | 40 | 18600 |  | 18600 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 65405 | 66190 | 785 | 40 | 31400 |  | 31400 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 6185 | 6362 | 177 | 80 | 14160 |  | 14160 | НН |  | 70308732838 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 17421 | 17652 | 231 | 40 | 9240 |  | 9240 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 24060 | 24265 | 205 | 40 | 8200 |  | 8200 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 30270 | 30582 | 312 | 40 | 12480 |  | 12480 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 35640 | 36096 | 456 | 40 | 18240 |  | 18240 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 32110 | 32441 | 331 | 40 | 13240 |  | 13240 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 41152 | 41536 | 384 | 40 | 15360 | 0 | 15360 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| Цен.33 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 37465 | 38180 | 715 | 40 | 28600 |  | 28600 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 75627 | 76338 | 711 | 40 | 28440 | 0 | 28440 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 236880 | 284440
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 5817 | 6079 | 262 | 40 | 10480 | 3378 | 13858 | СН |  | О11245 |  |  | 3378 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -1011 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 13792 | 15148 | 1356 | 1 | 1356 | 0 | 1356 | НН |  | 9026042023145
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 39498 | 41404 | 1906 | 1 | 1906 |  | 1906 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 161223 | 170411 | 9188 | 1 | 9188 |  | 9188 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5239 | 5239 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 88555 | 89106 | 551 | 1 | 551 |  | 551 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 50907 | 51701 | 794 | 1 | 794 |  | 794 | НН |  | 487703
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 24597 | 25273 | 676 | 1 | 676 |  | 676 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 55493 | 56419 | 926 | 1 | 926 |  | 926 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 34817 | 35836 | 1019 | 1 | 1019 |  | 1019 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-2 ВЛ10кВ) | 15081 | 15081 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603571209845040
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-1-1 ВЛ10кВ) | 19272 | 19272 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7882044000566
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 20037 | 20934 | 897 | 1 | 897 |  | 897 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 33222 | 35503 | 2281 | 1 | 2281 |  | 2281 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 4020 | 4260 | 240 | 1 | 240 |  | 240 | НН |  | 603480808879045 |  | 32681
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 233357 | 237888 | 4531 | 1 | 4531 | 10 | 4541 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 64000 | 64500 | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 3330 | 3405 | 75 | 40 | 3000 | 10 | 3010 | НН |  | 108656602008624
| ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 17894 | 18559 | 665 | 1 | 665 | 14 | 679 | НН |  | 9081047011489
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 32460 | 34043 | 1583 | 1 | 1583 | 13 | 1596 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 13980 | 14800 | 820 | 1 | 820 | 7 | 827 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 18715 | 19061 | 346 | 1 | 346 | 13 | 359 | НН |  | 9026047001514
40538 | Ф/лицо Магомедов МИ(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 4725.7 | 4725.7 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | НН | * | 885382
40539 | ООО "Нина"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 26480 | 26480 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 499525 |  | отключ.
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 110625 | 113760 | 3135 | 1 | 3135 | 18 | 3153 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 14550 | 15250 | 700 | 1 | 700 | 14 | 714 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 6085 | 6152 | 67 | 1 | 67 | 5 | 72 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС ВЛ10кВ) | 59079 | 60346 | 1267 | 1 | 1267 | 5 | 1272 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 123162 | 123162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 817745
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 0 | 3107 | 3107 | 1 | 3107 | 4 | 3111 | НН |  | 7807041001179
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 28721 | 28721 | 0 | 1 | 0 | 459 | 459 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 12624 | 12624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18691 | 19165 | 474 | 1 | 474 | 6 | 480 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 56145 | 56475 | 330 | 1 | 330 | 20 | 350 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 3391 | 3456 | 65 | 120 | 7800 | 1415 | 9215 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 3232 | 3303 | 71 | 1 | 71 | 4 | 75 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 63431 | 66658 | 3227 | 1 | 3227 | 14 | 3241 | НН |  | 405623
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 55679 | 55679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 7085045000001
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 7463 | 7511 | 48 | 1 | 48 | 4 | 52 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2619 | 2634 | 15 | 1 | 15 | 6 | 21 | НН |  | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 23804 | 23804 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН | * | 660068876
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 106634 | 108216 | 1582 | 1 | 1582 | 16 | 1598 | НН |  | 747973
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 7592 | 7900 | 308 | 1 | 308 | 4 | 312 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 19851 | 20064 | 213 | 1 | 213 | 5 | 218 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 3826 | 3917 | 91 | 1 | 91 | 4 | 95 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 4322 | 4420 | 98 | 1 | 98 | 5 | 103 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 10288 | 10584 | 296 | 1 | 296 | 4 | 300 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 23328 | 23609 | 281 | 40 | 11240 | 0 | 11240 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 48413 | 48715 | 302 | 40 | 12080 | 0 | 12080 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 37289 | 37791 | 502 | 10 | 5020 | 0 | 5020 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 78188 | 80221 | 2033 | 40 | 81320 | 0 | 81320 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 36213 | 36831 | 618 | 40 | 24720 | 0 | 24720 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 27349 | 27648 | 299 | 40 | 11960 | 0 | 11960 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 17142 | 17589 | 447 | 40 | 17880 | 0 | 17880 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 8092 | 8161 | 69 | 40 | 2760 | 0 | 2760 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 35352 | 35674 | 322 | 40 | 12880 | 0 | 12880 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 31476 | 31812 | 336 | 40 | 13440 | 0 | 13440 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 21273 | 21414 | 141 | 40 | 5640 | 0 | 5640 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 17914 | 18012 | 98 | 40 | 3920 | 0 | 3920 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 31240 | 31728 | 488 | 40 | 19520 | 0 | 19520 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 14692 | 14896 | 204 | 40 | 8160 | 0 | 8160 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 19445 | 19634 | 189 | 40 | 7560 | 0 | 7560 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19518 | 19745 | 227 | 40 | 9080 | 0 | 9080 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
[13 empty] | 247180 | 598530
1050 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 11121.21 | 12171.59 | 1050.38 | 40 | 42015.2 | 375.32 | 42390.52 | НН |  | 7911733 |  |  |  |  | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 5543 | 5599 | 56 | 1 | 56 | 3 | 59 | НН |  | 846954
40578 | Пред.Абакумова Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 4705 | 5150 | 445 | 1 | 445 | 10 | 455 | НН |  | 7807041000530
40579 | Пред.Рузмикина Г.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 27261 | 27718 | 457 | 1 | 457 | 4 | 461 | НН |  | 603480903064995
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 32910 | 33030 | 120 | 1 | 120 | 7 | 127 | НН |  | 775918
40581 | И.п.Лиманская А.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП1-1ВЛ10кВ) | 39315 | 39315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 6№120481
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 13831 | 13989 | 158 | 40 | 158 | 14 | 6334 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | феникс
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 18736 | 18973 | 237 | 40 | 237 | 8 | 9488 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 23007 | 23139 | 132 | 40 | 132 | 8 | 5288 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 6375 | 6582 | 207 | 20 | 207 | 0 | 4140 | НН |  | 9072036007961 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 13079 | 13166 | 87 | 40 | 87 | 0 | 3480 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14143 | 14272 | 129 | 40 | 129 | 16 | 5176 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 16548 | 16672 | 124 | 40 | 124 | 8 | 4968 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 2874 | 2874 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН | * | 729020034320 |  | 38874
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 15994 | 16249 | 255 | 1 | 255 | 6 | 261 | НН |  | 794590
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 3873 | 3885 | 12 | 1 | 12 | 0 | 12 | НН |  | 7791026008276
40590 | И.П.Велиев М.А.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ 10кВ) | 2873 | 3056 | 183 | 1 | 183 | 4 | 187 | НН |  | 7128023023271
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 12195 | 12463 | 268 | 1 | 268 | 7 | 275 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 9602 | 9752 | 150 | 1 | 150 | 10 | 160 | НН |  | 231012
40594 | И.П.Пилипцова Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ 10кВ) | 4532 | 4532 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 9715630
40595 | И.П.Сердюков А.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1РУС ВЛ 10кВ) | 23000 | 23000 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 15178 | 15878 | 700 | 1 | 700 | 14 | 714 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 12723 | 13053 | 330 | 1 | 330 | 4 | 334 | НН |  | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 14058 | 14541 | 483 | 1 | 483 | 7 | 490 | НН |  | 9026036011064
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 28131 | 34998 | 6867 | 1 | 6867 | 0 | 6867 | НН |  | 7791039024884
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 51700 | 54912 | 3212 | 1 | 3212 | 7 | 3219 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 9653 | 10312 | 659 | 1 | 659 | 8 | 667 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 3780 | 3930 | 150 | 1 | 150 | 6 | 156 | НН |  | 7789039039288
40604 | И.п.Козяр Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 КТПн-4)) | 6689 | 6849 | 160 | 1 | 160 | 0 | 160 | НН |  | 453263
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 150 | 155 | 5 | 1 | 5 | 9 | 14 | НН |  | 7791040020732
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 3497 | 3773 | 276 | 1 | 276 | 10 | 286 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 70310 | 71105 | 795 | 1 | 795 | 8 | 803 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф31.ТП-4) | 26639 | 27143 | 504 | 1 | 504 | 4 | 508 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 44535 | 44815 | 280 | 1 | 280 | 4 | 284 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 19132 | 19223 | 91 | 1 | 91 | 5 | 96 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 22645 | 22997 | 352 | 1 | 352 | 8 | 360 | НН |  | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7315 | 7386 | 71 | 1 | 71 | 8 | 79 | НН |  | 71287110929059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 278 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7111 | 7131 | 20 | 1 | 20 | 6 | 26 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9140 | 9151 | 11 | 1 | 11 | 4 | 15 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 9740 | 9764 | 24 | 1 | 24 | 12 | 36 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4307 | 4331 | 24 | 1 | 24 | 7 | 31 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 8305 | 9095 | 790 | 1 | 790 | 8 | 798 | НН |  | 110713
40616 | И.п.РаспутинаТ.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 57358 | 57358 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 832748
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2745 | 3376 | 631 | 1 | 631 | 8 | 639 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 1394 | 1486 | 92 | 1 | 92 | 10 | 102 | НН |  | 77910480015771
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 7927 | 7972 | 45 | 1 | 45 | 5 | 50 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 2297 | 2441 | 144 | 1 | 144 | 6 | 150 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 7770 | 9020 | 1250 | 1 | 1250 | 16 | 1266 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 20097 | 20487 | 390 | 1 | 390 | 12 | 402 | НН |  | 7791020024306
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 59690 | 60247 | 557 | 1 | 557 | 12 | 569 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6194 | 6194 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 721530
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 1000 | 1200 | 200 | 1 | 200 | 8 | 208 | НН |  | 7780050061792
40627 | И.П.Гущина С.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2) | 47 | 47 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 7795059001983
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
41409 | Воен.коммис.Нар.р/на(П/ст.Завод. ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 44220 | 45401 | 1181 | 1 | 1181 | 0 | 1181 | СН |  | 747980100749372
7300 | ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1) | 13915 | 13915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603580304917224
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 40607 | 40607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 601100
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 16060 | 16210 | 150 | 1 | 150 | 0 | 150 | НН |  | 603571204427752
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 94893 | 95231 | 338 | 1 | 338 | 0 | 338 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 8851 | 9177 | 326 | 1 | 326 | 38 | 364 | НН |  | 6812964
800 | Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 7454 | 8314 | 860 | 80 | 68800 | 0 | 68800 | СН |  | 161885
| Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.12 тпб/н) | 44802 | 45305 | 503 | 1 | 503 | 0 | 503 | СН |  | 747980100749372
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 18366 | 19364 | 998 | 1 | 998 | 10 | 1008 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 7434 | 7789 | 355 | 40 | 14200 |  | 14200 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 12397 | 12915 | 518 | 1 | 518 | 4 | 522 | НН |  | 603580809714854
40172 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 185698 | 189225 | 3527 | 1 | 3527 |  | 3527 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 5635 | 9290 | 3655 | 1 | 3655 | 10 | 3665 | НН |  | 7882046003715
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 165012 | 165012 | 0 | 40 | 0 | 61 | 61 | СН |  | 63801899 |  |  | нет
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 275726 | 280526 | 4800 | 1 | 4800 | 0 | 4800 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 88075 | 88120 | 45 | 1 | 45 | 0 | 45 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 30250 | 30355 | 105 | 1 | 105 | 10 | 115 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 24154 | 24697 | 543 | 1 | 543 | 10 | 553 | НН |  | 8521019006846
780 | ОАО "Межрегионэнергосбыт) | 21717 | 21717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 805090087 |  |  | нет
82 | ООО "Нижневолжскнефтепродукт" | 110116 | 120333 | 10217 | 1 | 10217 | 300 | 10517 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 23822 | 24560 | 738 | 1 | 738 |  | 738 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 31210 | 32752 | 1542 | 1 | 1542 |  | 1542 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 24587 | 25337 | 750 | 1 | 750 | 8 | 758 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 4013 | 4263 | 250 | 1 | 250 |  | 250 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2172 | 2179 | 7 | 40 | 280 | 13 | 293 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 153263 | 154193 | 930 | 1 | 930 |  | 930 |  |  | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 83605 | 83805 | 200 | 1 | 200 |  | 200 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 143049 | 143049 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | НН | * | 11883
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 11368 | 12984 | 1616 | 1 | 1616 | 0 | 1616 | НН |  | 11122366
1406 | Стройплощадка(П/ст.Заводская ф.12 ТП 8-1) | 290 | 297 | 7 | 50 | 350 | 13 | 363 | НН |  | 9072046004143
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3" | 12830 | 13930 | 1100 | 1 | 1100 | 16 | 1116 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 766385 | 766585 | 200 | 1 | 200 | 10 | 210 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 39771 | 44771 | 5000 | 1 | 5000 | 420 | 5420 | НН |  | 9615792
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 80800 | 81300 | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 | НН |  | 65805705
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2908269 | 37549.52 | 3106865.52
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 1429021
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1677844
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света