## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по экономики и финансам ______________ И.Б.Анашкина "______"______________2013 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2013 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2013 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2013г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за июль 2013 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на июль 2013г. | Показания приборов учёта на 01.08.2013г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 5591.57 | 5646.39 | 54.82 | 8000 | 54.82 | - | 438560 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 3725.73 | 3771.4 | 45.67 | 2000 | 45.67 | - | 91340 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1720.23 | 1724.4 | 4.17 | 400 | 4.17 | - | 1668 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4791.01 | 4794.59 | 3.58 | 4000 | 3.58 | - | 14320 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 2964.31 | 2973.31 | 9 | 6000 | 9 | - | 54000 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2614.92 | 2620.28 | 5.36 | 4000 | 5.36 | - | 21440 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 10085.91 | 10206.84 | 120.93 | 8000 | 120.93 | - | 967440 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2322.78 | 2333.95 | 11.17 | 2000 | 11.17 | - | 22340 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 64.09 | 66.27 | 2.18 | 1000 | 2.18 |  | 2180 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 609.17 | 656.43 | 47.26 | 2000 | 47.26 |  | 94520 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 1021.18 | 1025.54 | 4.36 | 4000 | 4.36 |  | 17440 | СН2 |  | 9663045000348
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 741.08 | 774.17 | 33.09 | 4000 | 33.09 |  | 132360 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 574.19 | 580.72 | 6.53 | 3000 | 6.53 |  | 19590 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 74.398 | 83.453 | 9.055 | 4000 | 9.055 |  | 36220 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 73.661 | 74.091 | 0.43 | 4000 | 0.43 |  | 1720 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1231892 | 1366966 | 135074 | 1 | 135074 |  | 135074 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 8328629 | 8345453 | 16824 | 1 | 16824 |  | 16824 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 5845878 | 5927229 | 81351 | 1 | 81351 | - | 81351 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5697493 | 5759385 | 61892 | 1 | 61892 | - | 61892 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 2242158
Небаланс | [7 empty] | 86558
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 342665 | 346150 | 3485 | 1 | 3485 | 13 | 3498 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 209452 | 210325 | 873 | 1 | 873 | 13 | 886 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32176 | 32226 | 50 | 1 | 50 | 4 | 54 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 310905 | 312575 | 1670 | 1 | 1670 | 0 | 1670 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 776 | 850 | 74 | 40 | 2960 | 16 | 2976 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 42136 | 42633 | 497 | 1 | 497 | 8 | 505 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 66749 | 66974 | 225 | 1 | 225 | 8 | 233 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3670 | 3678 | 8 | 30 | 240 | 18 | 258 | НН |  | 554214 |  | 996
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 46810 | 47010 | 200 | 1 | 200 |  | 200 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 327600 | 329241 | 1641 | 1 | 1641 | 0 | 1641 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10330 | 10340 | 10 | 1 | 10 | 27 | 37 | НН |  | 48080538
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 116327 | 118282 | 1955 | 1 | 1955 | 0 | 1955 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 29527 | 29997 | 470 | 120 | 56400 | 4534 | 60934 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 27 | 27 | 1 | 27 | 15 | 42 | СН |  | 1000181874
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 586856 | 594190 | 7334 | 1 | 7334 | 10 | 7344 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 61453 | 61909 | 456 | 1 | 456 | 18 | 474 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 9990 | 10297 | 307 | 1 | 307 | 15 | 322 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 11597 | 11830 | 233 | 40 | 9320 | 10 | 9330 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 75158 | 75458 | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 | НН |  | 239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 48631 | 48921 | 290 | 1 | 290 | 0 | 290 | НН |  | 239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603480809588670
42406 | Комп.центр соц.обс.нас.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ10кВ) | 38222 | 38988 | 766 | 1 | 766 | 13 | 779 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 11469 | 12959 | 1490 | 1 | 1490 | 13 | 1503 | НН |  | 9026051005599
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 89261 | 91031 | 1770 | 1 | 1770 | 14 | 1784 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 18192 | 18359 | 167 | 1 | 167 | 14 | 181 | НН |  | 502826
43416 | "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 81335 | 82655 | 1320 | 1 | 1320 | 10 | 1330 | НН |  | 376726
| "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТП5-1 ВЛ10кВ) | 4601 | 5198 | 597 | 1 | 597 | 8 | 605 | НН |  | 7882061003686
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 38316 | 38672 | 356 | 1 | 356 | 12 | 368 | НН |  | 60122069
43403 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 19094 | 19094 | 0 | 20 | 0 | 13 | 13 | НН |  | 747770801407479
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 7136 | 7136 | 0 | 40 | 0 | 13 | 13 | НН |  | 747770801281888
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 4432 | 4432 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 712870400251924
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 13404 | 13404 | 0 | 1 | 0 | 13696 | 13696 | НН |  | 873807
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 35676 | 36052 | 376 | 1 | 376 | 9 | 385 | НН |  | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 20912 | 21662 | 750 | 1 | 750 | 8 | 758 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2695 | 2731 | 36 | 50 | 1800 | 8 | 1808 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2053 | 2078 | 25 | 60 | 1500 | 10 | 1510 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1458 | 1497 | 39 | 30 | 1170 | 11 | 1181 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 19020 | 19294 | 274 | 20 | 5480 | 12 | 5492 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 10217 | 10249 | 32 | 30 | 960 | 9 | 969 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 4903 | 4945 | 42 | 30 | 1260 | 9 | 1269 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 542 | 553 | 11 | 30 | 330 | 11 | 341 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3368 | 3505 | 137 | 40 | 5480 | 9 | 5489 | НН |  | 711170400215423 |  | 18059
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 69297 | 69810 | 513 | 1 | 513 | 7 | 520 | НН |  | 85178050139961
43407 | МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 2517 | 2523 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | НН |  | 603580809609181
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 1256 | 1257 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | НН |  | 396529
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 227 | 255 | 28 | 80 | 2240 | 10 | 2250 | НН |  | 9072055003860
43408 | МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 231068 | 232244 | 1176 | 1 | 1176 |  | 1176 | НН |  | 537204
| МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 11535 | 11806 | 271 | 1 | 271 | 19 | 290 | НН |  | 7791020023192
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 26320 | 26494 | 174 | 20 | 3480 | 20 | 3500 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 353196 | 358148 | 4952 | 1 | 4952 | 11 | 4963 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 13236 | 13471 | 235 | 60 | 14100 | 10 | 14110 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 25730 | 26156 | 426 | 10 | 4260 | 11 | 4271 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 6658 | 6752 | 94 | 10 | 940 | 11 | 951 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 32493 | 34043 | 1550 | 1 | 1550 | 14 | 1564 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 23480 | 24065 | 585 | 1 | 585 | 14 | 599 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 8862 | 9079 | 217 | 20 | 4340 | 13 | 4353 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 5389 | 5498 | 109 | 20 | 2180 | 13 | 2193 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 89660 | 93373 | 3713 | 1 | 3713 | 6.1 | 3719.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 40223
43410 | Отд. обр.МО Рай.дом дет.тв.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 2640 | 2640 | 0 | 20 | 0 | 1379 | 1379 | НН |  | 8656017000411
| Отд.обр.МО "Район.Центр дет.тех.творч."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19315 | 19315 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 711370308643704 |  | 1022
43413 | Фин.отдел АМО Нарим.р-он(П.Завод.ф.12ТПРП-1ВЛ10к) | 1213 | 1224 | 11 | 1 | 11 | 4 | 15 | НН |  | 849189
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 64.09 | 66.27 | 2.18 | 1000 | 2180 | 0 | 2180 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 609.17 | 656.43 | 47.26 | 2000 | 94520 | 0 | 94520 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1021.18 | 1025.54 | 4.36 | 4000 | 17440 | 0 | 17440 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 741.08 | 774.17 | 33.09 | 4000 | 132360 | 0 | 132360 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2614.92 | 2620.28 | 5.36 | 4000 | 21440 | 0 | 21440 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 267940 | 274070
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447619 | 447639 | 20 | 1 | 20 | 430 | 450 | НН |  | 463558
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 574.19 | 580.72 | 6.53 | 3000 | 19590 | 0 | 19590 | СН |  | 547150004 |  | 19590
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 3096 | 3196 | 100 | 1 | 100 | 8 | 108 | НН |  | 1178859
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 140862 | 142262 | 1400 | 1 | 1400 | 9 | 1409 | НН |  | 711370400950027
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 5759 | 5859 | 100 | 40 | 4000 | 14 | 4014 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 50 | 110 | 60 | 30 | 1800 | 8 | 1808 | НН |  | 9072055002662
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 11176 | 11346 | 170 | 1 | 170 | 3 | 173 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 89807 | 90800 | 993 | 1 | 993 | 0 | 993 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 18315 | 18471 | 156 | 1 | 156 | 7 | 163 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 13681 | 13881 | 200 | 1 | 200 | 13 | 213 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 66059 | 67456 | 1397 | 1 | 1397 | 13 | 1410 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 7490 | 7760 | 270 | 1 | 270 | 4 | 274 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 8127 | 8310 | 183 | 1 | 183 | 6 | 189 | НН |  | 605452
40412 | МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 РТП-1 ВЛ10кВ) | 41353 | 42728 | 1375 | 1 | 1375 | 5 | 1380 | НН |  | 9026047001599
| МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 10619 | 11156 | 537 | 1 | 537 | 7 | 544 | НН |  | 112030
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 63501 | 64733 | 1232 | 1 | 1232 | 10 | 1242 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 4338 | 4475 | 137 | 1 | 137 | 4 | 141 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 6140 | 6166 | 26 | 1 | 26 | 6 | 32 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1417 | 1417 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 1830 | 1930 | 100 | 20 | 2000 | 508 | 2508 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 28031 | 28455 | 424 | 1 | 424 | 9 | 433 | НН |  | 400474467
| Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 12791 | 12896 | 105 | 1 | 105 | 8 | 113 | НН |  | 603701140002309
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 10860 | 12409 | 1549 | 1 | 1549 | 5 | 1554 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 47167 | 47548 | 381 | 1 | 381 | 0 | 381 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 2945 | 2945 | 0 | 1 | 0 | 618 | 618 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21100 | 21100 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 50150 | 50150 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20700 | 20700 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | НН | * | 7791026013250
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 11672 | 11772 | 100 | 1 | 100 | 3 | 103 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 51128 | 51964 | 836 | 1 | 836 | 8 | 844 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2245 | 2274 | 29 | 1 | 29 | 9 | 38 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2327 | 2439 | 112 | 1 | 112 | 8 | 120 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 25342 | 25500 | 158 | 1 | 158 | 10 | 168 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 22970 | 23130 | 160 | 1 | 160 | 5 | 165 | НН |  | 661264
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1523 | 1670 | 147 | 1 | 147 | 17 | 164 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1490 | 1540 | 50 | 1 | 50 | 6 | 56 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 41760 | 42420 | 660 | 1 | 660 | 0 | 660 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 4893 | 4902 | 9 | 1 | 9 | 6 | 15 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 12816 | 12901 | 85 | 1 | 85 | 3 | 88 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 72163 | 74525 | 2362 | 1 | 2362 | 6 | 2368 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 102 | 875 | 773 | 1 | 773 | 7 | 780 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 4183 | 4228 | 45 | 1 | 45 | 14 | 59 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 4733 | 6677 | 1944 | 1 | 1944 | 7 | 1951 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 8430051002774 |  | 1557
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 44624 | 44937 | 313 | 1 | 313 | 3 | 316 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 12 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 19428 | 20620 | 1192 | 1 | 1192 | 18 | 1210 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 3279 | 3279 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 4Д060530
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10575 | 10712 | 137 | 1 | 137 | 9 | 146 | НН |  | 7791040010423
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 15268 | 15295 | 27 | 1 | 27 | 5 | 32 | НН |  | 881018
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 7017 | 7041 | 24 | 8 | 24 | 6 | 198 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 142500 | 144411 | 1911 | 1 | 1911 | 4 | 1915 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 19110 | 19255 | 145 | 1 | 145 | 4 | 149 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 17334 | 18004 | 670 | 1 | 670 | 10 | 680 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 146544 | 148679 | 2135 | 1 | 2135 | 12 | 2147 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 32687 | 34508 | 1821 | 1 | 1821 |  | 1821 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23130 | 23182 | 52 | 1 | 52 | 12 | 64 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 149 | 359 | 210 | 1 | 210 | 14 | 224 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3645 | 3675 | 30 | 20 | 600 | 1324 | 1924 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 1100 | 1200 | 100 | 1 | 100 | 3 | 103 | НН |  | 265804
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 13400 | 17900 | 4500 | 1 | 4500 | 7 | 4507 | НН |  | 78041000921
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 9100 | 10700 | 1600 | 1 | 1600 | 7 | 1607 | НН |  | 7807041001831
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 55200 | 55300 | 100 | 1 | 100 | 3 | 103 | НН |  | 849820
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 35000 | 35300 | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 | НН |  | 7129020034162 |  | 6617
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 6422 | 6583.2 | 161.2 | 1 | 161.2 | 0 | 161.2 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 24950 | 25094 | 144 | 10 | 1440 | 11 | 1451 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 47900 | 48449 | 549 | 1 | 549 | 19 | 568 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 12586 | 12769 | 183 | 1 | 183 | 9 | 192 | НН |  | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 33626 | 33780 | 154 | 1 | 154 | 6 | 160 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 1958 | 2448 | 490 | 1 | 490 | 12 | 502 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 27106 | 27436 | 330 | 40 | 13200 | 0 | 13200 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 21227 | 21457 | 230 | 40 | 9200 | 0 | 9200 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 38550 | 38860 | 310 | 40 | 12400 |  | 12400 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 16568 | 16848 | 280 | 40 | 11200 | 0 | 11200 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 20706 | 20976 | 270 | 40 | 10800 | 0 | 10800 | НН |  | 53853809089 |  | Волг.6
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 30763 | 31233 | 470 | 40 | 18800 | 0 | 18800 | НН |  | 50042685 |  | Волг.6
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 25710 | 25996 | 286 | 40 | 11440 | 0 | 11440 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Цен.17(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 16602 | 16880 | 278 | 40 | 11120 | 0 | 11120 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 37874 | 38098 | 224 | 40 | 8960 |  | 8960 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 32086 | 32398 | 312 | 40 | 12480 |  | 12480 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20987 | 21334 | 347 | 40 | 13880 |  | 13880 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 22003 | 22208 | 205 | 40 | 8200 |  | 8200 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 20250 | 20515 | 265 | 40 | 10600 | 0 | 10600 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
152280
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 4193 | 4285 | 92 | 20 | 1840 | 0 | 1840 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1538 | 1563 | 25 | 1 | 25 | 0 | 25 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 938 | 979 | 41 | 1 | 41 | 0 | 41 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2283 | 2342 | 59 | 1 | 59 | 0 | 59 | НН |  | 712970707129862 |  | 1965
40475 | Пред.Федоренко З.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-19 ВЛ10кВ) | 18168 | 18168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 384767 |  | отключ.
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 73502 | 74502 | 1000 | 1 | 1000 | 10 | 1010 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 5012 | 5063 | 51 | 80 | 4080 | 2497 | 6577 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 281970 | 287205 | 5235 | 1 | 5235 | 0 | 5235 | НН |  | 111138
40481 | Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 59797 | 59797 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 851681006228528
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 94625 | 94625 | 0 | 30 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 50876363
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 23489 | 23489 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 69082640
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП "ВОИ" ВЛ6кВ) | 40553 | 40553 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 711370502230380
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 54553 | 54887 | 334 | 1 | 334 | 0 | 334 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 40945 | 41451 | 506 | 1 | 506 | 0 | 506 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 13000 | 13231 | 231 | 1 | 231 | 0 | 231 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 8843 | 8893 | 50 | 20 | 1000 | 11 | 1011 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12540 | 12580 | 40 | 1 | 40 | 6 | 46 | НН |  | 820602
40488 | Пред.Залипухина Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17801 | 17951 | 150 | 1 | 150 | 9 | 159 | НН |  | 442225
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 219875 | 221837 | 1962 | 1 | 1962 | 14 | 1976 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.31 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 4497 | 4645 | 148 | 1 | 148 | 14 | 162 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 30009 | 31223 | 1214 | 1 | 1214 | 14 | 1228 | НН |  | 7880032001992
40498 | Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 -2ВЛ10кВ) | 9090 | 9090 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 101761
| Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1410 | 1410 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | О66838
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 572828 | 573553 | 725 | 1 | 725 | 24 | 749 | НН |  | 126242
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 80920 | 81200 | 280 | 1 | 280 | 4 | 284 | НН |  | 1160484
40501 | ООО КФ "Анастасия"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 12128 | 13132 | 1004 | 1 | 1004 | 9 | 1013 | НН |  | 159878
| ООО КФ "Анастасия"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 650 | 755 | 105 | 1 | 105 | 12 | 117 | НН |  | 6832060000195
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 13010 | 13623 | 613 | 1 | 613 | 0 | 613 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 6557 | 6865 | 308 | 1 | 308 | 0 | 308 | НН |  | 143860
40505 | Ф/лицо Магомедов МА (П/ст.Завод.ф.14 ТР РПЖ ВЛ10кВ) | 8981 | 8981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 933045
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 42820 | 43270 | 450 | 1 | 450 | 8 | 458 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 19838 | 20265 | 427 | 1 | 427 | 3 | 430 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 8048 | 8168 | 120 | 1 | 120 | 0 | 120 | НН |  | 603770903254336
40514 | Пред.Басманова Ш.Д.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 11402 | 11647 | 245 | 1 | 245 | 3 | 248 | НН |  | 445574
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 9335 | 9485 | 150 | 1 | 150 | 3 | 153 | НН |  | 973493
40516 | Пред.Челмаков С.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 948574
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 7062 | 7209 | 147 | 1 | 147 | 7 | 154 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6198 | 6208 | 10 | 20 | 200 | 0 | 200 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17895 | 18105 | 210 | 1 | 210 | 14 | 224 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2928 | 2997 | 69 | 1 | 69 | 3 | 72 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5846454 | 5927229 | 80775 | 1 | 80775 |  | 80775 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5699191 | 5759385 | 60194 | 1 | 60194 |  | 60194 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 5322 | 5389 | 67 | 40 | 2680 | 1852 | 4532 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 6251 | 6294 | 43 | 300 | 12900 | 1259 | 14159 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 27205 | 27561 | 356 | 60 | 21360 |  | 21360 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 6691 | 6769 | 78 | 40 | 3120 |  | 3120 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 3191 | 3235 | 44 | 40 | 1760 |  | 1760 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 49 | 50 | 1 | 40 | 40 |  | 40 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 74.398 | 83.453 | 9.055 | 4000 | 36220 |  | 36220 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 73.661 | 74.091 | 0.43 | 4000 | 1720 |  | 1720 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 10114 | 11756 | 1642 | 1 | 1642 |  | 1642 | СН |  | 913105500387
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 225522
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4791.01 | 4794.59 | 3.58 | 4000 | 14320 | 0 | 14320 | СН |  | 41022377
40628 | ООО "УК "Наш Дом"" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 24052 | 24331 | 279 | 40 | 11160 | 7 | 11167 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5 | НАШ ДОМ
| Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 3219 | 3550 | 331 | 40 | 13240 | 7 | 13247 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2 | 24414
| Волг.4(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 23500 | 26355 | 2855 | 40 | 114200 | 0 | 114200 | НН |  | 53835809151 |  | Волг.4 | *****
| Цент.2 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23890 | 26886 | 2996 | 40 | 119840 |  | 119840 | НН |  | 50049430 |  | цент.2 | ******
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден"
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 69776 | 69776 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 77020 | 77020 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 39038 | 39038 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 50502 | 50502 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 70907 | 70907 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 25821 | 25821 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | **
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 10655 | 13540 | 2885 | 40 | 115400 |  | 115400 | НН |  | 9072050006530 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 9508 | 12658 | 3150 | 40 | 126000 |  | 126000 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 63 | 63 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20216 | 20533 | 317 | 40 | 12680 |  | 12680 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18857 | 19112 | 255 | 40 | 10200 |  | 10200 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21870 | 21986 | 116 | 40 | 4640 |  | 4640 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 12675 | 12851 | 176 | 40 | 7040 |  | 7040 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 30090 | 30107 | 17 | 40 | 680 |  | 680 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 30809 | 31177 | 368 | 40 | 14720 |  | 14720 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 68173 | 69228 | 1055 | 40 | 42200 |  | 42200 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 6764 | 6868 | 104 | 80 | 8320 |  | 8320 | НН |  | 70308732838 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 18405 | 18651 | 246 | 40 | 9840 |  | 9840 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 25137 | 25374 | 237 | 40 | 9480 |  | 9480 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 31988 | 32435 | 447 | 40 | 17880 |  | 17880 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 37397 | 37761 | 364 | 40 | 14560 |  | 14560 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 33851 | 34287 | 436 | 40 | 17440 |  | 17440 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 43202 | 43775 | 573 | 40 | 22920 | 0 | 22920 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| Цен.33 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 38990 | 39386 | 396 | 40 | 15840 |  | 15840 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 79196 | 80007 | 811 | 40 | 32440 | 0 | 32440 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 240880
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 6489 | 6564 | 75 | 40 | 3000 | 3400 | 6400 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -1011 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 12802 | 15300 | 2498 | 1 | 10 | 0 | 2498 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 45922 | 46900 | 978 | 1 | 978 |  | 978 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 190872 | 193223 | 2351 | 1 | 2351 |  | 2351 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5440 | 5550 | 110 | 10 | 1100 |  | 1100 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 20427 | 20745 | 318 | 1 | 318 |  | 318 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 3996 | 5042 | 1046 | 1 | 1046 |  | 1046 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 26994 | 27316 | 322 | 1 | 322 |  | 322 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 59638 | 60502 | 864 | 1 | 864 |  | 864 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 38366 | 39000 | 634 | 1 | 634 |  | 634 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 7233 | 8379 | 1146 | 1 | 1146 |  | 1146 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 23173 | 23704 | 531 | 1 | 531 |  | 531 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 42188 | 43458 | 1270 | 1 | 1270 |  | 1270 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 5212 | 5366 | 154 | 1 | 154 |  | 154 | НН |  | 603480808879045 |  | 18601
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 252427 | 255397 | 2970 | 1 | 2970 | 10 | 2980 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 67400 | 68200 | 800 | 1 | 800 | 0 | 800 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 3689 | 3753 | 64 | 40 | 2560 | 10 | 2570 | НН |  | 108656602008624
| ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 22802 | 24720 | 1918 | 1 | 1918 | 14 | 1932 | НН |  | 9081047011489
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 45248 | 48012 | 2764 | 1 | 2764 | 13 | 2777 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 18026 | 19417 | 1391 | 1 | 1391 | 7 | 1398 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 21348 | 22150 | 802 | 1 | 802 | 13 | 815 | НН |  | 9026047001514
40538 | Ф/лицо Магомедов МИ(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 4725.7 | 4725.7 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | НН | * | 885382
40539 | ООО "Нина"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 26480 | 26480 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 499525 |  | отключ.
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 116893 | 117672 | 779 | 1 | 779 | 18 | 797 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 17400 | 17900 | 500 | 1 | 500 | 14 | 514 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 6470 | 6536 | 66 | 1 | 66 | 5 | 71 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС ВЛ10кВ) | 62082 | 62179 | 97 | 1 | 97 | 5 | 102 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 12866 | 15175 | 2309 | 1 | 2309 | 4 | 2313 | НН |  | 7807041001179
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 29920 | 30662 | 742 | 1 | 742 | 0 | 742 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 12989 | 13368 | 379 | 1 | 379 | 0 | 379 | НН |  | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19687 | 19872 | 185 | 1 | 185 | 6 | 191 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 58984 | 59908 | 924 | 1 | 924 | 20 | 944 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 3585 | 3591 | 6 | 120 | 720 | 1415 | 2135 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 3566 | 3630 | 64 | 1 | 64 | 4 | 68 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 65900 | 66717 | 817 | 1 | 817 | 14 | 831 | НН |  | 405623
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 69700 | 80955 | 11255 | 1 | 11255 | 10 | 11265 | НН |  | 7085045000001
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 8062 | 8277 | 215 | 1 | 215 | 4 | 219 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2672 | 2683 | 11 | 1 | 11 | 6 | 17 | НН |  | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 24038 | 24038 | 0 | 1 | 0 | 250 | 250 | НН |  | 660068876
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 117545 | 120348 | 2803 | 1 | 2803 | 16 | 2819 | НН |  | 747973
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 8089 | 8157 | 68 | 1 | 68 | 4 | 72 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 21134 | 21240 | 106 | 1 | 106 | 5 | 111 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 4129 | 4191 | 62 | 1 | 62 | 4 | 66 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 4579 | 4626 | 47 | 1 | 47 | 5 | 52 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 11099 | 11199 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 24508 | 24797 | 289 | 40 | 11560 | 0 | 11560 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 50759 | 51300 | 541 | 40 | 21640 | 0 | 21640 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 39755 | 40274 | 519 | 10 | 5190 | 0 | 5190 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 63283 | 64181 | 898 | 40 | 35920 | 0 | 35920 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 38089 | 38289 | 200 | 40 | 8000 | 0 | 8000 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 28609 | 28885 | 276 | 40 | 11040 | 0 | 11040 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 17880 | 18087 | 207 | 40 | 8280 | 0 | 8280 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 8486 | 8593 | 107 | 40 | 4280 | 0 | 4280 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 36963 | 37416 | 453 | 40 | 18120 | 0 | 18120 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 33048 | 33445 | 397 | 40 | 15880 | 0 | 15880 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 22172 | 22797 | 625 | 40 | 25000 | 0 | 25000 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 18680 | 18897 | 217 | 40 | 8680 | 0 | 8680 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 33240 | 33756 | 516 | 40 | 20640 | 0 | 20640 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 15585 | 15805 | 220 | 40 | 8800 | 0 | 8800 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 20450 | 20737 | 287 | 40 | 11480 | 0 | 11480 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20690 | 20787 | 97 | 40 | 3880 | 0 | 3880 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
218390
1050 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 14930.3 | 15676.37 | 746.07 | 40 | 29842.8 | 240.77 | 30083.57 | НН |  | 7911733 |  |  |  |  | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 6233 | 6485 | 252 | 1 | 252 | 3 | 255 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 34020 | 34270 | 250 | 1 | 250 | 7 | 257 | НН |  | 775918
40581 | И.п.Лиманская А.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП1-1ВЛ10кВ) | 39315 | 39315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 6№120481
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 14611 | 14824 | 213 | 40 | 213 | 14 | 8534 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 19814 | 20071 | 257 | 40 | 257 | 8 | 10288 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 23655 | 23836 | 181 | 40 | 181 | 8 | 7248 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 7418 | 7674 | 256 | 20 | 256 | 0 | 5120 | НН |  | 9072036007961 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 13570 | 13690 | 120 | 40 | 120 | 0 | 4800 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14832 | 15026 | 194 | 40 | 194 | 16 | 7776 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17170 | 17317 | 147 | 40 | 147 | 8 | 5888 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 2874 | 2902 | 28 | 1 | 28 | 6 | 34 | НН | * | 729020034320 |  | 49654
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 16706 | 16799 | 93 | 1 | 93 | 6 | 99 | НН |  | 794590
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 4298 | 4480 | 182 | 1 | 182 | 0 | 182 | НН |  | 7791026008276
40590 | И.П.Велиев М.А.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ 10кВ) | 3247 | 3290 | 43 | 1 | 43 | 12 | 55 | НН |  | 7128023023271
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 13400 | 13400 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 10225 | 10335 | 110 | 1 | 110 | 10 | 120 | НН |  | 231012
40594 | И.П.Пилипцова Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ 10кВ) | 4532 | 4532 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 9715630
40595 | И.П.Сердюков Л.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1РУС ВЛ 10кВ) | 23565 | 23567 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | НН | * | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 18400 | 19000 | 600 | 1 | 600 | 14 | 614 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 14050 | 14623 | 573 | 1 | 573 | 4 | 577 | НН |  | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 18636 | 19527 | 891 | 1 | 891 | 7 | 898 | НН |  | 9026036011064
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 40159 | 41569 | 1410 | 1 | 1410 | 0 | 1410 | НН |  | 7791039024884
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 64123 | 66000 | 1877 | 1 | 1877 | 7 | 1884 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 13697 | 13697 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 4592 | 4925 | 333 | 1 | 333 | 6 | 339 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 200 | 210 | 10 | 1 | 10 | 9 | 19 | НН |  | 7791040020732
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 4294 | 4294 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 74173 | 74943 | 770 | 1 | 770 | 8 | 778 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф31.ТП-4) | 27715 | 27838 | 123 | 1 | 123 | 4 | 127 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 45196 | 45301 | 105 | 1 | 105 | 4 | 109 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 19768 | 19968 | 200 | 1 | 200 | 5 | 205 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 24168 | 24410 | 242 | 1 | 242 | 8 | 250 | НН |  | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7672 | 7752 | 80 | 1 | 80 | 8 | 88 | НН |  | 71287110929059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 355 | 416 | 61 | 1 | 61 | 0 | 61 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7323 | 7377 | 54 | 1 | 54 | 6 | 60 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9330 | 9400 | 70 | 1 | 70 |  | 70 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 9840 | 9874 | 34 | 1 | 34 | 16 | 50 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4446 | 4446 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 12169 | 14789 | 2620 | 1 | 2620 | 16 | 2636 | НН |  | 110713
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 4328 | 4514 | 186 | 1 | 186 | 8 | 194 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2101 | 2251 | 150 | 1 | 150 | 10 | 160 | НН |  | 77910480015771
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8137 | 8169 | 32 | 1 | 32 | 5 | 37 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 3044 | 3199 | 155 | 1 | 155 | 6 | 161 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 13170 | 14320 | 1150 | 1 | 1150 | 16 | 1166 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 21970 | 22420 | 450 | 1 | 450 | 12 | 462 | НН |  | 7791020024306
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 63080 | 63854 | 774 | 1 | 774 | 12 | 786 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6194 | 6194 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 721530 |  |  | ср.было
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 2050 | 2050 | 0 | 1 | 0 | 258 | 258 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 7734 | 8502 | 768 | 1 | 768 | 8 | 776 | НН |  | 453263
40632 | ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2) | 119166 | 127449 | 8283 | 1 | 8283 | 0 | 8283 | НН |  | 9130042003287
| ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2) | 199120 | 202271 | 3151 | 1 | 3151 | 19.1 | 3170.1 | НН |  | 5№806258
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 8565 | 10395 | 1830 | 1 | 1830 | 6 | 1836 | НН |  | 1267513712
40635 | И.п.Шрайбер П.П.(П/ст.Завод.312 РП-4-2) | 57508 | 57611 | 103 | 1 | 103 | 8 | 111 | НН |  | 832748
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 28487 | 28887 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 60943 | 62512 | 1569 | 1 | 1569 | 0 | 1569 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 6626 | 6641 | 15 | 40 | 15 | 1318 | 1918 | НН |  | 851580407328243
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
41409 | Воен.коммис.Нар.р/на(П/ст.Завод. ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 45769 | 45769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 747980100749372
7300 | ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1) | 13915 | 13915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603580304917224
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 40607 | 40607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 601100
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 16310 | 16310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603571204427752
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 96956 | 97714 | 758 | 1 | 758 | 0 | 758 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 10851 | 11394 | 543 | 1 | 543 | 38 | 581 | НН |  | 6812964
800 | Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 286 | 790 | 504 | 80 | 40320 | 0 | 40320 | СН |  | 161885
| Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.12 тпб/н) | 46968 | 47268 | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 | СН |  | 747980100749372
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 20265 | 20485 | 220 | 1 | 220 | 0 | 220 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 9135 | 9595 | 460 | 40 | 18400 |  | 18400 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 13833 | 13933 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 603580809714854
40172 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 198137 | 201885 | 3748 | 1 | 3748 |  | 3748 | НН |  | 261153 |  |  |  | 0
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 9150 | 9250 | 100 | 1 | 100 | 10 | 110 | НН |  | 7882046003715
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 165012 | 165012 | 0 | 40 | 0 | 61 | 61 | СН |  | 63801899 |  |  | нет
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 299570 | 305345 | 5775 | 1 | 5775 | 0 | 5775 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 88500 | 88550 | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 31265 | 31672 | 407 | 1 | 407 | 10 | 417 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 26833 | 27522 | 689 | 1 | 689 | 10 | 699 | НН |  | 8521019006846
780 | ОАО "Межрегионэнергосбыт) | 21717 | 21717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 805090087 |  |  | нет
82 | ООО "Нижневолжскнефтепродукт" | 46551 | 52021 | 5470 | 1 | 5470 | 300 | 5770 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 25682 | 25832 | 150 | 1 | 150 |  | 150 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 37818 | 39627 | 1809 | 1 | 1809 |  | 1809 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 27177 | 27457 | 280 | 1 | 280 | 0 | 280 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 4754 | 5100 | 346 | 1 | 346 | 9 | 355 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2295 | 2345 | 50 | 40 | 2000 | 0 | 2000 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 155873 | 155973 | 100 | 1 | 100 |  | 100 |  |  | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 83915 | 83959 | 44 | 1 | 44 |  | 44 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 21847 | 27311 | 5464 | 1 | 5464 | 0 | 5464 | НН |  | 11122366
1406 | Стройплощадка(П/ст.Заводская ф.12 ТП 8-1) | 312 | 312 | 0 | 50 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 9072046004143
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 15525 | 15525 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 770279 | 772890 | 2611 | 1 | 2611 | 10 | 2621 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 981.49 | 981.49 | 0 | 20 | 0 | 420 | 420 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 648.45 | 648.45 | 0 | 20 | 0 | 312 | 312 | НН |  | 9615792
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 159.62 | 159.62 | 0 | 20 | 0 | 59 | 59 | НН |  | 9615792
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 212.42 | 212.42 | 0 | 20 | 0 | 3050 | 3050 | НН |  | 9615792
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 85450 | 86350 | 900 | 1 | 900 | 0 | 900 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 2033 | 3033 | 1000 | 1 | 1000 | 14 | 1014 | НН |  | 9131060008057
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1971854 | 37357.97 | 2155600.97
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 607982
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1547618
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света