## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по экономики и финансам ______________ И.Б.Анашкина "______"______________2013 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2013 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2013 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2013г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за июнь 2013 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на июнь 2013г. | Показания приборов учёта на 01.07.2013г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 5544.24 | 5591.57 | 47.33 | 8000 | 47.33 | - | 378640 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 3680.77 | 3725.73 | 44.96 | 2000 | 44.96 | - | 89920 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1715.21 | 1720.23 | 5.02 | 400 | 5.02 | - | 2008 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4787.52 | 4791.01 | 3.49 | 4000 | 3.49 | - | 13960 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 2955.86 | 2964.31 | 8.45 | 6000 | 8.45 | - | 50700 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2609.73 | 2614.92 | 5.19 | 4000 | 5.19 | - | 20760 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 9987.75 | 10085.91 | 98.16 | 8000 | 98.16 | - | 785280 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2311.11 | 2322.78 | 11.67 | 2000 | 11.67 | - | 23340 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 61.1 | 64.09 | 2.99 | 1000 | 2.99 |  | 2990 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 564.61 | 609.17 | 44.56 | 2000 | 44.56 |  | 89120 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 981.62 | 1021.18 | 39.56 | 4000 | 39.56 |  | 158240 | СН2 |  | 9663045000348
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 740.34 | 741.08 | 0.74 | 4000 | 0.74 |  | 2960 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 568.16 | 574.19 | 6.03 | 3000 | 6.03 |  | 18090 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 63.387 | 74.398 | 11.011 | 4000 | 11.011 |  | 44044 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 73.224 | 73.661 | 0.437 | 4000 | 0.437 |  | 1748 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1108197 | 1231892 | 123695 | 1 | 123695 |  | 123695 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 5778570 | 5845878 | 67308 | 1 | 67308 | - | 67308 | СН2 |  | О6971861
3 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5632410 | 5697493 | 65083 | 1 | 65083 | - | 65083 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 1969765
Небаланс | [7 empty] | 92476
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 339745 | 342665 | 2920 | 1 | 2920 | 13 | 2933 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 208976 | 209452 | 476 | 1 | 476 | 13 | 489 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32126 | 32176 | 50 | 1 | 50 | 4 | 54 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 310905 | 310905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 776 | 776 | 0 | 40 | 0 | 16 | 16 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 41730 | 42136 | 406 | 1 | 406 | 8 | 414 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 66523 | 66749 | 226 | 1 | 226 | 8 | 234 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3657 | 3670 | 13 | 30 | 390 | 18 | 408 | НН |  | 554214 |  | 1056
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 46560 | 46810 | 250 | 1 | 250 |  | 250 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 326000 | 327600 | 1600 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10300 | 10330 | 30 | 1 | 30 | 27 | 57 | НН |  | 48080538
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 114520 | 116327 | 1807 | 1 | 1807 | 0 | 1807 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 29106 | 29527 | 421 | 120 | 50520 | 4534 | 55054 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 577442 | 577442 | 0 | 1 | 0 | 4691 | 4691 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 61453 | 61453 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 9990 | 9990 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 11398 | 11597 | 199 | 40 | 7960 | 10 | 7970 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 74838 | 75158 | 320 | 1 | 320 | 0 | 320 | НН |  | 239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 48296 | 48631 | 335 | 1 | 335 | 0 | 335 | НН |  | 239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603480809588670
42406 | Комп.центр соц.обс.нас.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ10кВ) | 37710 | 38222 | 512 | 1 | 512 | 13 | 525 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 10305 | 11469 | 1164 | 1 | 1164 | 13 | 1177 | НН |  | 9026051005599
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 87811 | 89261 | 1450 | 1 | 1450 | 14 | 1464 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 18028 | 18192 | 164 | 1 | 164 | 14 | 178 | НН |  | 502826
43416 | "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 80360 | 81335 | 975 | 1 | 975 | 10 | 985 | НН |  | 376726
| "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТП5-1 ВЛ10кВ) | 4115 | 4601 | 486 | 1 | 486 | 8 | 494 | НН |  | 7882061003686
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 37853 | 38316 | 463 | 1 | 463 | 12 | 475 | НН |  | 60122069
43403 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 18795 | 19094 | 299 | 20 | 5980 | 13 | 5993 | НН |  | 747770801407479
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 7000 | 7136 | 136 | 40 | 5440 | 13 | 5453 | НН |  | 747770801281888
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 4432 | 4432 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 712870400251924
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 13198 | 13404 | 206 | 1 | 206 | 6 | 212 | НН |  | 873807 |  | 9980
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 35317 | 35676 | 359 | 1 | 359 | 9 | 368 | НН |  | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 18792 | 20912 | 2120 | 1 | 2120 | 8 | 2128 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2657 | 2695 | 38 | 50 | 1900 | 8 | 1908 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2032 | 2053 | 21 | 60 | 1260 | 10 | 1270 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1434 | 1458 | 24 | 30 | 720 | 11 | 731 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 18769 | 19020 | 251 | 20 | 5020 | 12 | 5032 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 10172 | 10217 | 45 | 30 | 1350 | 9 | 1359 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 4865 | 4903 | 38 | 30 | 1140 | 9 | 1149 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 532 | 542 | 10 | 30 | 300 | 11 | 311 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3251 | 3368 | 117 | 40 | 4680 | 9 | 4689 | НН |  | 711170400215423 |  | 16449
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 68934 | 69297 | 363 | 1 | 363 | 7 | 370 | НН |  | 85178050139961
43407 | МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 2511 | 2517 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | НН |  | 603580809609181
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 1250 | 1256 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | НН |  | 396529
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 210 | 227 | 17 | 80 | 1360 | 10 | 1370 | НН |  | 9072055003860
43408 | МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 230012 | 231068 | 1056 | 1 | 1056 |  | 1056 | НН |  | 537204
| МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 11341 | 11535 | 194 | 1 | 194 | 19 | 213 | НН |  | 7791020023192
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 26186 | 26320 | 134 | 20 | 2680 | 20 | 2700 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 348376 | 353196 | 4820 | 1 | 4820 | 11 | 4831 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 13019 | 13236 | 217 | 60 | 13020 | 10 | 13030 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 25341 | 25730 | 389 | 10 | 3890 | 11 | 3901 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 6581 | 6658 | 77 | 10 | 770 | 11 | 781 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 31625 | 32493 | 868 | 1 | 868 | 14 | 882 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 22846 | 23480 | 634 | 1 | 634 | 14 | 648 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 8689 | 8862 | 173 | 20 | 3460 | 13 | 3473 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 5293 | 5389 | 96 | 20 | 1920 | 13 | 1933 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 85967 | 89660 | 3693 | 1 | 3693 | 6.1 | 3699.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 35878.1
43410 | Отд. обр.МО Рай.дом дет.тв.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 2575 | 2640 | 65 | 20 | 1300 | 32 | 1332 | НН |  | 8656017000411
| Отд.обр.МО "Район.Центр дет.тех.творч."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19294 | 19315 | 21 | 1 | 21 |  | 21 | НН |  | 711370308643704 |  | 1022
43413 | Фин.отдел АМО Нарим.р-он(П.Завод.ф.12ТПРП-1ВЛ10к) | 1197 | 1213 | 16 | 1 | 16 | 4 | 20 | НН |  | 849189
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 61.1 | 64.09 | 2.99 | 1000 | 2990 | 0 | 2990 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 564.61 | 609.17 | 44.56 | 2000 | 89120 | 0 | 89120 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 981.62 | 1021.18 | 39.56 | 4000 | 158240 | 0 | 158240 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 740.34 | 741.08 | 0.74 | 4000 | 2960 | 0 | 2960 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2609.73 | 2614.92 | 5.19 | 4000 | 20760 | 0 | 20760 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 274070 | 507660
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447599 | 447619 | 20 | 1 | 20 | 430 | 450 | НН |  | 463558
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 568.16 | 574.19 | 6.03 | 3000 | 18090 | 0 | 18090 | СН |  | 547150004 |  | 18090 | 21030
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 3018 | 3096 | 78 | 1 | 78 | 8 | 86 | НН |  | 1178859
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 139062 | 140862 | 1800 | 1 | 1800 | 9 | 1809 | НН |  | 711370400950027
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 5649 | 5759 | 110 | 40 | 4400 | 14 | 4414 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 4439 | 4439 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 256628
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 11018 | 11176 | 158 | 1 | 158 | 3 | 161 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 89031 | 89807 | 776 | 1 | 776 | 0 | 776 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 18199 | 18315 | 116 | 1 | 116 | 7 | 123 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 13583 | 13681 | 98 | 1 | 98 | 13 | 111 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 65146 | 66059 | 913 | 1 | 913 | 13 | 926 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 7200 | 7490 | 290 | 1 | 290 | 4 | 294 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 7933 | 8127 | 194 | 1 | 194 | 6 | 200 | НН |  | 605452
40412 | МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 РТП-1 ВЛ10кВ) | 40067 | 41353 | 1286 | 1 | 1286 | 5 | 1291 | НН |  | 9026047001599
| МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 10089 | 10619 | 530 | 1 | 530 | 7 | 537 | НН |  | 112030
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 62425 | 63501 | 1076 | 1 | 1076 | 10 | 1086 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 4242 | 4338 | 96 | 1 | 96 | 4 | 100 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 6140 | 6140 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1417 | 1417 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 1720 | 1830 | 110 | 20 | 2200 | 508 | 2708 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 27886 | 28081 | 195 | 1 | 195 | 9 | 204 | НН |  | 400474467
| Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 12712 | 12791 | 79 | 1 | 79 | 8 | 87 | НН |  | 603701140002309
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 9595 | 10860 | 1265 | 1 | 1265 | 5 | 1270 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 46918 | 47167 | 249 | 1 | 249 | 0 | 249 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 0 | 2945 | 2945 | 1 | 2945 | 18 | 2963 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21100 | 21100 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 49220 | 50150 | 930 | 1 | 930 |  | 930 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19950 | 20700 | 750 | 1 | 750 | 18 | 768 | НН |  | 7791026013250 |  | 917
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 11545 | 11672 | 127 | 1 | 127 | 3 | 130 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 50448 | 51128 | 680 | 1 | 680 | 8 | 688 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2218 | 2245 | 27 | 1 | 27 | 9 | 36 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2227 | 2327 | 100 | 1 | 100 | 8 | 108 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 25240 | 25342 | 102 | 1 | 102 | 10 | 112 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 22850 | 22970 | 120 | 1 | 120 | 5 | 125 | НН |  | 661264
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1380 | 1523 | 143 | 1 | 143 | 17 | 160 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1455 | 1490 | 35 | 1 | 35 | 6 | 41 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 41070 | 41760 | 690 | 1 | 690 | 0 | 690 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 4882 | 4893 | 11 | 1 | 11 | 6 | 17 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 12765 | 12816 | 51 | 1 | 51 | 3 | 54 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 70196 | 72163 | 1967 | 1 | 1967 | 6 | 1973 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 56 | 102 | 46 | 1 | 46 | 7 | 53 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 4127 | 4183 | 56 | 1 | 56 | 14 | 70 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 3097 | 4733 | 1636 | 1 | 1636 | 4 | 1640 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 8430051002774 |  | 1557
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 44280 | 44624 | 344 | 1 | 344 | 3 | 347 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 18314 | 19428 | 1114 | 1 | 1114 | 18 | 1132 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 3272 | 3279 | 7 | 1 | 7 | 9 | 16 | НН |  | 4Д060530
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10421 | 10575 | 154 | 1 | 154 | 9 | 163 | НН |  | 7791040010423
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 15240 | 15268 | 28 | 1 | 28 | 5 | 33 | НН |  | 881018
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 6992 | 7017 | 25 | 8 | 25 | 6 | 206 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 140827 | 142500 | 1673 | 1 | 1673 | 4 | 1677 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 18967 | 19110 | 143 | 1 | 143 | 4 | 147 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 16524 | 17334 | 810 | 1 | 810 | 10 | 820 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 144779 | 146544 | 1765 | 1 | 1765 | 12 | 1777 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 31104 | 32687 | 1583 | 1 | 1583 |  | 1583 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23082 | 23130 | 48 | 1 | 48 | 12 | 60 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 1 | 149 | 148 | 1 | 148 | 14 | 162 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3620 | 3645 | 25 | 20 | 500 | 1324 | 1824 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 0 | 1100 | 1100 | 1 | 1100 | 3 | 1103 | НН |  | 265804
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 11100 | 13400 | 2300 | 1 | 2300 | 7 | 2307 | НН |  | 78041000921
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 7100 | 9100 | 2000 | 1 | 2000 | 7 | 2007 | НН |  | 7807041001831
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 55100 | 55200 | 100 | 1 | 100 | 3 | 103 | НН |  | 849820
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 33900 | 35000 | 1100 | 1 | 1100 | 0 | 1100 | НН |  | 7129020034162 |  | 5771
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 6230.9 | 6422 | 191.1 | 1 | 191.1 | 0 | 191.1 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 24824 | 24950 | 126 | 10 | 1260 | 11 | 1271 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 47310 | 47900 | 590 | 1 | 590 | 19 | 609 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 12428 | 12586 | 158 | 1 | 158 | 9 | 167 | НН |  | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 33458 | 33626 | 168 | 1 | 168 | 6 | 174 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 1360 | 1958 | 598 | 1 | 598 | 12 | 610 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 26797 | 27106 | 309 | 40 | 12360 | 0 | 12360 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 21018 | 21227 | 209 | 40 | 8360 | 0 | 8360 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 38250 | 38550 | 300 | 40 | 12000 |  | 12000 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 16300 | 16568 | 268 | 40 | 10720 | 0 | 10720 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 20350 | 20706 | 356 | 40 | 14240 | 0 | 14240 | НН |  | 53853809089 |  | Волг.6
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 30300 | 30763 | 463 | 40 | 18520 | 0 | 18520 | НН |  | 50042685 |  | Волг.6
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 25434 | 25710 | 276 | 40 | 11040 | 0 | 11040 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Цен.17(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 16344 | 16602 | 258 | 40 | 10320 | 0 | 10320 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 37670 | 37874 | 204 | 40 | 8160 |  | 8160 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 31794 | 32086 | 292 | 40 | 11680 |  | 11680 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20650 | 20987 | 337 | 40 | 13480 |  | 13480 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 21810 | 22003 | 193 | 40 | 7720 |  | 7720 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 20000 | 20250 | 250 | 40 | 10000 | 0 | 10000 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
[13 empty] | 148600 | 139160
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 4124 | 4193 | 69 | 20 | 1380 | 0 | 1380 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1510 | 1538 | 28 | 1 | 28 | 0 | 28 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 908 | 938 | 30 | 1 | 30 | 0 | 30 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2235 | 2283 | 48 | 1 | 48 | 0 | 48 | НН |  | 712970707129862 |  | 1486
40475 | Пред.Федоренко З.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-19 ВЛ10кВ) | 18168 | 18168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 384767 |  | отключ.
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 72532 | 73502 | 970 | 1 | 970 | 10 | 980 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 4965 | 5012 | 47 | 80 | 3760 | 2497 | 6257 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 277543 | 281970 | 4427 | 1 | 4427 | 0 | 4427 | НН |  | 111138
40481 | Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 59797 | 59797 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 851681006228528
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 94625 | 94625 | 0 | 30 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 50876363
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 23489 | 23489 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 69082640
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП "ВОИ" ВЛ6кВ) | 40553 | 40553 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 711370502230380 |  | 3707
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 54212 | 54553 | 341 | 1 | 341 | 0 | 341 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 40475 | 40945 | 470 | 1 | 470 | 0 | 470 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 12831 | 13000 | 169 | 1 | 169 | 0 | 169 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 8795 | 8843 | 48 | 20 | 960 | 11 | 971 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12510 | 12540 | 30 | 1 | 30 | 6 | 36 | НН |  | 820602
40488 | Пред.Залипухина Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17651 | 17801 | 150 | 1 | 150 | 9 | 159 | НН |  | 442225
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 218085 | 219875 | 1790 | 1 | 1790 | 14 | 1804 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.31 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 4335 | 4497 | 162 | 1 | 162 | 14 | 176 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 29142 | 30009 | 867 | 1 | 867 | 14 | 881 | НН |  | 7880032001992
40498 | Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 -2ВЛ10кВ) | 9010 | 9090 | 80 | 1 | 80 | 9 | 89 | НН |  | 101761
| Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1370 | 1410 | 40 | 1 | 40 | 4 | 44 | НН |  | О66838
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 572828 | 572828 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | НН |  | 126252
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 80600 | 80920 | 320 | 1 | 320 | 4 | 324 | НН |  | 1160484
40501 | ООО КФ "Анастасия"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 11204 | 12128 | 924 | 1 | 924 | 9 | 933 | НН |  | 159878
| ООО КФ "Анастасия"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 429 | 650 | 221 | 1 | 221 | 12 | 233 | НН |  | 6832060000195
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 12213 | 13010 | 797 | 1 | 797 | 0 | 797 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 6162 | 6557 | 395 | 1 | 395 | 0 | 395 | НН |  | 143860
40505 | Ф/лицо Магомедов МА (П/ст.Завод.ф.14 ТР РПЖ ВЛ10кВ) | 8981 | 8981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 933045
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 42380 | 42820 | 440 | 1 | 440 | 8 | 448 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 19605 | 19838 | 233 | 1 | 233 | 3 | 236 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 7928 | 8048 | 120 | 1 | 120 | 0 | 120 | НН |  | 603770903254336
40514 | Пред.Басманова Ш.Д.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 11136 | 11402 | 266 | 1 | 266 | 3 | 269 | НН |  | 445574
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 9130 | 9335 | 205 | 1 | 205 | 3 | 208 | НН |  | 973493
40516 | Пред.Челмаков С.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 948574
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 6953 | 7062 | 109 | 1 | 109 | 7 | 116 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6189 | 6198 | 9 | 20 | 180 | 0 | 180 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17705 | 17895 | 190 | 1 | 190 | 14 | 204 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2886 | 2928 | 42 | 1 | 42 | 3 | 45 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5778570 | 5846454 | 67884 | 1 | 67884 |  | 67884 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5632410 | 5699191 | 66781 | 1 | 66781 |  | 66781 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 5258 | 5322 | 64 | 40 | 2560 | 1852 | 4412 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 6216 | 6251 | 35 | 300 | 10500 | 1259 | 11759 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 26876 | 27205 | 329 | 60 | 19740 |  | 19740 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 6619 | 6691 | 72 | 40 | 2880 |  | 2880 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 3145 | 3191 | 46 | 40 | 1840 |  | 1840 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 49 | 49 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 63.387 | 74.398 | 11.011 | 4000 | 44044 |  | 44044 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 73.224 | 73.661 | 0.437 | 4000 | 1748 |  | 1748 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 8914 | 10114 | 1200 | 1 | 1200 |  | 1200 | СН |  | 913105500387
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 222288
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4787.52 | 4791.01 | 3.49 | 4000 | 13960 | 0 | 13960 | СН |  | 41022377
40628 | ООО "УК "Наш Дом"" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23822 | 24052 | 230 | 40 | 9200 | 7 | 9207 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5 | НАШ ДОМ
| Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 2925 | 3219 | 294 | 40 | 11760 | 7 | 11767 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2 | 20974
| Волг.4(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 22311 | 23500 | 1189 | 40 | 47560 | 0 | 47560 | НН |  | 53835809151 |  | Волг.4 | *****
| Цент.2 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22226 | 23890 | 1664 | 40 | 66560 |  | 66560 | НН |  | 50049430 |  | цент.2 | ******
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден"
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 69776 | 69776 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 77020 | 77020 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 39038 | 39038 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 50502 | 50502 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 70907 | 70907 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 25821 | 25821 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | **
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 7805 | 10655 | 2850 | 40 | 114000 |  | 114000 | НН |  | 9072050006530 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 6658 | 9508 | 2850 | 40 | 114000 |  | 114000 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 63 | 63 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19880 | 20216 | 336 | 40 | 13440 |  | 13440 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18620 | 18857 | 237 | 40 | 9480 |  | 9480 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21755 | 21870 | 115 | 40 | 4600 |  | 4600 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 12470 | 12675 | 205 | 40 | 8200 |  | 8200 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 29860 | 30090 | 230 | 40 | 9200 |  | 9200 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 30404 | 30809 | 405 | 40 | 16200 |  | 16200 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 67850 | 68173 | 323 | 40 | 12920 |  | 12920 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 6650 | 6764 | 114 | 80 | 9120 |  | 9120 | НН |  | 70308732838 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 18157 | 18405 | 248 | 40 | 9920 |  | 9920 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 24870 | 25137 | 267 | 40 | 10680 |  | 10680 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 31540 | 31988 | 448 | 40 | 17920 |  | 17920 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 37006 | 37397 | 391 | 40 | 15640 |  | 15640 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 33404 | 33851 | 447 | 40 | 17880 |  | 17880 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 42630 | 43202 | 572 | 40 | 22880 | 0 | 22880 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| Цен.33 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 38770 | 38990 | 220 | 40 | 8800 |  | 8800 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 78509 | 79196 | 687 | 40 | 27480 | 0 | 27480 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 214360 | 187840
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 6405 | 6489 | 84 | 40 | 3360 | 3400 | 6760 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -971 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 11413 | 12802 | 1389 | 1 | 10 | 0 | 1389 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 45064 | 45922 | 858 | 1 | 858 |  | 858 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 188201 | 190872 | 2671 | 1 | 2671 |  | 2671 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5344 | 5440 | 96 | 10 | 960 |  | 960 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 20134 | 20427 | 293 | 1 | 293 |  | 293 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 3062 | 3996 | 934 | 1 | 934 |  | 934 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 26639 | 26994 | 355 | 1 | 355 |  | 355 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 58804 | 59638 | 834 | 1 | 834 |  | 834 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 37731 | 38366 | 635 | 1 | 635 |  | 635 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 0 | 7233 | 7233 | 1 | 7233 |  | 7233 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 22714 | 23173 | 459 | 1 | 459 |  | 459 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 41017 | 42188 | 1171 | 1 | 1171 |  | 1171 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 4921 | 5212 | 291 | 1 | 291 |  | 291 | НН |  | 603480808879045 |  | 23872
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 249615 | 252427 | 2812 | 1 | 2812 | 10 | 2822 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 66600 | 67400 | 800 | 1 | 800 | 0 | 800 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 3624 | 3689 | 65 | 40 | 2600 | 10 | 2610 | НН |  | 108656602008624
| ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 21070 | 22802 | 1732 | 1 | 1732 | 14 | 1746 | НН |  | 9081047011489
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 42200 | 45248 | 3048 | 1 | 3048 | 13 | 3061 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 17215 | 18026 | 811 | 1 | 811 | 7 | 818 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 20598 | 21348 | 750 | 1 | 750 | 13 | 763 | НН |  | 9026047001514
40538 | Ф/лицо Магомедов МИ(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 4725.7 | 4725.7 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | НН | * | 885382
40539 | ООО "Нина"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 26480 | 26480 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 499525 |  | отключ.
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 116240 | 116893 | 653 | 1 | 653 | 18 | 671 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 16900 | 17400 | 500 | 1 | 500 | 14 | 514 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 6399 | 6470 | 71 | 1 | 71 | 5 | 76 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС ВЛ10кВ) | 61976 | 62082 | 106 | 1 | 106 | 5 | 111 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 10411 | 12866 | 2455 | 1 | 2455 | 4 | 2459 | НН |  | 7807041001179
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 29920 | 29920 | 0 | 1 | 0 | 459 | 459 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 12859 | 12989 | 130 | 1 | 130 | 0 | 130 | НН | * | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19530 | 19687 | 157 | 1 | 157 | 6 | 163 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 58252 | 58984 | 732 | 1 | 732 | 20 | 752 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 3515 | 3585 | 70 | 120 | 8400 | 1415 | 9815 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 3525 | 3566 | 41 | 1 | 41 | 4 | 45 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 65120 | 65900 | 780 | 1 | 780 | 14 | 794 | НН |  | 405623
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 66690 | 69700 | 3010 | 1 | 3010 | 10 | 3020 | НН |  | 7085045000001
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 7918 | 8062 | 144 | 1 | 144 | 4 | 148 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2661 | 2672 | 11 | 1 | 11 | 6 | 17 | НН |  | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 23963 | 24038 | 75 | 1 | 75 | 10 | 85 | НН |  | 660068876
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 114830 | 117545 | 2715 | 1 | 2715 | 16 | 2731 | НН |  | 747973
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 8072 | 8089 | 17 | 1 | 17 | 4 | 21 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 20916 | 21134 | 218 | 1 | 218 | 5 | 223 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 4080 | 4129 | 49 | 1 | 49 | 4 | 53 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 4542 | 4579 | 37 | 1 | 37 | 5 | 42 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 10999 | 11099 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 24281 | 24508 | 227 | 40 | 9080 | 0 | 9080 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 50333 | 50759 | 426 | 40 | 17040 | 0 | 17040 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 38843 | 39755 | 912 | 10 | 9120 | 0 | 9120 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 63000 | 63283 | 283 | 40 | 11320 | 0 | 11320 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 37727 | 38089 | 362 | 40 | 14480 | 0 | 14480 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 28391 | 28609 | 218 | 40 | 8720 | 0 | 8720 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 17480 | 17880 | 400 | 40 | 16000 | 0 | 16000 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 8286 | 8486 | 200 | 40 | 8000 | 0 | 8000 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 36639 | 36963 | 324 | 40 | 12960 | 0 | 12960 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 32741 | 33048 | 307 | 40 | 12280 | 0 | 12280 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 21968 | 22172 | 204 | 40 | 8160 | 0 | 8160 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 18511 | 18680 | 169 | 40 | 6760 | 0 | 6760 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 32873 | 33240 | 367 | 40 | 14680 | 0 | 14680 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 15417 | 15585 | 168 | 40 | 6720 | 0 | 6720 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 20238 | 20450 | 212 | 40 | 8480 | 0 | 8480 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20540 | 20690 | 150 | 40 | 6000 | 0 | 6000 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
169800
1050 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 14278.87 | 14930.3 | 651.43 | 40 | 26057.2 | 191.94 | 26249.14 | НН |  | 7911733 |  |  |  |  | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 6059 | 6233 | 174 | 1 | 174 | 3 | 177 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 33700 | 34020 | 320 | 1 | 320 | 7 | 327 | НН |  | 775918
40581 | И.п.Лиманская А.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП1-1ВЛ10кВ) | 39315 | 39315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 6№120481
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 14465 | 14611 | 146 | 40 | 146 | 14 | 5854 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 19624 | 19814 | 190 | 40 | 190 | 8 | 7608 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 23524 | 23655 | 131 | 40 | 131 | 8 | 5248 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 7216 | 7418 | 202 | 20 | 202 | 0 | 4040 | НН |  | 9072036007961 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 13480 | 13570 | 90 | 40 | 90 | 0 | 3600 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14700 | 14832 | 132 | 40 | 132 | 16 | 5296 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17054 | 17170 | 116 | 40 | 116 | 8 | 4648 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 2874 | 2874 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН | * | 729020034320 |  | 36294
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 16625 | 16706 | 81 | 1 | 81 | 6 | 87 | НН |  | 794590
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 4071 | 4298 | 227 | 1 | 227 | 0 | 227 | НН |  | 7791026008276
40590 | И.П.Велиев М.А.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ 10кВ) | 3247 | 3247 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | НН |  | 7128023023271
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 13400 | 13400 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 10115 | 10225 | 110 | 1 | 110 | 10 | 120 | НН |  | 231012
40594 | И.П.Пилипцова Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ 10кВ) | 4532 | 4532 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 9715630
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 17800 | 18400 | 600 | 1 | 600 | 14 | 614 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 13834 | 14050 | 216 | 1 | 216 | 4 | 220 | НН |  | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 17650 | 18636 | 986 | 1 | 986 | 7 | 993 | НН |  | 9026036011064
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 38935 | 40159 | 1224 | 1 | 1224 | 0 | 1224 | НН |  | 7791039024884
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 61950 | 64123 | 2173 | 1 | 2173 | 7 | 2180 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 12742 | 13697 | 955 | 1 | 955 | 8 | 963 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 4315 | 4592 | 277 | 1 | 277 | 6 | 283 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 180 | 200 | 20 | 1 | 20 | 9 | 29 | НН |  | 7791040020732
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 4273 | 4294 | 21 | 1 | 21 | 5 | 26 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 73414 | 74173 | 759 | 1 | 759 | 8 | 767 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф31.ТП-4) | 27617 | 27715 | 98 | 1 | 98 | 4 | 102 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 45119 | 45196 | 77 | 1 | 77 | 4 | 81 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 19597 | 19768 | 171 | 1 | 171 | 5 | 176 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 24130 | 24168 | 38 | 1 | 38 | 8 | 46 | НН |  | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7585 | 7672 | 87 | 1 | 87 | 8 | 95 | НН |  | 71287110929059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 309 | 355 | 46 | 1 | 46 | 0 | 46 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7215 | 7323 | 108 | 1 | 108 | 6 | 114 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9260 | 9330 | 70 | 1 | 70 |  | 70 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 9820 | 9840 | 20 | 1 | 20 | 16 | 36 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4420 | 4446 | 26 | 1 | 26 | 7 | 33 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 11110 | 11110 | 0 | 1 | 0 | 1067 | 1067 | НН |  | 110713
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 4178 | 4328 | 150 | 1 | 150 | 8 | 158 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 1581 | 2101 | 520 | 1 | 520 | 30 | 550 | НН |  | 77910480015771
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8103 | 8137 | 34 | 1 | 34 | 5 | 39 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 2889 | 3044 | 155 | 1 | 155 | 6 | 161 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 11870 | 13170 | 1300 | 1 | 1300 | 16 | 1316 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 21577 | 21970 | 393 | 1 | 393 | 12 | 405 | НН |  | 7791020024306
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 62064 | 63080 | 1016 | 1 | 1016 | 12 | 1028 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6194 | 6194 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 721530 |  |  | ср.было
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 1800 | 2050 | 250 | 1 | 250 | 8 | 258 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 7734 | 7734 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 453263
40632 | ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2) | 112249 | 119166 | 6917 | 1 | 6917 | 0 | 6917 | НН |  | 9130042003287
| ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2) | 196326 | 199120 | 2794 | 1 | 2794 | 19.1 | 2813.1 | НН |  | 5№806258
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 4800 | 8565 | 3765 | 1 | 3765 | 6 | 3771 | НН |  | 1267513712
40635 | И.п.Шрайбер П.П.(П/ст.Завод.312 РП-4-2) | 57358 | 57508 | 150 | 1 | 150 | 8 | 158 | НН |  | 832748
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 28087 | 28487 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 59797 | 60943 | 1146 | 1 | 1146 | 0 | 1146 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 6608 | 6626 | 18 | 40 | 18 | 1318 | 2038 | НН |  | 851580407328243
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
41409 | Воен.коммис.Нар.р/на(П/ст.Завод. ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 45769 | 45769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 747980100749372
7300 | ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1) | 13915 | 13915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603580304917224
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 40607 | 40607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 601100
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 16310 | 16310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603571204427752
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 96514 | 96956 | 442 | 1 | 442 | 0 | 442 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 10281 | 10851 | 570 | 1 | 570 | 38 | 608 | НН |  | 6812964
800 | Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 9823 | 10286 | 463 | 80 | 37040 | 0 | 37040 | СН |  | 161885
| Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.12 тпб/н) | 46968 | 46968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 747980100749372
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 20076 | 20265 | 189 | 1 | 189 | 0 | 189 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 8777 | 9135 | 358 | 40 | 14320 |  | 14320 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 13733 | 13833 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 603580809714854
40172 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 196887 | 198137 | 1250 | 1 | 1250 |  | 1250 | НН |  | 261153 |  |  |  | 0
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 9100 | 9150 | 50 | 1 | 50 | 10 | 60 | НН |  | 7882046003715
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 165012 | 165012 | 0 | 40 | 0 | 61 | 61 | СН |  | 63801899 |  |  | нет
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 294177 | 299570 | 5393 | 1 | 5393 | 0 | 5393 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 88400 | 88500 | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 31065 | 31265 | 200 | 1 | 200 | 10 | 210 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 26333 | 26833 | 500 | 1 | 500 | 10 | 510 | НН |  | 8521019006846
780 | ОАО "Межрегионэнергосбыт) | 21717 | 21717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 805090087 |  |  | нет
82 | ООО "Нижневолжскнефтепродукт" | 41512 | 46551 | 5039 | 1 | 5039 | 300 | 5339 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 25682 | 25682 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 36968 | 37818 | 850 | 1 | 850 |  | 850 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 26877 | 27177 | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 4724 | 4754 | 30 | 1 | 30 | 9 | 39 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2265 | 2295 | 30 | 40 | 1200 | 0 | 1200 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 155773 | 155873 | 100 | 1 | 100 |  | 100 |  |  | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 83878 | 83928 | 50 | 1 | 50 |  | 50 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 19751 | 21847 | 2096 | 1 | 2096 | 0 | 2096 | НН |  | 11122366
1406 | Стройплощадка(П/ст.Заводская ф.12 ТП 8-1) | 313 | 314 | 1 | 50 | 50 | 13 | 63 | НН |  | 9072046004143
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 15359 | 15525 | 166 | 1 | 166 | 16 | 182 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 768779 | 770279 | 1500 | 1 | 1500 | 10 | 1510 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 961.49 | 981.49 | 20 | 20 | 400 | 420 | 820 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 638.45 | 648.45 | 10 | 20 | 200 | 312 | 512 | НН |  | 9615792
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 134.62 | 159.62 | 25 | 20 | 500 | 59 | 559 | НН |  | 9615792
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 188.42 | 212.42 | 24 | 20 | 480 | 50 | 530 | НН |  | 9615792
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 84950 | 85450 | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 0 | 2033 | 2033 | 1 | 2033 | 14 | 2047 | НН |  | 9131060008057
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1736441.3 | 27364.14 | 1877319.44
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 600014
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1277305
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света