## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по экономики и финансам ______________ И.Б.Анашкина "______"______________2013 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2013 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2013 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2013г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за январь 2013 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на январь 2013г. | Показания приборов учёта на 01.02.2013г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 5263.28 | 5344.63 | 81.35 | 8000 | 81.35 | - | 650800 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 3371.16 | 3455.87 | 84.71 | 2000 | 84.71 | - | 169420 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1653.02 | 1673.63 | 20.61 | 400 | 20.61 | - | 8244 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4770.47 | 4773.79 | 3.32 | 4000 | 3.32 | - | 13280 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 2908.91 | 2920.88 | 11.97 | 6000 | 11.97 | - | 71820 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2558.05 | 2572.28 | 14.23 | 4000 | 14.23 | - | 56920 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 9468.23 | 9598.43 | 130.2 | 8000 | 130.2 | - | 1041600 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2202.88 | 2240.33 | 37.45 | 2000 | 37.45 | - | 74900 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 28.67 | 37.62 | 8.95 | 1000 | 8.95 |  | 8950 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 264.87 | [6 empty] | СН2 |  | 9663045000268
| ПС "Заводская" ф-18 | 557.74 | 587.1305 | 29.3905 | 2000 | 29.3905 |  | 58781 | СН2 |  | 9663045000268
| ПС "Заводская" ф-18 | 0.1 | 71.91 | 71.81 | 2000 | 71.81 |  | 143620 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 457.51 | 590.66 | 133.15 | 4000 | 133.15 |  | 532600 | СН2 |  | 9663045000348
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 407.94 | 509.06 | 101.12 | 4000 | 101.12 |  | 404480 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 1198.14 | 1198.14 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 3918
| ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 1048.57 | 1048.57 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1380
|  | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 495.73 | 518.22 | 22.49 | 3000 | 22.49 |  | 67470 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 12.228 | 14.231 | 2.003 | 4000 | 2.003 |  | 8012 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 3.55 | 25.263 | 21.713 | 4000 | 21.713 |  | 86852 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 503043 | 701226 | 198183 | 1 | 198183 |  | 198183 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 5437691 | 5532253 | 94562 | 1 | 94562 | - | 94562 | СН2 |  | О6971861
3 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5200903 | 5318523 | 117620 | 1 | 117620 | - | 117620 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 3839993
Небаланс | [7 empty] | 93768
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 331440 | 331740 | 300 | 1 | 300 | 13 | 313 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 207222 | 207372 | 150 | 1 | 150 | 13 | 163 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 31976 | 32026 | 50 | 1 | 50 | 4 | 54 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 301770 | 303710 | 1940 | 1 | 1940 | 0 | 1940 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 480 | 537 | 57 | 40 | 2280 | 16 | 2296 | НН |  | 907205000053
41403 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 40248 | 40630 | 382 | 1 | 382 | 8 | 390 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 61483 | 63557 | 2074 | 1 | 2074 | 8 | 2082 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3521 | 3543 | 22 | 30 | 660 | 18 | 678 | НН |  | 554214 |  | 3150
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 44956 | 45137 | 181 | 1 | 181 |  | 181 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 313526 | 314823 | 1297 | 1 | 1297 | 0 | 1297 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10053 | 10093 | 40 | 1 | 40 | 4195 | 4235 | НН |  | 48080538
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 107726 | 109209 | 1483 | 1 | 1483 | 0 | 1483 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 26741 | 27147 | 406 | 120 | 48720 | 4534 | 53254 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 555109 | 558939 | 3830 | 1 | 3830 | 9 | 3839 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 60329 | 60652 | 323 | 1 | 323 | 9 | 332 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 9900 | 9900 | 0 | 1 | 0 | 6184 | 6184 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 10483 | 10715 | 232 | 40 | 9280 | 10 | 9290 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 71908 | 72663 | 755 | 1 | 755 | 0 | 755 | НН |  | 239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 46466 | 47111 | 645 | 1 | 645 | 0 | 645 | НН |  | 239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603480809588670
42406 | Комп.центр соц.обс.нас.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ10кВ) | 36237 | 36718 | 481 | 1 | 481 | 13 | 494 | НН |  | 5№807019
42408 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.12ТП 8-1 ВЛ10кВ) | 42838 | 42838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 0851780602221497
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 5675 | 6998 | 1323 | 1 | 1323 | 13 | 1336 | НН |  | 9026051005599
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 82755 | 84088 | 1333 | 1 | 1333 | 14 | 1347 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 17648 | 17762 | 114 | 1 | 114 | 14 | 128 | НН |  | 502826
43416 | "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 74212 | 76048 | 1836 | 1 | 1836 | 10 | 1846 | НН |  | 376726
| "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТП5-1 ВЛ10кВ) | 2950 | 3118 | 168 | 1 | 168 | 8 | 176 | НН |  | 7882061003686
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 34814 | 35680 | 866 | 1 | 866 | 12 | 878 | НН |  | 60122069
43403 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 17365 | 17796 | 431 | 20 | 8620 | 13 | 8633 | НН |  | 747770801407479
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 6318 | 6514 | 196 | 40 | 7840 | 13 | 7853 | НН |  | 747770801281888
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 4282 | 4432 | 150 | 1 | 150 | 8 | 158 | НН |  | 712870400251924
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 12014 | 12275 | 261 | 1 | 261 | 6 | 267 | НН |  | 873807 |  | 16911
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 33900 | 34050 | 150 | 1 | 150 | 9 | 159 | НН |  | 349774 |  | архив
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2398 | 2441 | 43 | 50 | 2150 | 8 | 2158 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1788 | 1845 | 57 | 60 | 3420 | 10 | 3430 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 743 | 948 | 205 | 30 | 6150 | 11 | 6161 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 17154 | 17372 | 218 | 20 | 4360 | 12 | 4372 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 9708.7 | 9820 | 111.3 | 30 | 3339 | 9 | 3348 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 4632 | 4687 | 55 | 30 | 1650 | 9 | 1659 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 264 | 336 | 72 | 30 | 2160 | 11 | 2171 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2456.9 | 2625.7 | 168.8 | 40 | 6752 | 9 | 6761 | НН |  | 711170400215423 |  | 30060
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 63800 | 65180 | 1380 | 1 | 1380 | 7 | 1387 | НН |  | 85178050139961
43407 | МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 2504 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | НН |  | 603580809609181
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 1241 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | НН |  | 396529
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 89 | 127 | 38 | 80 | 3040 | 20 | 3060 | НН |  | 9072055003860
43408 | МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 226597 | 227396 | 799 | 1 | 799 |  | 799 | НН |  | 537204
| МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 10467 | 10632 | 165 | 1 | 165 | 19 | 184 | НН |  | 7791020023192
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 24842 | 25204 | 362 | 20 | 7240 | 20 | 7260 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 327772 | 332030 | 4258 | 1 | 4258 | 11 | 4269 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 12106 | 12319 | 213 | 60 | 12780 | 10 | 12790 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 24066 | 24853 | 787 | 10 | 7870 | 11 | 7881 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 6267 | 6371 | 104 | 10 | 1040 | 11 | 1051 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 25964 | 27276 | 1312 | 1 | 1312 | 14 | 1326 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 20460 | 20992 | 532 | 1 | 532 | 14 | 546 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 8209 | 8301 | 92 | 20 | 1840 | 13 | 1853 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 4931 | 4999 | 68 | 20 | 1360 | 13 | 1373 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 61280 | 66977 | 5697 | 1 | 5697 | 6.1 | 5703.1 | НН |  | 69040051 |  | 44052
43410 | Отд. обр.МО Рай.дом дет.тв.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 2339 | 2402 | 63 | 20 | 1260 | 10 | 1270 | НН |  | 8656017000411
| Отд.обр.МО "Рай.Центр дет.тех.творч."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18792 | 18792 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 368618
| Отд.обр.МО "Район.Центр дет.тех.творч."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19159 | 19206 | 47 | 1 | 47 | 6 | 53 | НН |  | 711370308643704
43413 | Фин.отдел АМО Нарим.р-он(П.Завод.ф.12ТПРП-1ВЛ10к) | 1085 | 1121 | 36 | 1 | 36 | 4 | 40 | НН |  | 849189
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 28.67 | 37.62 | 8.95 | 1000 | 8950 | 0 | 8950 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 557.74 | 587.1305 | 29.3905 | 2000 | 58781 | 0 | 58781 | СН |  | 9663045000268
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.1 | 71.91 | 71.81 | 2000 | 143620 | 0 | 143620 | СН |  | 9663045000268
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 457.51 | 590.66 | 133.15 | 4000 | 532600 | 0 | 532600 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 407.94 | 509.06 | 101.12 | 4000 | 404480 | 0 | 404480 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2558.05 | 2572.28 | 14.23 | 4000 | 56920 | 0 | 56920 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 1205351
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447499 | 447519 | 20 | 1 | 20 | 430 | 450 | НН |  | 463558
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 495.73 | 518.22 | 22.49 | 3000 | 67470 | 0 | 67470 | СН |  | 547150004 |  | 44250
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 2796 | 2833 | 37 | 1 | 37 | 8 | 45 | НН |  | 1178859
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 132233 | 133333 | 1100 | 1 | 1100 | 9 | 1109 | НН |  | 711370400950027
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 5081 | 5202 | 121 | 40 | 4840 | 14 | 4854 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 4217 | 4277 | 60 | 1 | 60 | 8 | 68 | НН |  | 256628
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 9674 | 10569 | 895 | 1 | 895 | 3 | 898 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 86441 | 87050 | 609 | 1 | 609 | 0 | 609 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 17818 | 17999 | 181 | 1 | 181 | 7 | 188 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 12350 | 12723 | 373 | 1 | 373 | 13 | 386 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 61500 | 62331 | 831 | 1 | 831 | 13 | 844 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6100 | 6110 | 10 | 1 | 10 | 4 | 14 | НН |  | 8791034064270
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6140 | 6260 | 120 | 1 | 120 | 4 | 124 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 7409 | 7517 | 108 | 1 | 108 | 6 | 114 | НН |  | 605452
40411 | Пред.Тюкалов Н.Ф.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 6050 | 6050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 721530
40412 | МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 РТП-1 ВЛ10кВ) | 27165 | 30745 | 3580 | 1 | 3580 | 5 | 3585 | НН |  | 9026047001599
| МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 7195 | 8010 | 815 | 1 | 815 | 7 | 822 | НН |  | 112030
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 57700 | 58800 | 1100 | 1 | 1100 | 10 | 1110 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 3912 | 3977 | 65 | 1 | 65 | 4 | 69 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 4273 | 5041 | 768 | 1 | 768 | 3 | 771 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1248 | 1341 | 93 | 1 | 93 | 7 | 100 | НН |  | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 1020 | 1210 | 190 | 20 | 3800 | 508 | 4308 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 26570 | 27000 | 430 | 1 | 430 | 9 | 439 | НН |  | 400474467
| Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 10297 | 11000 | 703 | 1 | 703 | 8 | 711 | НН |  | 603701140002309
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 5712 | 7037 | 1325 | 1 | 1325 | 5 | 1330 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 41934 | 43904 | 1970 | 1 | 1970 | 0 | 1970 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 1740 | 1740 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 53835809177
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21100 | 21100 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 45355 | 46744 | 1389 | 1 | 1389 |  | 1389 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 16925 | 17935 | 1010 | 1 | 1010 | 18 | 1028 | НН |  | 7791026013250 |  | 2417
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 27258 | 28008 | 750 | 1 | 750 | 3 | 753 | НН |  | 223330
| Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 10974 | 11088 | 114 | 1 | 114 | 3 | 117 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 49033 | 49329 | 296 | 1 | 296 | 8 | 304 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2032 | 2069 | 37 | 1 | 37 | 9 | 46 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1809 | 1891 | 82 | 1 | 82 | 8 | 90 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 24448 | 24731 | 283 | 1 | 283 | 10 | 293 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 22660 | 22670 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 | НН |  | 661264
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1085 | 1130 | 45 | 1 | 45 | 17 | 62 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1380 | 1390 | 10 | 1 | 10 | 6 | 16 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 37995 | 38605 | 610 | 1 | 610 | 0 | 610 | НН |  | СО505
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 4795 | 4818 | 23 | 1 | 23 | 6 | 29 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 12574 | 12621 | 47 | 1 | 47 | 3 | 50 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 64531 | 65169 | 638 | 1 | 638 | 6 | 644 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 27849 | 28032 | 183 | 1 | 183 | 11 | 194 | НН |  | 79269
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -4-1 ВЛ10кВ) | 62294 | 63571 | 1277 | 1 | 1277 | 7 | 1284 | НН |  | 79269
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 1875 | 2935 | 1060 | 1 | 1060 | 14 | 1074 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 0 | 229 | 229 | 1 | 229 | 42 | 271 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 8430051002774 |  | 3467
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 41449 | 42658 | 1209 | 1 | 1209 | 3 | 1212 | НН |  | 40078711
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 12540 | 13815 | 1275 | 1 | 1275 | 18 | 1293 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 2809 | 2840 | 31 | 1 | 31 | 9 | 40 | НН |  | 4Д060530
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 6521 | 7809 | 1288 | 1 | 1288 | 9 | 1297 | НН |  | 7791040010423
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 14380 | 14570 | 190 | 1 | 190 | 5 | 195 | НН |  | 881018
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 6829 | 6884 | 55 | 8 | 55 | 12 | 452 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 134750 | 135820 | 1070 | 1 | 1070 | 4 | 1074 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 18250 | 18398 | 148 | 1 | 148 | 4 | 152 | НН |  | 190591
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 11354 | 11354 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | НН |  | 6843014001635
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 12510 | 13397 | 887 | 1 | 887 | 10 | 897 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 134452 | 136184 | 1732 | 1 | 1732 | 12 | 1744 | НН |  | 5320
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 25700 | 26674 | 974 | 1 | 974 |  | 974 | НН |  | 45080
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 21899 | 22213 | 314 | 1 | 314 | 12 | 326 | НН |  | 603480603719263
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3350 | 3410 | 60 | 20 | 1200 | 1324 | 2524 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 37330 | 38954 | 1624 | 1 | 1624 | 3 | 1627 | НН |  | 13276
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 3334 | 5094 | 1760 | 1 | 1760 | 7 | 1767 | НН |  | 78041000921
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 1785 | 2948 | 1163 | 1 | 1163 | 7 | 1170 | НН |  | 7807041001831
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 52578 | 53142 | 564 | 1 | 564 | 3 | 567 | НН |  | 849820
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 22528 | 25319 | 2791 | 1 | 2791 | 0 | 2791 | НН |  | 7129020034162 |  | 7922
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 5823.3 | 5933.4 | 110.1 | 1 | 110.1 | 0 | 110.1 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 24354 | 24521 | 167 | 10 | 1670 | 11 | 1681 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 42208 | 43420 | 1212 | 1 | 1212 | 19 | 1231 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 11056 | 11537 | 481 | 1 | 481 | 9 | 490 | НН |  | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 32341 | 32611 | 270 | 1 | 270 | 6 | 276 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 33168 | 33783 | 615 | 1 | 615 | 12 | 627 | НН |  | 500884
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 25294 | 25719 | 425 | 40 | 17000 | 0 | 17000 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | зодчие
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 20014 | 20282 | 268 | 40 | 10720 | 0 | 10720 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 36575 | 36899 | 324 | 40 | 12960 |  | 12960 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 14692 | 15222 | 530 | 40 | 21200 | 0 | 21200 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 19156 | 19356 | 200 | 40 | 8000 | 0 | 8000 | НН |  | 53853809089 |  | Волг.6
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 29105 | 29299 | 194 | 40 | 7760 | 0 | 7760 | НН |  | 50042685 |  | Волг.6
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 24000 | 24351 | 351 | 40 | 14040 | 0 | 14040 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Цен.17(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 14726 | 15120 | 394 | 40 | 15760 | 0 | 15760 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 36456 | 36656 | 200 | 40 | 8000 |  | 8000 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 30203 | 30588 | 385 | 40 | 15400 |  | 15400 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18489 | 18662 | 173 | 40 | 6920 |  | 6920 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 20811 | 21059 | 248 | 40 | 9920 |  | 9920 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 18510 | 18781 | 271 | 40 | 10840 | 0 | 10840 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
[13 empty] | 158520 | 165560
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 3789 | 3872 | 83 | 20 | 1660 | 0 | 1660 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1372 | 1413 | 41 | 1 | 41 | 0 | 41 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 788 | 808 | 20 | 1 | 20 | 0 | 20 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2059 | 2087 | 28 | 1 | 28 | 0 | 28 | НН |  | 712970707129862 |  | 1749
40475 | Пред.Федоренко З.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-19 ВЛ10кВ) | 18168 | 18168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 384767 |  | отключ.
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 69935 | 70375 | 440 | 1 | 440 | 10 | 450 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 4723 | 4764 | 41 | 80 | 3280 | 2497 | 5777 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 260280 | 263778 | 3498 | 1 | 3498 | 0 | 3498 | НН |  | 111138
40481 | Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 55271 | 56155 | 884 | 1 | 884 | 9 | 893 | НН |  | 851681006228528
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 206256 | 206256 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | НН |  | 50855154
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 9113 | 9232 | 119 | 30 | 3570 | 9 | 3579 | НН |  | 50876363
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 187875 | 189379 | 1504 | 1 | 1504 | 13 | 1517 | НН |  | 5Н806258
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 22093 | 22789 | 696 | 1 | 696 | 9 | 705 | НН |  | 69082640
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП "ВОИ" ВЛ6кВ) | 40092 | 40248 | 156 | 1 | 156 | 10 | 166 | НН |  | 711370502230380
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод..ф.31 ТП -2-2 ВЛ6кВ) | 75515 | 82787 | 7272 | 1 | 7272 | 6.1 | 7278.1 | НН |  | 9130042003287 |  | 14158
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 53229 | 53484 | 255 | 1 | 255 | 0 | 255 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 39202 | 39508 | 306 | 1 | 306 | 0 | 306 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 12141 | 12313 | 172 | 1 | 172 | 0 | 172 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 8536 | 8588 | 52 | 20 | 1040 | 11 | 1051 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 11140 | 11680 | 540 | 1 | 540 | 6 | 546 | НН |  | 820602
40488 | Пред.Залипухина Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 16605 | 16755 | 150 | 1 | 150 | 9 | 159 | НН |  | 442225
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 212531 | 213714 | 1183 | 1 | 1183 | 14 | 1197 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.31 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 3863 | 3965 | 102 | 1 | 102 | 14 | 116 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 25980 | 26592 | 612 | 1 | 612 | 14 | 626 | НН |  | 7880032001992
40496 | Пред.Алымова В.И.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4-2ВЛ10кВ) | 6980 | 6980 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 54415500111 |  | отключ.
40498 | Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 -2ВЛ10кВ) | 8702 | 8754 | 52 | 1 | 52 | 13 | 65 | НН |  | 101761
| Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1320 | 1330 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | НН |  | О66838
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 565194 | 566844 | 1650 | 1 | 1650 | 24 | 1674 | НН |  | 126252
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 78710 | 79010 | 300 | 1 | 300 | 8 | 308 | НН |  | 1160484
| Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 4020 | 4020 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 3420219
40501 | ООО КФ "Анастасия"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 6985 | 7699 | 714 | 1 | 714 | 9 | 723 | НН |  | 159878
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 9594 | 10001 | 407 | 1 | 407 | 0 | 407 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 4939 | 5149 | 210 | 1 | 210 | 0 | 210 | НН |  | 143860
40505 | Ф/лицо Магомедов МА (П/ст.Завод.ф.14 ТР РПЖ ВЛ10кВ) | 8981 | 8981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 933045
40506 | Пред.Редько И.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 5833 | 5833 | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 | НН |  | 44080
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 39635 | 40490 | 855 | 1 | 855 | 8 | 863 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 18883 | 18883 | 0 | 1 | 0 | 150 | 150 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 7269 | 7433 | 164 | 1 | 164 | 0 | 164 | НН |  | 603770903254336
40514 | Пред.Басманова Ш.Д.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10678 | 10694 | 16 | 1 | 16 | 3 | 19 | НН |  | 445574
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 8628 | 8698 | 70 | 1 | 70 | 3 | 73 | НН |  | 973493
40516 | Пред.Челмаков С.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 948574
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 6594 | 6673 | 79 | 1 | 79 | 7 | 86 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6125 | 6141 | 16 | 20 | 320 | 0 | 320 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 16585 | 16855 | 270 | 1 | 270 | 14 | 284 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2735 | 2781 | 46 | 1 | 46 | 3 | 49 | НН |  | 66066
40526 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5437619 | 5532253 | 94634 | 1 | 94634 |  | 94634 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5200903 | 5318523 | 117620 | 1 | 117620 |  | 117620 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 4763 | 4886 | 123 | 40 | 4920 | 1852 | 6772 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 5588 | 5820 | 232 | 300 | 69600 | 1259 | 70859 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 25361 | 25653 | 292 | 60 | 17520 |  | 17520 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 6086 | 6221 | 135 | 40 | 5400 |  | 5400 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 2902 | 2957 | 55 | 40 | 2200 |  | 2200 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 33 | 33 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 12.228 | 14.231 | 2.003 | 4000 | 8012 |  | 8012 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 3.55 | 25.263 | 21.713 | 4000 | 86852 |  | 86852 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 3363 | 4606 | 1243 | 1 | 1243 |  | 1243 | СН |  | 913105500387 |  | 411112
0
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4770.47 | 4773.79 | 3.32 | 4000 | 13280 | -10 | 13270 | СН |  | 41022377
40628 | ООО "УК "Наш Дом"" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 22770 | 23002 | 232 | 40 | 9280 | 7 | 9287 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5
| Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 1426 | 1762 | 336 | 40 | 13440 | 7 | 13447 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2
| Волг.4(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 22950 | 25960 | 3010 | 40 | 120400 | 0 | 120400 | НН |  | 53835809151 |  | Волг.4
| Цент.2 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23355 | 25695 | 2340 | 40 | 93600 |  | 93600 | НН |  | 50049430 |  | цент.2
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден"
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 68568 | 69002 | 434 | 40 | 17360 |  | 17360 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 74500 | 75468 | 968 | 40 | 38720 |  | 38720 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 37704 | 38198 | 494 | 40 | 19760 |  | 19760 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 49160 | 49837 | 677 | 40 | 27080 |  | 27080 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 68630 | 69487 | 857 | 40 | 34280 |  | 34280 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 25204 | 25428 | 224 | 40 | 8960 |  | 8960 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | **
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 3214 | 3943 | 729 | 40 | 29160 |  | 29160 | НН |  | 9072050006530 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 1932 | 2345 | 413 | 40 | 16520 |  | 16520 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 63 | 63 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
191903
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18600 | 18908 | 308 | 40 | 12320 |  | 12320 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | Уют.город
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17645 | 17870 | 225 | 40 | 9000 |  | 9000 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20974 | 21204 | 230 | 40 | 9200 |  | 9200 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 11475 | 11730 | 255 | 40 | 10200 |  | 10200 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 29490 | 29490 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 28600 | 29065 | 465 | 40 | 18600 |  | 18600 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 64620 | 65405 | 785 | 40 | 31400 |  | 31400 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 6008 | 6185 | 177 | 80 | 14160 |  | 14160 | НН |  | 70308732838 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 17190 | 17421 | 231 | 40 | 9240 |  | 9240 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 23795 | 24060 | 265 | 40 | 10600 |  | 10600 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 29865 | 30270 | 405 | 40 | 16200 |  | 16200 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 35181 | 35640 | 459 | 40 | 18360 |  | 18360 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 31650 | 32110 | 460 | 40 | 18400 |  | 18400 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 40627 | 41152 | 525 | 40 | 21000 | 0 | 21000 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| Цен.33 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 36750 | 37465 | 715 | 40 | 28600 |  | 28600 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 74198 | 75627 | 1429 | 40 | 57160 | 0 | 57160 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 284440
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпгараж ВЛ6кВ) | 4974 | 4974 | 0 | 40 | 0 | 6756 | 6756 | СН |  | О11245 |  |  | 3378 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -1002 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 12411 | 12411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 9026042023145
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 31240 | 31240 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 118321 | 118321 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5171 | 5171 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 16286 | 16286 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 50203 | 50203 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 487703
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 21504 | 21504 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 54683 | 54683 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 29872 | 29872 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-2 ВЛ10кВ) | 15081 | 15081 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603571209845040
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-1-1 ВЛ10кВ) | 19272 | 19272 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7882044000566
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 15796 | 15796 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 22757 | 22757 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 3766 | 3766 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603480808879045
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 227657 | 233357 | 5700 | 1 | 5700 | 10 | 5710 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 63500 | 64000 | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 3253 | 3330 | 77 | 40 | 3080 | 10 | 3090 | НН |  | 108656602008624
| ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 17286 | 17894 | 608 | 1 | 608 | 14 | 622 | НН |  | 9081047011489
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 29500 | 32460 | 2960 | 1 | 2960 | 13 | 2973 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 13037 | 13980 | 943 | 1 | 943 | 7 | 950 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 18329 | 18715 | 386 | 1 | 386 | 13 | 399 | НН |  | 9026047001514
40538 | Ф/лицо Магомедов МИ(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 4725.7 | 4725.7 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | НН | * | 885382
40539 | ООО "Нина"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 26480 | 26480 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 499525 |  | отключ.
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 103807 | 110625 | 6818 | 1 | 6818 | 18 | 6836 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 13730 | 14550 | 820 | 1 | 820 | 14 | 834 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 6014 | 6085 | 71 | 1 | 71 | 5 | 76 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС ВЛ10кВ) | 57631 | 59079 | 1448 | 1 | 1448 | 5 | 1453 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 119839 | 123162 | 3323 | 1 | 3323 | 4 | 3327 | НН |  | 817745
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 28721 | 28721 | 0 | 1 | 0 | 459 | 459 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 12624 | 12624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18267 | 18691 | 424 | 1 | 424 | 6 | 430 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 55445 | 56145 | 700 | 1 | 700 | 20 | 720 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 3321 | 3391 | 70 | 120 | 8400 | 1415 | 9815 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 3167 | 3232 | 65 | 1 | 65 | 4 | 69 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 61855 | 63431 | 1576 | 1 | 1576 | 14 | 1590 | НН |  | 405623
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 52500 | 55679 | 3179 | 1 | 3179 | 10 | 3189 | НН |  | 7085045000001
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 7423 | 7463 | 40 | 1 | 40 | 4 | 44 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2576 | 2619 | 43 | 1 | 43 | 6 | 49 | НН |  | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 23804 | 23804 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН | * | 660068876
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 104330 | 106634 | 2304 | 1 | 2304 | 16 | 2320 | НН |  | 747973
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 7170 | 7592 | 422 | 1 | 422 | 4 | 426 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 19575 | 19851 | 276 | 1 | 276 | 5 | 281 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 3486 | 3826 | 340 | 1 | 340 | 4 | 344 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 4125 | 4322 | 197 | 1 | 197 | 5 | 202 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 9900 | 10288 | 388 | 1 | 388 | 4 | 392 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 23092 | 23328 | 236 | 40 | 9440 | 0 | 9440 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 47789 | 48413 | 624 | 40 | 24960 | 0 | 24960 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 36626 | 37289 | 663 | 10 | 6630 | 0 | 6630 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 77594 | 78188 | 594 | 40 | 23760 | 0 | 23760 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 35676 | 36213 | 537 | 40 | 21480 | 0 | 21480 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 27025 | 27349 | 324 | 40 | 12960 | 0 | 12960 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 16921 | 17142 | 221 | 40 | 8840 | 0 | 8840 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 7980 | 8092 | 112 | 40 | 4480 | 0 | 4480 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 32352 | 35352 | 3000 | 40 | 120000 | 0 | 120000 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 31095 | 31476 | 381 | 40 | 15240 | 0 | 15240 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 20955 | 21273 | 318 | 40 | 12720 | 0 | 12720 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 17516 | 17914 | 398 | 40 | 15920 | 0 | 15920 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 31200 | 31240 | 40 | 40 | 1600 | 0 | 1600 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 12692 | 14692 | 2000 | 40 | 80000 | 0 | 80000 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 16445 | 19445 | 3000 | 40 | 120000 | 0 | 120000 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 16518 | 19518 | 3000 | 40 | 120000 | 0 | 120000 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
598530
40575 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 9637 | 11278 | 1641 | 40 | 65640 | 1175 | 66815 | НН |  | 7911733
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 5470 | 5543 | 73 | 1 | 73 | 3 | 76 | НН |  | 846954
40578 | Пред.Абакумова Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 4305 | 4705 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 7807041000530
40579 | Пред.Рузмикина Г.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 26582 | 27261 | 679 | 1 | 679 | 4 | 683 | НН |  | 603480903064995
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 32770 | 32910 | 140 | 1 | 140 | 7 | 147 | НН |  | 775918
40581 | И.п.Лиманская А.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП1-1ВЛ10кВ) | 39315 | 39315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 6№120481
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 13651 | 13831 | 180 | 40 | 180 | 14 | 7214 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | феникс
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 18354 | 18736 | 382 | 40 | 382 | 8 | 15288 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 22866 | 23007 | 141 | 40 | 141 | 8 | 5648 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 6063 | 6375 | 312 | 20 | 312 | 0 | 6240 | НН |  | 9072036007961 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 12982 | 13079 | 97 | 40 | 97 | 0 | 3880 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 13998 | 14143 | 145 | 40 | 145 | 16 | 5816 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 16400 | 16548 | 148 | 40 | 148 | 8 | 5928 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 2577 | 2874 | 297 | 1 | 297 | 12 | 309 | НН |  | 729020034320 |  | 50014
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 15511 | 15994 | 483 | 1 | 483 | 6 | 489 | НН |  | 794590
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 3870 | 3873 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | НН |  | 7791026008276
40590 | И.П.Велиев М.А.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ 10кВ) | 2598 | 2873 | 275 | 1 | 275 | 4 | 279 | НН |  | 7128023023271
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 11927 | 12195 | 268 | 1 | 268 | 7 | 275 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 9390 | 9602 | 212 | 1 | 212 | 10 | 222 | НН |  | 231012
40594 | И.П.Пилипцова Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ 10кВ) | 4532 | 4532 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 9715630
40595 | И.П.Сердюков А.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1РУС ВЛ 10кВ) | 23000 | 23000 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 14478 | 15178 | 700 | 1 | 700 | 14 | 714 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 12129 | 12723 | 594 | 1 | 594 | 4 | 598 | НН |  | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 13249 | 14058 | 809 | 1 | 809 | 7 | 816 | НН |  | 9026036011064
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 26131 | 28131 | 2000 | 1 | 2000 | 0 | 2000 | НН |  | 7791039024884
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 49205 | 51700 | 2495 | 1 | 2495 | 7 | 2502 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 9124 | 9653 | 529 | 1 | 529 | 8 | 537 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 3780 | 3780 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7789039039288
40604 | И.п.Козяр Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 КТПн-4)) | 6531 | 6689 | 158 | 1 | 158 | 0 | 158 | НН |  | 453263
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 139 | 150 | 11 | 1 | 11 | 9 | 20 | НН |  | 7791040020732
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 2952 | 3497 | 545 | 1 | 545 | 10 | 555 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 69440 | 70310 | 870 | 1 | 870 | 8 | 878 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф31.ТП-4) | 26065 | 26639 | 574 | 1 | 574 | 4 | 578 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 44148 | 44535 | 387 | 1 | 387 | 4 | 391 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 18975 | 19132 | 157 | 1 | 157 | 5 | 162 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 22034 | 22645 | 611 | 1 | 611 | 8 | 619 | НН |  | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7257 | 7315 | 58 | 1 | 58 | 8 | 66 | НН |  | 71287110929059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 252 | 278 | 26 | 1 | 26 | 0 | 26 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7078 | 7111 | 33 | 1 | 33 | 6 | 39 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9116 | 9140 | 24 | 1 | 24 | 4 | 28 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 9704 | 9740 | 36 | 1 | 36 | 12 | 48 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4228 | 4307 | 79 | 1 | 79 | 7 | 86 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 7305 | 8305 | 1000 | 1 | 1000 | 8 | 1008 | НН |  | 110713
40616 | И.п.РаспутинаТ.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 57328 | 57358 | 30 | 1 | 30 | 8 | 38 | НН |  | 832748
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 1773 | 2745 | 972 | 1 | 972 | 8 | 980 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 1282 | 1394 | 112 | 1 | 112 | 10 | 122 | НН |  | 77910480015771
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 7850 | 7927 | 77 | 1 | 77 | 5 | 82 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 2193 | 2297 | 104 | 1 | 104 | 6 | 110 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 6570 | 7770 | 1200 | 1 | 1200 | 16 | 1216 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 19727 | 20097 | 370 | 1 | 370 | 12 | 382 | НН |  | 7791020024306
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 58920 | 59690 | 770 | 1 | 770 | 12 | 782 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6194 | 6194 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 721530
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 790 | 1000 | 210 | 1 | 210 | 8 | 218 | НН |  | 7780050061792
40627 | И.П.Гущина С.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2) | 0 | 47 | 47 | 1 | 47 | 12 | 59 | НН |  | 7795059001983
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
41409 | Воен.коммис.Нар.р/на(П/ст.Завод. ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 44220 | 44220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 747980100749372
7300 | ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1) | 13915 | 13915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603580304917224
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 40607 | 40607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 601100
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 15692 | 16060 | 368 | 1 | 368 | 0 | 368 | НН |  | 603751209928859
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 94652 | 94893 | 241 | 1 | 241 | 0 | 241 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 8395 | 8851 | 456 | 1 | 456 | 38 | 494 | НН |  | 6812964
800 | Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 6804 | 7454 | 650 | 80 | 52000 | 0 | 52000 | СН |  | 161885
| Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.12 тпб/н) | 44022 | 44802 | 780 | 1 | 780 | 0 | 780 | СН |  | 747980100749372
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 17484 | 18366 | 882 | 1 | 882 | 10 | 892 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 7101 | 7434 | 333 | 40 | 13320 |  | 13320 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 11689 | 12397 | 708 | 1 | 708 | 4 | 712 | НН |  | 603580809714854
40172 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 183498 | 185698 | 2200 | 1 | 2200 |  | 2200 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 4935 | 5635 | 700 | 1 | 700 | 10 | 710 | НН |  | 7882046003715
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 165012 | 165012 | 0 | 40 | 0 | 61 | 61 | СН |  | 63801899
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 270776 | 275726 | 4950 | 1 | 4950 | 0 | 4950 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 88025 | 88075 | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 29972 | 30250 | 278 | 1 | 278 | 10 | 288 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 23548 | 24154 | 606 | 1 | 606 | 10 | 616 | НН |  | 8521019006846
780 | ОАО "Межрегионэнергосбыт) | 21717 | 21717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 805090087
82 | ООО "Нижневолжскнефтепродукт" | 102416 | 110116 | 7700 | 1 | 7700 | 300 | 8000 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 23112 | 23822 | 710 | 1 | 710 |  | 710 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 30184 | 31210 | 1026 | 1 | 1026 |  | 1026 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 23482 | 24587 | 1105 | 1 | 1105 | 8 | 1113 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 3861 | 4013 | 152 | 1 | 152 |  | 152 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2136 | 2172 | 36 | 40 | 1440 | 13 | 1453 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 152613 | 153263 | 650 | 1 | 650 |  | 650 |  |  | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 83495 | 83605 | 110 | 1 | 110 |  | 110 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 143049 | 143049 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | НН | * | 11883
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 8868 | 11368 | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 2500 | НН |  | 11122366
1406 | Стройплощадка(П/ст.Заводская ф.12 ТП 8-1) | 260 | 290 | 30 | 50 | 1500 | 13 | 1513 | НН |  | 9072046004143
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3" | 12204 | 12830 | 626 | 1 | 626 | 16 | 642 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 764485 | 766385 | 1900 | 1 | 1900 | 10 | 1910 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 34771 | 39771 | 5000 | 1 | 5000 | 420 | 5420 | НН |  | 9615792
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 80100 | 80800 | 700 | 1 | 700 | 0 | 700 | НН |  | 65805705
1050 | ООО "РУСэнергосбыт"(П-ст.Завод.12) | 9110.59 | 9110.59 | 0 | 40 | 0 | 75 | 75 | НН |  | 7911733
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3559426.1 | 35178.2 | 3746225.3
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 1591859
| в т.ч.НН | [6 empty] | 2154366
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.