## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по экономики и финансам ______________ И.Б.Анашкина "______"______________2013 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2013 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2013 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2013г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за март 2013 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на март 2013г. | Показания приборов учёта на 01.04.2013г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 5404.99 | 5463.31 | 58.32 | 8000 | 58.32 | - | 466560 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 3520.72 | 3587.8 | 67.08 | 2000 | 67.08 | - | 134160 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1687.42 | 1700.93 | 13.51 | 400 | 13.51 | - | 5404 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4776.89 | 4780.44 | 3.55 | 4000 | 3.55 | - | 14200 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 2930.45 | 2941.13 | 10.68 | 6000 | 10.68 | - | 64080 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2584.18 | 2596.62 | 12.44 | 4000 | 12.44 | - | 49760 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 9700.49 | 9800.96 | 100.47 | 8000 | 100.47 | - | 803760 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2265.7 | 2287.9 | 22.2 | 2000 | 22.2 | - | 44400 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 44.9 | 52.17 | 7.27 | 1000 | 7.27 |  | 7270 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 168.08 | 319.9 | 151.82 | 2000 | 151.82 |  | 303640 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 716.12 | 819.21 | 103.09 | 4000 | 103.09 |  | 412360 | СН2 |  | 9663045000348
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 607.41 | 716.45 | 109.04 | 4000 | 109.04 |  | 436160 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 535.82 | 551.73 | 15.91 | 3000 | 15.91 |  | 47730 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 15.982 | 31.899 | 15.917 | 4000 | 15.917 |  | 63668 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 53.122 | 72.357 | 19.235 | 4000 | 19.235 |  | 76940 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 851635 | 965738 | 114103 | 1 | 114103 |  | 114103 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 5599365 | 5666302 | 66937 | 1 | 66937 | - | 66937 | СН2 |  | О6971861
3 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5406891 | 5493738 | 86847 | 1 | 86847 | - | 86847 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 3229858
Небаланс | [7 empty] | 83572
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 332847 | 334776 | 1929 | 1 | 1929 | 13 | 1942 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 207692 | 207840 | 148 | 1 | 148 | 13 | 161 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32076 | 32126 | 50 | 1 | 50 | 4 | 54 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 305830 | 307630 | 1800 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 617 | 655 | 38 | 40 | 1520 | 16 | 1536 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 40870 | 41169 | 299 | 1 | 299 | 8 | 307 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 64468 | 65561 | 1093 | 1 | 1093 | 8 | 1101 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3588 | 3628 | 40 | 30 | 1200 | 18 | 1218 | НН |  | 554214 |  | 2535
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 45571 | 45924 | 353 | 1 | 353 |  | 353 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 317600 | 320166 | 2566 | 1 | 2566 | 0 | 2566 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10125 | 10161 | 36 | 1 | 36 | 27 | 63 | НН |  | 48080538
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 110290 | 110290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 27756 | 28325 | 569 | 120 | 68280 | 4534 | 72814 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 560439 | 560439 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 60852 | 60852 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 9915 | 9990 | 75 | 1 | 75 | 0 | 75 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 10875 | 11040 | 165 | 40 | 6600 | 10 | 6610 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 73558 | 74008 | 450 | 1 | 450 | 0 | 450 | НН |  | 239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 47616 | 47816 | 200 | 1 | 200 | 0 | 200 | НН |  | 239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603480809588670
42406 | Комп.центр соц.обс.нас.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ10кВ) | 36976 | 37254 | 278 | 1 | 278 | 13 | 291 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 7756 | 8632 | 876 | 1 | 876 | 13 | 889 | НН |  | 9026051005599
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 85007 | 85925 | 918 | 1 | 918 | 14 | 932 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 17840 | 17885 | 45 | 1 | 45 | 14 | 59 | НН |  | 502826
43416 | "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 77410 | 78508 | 1098 | 1 | 1098 | 10 | 1108 | НН |  | 376726
| "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТП5-1 ВЛ10кВ) | 3315 | 3522 | 207 | 1 | 207 | 8 | 215 | НН |  | 7882061003686
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 36392 | 36872 | 480 | 1 | 480 | 12 | 492 | НН |  | 60122069
43403 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 17796 | 18401 | 605 | 20 | 12100 | 26 | 12126 | НН |  | 747770801407479
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 6514 | 6792 | 278 | 40 | 11120 | 26 | 11146 | НН |  | 747770801281888
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 4432 | 4432 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | НН |  | 712870400251924
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 12275 | 12638 | 363 | 1 | 363 | 12 | 375 | НН |  | 873807 |  | 23663
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 34360 | 34710 | 350 | 1 | 350 | 9 | 359 | НН |  | 349774 |  | архив
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2502 | 2565 | 63 | 50 | 3150 | 8 | 3158 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1906 | 1955 | 49 | 60 | 2940 | 10 | 2950 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1137 | 1332 | 195 | 30 | 5850 | 11 | 5861 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 17719 | 18089 | 370 | 20 | 7400 | 12 | 7412 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 9914 | 10012 | 98 | 30 | 2940 | 9 | 2949 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 4731 | 4782 | 51 | 30 | 1530 | 9 | 1539 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 410 | 458 | 48 | 30 | 1440 | 11 | 1451 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2790 | 2952 | 162 | 40 | 6480 | 9 | 6489 | НН |  | 711170400215423 |  | 31809
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 66532 | 67284 | 752 | 1 | 752 | 7 | 759 | НН |  | 85178050139961
43407 | МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 2504 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | НН |  | 603580809609181
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 1241 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 396529
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 139 | 164 | 25 | 80 | 2000 | 20 | 2020 | НН |  | 9072055003860
43408 | МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 228195 | 228830 | 635 | 1 | 635 |  | 635 | НН |  | 537204
| МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 10822 | 11007 | 185 | 1 | 185 | 19 | 204 | НН |  | 7791020023192
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 25514 | 25876 | 362 | 20 | 7240 | 20 | 7260 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 337322 | 340922 | 3600 | 1 | 3600 | 11 | 3611 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 12501 | 12682 | 181 | 60 | 10860 | 10 | 10870 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 24873 | 24880 | 7 | 10 | 70 | 11 | 81 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 6450 | 6522 | 72 | 10 | 720 | 11 | 731 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 28604 | 30013 | 1409 | 1 | 1409 | 14 | 1423 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 21463 | 21871 | 408 | 1 | 408 | 14 | 422 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 8388 | 8475 | 87 | 20 | 1740 | 13 | 1753 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 5062 | 5134 | 72 | 20 | 1440 | 13 | 1453 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 71855 | 76826 | 4971 | 1 | 4971 | 6.1 | 4977.1 | НН |  | 69040051 |  | 32581
43410 | Отд. обр.МО Рай.дом дет.тв.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 2458 | 2508 | 50 | 20 | 1000 | 10 | 1010 | НН |  | 8656017000411
| Отд.обр.МО "Район.Центр дет.тех.творч."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19265 | 19271 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | НН |  | 711370308643704 |  | 1022
43413 | Фин.отдел АМО Нарим.р-он(П.Завод.ф.12ТПРП-1ВЛ10к) | 1146 | 1164 | 18 | 1 | 18 | 4 | 22 | НН |  | 849189
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 44.9 | 52.17 | 7.27 | 1000 | 7270 | 0 | 7270 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 587.1305 | 587.1305 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 9663045000268
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 168.08 | 319.9 | 151.82 | 2000 | 303640 | 0 | 303640 | СН |  | 9663045000268
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 716.12 | 819.21 | 103.09 | 4000 | 412360 | 0 | 412360 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 607.41 | 716.45 | 109.04 | 4000 | 436160 | 0 | 436160 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2584.18 | 2596.62 | 12.44 | 4000 | 49760 | 0 | 49760 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 1209190
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447539 | 447559 | 20 | 1 | 20 | 430 | 450 | НН |  | 463558
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 535.82 | 551.73 | 15.91 | 3000 | 47730 | 0 | 47730 | СН |  | 547150004 |  | 47730
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 2873 | 2911 | 38 | 1 | 38 | 8 | 46 | НН |  | 1178859
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 134702 | 136323 | 1621 | 1 | 1621 | 9 | 1630 | НН |  | 711370400950027
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 5312 | 5417 | 105 | 40 | 4200 | 14 | 4214 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 4327 | 4375 | 48 | 1 | 48 | 8 | 56 | НН |  | 256628
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10660 | 10748 | 88 | 1 | 88 | 3 | 91 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 87626 | 88065 | 439 | 1 | 439 | 0 | 439 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 18096 | 18113 | 17 | 1 | 17 | 7 | 24 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 12855 | 13030 | 175 | 1 | 175 | 13 | 188 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 62914 | 63572 | 658 | 1 | 658 | 13 | 671 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6110 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 8791034064270
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6380 | 6620 | 240 | 1 | 240 | 4 | 244 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 7622 | 7723 | 101 | 1 | 101 | 6 | 107 | НН |  | 605452
40412 | МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 РТП-1 ВЛ10кВ) | 33693 | 36444 | 2751 | 1 | 2751 | 5 | 2756 | НН |  | 9026047001599
| МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 8603 | 9234 | 631 | 1 | 631 | 7 | 638 | НН |  | 112030
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59519 | 60325 | 806 | 1 | 806 | 10 | 816 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 3977 | 4086 | 109 | 1 | 109 | 8 | 117 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 5558 | 5600 | 42 | 1 | 42 | 3 | 45 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1417 | 1417 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 1360 | 1500 | 140 | 20 | 2800 | 508 | 3308 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 27500 | 27500 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 400474467
| Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 11250 | 12000 | 750 | 1 | 750 | 8 | 758 | НН |  | 603701140002309
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 7718 | 8431 | 713 | 1 | 713 | 5 | 718 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 45195 | 46245 | 1050 | 1 | 1050 | 0 | 1050 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 1740 | 1740 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 53835809177
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21100 | 21100 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 47527 | 48139 | 612 | 1 | 612 |  | 612 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18555 | 19012 | 457 | 1 | 457 | 18 | 475 | НН |  | 7791026013250 |  | 1087
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 28592 | 29006 | 414 | 1 | 414 | 3 | 417 | НН |  | 223330
| Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 11208 | 11338 | 130 | 1 | 130 | 3 | 133 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 49580 | 49837 | 257 | 1 | 257 | 8 | 265 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2104 | 2141 | 37 | 1 | 37 | 9 | 46 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1963 | 2025 | 62 | 1 | 62 | 8 | 70 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 24889 | 24970 | 81 | 1 | 81 | 10 | 91 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 22690 | 22700 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 | НН |  | 661264
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1155 | 1165 | 10 | 1 | 10 | 17 | 27 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1410 | 1430 | 20 | 1 | 20 | 6 | 26 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 39180 | 39755 | 575 | 1 | 575 | 0 | 575 | НН |  | СО505
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 4837 | 4865 | 28 | 1 | 28 | 6 | 34 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 12670 | 12717 | 47 | 1 | 47 | 3 | 50 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 68430 | 68976 | 546 | 1 | 546 | 6 | 552 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 64071 | 64071 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН |  | 79269
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 3507 | 3909 | 402 | 1 | 402 | 14 | 416 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 755 | 1333 | 578 | 1 | 578 | 4 | 582 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 8430051002774 |  | 1557
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 43230 | 43893 | 663 | 1 | 663 | 3 | 666 | НН |  | 40078711
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 14958 | 15982 | 1024 | 1 | 1024 | 18 | 1042 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 3021 | 3210 | 189 | 1 | 189 | 9 | 198 | НН |  | 4Д060530
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 8714 | 8714 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН |  | 7791040010423
| Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 14787 | 14787 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | НН |  | 881018
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 6884 | 6939 | 55 | 8 | 55 | 12 | 452 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 136814 | 137966 | 1152 | 1 | 1152 | 4 | 1156 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 18558 | 18698 | 140 | 1 | 140 | 4 | 144 | НН |  | 190591
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 11354 | 11354 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | НН |  | 6843014001635
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 14014 | 14904 | 890 | 1 | 890 | 10 | 900 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 137766 | 139587 | 1821 | 1 | 1821 | 12 | 1833 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 27529 | 28448 | 919 | 1 | 919 |  | 919 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 22467 | 22667 | 200 | 1 | 200 | 12 | 212 | НН |  | 603480603719263
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3470 | 3520 | 50 | 20 | 1000 | 1324 | 2324 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 39400 | 40700 | 1300 | 1 | 1300 | 3 | 1303 | НН |  | 13276
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 6250 | 7600 | 1350 | 1 | 1350 | 7 | 1357 | НН |  | 78041000921
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 3600 | 4500 | 900 | 1 | 900 | 7 | 907 | НН |  | 7807041001831
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 53700 | 54000 | 300 | 1 | 300 | 3 | 303 | НН |  | 849820
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 30166 | 32100 | 1934 | 1 | 1934 | 0 | 1934 | НН |  | 7129020034162 |  | 5804
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 6012.2 | 6095.1 | 82.9 | 1 | 82.9 | 0 | 82.9 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 24584 | 24655 | 71 | 10 | 710 | 11 | 721 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 44720 | 45700 | 980 | 1 | 980 | 19 | 999 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 11708 | 11955 | 247 | 1 | 247 | 9 | 256 | НН |  | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 32874 | 33094 | 220 | 1 | 220 | 6 | 226 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 0 | 393 | 393 | 1 | 393 | 12 | 405 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 25999 | 26237 | 238 | 40 | 9520 | 0 | 9520 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 20430 | 20611 | 181 | 40 | 7240 | 0 | 7240 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 37190 | 37853 | 663 | 40 | 26520 |  | 26520 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 15533 | 15803 | 270 | 40 | 10800 | 0 | 10800 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 19635 | 19835 | 200 | 40 | 8000 | 0 | 8000 | НН |  | 53853809089 |  | Волг.6
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 29455 | 29650 | 195 | 40 | 7800 | 0 | 7800 | НН |  | 50042685 |  | Волг.6
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 24656 | 24926 | 270 | 40 | 10800 | 0 | 10800 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Цен.17(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 15443 | 15716 | 273 | 40 | 10920 | 0 | 10920 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 36912 | 37126 | 214 | 40 | 8560 |  | 8560 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 30904 | 31195 | 291 | 40 | 11640 |  | 11640 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18916 | 20000 | 1084 | 40 | 43360 |  | 43360 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 21259 | 21500 | 241 | 40 | 9640 |  | 9640 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 18990 | 19500 | 510 | 40 | 20400 | 0 | 20400 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
185200
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 3933 | 3992 | 59 | 20 | 1180 | 0 | 1180 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1433 | 1454 | 21 | 1 | 21 | 0 | 21 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 829 | 845 | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2124 | 2151 | 27 | 1 | 27 | 0 | 27 | НН |  | 712970707129862 |  | 1244
40475 | Пред.Федоренко З.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-19 ВЛ10кВ) | 18168 | 18168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 384767 |  | отключ.
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 70865 | 71472 | 607 | 1 | 607 | 10 | 617 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 4810 | 4865 | 55 | 80 | 4400 | 2497 | 6897 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 266730 | 269985 | 3255 | 1 | 3255 | 0 | 3255 | НН |  | 111138
40481 | Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 57044 | 58016 | 972 | 1 | 972 | 9 | 981 | НН |  | 851681006228528
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 206256 | 206256 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | НН |  | 50855154
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 9333 | 9422 | 89 | 30 | 2670 | 9 | 2679 | НН |  | 50876363
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 190523 | 191839 | 1316 | 1 | 1316 | 13 | 1329 | НН |  | 5Н806258
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП"ВОИ" ВЛ6кВ) | 23221 | 23483 | 262 | 1 | 262 | 9 | 271 | НН |  | 69082640
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Водод.ф.11 ТП "ВОИ" ВЛ6кВ) | 40350 | 40430 | 80 | 1 | 80 | 10 | 90 | НН |  | 711370502230380
| Пред.Хечоян В.С.(П/ст.Завод..ф.31 ТП -2-2 ВЛ6кВ) | 92586 | 102174 | 9588 | 1 | 9588 | 6.1 | 9594.1 | НН |  | 9130042003287 |  | 14964
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 53699 | 53886 | 187 | 1 | 187 | 0 | 187 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 39721 | 39920 | 199 | 1 | 199 | 0 | 199 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 12472 | 12626 | 154 | 1 | 154 | 0 | 154 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 8638 | 8693 | 55 | 20 | 1100 | 11 | 1111 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12050 | 12380 | 330 | 1 | 330 | 6 | 336 | НН |  | 820602
40488 | Пред.Залипухина Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17201 | 17351 | 150 | 1 | 150 | 9 | 159 | НН |  | 442225
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 214764 | 215706 | 942 | 1 | 942 | 14 | 956 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.31 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 4055 | 4143 | 88 | 1 | 88 | 14 | 102 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 27200 | 27821 | 621 | 1 | 621 | 14 | 635 | НН |  | 7880032001992
40496 | Пред.Алымова В.И.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4-2ВЛ10кВ) | 6980 | 6980 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 54415500111 |  | отключ.
40498 | Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 -2ВЛ10кВ) | 8803 | 8870 | 67 | 1 | 67 | 13 | 80 | НН |  | 101761
| Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1340 | 1350 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | НН |  | О66838
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 569995 | 571738 | 1743 | 1 | 1743 | 24 | 1767 | НН |  | 126252
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 79490 | 79910 | 420 | 1 | 420 | 4 | 424 | НН |  | 1160484
| Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 4020 | 4020 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 3420219
40501 | ООО КФ "Анастасия"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 8282 | 9123 | 841 | 1 | 841 | 9 | 850 | НН |  | 159878
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 10474 | 10866 | 392 | 1 | 392 | 0 | 392 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 5380 | 5545 | 165 | 1 | 165 | 0 | 165 | НН |  | 143860
40505 | Ф/лицо Магомедов МА (П/ст.Завод.ф.14 ТР РПЖ ВЛ10кВ) | 8981 | 8981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 933045
40506 | Пред.Редько И.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 5833 | 5853 | 20 | 1 | 20 | 0 | 20 | НН |  | 44080
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 41290 | 41510 | 220 | 1 | 220 | 8 | 228 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 19002 | 19087 | 85 | 1 | 85 | 6 | 91 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 7553 | 7683 | 130 | 1 | 130 | 0 | 130 | НН |  | 603770903254336
40514 | Пред.Басманова Ш.Д.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10726 | 10766 | 40 | 1 | 40 | 3 | 43 | НН |  | 445574
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 8876 | 8966 | 90 | 1 | 90 | 3 | 93 | НН |  | 973493
40516 | Пред.Челмаков С.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 948574
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 6728 | 6773 | 45 | 1 | 45 | 7 | 52 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6155 | 6168 | 13 | 20 | 260 | 0 | 260 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17095 | 17315 | 220 | 1 | 220 | 14 | 234 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2808 | 2831 | 23 | 1 | 23 | 3 | 26 | НН |  | 66066
40526 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5599365 | 5666302 | 66937 | 1 | 66937 |  | 66937 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5406891 | 5493738 | 86847 | 1 | 86847 |  | 86847 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 4991 | 5102 | 111 | 40 | 4440 | 1852 | 6292 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 5977 | 6111 | 134 | 300 | 40200 | 1259 | 41459 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 25896 | 26161 | 265 | 60 | 15900 |  | 15900 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 6340 | 6446 | 106 | 40 | 4240 |  | 4240 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 3003 | 3051 | 48 | 40 | 1920 |  | 1920 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 33 | 35 | 2 | 40 | 80 |  | 80 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 15.982 | 31.899 | 15.917 | 4000 | 63668 |  | 63668 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 53.122 | 72.357 | 19.235 | 4000 | 76940 |  | 76940 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 5572 | 6595 | 1023 | 1 | 1023 |  | 1023 | СН |  | 913105500387 |  | 365306
0
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4776.89 | 4780.44 | 3.55 | 4000 | 14200 | 0 | 14200 | СН |  | 41022377
40628 | ООО "УК "Наш Дом"" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23195 | 23404 | 209 | 40 | 8360 | 7 | 8367 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5 | НАШ ДОМ
| Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 2042 | 2354 | 312 | 40 | 12480 | 7 | 12487 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2 | 20854
| Волг.4(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 25940 | 28500 | 2560 | 40 | 102400 | 0 | 102400 | НН |  | 53835809151 |  | Волг.4
| Цент.2 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 24900 | 27200 | 2300 | 40 | 92000 |  | 92000 | НН |  | 50049430 |  | цент.2
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден"
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 69425 | 69776 | 351 | 40 | 14040 |  | 14040 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 76295 | 77020 | 725 | 40 | 29000 |  | 29000 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 38656 | 39038 | 382 | 40 | 15280 |  | 15280 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 50110 | 50502 | 392 | 40 | 15680 |  | 15680 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 70251 | 70907 | 656 | 40 | 26240 |  | 26240 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 25636 | 25821 | 185 | 40 | 7400 |  | 7400 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | **
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 4666 | 5303 | 637 | 40 | 25480 |  | 25480 | НН |  | 9072050006530 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 2915 | 3326 | 411 | 40 | 16440 |  | 16440 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 63 | 63 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
149523
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19213 | 19520 | 307 | 40 | 12280 |  | 12280 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18046 | 18227 | 181 | 40 | 7240 |  | 7240 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21362 | 21518 | 156 | 40 | 6240 |  | 6240 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 11985 | 12246 | 261 | 40 | 10440 |  | 10440 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 29569 | 29672 | 103 | 40 | 4120 |  | 4120 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 29530 | 29990 | 460 | 40 | 18400 |  | 18400 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 66190 | 66974 | 784 | 40 | 31360 |  | 31360 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 6362 | 6543 | 181 | 80 | 14480 |  | 14480 | НН |  | 70308732838 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 17652 | 17885 | 233 | 40 | 9320 |  | 9320 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 24265 | 24464 | 199 | 40 | 7960 |  | 7960 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 30582 | 30892 | 310 | 40 | 12400 |  | 12400 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 36096 | 36547 | 451 | 40 | 18040 |  | 18040 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 32441 | 32774 | 333 | 40 | 13320 |  | 13320 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 41536 | 41923 | 387 | 40 | 15480 | 0 | 15480 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| Цен.33 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 38180 | 38881 | 701 | 40 | 28040 |  | 28040 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 76338 | 77033 | 695 | 40 | 27800 | 0 | 27800 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 236920 | 236880
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 6079 | 6205 | 126 | 40 | 5040 | 3378 | 8418 | СН |  | О11245 |  |  | 3378 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -1111 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 15148 | 16395 | 1247 | 1 | 1247 | 0 | 1247 | НН |  | 9026042023145
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 41404 | 42811 | 1407 | 1 | 1407 |  | 1407 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 170411 | 176890 | 6479 | 1 | 6479 |  | 6479 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5239 | 5239 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 19106 | 19544 | 438 | 1 | 438 |  | 438 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 51701 | 52430 | 729 | 1 | 729 |  | 729 | НН |  | 487703
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 25273 | 25797 | 524 | 1 | 524 |  | 524 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 56419 | 57360 | 941 | 1 | 941 |  | 941 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 35836 | 36767 | 931 | 1 | 931 |  | 931 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-2 ВЛ10кВ) | 15081 | 15081 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603571209845040
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-1-1 ВЛ10кВ) | 19272 | 19272 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7882044000566
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 20934 | 21671 | 737 | 1 | 737 |  | 737 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 35503 | 37366 | 1863 | 1 | 1863 |  | 1863 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 4260 | 4470 | 210 | 1 | 210 |  | 210 | НН |  | 603480808879045 |  | 22813
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 237888 | 243356 | 5468 | 1 | 5468 | 10 | 5478 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 64500 | 65200 | 700 | 1 | 700 | 0 | 700 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 3405 | 3486 | 81 | 40 | 3240 | 10 | 3250 | НН |  | 108656602008624
| ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 18559 | 19309 | 750 | 1 | 750 | 14 | 764 | НН |  | 9081047011489
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 34043 | 36149 | 2106 | 1 | 2106 | 13 | 2119 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 14800 | 15420 | 620 | 1 | 620 | 7 | 627 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 19061 | 19517 | 456 | 1 | 456 | 13 | 469 | НН |  | 9026047001514
40538 | Ф/лицо Магомедов МИ(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 4725.7 | 4725.7 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | НН | * | 885382
40539 | ООО "Нина"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 26480 | 26480 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 499525 |  | отключ.
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 113760 | 114860 | 1100 | 1 | 1100 | 18 | 1118 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 15250 | 15900 | 650 | 1 | 650 | 14 | 664 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 6152 | 6235 | 83 | 1 | 83 | 5 | 88 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС ВЛ10кВ) | 60346 | 61326 | 980 | 1 | 980 | 5 | 985 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 3107 | 6317 | 3210 | 1 | 3210 | 4 | 3214 | НН |  | 7807041001179
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 28721 | 29307 | 586 | 1 | 586 | 0 | 586 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 12624 | 12624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19165 | 19330 | 165 | 1 | 165 | 6 | 171 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 56475 | 57015 | 540 | 1 | 540 | 20 | 560 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 3456 | 3464 | 8 | 120 | 960 | 1415 | 2375 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 3303 | 3383 | 80 | 1 | 80 | 4 | 84 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 64037 | 64346 | 309 | 1 | 309 | 14 | 323 | НН |  | 405623
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 58300 | 61390 | 3090 | 1 | 3090 | 10 | 3100 | НН |  | 7085045000001
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 7511 | 7577 | 66 | 1 | 66 | 4 | 70 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2634 | 2644 | 10 | 1 | 10 | 6 | 16 | НН |  | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 23804 | 23814 | 10 | 1 | 10 | 10 | 20 | НН |  | 660068876
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 108216 | 110313 | 2097 | 1 | 2097 | 16 | 2113 | НН |  | 747973
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 7900 | 8010 | 110 | 1 | 110 | 4 | 114 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 20064 | 20310 | 246 | 1 | 246 | 5 | 251 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 3917 | 4000 | 83 | 1 | 83 | 4 | 87 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 4420 | 4481 | 61 | 1 | 61 | 5 | 66 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 10584 | 10880 | 296 | 1 | 296 | 4 | 300 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 23609 | 23819 | 210 | 40 | 8400 | 0 | 8400 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 48715 | 49357 | 642 | 40 | 25680 | 0 | 25680 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 37791 | 38300 | 509 | 10 | 5090 | 0 | 5090 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 80221 | 80971 | 750 | 40 | 30000 | 0 | 30000 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 36831 | 37201 | 370 | 40 | 14800 | 0 | 14800 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 27648 | 27894 | 246 | 40 | 9840 | 0 | 9840 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 17589 | 17900 | 311 | 40 | 12440 | 0 | 12440 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 8161 | 8500 | 339 | 40 | 13560 | 0 | 13560 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 35674 | 35993 | 319 | 40 | 12760 | 0 | 12760 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 31812 | 32142 | 330 | 40 | 13200 | 0 | 13200 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 21414 | 21589 | 175 | 40 | 7000 | 0 | 7000 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 18012 | 18196 | 184 | 40 | 7360 | 0 | 7360 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 31728 | 32108 | 380 | 40 | 15200 | 0 | 15200 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 14896 | 15061 | 165 | 40 | 6600 | 0 | 6600 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 19634 | 19874 | 240 | 40 | 9600 | 0 | 9600 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19745 | 19982 | 237 | 40 | 9480 | 0 | 9480 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
201010
1050 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 12171.59 | 13159.307 | 987.717 | 40 | 39508.68 | 375.32 | 39884 | НН |  | 7911733 |  |  |  |  | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 5599 | 5735 | 136 | 1 | 136 | 3 | 139 | НН |  | 846954
40578 | Пред.Абакумова Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 5150 | 5700 | 550 | 1 | 550 | 10 | 560 | НН |  | 7807041000530
40579 | Пред.Рузмикина Г.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 27718 | 28087 | 369 | 1 | 369 | 4 | 373 | НН |  | 603480903064995
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 33030 | 33160 | 130 | 1 | 130 | 7 | 137 | НН |  | 775918
40581 | И.п.Лиманская А.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП1-1ВЛ10кВ) | 39315 | 39315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 6№120481
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 13989 | 14147 | 158 | 40 | 158 | 14 | 6334 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 18973 | 19200 | 227 | 40 | 227 | 8 | 9088 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 23139 | 23268 | 129 | 40 | 129 | 8 | 5168 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 6582 | 6791 | 209 | 20 | 209 | 0 | 4180 | НН |  | 9072036007961 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 13166 | 13265 | 99 | 40 | 99 | 0 | 3960 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14272 | 14402 | 130 | 40 | 130 | 16 | 5216 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 16672 | 16791 | 119 | 40 | 119 | 8 | 4768 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 2874 | 2874 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН | * | 729020034320 |  | 38714 | 38874
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 16249 | 16475 | 226 | 1 | 226 | 6 | 232 | НН |  | 794590
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 3885 | 3890 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | НН |  | 7791026008276
40590 | И.П.Велиев М.А.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ 10кВ) | 3056 | 3206 | 150 | 1 | 150 | 4 | 154 | НН |  | 7128023023271
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 12463 | 12586 | 123 | 1 | 123 | 7 | 130 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 9752 | 9852 | 100 | 1 | 100 | 10 | 110 | НН |  | 231012
40594 | И.П.Пилипцова Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ 10кВ) | 4532 | 4532 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 9715630
40595 | И.П.Сердюков А.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1РУС ВЛ 10кВ) | 23000 | 23000 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 15878 | 16600 | 722 | 1 | 722 | 14 | 736 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 13053 | 13305 | 252 | 1 | 252 | 4 | 256 | НН |  | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 14541 | 15461 | 920 | 1 | 920 | 7 | 927 | НН |  | 9026036011064
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 32438 | 36004 | 3566 | 1 | 3566 | 0 | 3566 | НН |  | 7791039024884
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 54912 | 57925 | 3013 | 1 | 3013 | 7 | 3020 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 10312 | 10925 | 613 | 1 | 613 | 8 | 621 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 3930 | 4100 | 170 | 1 | 170 | 6 | 176 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 155 | 168 | 13 | 1 | 13 | 9 | 22 | НН |  | 7791040020732
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 3773 | 4053 | 280 | 1 | 280 | 5 | 285 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 71105 | 71920 | 815 | 1 | 815 | 8 | 823 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф31.ТП-4) | 27143 | 27460 | 317 | 1 | 317 | 4 | 321 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 44815 | 45021 | 206 | 1 | 206 | 4 | 210 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 19223 | 19300 | 77 | 1 | 77 | 5 | 82 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 22997 | 23320 | 323 | 1 | 323 | 8 | 331 | НН |  | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7374 | 7433 | 59 | 1 | 59 | 8 | 67 | НН |  | 71287110929059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 290 | 294 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7131 | 7155 | 24 | 1 | 24 | 6 | 30 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9151 | 9151 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 9764 | 9764 | 0 | 1 | 0 | 141 | 141 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4331 | 4361 | 30 | 1 | 30 | 7 | 37 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 9095 | 9960 | 865 | 1 | 865 | 8 | 873 | НН |  | 110713
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 3376 | 3919 | 543 | 1 | 543 | 8 | 551 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 1486 | 1581 | 95 | 1 | 95 | 10 | 105 | НН |  | 77910480015771
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 7972 | 8025 | 53 | 1 | 53 | 5 | 58 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 2441 | 2585 | 144 | 1 | 144 | 6 | 150 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 9020 | 9020 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | НН | * | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 20487 | 20867 | 380 | 1 | 380 | 12 | 392 | НН |  | 7791020024306
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 60247 | 61035 | 788 | 1 | 788 | 12 | 800 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6194 | 6194 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 721530 |  |  | ср.было
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 1230 | 1460 | 230 | 1 | 230 | 8 | 238 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 6849 | 7066 | 217 | 1 | 217 | 8 | 225 | НН |  | 453263
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
41409 | Воен.коммис.Нар.р/на(П/ст.Завод. ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 45401 | 45769 | 368 | 1 | 368 | 0 | 368 | СН |  | 747980100749372
7300 | ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1) | 13915 | 13915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603580304917224
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 40607 | 40607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 601100
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 16210 | 16210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603571204427752
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 95261 | 95533 | 272 | 1 | 272 | 0 | 272 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 9185 | 9486 | 301 | 1 | 301 | 38 | 339 | НН |  | 6812964
800 | Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 8170 | 8869 | 699 | 80 | 55920 | 0 | 55920 | СН |  | 161885
| Каспийская флотилия(П/ст.Завод.ф.12 тпб/н) | 45280 | 45780 | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 | СН |  | 747980100749372
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 19364 | 19760 | 396 | 1 | 396 | 10 | 406 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 7789 | 8118 | 329 | 40 | 13160 |  | 13160 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 12915 | 13409 | 494 | 1 | 494 | 4 | 498 | НН |  | 603580809714854
40172 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 189117 | 191556 | 2439 | 1 | 2439 |  | 2439 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 9290 | 10220 | 930 | 1 | 930 | 10 | 940 | НН |  | 7882046003715
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 165012 | 165012 | 0 | 40 | 0 | 61 | 61 | СН |  | 63801899 |  |  | нет
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 280352 | 284760 | 4408 | 1 | 4408 | 0 | 4408 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 88120 | 88170 | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 30376 | 30624 | 248 | 1 | 248 | 10 | 258 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 24676 | 25255 | 579 | 1 | 579 | 10 | 589 | НН |  | 8521019006846
780 | ОАО "Межрегионэнергосбыт) | 21717 | 21717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 805090087 |  |  | нет
82 | ООО "Нижневолжскнефтепродукт" | 121105 | 129320 | 8215 | 1 | 8215 | 0 | 8215 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 24512 | 25112 | 600 | 1 | 600 |  | 600 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 32882 | 34055 | 1173 | 1 | 1173 |  | 1173 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 25337 | 26136 | 799 | 1 | 799 | 0 | 799 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 4241 | 4420 | 179 | 1 | 179 | 9 | 188 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2179 | 2205 | 26 | 40 | 1040 | 13 | 1053 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 154358 | 155425 | 1067 | 1 | 1067 |  | 1067 |  |  | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 83805 | 83836 | 31 | 1 | 31 |  | 31 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 13784 | 15938 | 2154 | 1 | 2154 | 0 | 2154 | НН |  | 11122366
1406 | Стройплощадка(П/ст.Заводская ф.12 ТП 8-1) | 301 | 311 | 10 | 50 | 500 | 13 | 513 | НН |  | 9072046004143
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3" | 13978 | 14769 | 791 | 1 | 791 | 16 | 807 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 764818 | 765483 | 665 | 1 | 665 | 10 | 675 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 333.84 | 576.65 | 242.81 | 20 | 4856.2 | 0 | 4856.2 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 191.97 | 357.74 | 165.77 | 20 | 3315.4 | 0 | 3315.4 | НН |  | 9615792
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 62.67 | 87.59 | 24.92 | 20 | 498.4 | 0 | 498.4 | НН |  | 9615792
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 79.2 | 131 | 51.8 | 20 | 1036 | 0 | 1036 | НН |  | 9615792
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 81400 | 82400 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | НН |  | 65805705
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2981137.58 | 20097.52 | 3146286.1
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 1343060
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1803226
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света