## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по развитию и реализиции услуг ______________ В.А.Жук "______"______________2013 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2013 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2013 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2013г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за ноябрь2013 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на ноябрь 2013г. | Показания приборов учёта на 01.12.2013г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 5810.01 | 5886.42 | 76.41 | 8000 | 76.41 | - | 611280 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 3914.73 | 3978.01 | 63.28 | 2000 | 63.28 | - | 126560 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1743.3 | 1755.52 | 12.22 | 400 | 12.22 | - | 4888 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4804.85 | 4808.12 | 3.27 | 4000 | 3.27 | - | 13080 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 2997.48 | 3007.35 | 9.87 | 6000 | 9.87 | - | 59220 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2637.44 | 2647.23 | 9.79 | 4000 | 9.79 | - | 39160 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 538.05 | 640.3 | 102.25 | 8000 | 102.25 | - | 818000 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2372.61 | 2395.43 | 22.82 | 2000 | 22.82 | - | 45640 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 7.65 | 7.67 | 0.02 | 1000 | 0.02 |  | 20 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 74.88 | 80.39 | 5.51 | 1000 | 5.51 |  | 5510 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 768.3 | 802.94 | 34.64 | 2000 | 34.64 |  | 69280 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 1038.24 | 1038.25 | 0.01 | 4000 | 0.01 |  | 40 | СН2 |  | 9663045000348
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 921.57 | 1008.46 | 86.89 | 4000 | 86.89 |  | 347560 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 601.21 | 612.11 | 10.9 | 3000 | 10.9 |  | 32700 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 116.223 | 153.172 | 36.949 | 4000 | 36.949 |  | 147796 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 75.019 | 75.289 | 0.27 | 4000 | 0.27 |  | 1080 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1366966 | 1366966 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 8862813 | 9040432 | 177619 | 1 | 177619 |  | 177619 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 6296311 | 6421638 | 125327 | 1 | 125327 | - | 125327 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5759385 | 5759385 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 2656639
Небаланс | [7 empty] | 81078
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 353694 | 355750 | 2056 | 1 | 2056 | 13 | 2069 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 212071 | 212607 | 536 | 1 | 536 | 13 | 549 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32279 | 32329 | 50 | 1 | 50 | 4 | 54 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 319630 | 321365 | 1735 | 1 | 1735 | 0 | 1735 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 995 | 1045 | 50 | 40 | 2000 | 16 | 2016 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 43707 | 43954 | 247 | 1 | 247 | 8 | 255 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 68586 | 69568 | 982 | 1 | 982 | 8 | 990 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3751 | 3800 | 49 | 30 | 1470 | 18 | 1488 | НН |  | 554214 |  | 27733
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 47270 | 47650 | 380 | 1 | 380 |  | 380 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 336352 | 340085 | 3733 | 1 | 3733 | 0 | 3733 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10415 | 10522 | 107 | 1 | 107 | 27 | 134 | НН |  | 48080538 |  | 4247
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 123563 | 123563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 31614 | 32197 | 583 | 120 | 69960 | 4534 | 74494 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 86 | 126 | 40 | 1 | 40 | 15 | 55 | СН |  | 1000181874
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 615492 | 623793 | 8301 | 1 | 8301 | 18 | 8319 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 62729 | 63125 | 396 | 1 | 396 | 0 | 396 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 10952 | 10952 | 0 | 1 | 0 | 360 | 360 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 12483 | 12650 | 167 | 40 | 6680 | 10 | 6690 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 76288 | 76538 | 250 | 1 | 250 | 0 | 250 | НН |  | 239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 49711 | 49941 | 230 | 1 | 230 | 0 | 230 | НН |  | 239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603480809588670
42406 | Комп.центр соц.обс.нас.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ10кВ) | 40206 | 40551 | 345 | 1 | 345 | 42 | 387 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 15940 | 17060 | 1120 | 1 | 1120 | 13 | 1133 | НН |  | 9026051005599
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 95344 | 96222 | 878 | 1 | 878 | 14 | 892 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 18798 | 18875 | 77 | 1 | 77 | 14 | 91 | НН |  | 502826
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 922 | 1156 | 234 | 1 | 234 | 6 | 240 | НН |  | 7791065048678
43416 | "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 87131 | 88476 | 1345 | 1 | 1345 | 10 | 1355 | НН |  | 376726
| "ФОК".МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТП5-1 ВЛ10кВ) | 6546 | 6782 | 236 | 1 | 236 | 8 | 244 | НН |  | 7882061003686
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 40585 | 41309 | 724 | 1 | 724 | 12 | 736 | НН |  | 60122069
43403 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 20198 | 20408 | 210 | 20 | 4200 | 13 | 4213 | НН |  | 747770801407479
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 7666 | 7779 | 113 | 40 | 4520 | 13 | 4533 | НН |  | 747770801281888
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 4432 | 4432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712870400251924
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 14204 | 14335 | 131 | 1 | 131 | 6 | 137 | НН |  | 873807 |  | 8883
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 37046 | 37334 | 288 | 1 | 288 | 9 | 297 | НН |  | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 23460 | 23460 | 0 | 1 | 0 | 2118 | 2118 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2896 | 2950 | 54 | 50 | 2700 | 8 | 2708 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2262 | 2331 | 69 | 60 | 4140 | 10 | 4150 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1902 | 2071 | 169 | 30 | 5070 | 11 | 5081 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 19870 | 19986 | 116 | 20 | 2320 | 12 | 2332 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 10393 | 10486 | 93 | 30 | 2790 | 9 | 2799 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5069 | 5116 | 47 | 30 | 1410 | 9 | 1419 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 750 | 847 | 97 | 30 | 2910 | 11 | 2921 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 4020 | 4190 | 170 | 40 | 6800 | 9 | 6809 | НН |  | 711170400215423 |  | 28219
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 73016 | 74550 | 1534 | 1 | 1534 | 7 | 1541 | НН |  | 85178050139961
43407 | МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 2567 | 2582 | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 | НН |  | 603580809609181
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 1257 | 1258 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | НН |  | 396529
| МУ"Дома культуры"(П/ст.Заводская ф.31 КТП-19 ВЛ10кВ) | 318 | 337 | 19 | 80 | 1520 | 10 | 1530 | НН |  | 9072055003860
43408 | МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 234441 | 234898 | 457 | 1 | 457 |  | 457 | НН |  | 537204
| МУ"Библиотека"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 12440 | 12632 | 192 | 1 | 192 | 19 | 211 | НН |  | 7791020023192
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 27262 | 27683 | 421 | 20 | 8420 | 20 | 8440 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 368798 | 372917 | 4119 | 1 | 4119 | 11 | 4130 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 14033 | 14209 | 176 | 60 | 10560 | 10 | 10570 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27042 | 27280 | 238 | 10 | 2380 | 11 | 2391 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 6870 | 6930 | 60 | 10 | 600 | 11 | 611 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 36746 | 37711 | 965 | 1 | 965 | 14 | 979 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 25226 | 25706 | 480 | 1 | 480 | 14 | 494 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 9517 | 9615 | 98 | 20 | 1960 | 13 | 1973 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 5773 | 5848 | 75 | 20 | 1500 | 13 | 1513 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 108125 | 112649 | 4524 | 1 | 4524 | 6.1 | 4530.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 35631
43410 | Отд. обр.МО Рай.дом дет.тв.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 2891 | 2891 | 0 | 20 | 0 | 1675 | 1675 | НН |  | 8656017000411
| Отд.обр.МО "Район.Центр дет.тех.творч."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 555 | 555 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 10752065001706
43413 | Фин.отдел АМО Нарим.р-он(П.Завод.ф.12ТПРП-1ВЛ10к) | 1265 | 1282 | 17 | 1 | 17 | 4 | 21 | НН |  | 849189
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 7.65 | 7.67 | 0.02 | 1000 | 20 | 0 | 20 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 74.88 | 80.39 | 5.51 | 1000 | 5510 | 0 | 5510 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 768.3 | 802.94 | 34.64 | 2000 | 69280 | 0 | 69280 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1038.24 | 1038.25 | 0.01 | 4000 | 40 | 0 | 40 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 921.57 | 1008.46 | 86.89 | 4000 | 347560 | 0 | 347560 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2637.44 | 2647.23 | 9.79 | 4000 | 39160 | 0 | 39160 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 461570 | 374350
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447679 | 447679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 463558
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 601.21 | 612.11 | 10.9 | 3000 | 32700 | 0 | 32700 | СН |  | 547150004 |  | 12540
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 3364 | 3464 | 100 | 1 | 100 | 8 | 108 | НН |  | 1178859
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 145362 | 146212 | 850 | 1 | 850 | 9 | 859 | НН |  | 711370400950007
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 6194 | 6299 | 105 | 40 | 4200 | 14 | 4214 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 268 | 333 | 65 | 30 | 1950 | 8 | 1958 | НН |  | 9072055002662
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 11668 | 11865 | 197 | 1 | 197 | 3 | 200 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 92582 | 92931 | 349 | 1 | 349 | 0 | 349 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 18791 | 18921 | 130 | 1 | 130 | 7 | 137 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 14883 | 15233 | 350 | 1 | 350 | 13 | 363 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 69857 | 70577 | 720 | 1 | 720 | 13 | 733 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6340 | 230 | 1 | 230 | 6 | 236 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 8510 | 8710 | 200 | 1 | 200 | 4 | 204 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 8792 | 8917 | 125 | 1 | 125 | 6 | 131 | НН |  | 605432
40412 | МУП "Омега"(П/ст.Заводская ф.12 РТП-1 ВЛ10кВ) | 48325 | 50432 | 2107 | 1 | 2107 | 5 | 2112 | НН |  | 9026047001599
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 67797 | 68621 | 824 | 1 | 824 | 10 | 834 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 4712 | 4750 | 38 | 1 | 38 | 4 | 42 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 6680 | 7096 | 416 | 1 | 416 | 3 | 419 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1417 | 1417 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 2290 | 2410 | 120 | 20 | 2400 | 508 | 2908 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 29390 | 29782 | 392 | 1 | 392 | 9 | 401 | НН |  | 400474467
| Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13042 | 13042 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 603701140002309
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 15742 | 16366 | 624 | 1 | 624 | 5 | 629 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 48536 | 49315 | 779 | 1 | 779 | 0 | 779 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 4195 | 4885 | 690 | 1 | 690 | 18 | 708 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21336 | 21336 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 50658 | 51278 | 620 | 1 | 620 |  | 620 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20700 | 21697 | 997 | 1 | 997 | 18 | 1015 | НН |  | 7791026013250
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 12158 | 12275 | 117 | 1 | 117 | 3 | 120 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 53324 | 53678 | 354 | 1 | 354 | 8 | 362 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2406 | 2442 | 36 | 1 | 36 | 9 | 45 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2826 | 2939 | 113 | 1 | 113 | 8 | 121 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 26000 | 26180 | 180 | 1 | 180 | 10 | 190 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 23475 | 23520 | 45 | 1 | 45 | 5 | 50 | НН |  | 666224
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1947 | 1990 | 43 | 1 | 43 | 17 | 60 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1625 | 1640 | 15 | 1 | 15 | 6 | 21 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 44160 | 44720 | 560 | 1 | 560 | 0 | 560 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 4935 | 4953 | 18 | 1 | 18 | 6 | 24 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 13186 | 13237 | 51 | 1 | 51 | 3 | 54 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 77188 | 77364 | 176 | 1 | 176 | 6 | 182 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 4117 | 5432 | 1315 | 1 | 1315 | 7 | 1322 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 4509 | 4804 | 295 | 1 | 295 | 14 | 309 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 9564 | 10069 | 505 | 1 | 505 | 7 | 512 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 0 | 552 | 552 | 1 | 552 | 8 | 560 | НН |  | 8430051002774
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 45248 | 45474 | 226 | 1 | 226 | 3 | 229 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 749 | 1300 | 551 | 1 | 551 | 7 | 558 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 23950 | 24965 | 1015 | 1 | 1015 | 18 | 1033 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 1057 | 1518 | 461 | 1 | 461 | 23 | 484 | НН |  | 107551066003675
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 7115 | 7140 | 25 | 8 | 25 | 6 | 206 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 148755 | 149908 | 1153 | 1 | 1153 | 4 | 1157 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 19663 | 19789 | 126 | 1 | 126 | 4 | 130 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 20351 | 20953 | 602 | 1 | 602 | 10 | 612 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 151971 | 153205 | 1234 | 1 | 1234 | 12 | 1246 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 38156 | 39045 | 889 | 1 | 889 |  | 889 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23269 | 23272 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 1037 | 1236 | 199 | 1 | 199 | 14 | 213 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3735 | 3795 | 60 | 20 | 1200 | 2648 | 3848 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 7000 | 8500 | 1500 | 1 | 1500 | 3 | 1503 | НН |  | 265804 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 24700 | 26700 | 2000 | 1 | 2000 | 7 | 2007 | НН |  | 78041000421 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 14200 | 14800 | 600 | 1 | 600 | 7 | 607 | НН |  | 7807041001831 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 36400 | 37600 | 1200 | 1 | 1200 | 3 | 1203 | НН |  | 7129020034162 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 1400 | 2610 | 1210 | 1 | 1210 | 0 | 1210 | НН |  | 10752065008524 | * | 6530
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 6845.6 | 7072 | 226.4 | 1 | 226.4 | 0 | 226.4 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 25345 | 25410 | 65 | 10 | 650 | 11 | 661 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 51007 | 52014 | 1007 | 1 | 1007 | 19 | 1026 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 13051 | 13051 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН | * | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 34220 | 34370 | 150 | 1 | 150 | 6 | 156 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 3781 | 4265 | 484 | 1 | 484 | 12 | 496 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 28512 | 28655 | 143 | 40 | 5720 | 0 | 5720 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 22091 | 22278 | 187 | 40 | 7480 | 0 | 7480 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 39238 | 39470 | 232 | 40 | 9280 |  | 9280 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 18298 | 18617 | 319 | 40 | 12760 | 0 | 12760 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 26785 | 27009 | 224 | 40 | 8960 | 0 | 8960 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 38783 | 40123 | 1340 | 40 | 53600 |  | 53600 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 33512 | 33730 | 218 | 40 | 8720 |  | 8720 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20100 | 20143 | 43 | 40 | 1720 |  | 1720 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 22925 | 23127 | 202 | 40 | 8080 |  | 8080 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 21252 | 21252 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
[13 empty] | 116320 | 157560
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 4468 | 4530 | 62 | 20 | 1240 | 0 | 1240 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1659 | 1694 | 35 | 1 | 35 | 0 | 35 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1060 | 1085 | 25 | 1 | 25 | 0 | 25 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2460 | 2492 | 32 | 1 | 32 | 0 | 32 | НН |  | 712970707129862 |  | 1332
40475 | Пред.Федоренко З.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-19 ВЛ10кВ) | 18168 | 18168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 384767 |  | отключ.
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 77248 | 78264 | 1016 | 1 | 1016 | 10 | 1026 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 5237 | 5295 | 58 | 80 | 4640 | 2497 | 7137 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 300408 | 300408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 111138
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 55552 | 55715 | 163 | 1 | 163 | 0 | 163 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 42427 | 42635 | 208 | 1 | 208 | 0 | 208 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 13724 | 13835 | 111 | 1 | 111 | 0 | 111 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 9042 | 9090 | 48 | 20 | 960 | 11 | 971 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12830 | 13080 | 250 | 1 | 250 | 6 | 256 | НН |  | 820602
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 227275 | 228390 | 1115 | 1 | 1115 | 14 | 1129 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.31 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 4976 | 5068 | 92 | 1 | 92 | 14 | 106 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 33875 | 34560 | 685 | 1 | 685 | 14 | 699 | НН |  | 7880032001992
40498 | Пр.Логунова Л.М.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 1440 | 1450 | 10 | 1 | 0 | 4 | 14 | НН |  | О66838
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 575454 | 576916 | 1462 | 1 | 1462 | 24 | 1486 | НН |  | 126242
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 82290 | 82640 | 350 | 1 | 350 | 4 | 354 | НН |  | 1160484
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 15967 | 16495 | 528 | 1 | 528 | 0 | 528 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 7990 | 8185 | 195 | 1 | 195 | 0 | 195 | НН |  | 143860
40505 | Ф/лицо Магомедов МА (П/ст.Завод.ф.14 ТР РПЖ ВЛ10кВ) | 9000 | 9000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 933045
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 45100 | 45100 | 0 | 1 | 0 | 478 | 478 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 21242 | 21392 | 150 | 1 | 150 | 3 | 153 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 8488 | 8688 | 200 | 1 | 200 | 0 | 200 | НН |  | 603770903254336
40514 | Пред.Басманова Ш.Д.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12248 | 12373 | 125 | 1 | 125 | 3 | 128 | НН |  | 445574
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 9805 | 9870 | 65 | 1 | 65 | 3 | 68 | НН |  | 973493
40516 | Пред.Челмаков С.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 948574
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 7610 | 7676 | 66 | 1 | 66 | 7 | 73 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6236 | 6246 | 10 | 20 | 200 | 0 | 200 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18705 | 18877 | 172 | 1 | 172 | 14 | 186 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3132 | 3163 | 31 | 1 | 31 | 3 | 34 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 6296311 | 6422163 | 125852 | 1 | 125852 |  | 125852 | СН |  | 6971861 |  | 125852 | принято
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5759385 | 5759385 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 5595 | 5669 | 74 | 40 | 2960 | 1852 | 4812 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 6495 | 6633 | 138 | 300 | 41400 | 1259 | 42659 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 28478 | 28779 | 301 | 60 | 18060 |  | 18060 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 7026 | 7134 | 108 | 40 | 4320 |  | 4320 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 3375 | 3435 | 60 | 40 | 2400 |  | 2400 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 51 | 51 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 116.223 | 153.172 | 36.949 | 4000 | 147796 |  | 147796 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 75.019 | 75.289 | 0.27 | 4000 | 1080 |  | 1080 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 15799 | 16751 | 952 | 1 | 952 |  | 952 | СН |  | 913105500387 |  | 347931
0
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4804.85 | 4808.12 | 3.27 | 4000 | 13080 | 0 | 13080 | СН |  | 41022377
40628 | ООО "УК "Наш Дом"" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 25120 | 25335 | 215 | 40 | 8600 | 7 | 8607 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5 | НАШ ДОМ
| Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 4515 | 4789 | 274 | 40 | 10960 | 7 | 10967 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21501 | 21698 | 197 | 40 | 7880 | 0 | 7880 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
| Цен.17(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 18150 | 18462 | 312 | 40 | 12480 | 0 | 12480 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| Цен.33 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 40429 | 40754 | 325 | 40 | 13000 |  | 13000 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 21210 | 21413 | 203 | 40 | 8120 | 0 | 8120 | НН |  | 53853809089 |  | Волг.6
| Волгог.6(П/ст.Завод..ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 31687 | 31932 | 245 | 40 | 9800 | 0 | 9800 | НН |  | 50042685 |  | Волг.6
| Волг.4(П/ст.Завод..ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 23330 | 23534 | 204 | 40 | 8160 | 0 | 8160 | НН |  | 53835809151 |  | Волг.4 | *****
| Цент.2 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23119 | 23310 | 191 | 40 | 7640 |  | 7640 | НН |  | 50049430 |  | цент.2 | ******
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден" | [11 empty] | 86654
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 72555 | 72945 | 390 | 40 | 15600 |  | 15600 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 82264 | 83116 | 852 | 40 | 34080 |  | 34080 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 42172 | 42578 | 406 | 40 | 16240 |  | 16240 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 53561 | 53953 | 392 | 40 | 15680 |  | 15680 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 75378 | 76053 | 675 | 40 | 27000 |  | 27000 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 27277 | 27463 | 186 | 40 | 7440 |  | 7440 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | ** | [9 empty] | 116040 | 126680
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 20840 | 27040 | 6200 | 40 | 248000 |  | 248000 | НН |  | 9072050006530 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 20200 | 26400 | 6200 | 40 | 248000 |  | 248000 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 0 | 625 | 625 | 80 | 50000 | 63 | 50063 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21411 | 21700 | 289 | 40 | 11560 |  | 11560 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19791 | 19900 | 109 | 40 | 4360 |  | 4360 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22392 | 22517 | 125 | 40 | 5000 |  | 5000 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 13441 | 13623 | 182 | 40 | 7280 |  | 7280 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 30495 | 30639 | 144 | 40 | 5760 |  | 5760 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 32150 | 32654 | 504 | 40 | 20160 |  | 20160 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 71420 | 72070 | 650 | 40 | 26000 |  | 26000 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 7270 | 7415 | 145 | 80 | 11600 |  | 11600 | НН |  | 70308732838 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 19372 | 19554 | 182 | 40 | 7280 |  | 7280 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 26142 | 26350 | 208 | 40 | 8320 |  | 8320 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 33672 | 34020 | 348 | 40 | 13920 |  | 13920 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 38964 | 39295 | 331 | 40 | 13240 |  | 13240 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 35466 | 35818 | 352 | 40 | 14080 |  | 14080 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 45190 | 45570 | 380 | 40 | 15200 | 0 | 15200 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 81623 | 82651 | 1028 | 40 | 41120 | 0 | 41120 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 204880 | 170960
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 6835 | 6882 | 47 | 40 | 1880 | 3400 | 5280 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -971 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 26107 | 29910 | 3803 | 1 | 10 | 0 | 3803 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 50575 | 51816 | 1241 | 1 | 1241 |  | 1241 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 199796 | 202981 | 3185 | 1 | 3185 |  | 3185 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5633 | 5633 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 22120 | 22809 | 689 | 1 | 689 |  | 689 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 10390 | 12353 | 1963 | 1 | 1963 |  | 1963 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 28803 | 29470 | 667 | 1 | 667 |  | 667 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 63600 | 65180 | 1580 | 1 | 1580 |  | 1580 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 41520 | 42403 | 883 | 1 | 883 |  | 883 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 13524 | 15363 | 1839 | 1 | 1839 |  | 1839 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 25588 | 26223 | 635 | 1 | 635 |  | 635 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 48441 | 50700 | 2259 | 1 | 2259 |  | 2259 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 5924 | 6211 | 287 | 1 | 287 |  | 287 | НН |  | 603480808879045 |  | 23340
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 264527 | 268865 | 4338 | 1 | 4338 | 10 | 4348 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 70200 | 70800 | 600 | 1 | 600 | 0 | 600 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 3951 | 4018 | 67 | 40 | 2680 | 10 | 2690 | НН |  | 108656602008624
| ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 28014 | 28754 | 740 | 1 | 740 | 14 | 754 | НН |  | 9081047011489
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 53796 | 55818 | 2022 | 1 | 2022 | 13 | 2035 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 22029 | 22849 | 820 | 1 | 820 | 7 | 827 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 23393 | 23735 | 342 | 1 | 342 | 13 | 355 | НН |  | 9026047001514
40538 | Ф/лицо Магомедов МИ(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 4725.7 | 4725.7 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | НН | * | 885382
40539 | ООО "Нина"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 26480 | 26480 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 499525 |  | отключ.
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 120106 | 121286 | 1180 | 1 | 1180 | 18 | 1198 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 190250 | 191150 | 900 | 1 | 900 | 14 | 914 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 6711 | 6771 | 60 | 1 | 60 | 5 | 65 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС ВЛ10кВ) | 63026 | 63865 | 839 | 1 | 839 | 5 | 844 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 23059 | 26439 | 3380 | 1 | 3380 | 4 | 3384 | НН |  | 7807041001179
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 31283 | 32046 | 763 | 1 | 763 | 177 | 940 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 13981 | 14148 | 167 | 1 | 167 | 0 | 167 | НН |  | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20209 | 20441 | 232 | 1 | 232 | 6 | 238 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 61809 | 62361 | 552 | 1 | 552 | 20 | 572 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 3803 | 3873 | 70 | 120 | 8400 | 1415 | 9815 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 3795 | 3950 | 155 | 1 | 155 | 4 | 159 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 68394 | 68450 | 56 | 1 | 56 | 14 | 70 | НН |  | 405623
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 94013 | 97171 | 3158 | 1 | 3158 | 10 | 3168 | НН |  | 7085045000001
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 30686 | 31151 | 465 | 1 | 465 | 0 | 465 | НН |  | 103-1
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 8741 | 8901 | 160 | 1 | 160 | 4 | 164 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 3 | 190 | 187 | 1 | 187 | 6 | 193 | НН |  | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 24900 | 25447 | 547 | 1 | 547 | 10 | 557 | НН |  | 660068876
| Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.31 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 1500 | 2500 | 1000 | 1 | 1000 | 20 | 1020 | НН |  | 660068876
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 127608 | 129920 | 2312 | 1 | 2312 | 16 | 2328 | НН |  | 747973
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 8363 | 8462 | 99 | 1 | 99 | 4 | 103 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 21246 | 21248 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 4300 | 4346 | 46 | 1 | 46 | 4 | 50 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 4724 | 4757 | 33 | 1 | 33 | 5 | 38 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 11499 | 11599 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 25708 | 25892 | 184 | 40 | 7360 | 0 | 7360 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 52566 | 53102 | 536 | 40 | 21440 | 0 | 21440 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 41959 | 42112 | 153 | 10 | 1530 | 0 | 1530 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 86805 | 87346 | 541 | 40 | 21640 | 0 | 21640 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 39830 | 40221 | 391 | 40 | 15640 | 0 | 15640 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 29674 | 30073 | 399 | 40 | 15960 | 0 | 15960 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 18667 | 18809 | 142 | 40 | 5680 | 0 | 5680 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 8867 | 8962 | 95 | 40 | 3800 | 0 | 3800 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 38604 | 38949 | 345 | 40 | 13800 | 0 | 13800 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 34523 | 34886 | 363 | 40 | 14520 | 0 | 14520 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 23289 | 23422 | 133 | 40 | 5320 | 0 | 5320 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 19734 | 19906 | 172 | 40 | 6880 | 0 | 6880 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 35102 | 35483 | 381 | 40 | 15240 | 0 | 15240 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 16590 | 16760 | 170 | 40 | 6800 | 0 | 6800 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 21448 | 21780 | 332 | 40 | 13280 | 0 | 13280 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
[13 empty] | 168890 | 281750
1313 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 17479.21 | 17988.63 | 509.42 | 40 | 20376.8 | 100.64 | 20477.44 | НН |  | 7911733 |  |  |  |  | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 6980 | 7119 | 139 | 1 | 139 | 3 | 142 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 34940 | 35120 | 180 | 1 | 180 | 7 | 187 | НН |  | 775918
40581 | И.п.Лиманская А.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП1-1ВЛ10кВ) | 39315 | 39315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 6№120481
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 15419 | 15582 | 163 | 40 | 163 | 14 | 6534 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 20727 | 20932 | 205 | 40 | 205 | 8 | 8208 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 24341 | 24477 | 136 | 40 | 136 | 8 | 5448 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 0 | 211 | 211 | 20 | 211 | 0 | 4220 | НН |  | 9072036007961 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14012 | 14100 | 88 | 40 | 88 | 0 | 3520 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 15530 | 15658 | 128 | 40 | 128 | 16 | 5136 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 17725 | 17851 | 126 | 40 | 126 | 8 | 5048 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 3026 | 3087 | 61 | 1 | 61 | 6 | 67 | НН |  | 729020034320 |  | 38114
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 17075 | 17199 | 124 | 1 | 124 | 6 | 130 | НН |  | 794590
| Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ 10кВ) | 57705 | 57782 | 77 | 1 | 77 | 8 | 85 | НН |  | 832748
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 4848 | 4904 | 56 | 1 | 56 | 0 | 56 | НН |  | 7791026008276
40590 | И.П.Велиев М.А.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ 10кВ) | 3290 | 3290 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 7128023023271
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 14041 | 14098 | 57 | 1 | 57 | 7 | 64 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 10765 | 10875 | 110 | 1 | 110 | 10 | 120 | НН |  | 231012
40594 | И.П.Пилипцова Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ 10кВ) | 4532 | 4532 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 9715630
40595 | И.П.Сердюков Л.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1РУС ВЛ 10кВ) | 23644 | 23644 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН | * | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 20400 | 20900 | 500 | 1 | 500 | 14 | 514 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 15478 | 15576 | 98 | 1 | 98 | 4 | 102 | НН |  | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 22100 | 23048 | 948 | 1 | 948 | 7 | 955 | НН |  | 9026036011064
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 60573 | 60573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 7791039024884
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 72254 | 74382 | 2128 | 1 | 2128 | 7 | 2135 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 13825 | 13931 | 106 | 1 | 106 | 8 | 114 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 5356 | 5550 | 194 | 1 | 194 | 6 | 200 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 86 | 105 | 19 | 1 | 19 | 9 | 28 | НН |  | 300008366
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 4476 | 4696 | 220 | 1 | 220 | 5 | 225 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 77291 | 78151 | 860 | 1 | 860 | 8 | 868 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф31.ТП-4) | 28079 | 28270 | 191 | 1 | 191 | 4 | 195 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 45516 | 45670 | 154 | 1 | 154 | 4 | 158 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 20500 | 20588 | 88 | 1 | 88 | 5 | 93 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 25422 | 25450 | 28 | 1 | 28 | 8 | 36 | НН |  | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7900 | 8000 | 100 | 1 | 100 | 8 | 108 | НН |  | 71287110929059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 486 | 506 | 20 | 1 | 20 | 0 | 20 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 7512 | 7566 | 54 | 1 | 54 | 6 | 60 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9492 | 9501 | 9 | 1 | 9 |  | 9 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 9999 | 10022 | 23 | 1 | 23 | 16 | 39 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4620 | 4662 | 42 | 1 | 42 | 7 | 49 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 17836 | 18633 | 797 | 1 | 797 | 8 | 805 | НН |  | 110713
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 4944 | 5249 | 305 | 1 | 305 | 8 | 313 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2601 | 2693 | 92 | 1 | 92 | 10 | 102 | НН |  | 77910480015771
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8279 | 8303 | 24 | 1 | 24 | 5 | 29 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 3675 | 3687 | 12 | 1 | 12 | 6 | 18 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 17670 | 18720 | 1050 | 1 | 1050 | 16 | 1066 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 23443 | 23763 | 320 | 1 | 320 | 12 | 332 | НН |  | 7791020024306
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 65793 | 66205 | 412 | 1 | 412 | 12 | 424 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6445 | 6530 | 85 | 1 | 85 | 7 | 92 | НН |  | 721530
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 2600 | 2950 | 350 | 1 | 350 | 16 | 366 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 12876 | 13820 | 944 | 1 | 944 | 8 | 952 | НН |  | 453263
40632 | ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2) | 143592 | 147980 | 4388 | 1 | 4388 | 0 | 4388 | НН |  | 9130042003287
| ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2) | 208895 | 210103 | 1208 | 1 | 1208 | 19.1 | 1227.1 | НН |  | 5№806258
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 13543 | 14051 | 508 | 1 | 508 | 6 | 514 | НН |  | 1267513712
40634 | И.пГоголев Д.В...(П/ст.Завод.ф31 РП-8-3) | 300 | 550 | 250 | 1 | 250 | 12 | 262 | НН |  | 9130063002417
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 30187 | 30587 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 65910 | 66766 | 856 | 1 | 856 | 0 | 856 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 6704 | 6759 | 55 | 40 | 55 | 1318 | 3518 | НН |  | 851580407328243
40639 | И.п.Сиротина Н.П..(П/ст.Завод..ф.12 РП-1) | 763 | 1295 | 532 | 1 | 532 | 8 | 540 | НН |  | 12040675
40640 | И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 15692 | 16277 | 585 | 1 | 585 | 9 | 594 | НН |  | 159878
| И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 1678 | 2400 | 722 | 1 | 722 | 12 | 734 | НН |  | 6832060000195
40641 | И.п.Насырова И.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 9307 | 9314 | 7 | 1 | 7 | 7 | 14 | НН |  | 101761
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
41409 | Воен.коммис.Нар.р/на(П/ст.Завод. ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 45769 | 45769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 747980100749372
7300 | ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1) | 13915 | 13915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603580304917224
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 40607 | 40607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 601100
| ООО "Хлебозавод "Болдинский"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1) | 16310 | 16310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 603571204427752
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 99473 | 99945 | 472 | 1 | 472 | 0 | 472 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 12719 | 13085 | 366 | 1 | 366 | 38 | 404 | НН |  | 6812964
800 | ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 2162 | 2387 | 225 | 80 | 18000 | 672 | 18672 | СН |  | 161885
| ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.12 тпб/н) | 48776 | 49076 | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 | СН |  | 747980100749372 |  |  | военкомат
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 20960 | 21303 | 343 | 1 | 343 | 0 | 343 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 10678 | 11151 | 473 | 40 | 18920 |  | 18920 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 14403 | 14935 | 532 | 1 | 532 | 4 | 536 | НН |  | 603580809714854
40172 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 216260 | 217991 | 1731 | 1 | 1731 |  | 1731 | НН |  | 261153 |  |  |  | 0
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 9620 | 10890 | 1270 | 1 | 1270 | 10 | 1280 | НН |  | 7882046003715
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 320753 | 324851 | 4098 | 1 | 4098 | 0 | 4098 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 90850 | 91257 | 407 | 1 | 407 | 0 | 407 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 32881 | 33305 | 424 | 1 | 424 | 10 | 434 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 29480 | 30030 | 550 | 1 | 550 | 10 | 560 | НН |  | 8521019006846
82 | ООО "Нижневолжскнефтепродукт" | 71646 | 79736 | 8090 | 1 | 8090 | 300 | 8390 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 26410 | 27462 | 1052 | 1 | 1052 |  | 1052 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 44638 | 47260 | 2622 | 1 | 2622 |  | 2622 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 27369 | 28450 | 1081 | 1 | 1081 | 0 | 1081 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 5858 | 6084 | 226 | 1 | 226 | 9 | 235 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2460 | 2517 | 57 | 40 | 2280 | 0 | 2280 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 156458 | 156592 | 134 | 1 | 134 |  | 134 |  |  | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 84075 | 84117 | 42 | 1 | 42 |  | 42 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 33853 | 37985 | 4132 | 1 | 4132 | 0 | 4132 | НН |  | 11122366
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 16896 | 17098 | 202 | 1 | 202 | 16 | 218 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 774885 | 775885 | 1000 | 1 | 1000 | 10 | 1010 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 331.7 | 393.7 | 62 | 20 | 1240 | 0 | 1240 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 255.1 | 275 | 19.9 | 20 | 398 | 58 | 456 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 1309.4 | 1449 | 139.6 | 20 | 2792 | 284 | 3076 | НН |  | 9615792
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 90500 | 91600 | 1100 | 1 | 1100 | 0 | 1100 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 11433 | 14233 | 2800 | 1 | 2800 | 14 | 2814 | НН |  | 9131060008057
28-191 | физ.лицо Чернов В.М.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-2-2) | 7150 | 14300 | 7150 | 1 | 7150 | 45 | 7195 | НН |  | 10751066004366
-1551
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2421424.2 | 26731.84 | 2575561.04
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 976861
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1598700
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света