## баланс
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
[10 empty] | февраль | 2 0 1 1 год
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за февраль месяц 2011г.
Абонент МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
a t в р а л ь
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП |  | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.02.2011г. | Показания приборов учёта на_01.03.2011г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 11 |  |  |  | 6971832 | 5748381 | 5928829 | 180448 |  | 180448
2 |  | 24 |  |  |  | 6971861 | 3712117 | 3822299 | 110182 |  | 110182
3 |  | 25 |  |  |  | 6971885 | 3382610 | 3497275 | 114665 |  | 114665
[9 empty] | Итого |  | 405295
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  |  | 41022794 | 3744.65 | 3797.14 | 52.49 | 8000 | 419920 | ф.12
2 |  | 14 |  |  |  | 41021866 | 2209.03 | 2209.31 | 0.28 | 2000 | 560
3 |  | 15 |  |  |  | 41022031 | 1442.09 | 1442.09 | 0 | 400 | 0
3 |  | 16 |  |  |  | 41022377 | 3777.13 | 3898.76 | 121.63 | 4000 | 486520
4 |  | 26 |  |  |  | 41022627 | 2655.69 | 2693.88 | 38.19 | 6000 | 229140
5 |  | 33 |  |  |  | 41021862 | 1814.12 | 1853.77 | 39.65 | 2000 | 79300
6 |  | 31 |  |  |  | 41022804 | 7075.7 | 7201.37 | 125.67 | 8000 | 1005360 | ф.31
7 |  | 43 |  |  |  | 71971 | 6591.4 | 6621.65 | 30.25 | 400 | 12100
8 |  | 5 |  |  |  | 3856 | 2161.37 | 2186.91 | 25.54 | 1000 | 25540
9 |  | 11 |  |  |  | 4969 | 663.13 | 668.79 | 5.66 | 1000 | 5660
10 |  | 18 |  |  |  | 3985 | 1822.75 | 1915.15 | 92.4 | 2000 | 184800
11 |  | 19 |  |  |  | 4825 | 2313.92 | 2388.01 | 74.09 | 4000 | 296360
12 |  | 25 |  |  |  | 5117 | 1930.86 | 1992.85 | 61.99 | 4000 | 247960
13 |  | 28 |  |  |  | 3918 | 1198.08 | 1198.08 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  |  | 41022869 | 2381.78 | 2396.57 | 14.79 | 4000 | 59160
16 |  | 38 |  |  |  | 52031233 | 43.21 | 43.21 | 0 | 3000 | 0
17 |  | 39 |  |  |  | 547150004 | 370.22 | 387.47 | 17.25 | 3000 | 51750
18
19
20
[9 empty] | Итого |  | 3104130
[9 empty] | Потери |  | 31879
[9 empty] | Всего |  | 3136009
[9 empty] | Общее |  | 3541304
| Директор МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Бикмаев А.Д
| Гл. бухгалтер МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Займалина Н.С
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за май месяц 2012г.
Абонент МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Напряжение | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.05.2012г. | Показания приборов учёта на_01.06.2012г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 11 |  | СН2 |  | 6971832 | 7881780 | 7972821 | 91041 |  | 91041
2 |  | 24 |  | СН2 |  | 6971861 | 4871992 | 4928206 | 56214 |  | 56214
3 |  | 25 |  | СН2 |  | 6971885 | 4675047 | 4738491 | 63444 |  | 63444
[9 empty] | Итого |  | 210699
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  | СН2 |  | 41022794 | 4721.92 | 4780.47 | 58.55 | 8000 | 468400
2 |  | 14 |  | СН2 |  | 41021866 | 2934.57 | 2979.21 | 44.64 | 2000 | 89280
3 |  | 15 |  | СН2 |  | 41022031 | 1580.82 | 1585.32 | 4.5 | 400 | 1800
3 |  | 16 |  | СН2 |  | 41022377 | 4740.92 | 4744.79 | 3.87 | 4000 | 15480
4 |  | 26 |  | СН2 |  | 41022627 | 2845.4 | 2851.85 | 6.45 | 6000 | 38700
5 |  | 33 |  | СН2 |  | 41021862 | 2092.79 | 2100.56 | 7.77 | 2000 | 15540
6 |  | 31 |  | СН2 |  | 41022804 | 8581.42 | 8675.22 | 93.8 | 8000 | 750400
7 |  | 43 |  | СН2 |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  | СН2 |  | 3856 | 2544.79 | 2545.76 | 0.97 | 1000 | 970
9 |  | 11 |  | СН2 |  | 4969 | 712.25 | 713.83 | 1.58 | 1000 | 1580
10 |  | 18 |  | СН2 |  | 3985 | 3239.46 | 3320.15 | 80.69 | 2000 | 161380
11 |  | 19 |  | СН2 |  | 4825 | 3435.38 | 3482.11 | 46.73 | 4000 | 186920
12 |  | 25 |  | СН2 |  | 5117 | 2695.16 | 2726.05 | 30.89 | 4000 | 123560
13 |  | 28 |  | СН2 |  | 3918 | 1198.13 | 1198.13 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  | СН2 |  | 41022869 | 2529.45 | 2529.45 | 0 | 4000 | 0
16 |  | 38 |  | СН2 |  | 52031233 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0
17 |  | 39 |  | СН2 |  | 547150004 | 416.34 | 422.63 | 6.29 | 3000 | 18870
18 |  | 40 |  | СН2 |  | 1380 | 1048.57 | 1048.57 | 0 | 1000 | 0
[9 empty] | Итого |  | 1872880
[9 empty] | Потери |  | 31879
[9 empty] | Всего |  | 1904759
[9 empty] | Общее |  | 2115458
| Директор МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Бикмаев А.Д
| Гл. бухгалтер МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Победнова Л.Л.