## баланс
ф.12
ф.31
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за сентябрь месяц 2013г.
Абонент МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.09.2013г. | Показания приборов учёта на_01.10.2013г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1366966 | 1366966 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 6971832 | 8522525 | 8684581 | 162056 | 0 | 162056
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 6059721 | 6174298 | 114577 |  | 114577
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5759385 | 5759385 | 0 |  | 0
[8 empty] | Итого |  | 276633
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 5700.05 | 5739.71 | 39.66 | 8000 | 317280
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 3811.71 | 3854.51 | 42.8 | 2000 | 85600
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 1728.04 | 1733.31 | 5.27 | 400 | 2108
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4798.07 | 4801.41 | 3.34 | 4000 | 13360
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 2981.09 | 2987.73 | 6.64 | 6000 | 39840
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2343.54 | 2354.42 | 10.88 | 2000 | 21760
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 296.23 | 391.32 | 95.09 | 8000 | 760720
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 68.26 | 70.45 | 2.19 | 1000 | 2190
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 702.95 | 733.58 | 30.63 | 2000 | 61260
11 |  | 19 |  |  | 9663045000348 | 1031.4 | 1037.06 | 5.66 | 4000 | 22640
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 819.92 | 854.93 | 35.01 | 4000 | 140040
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2625.34 | 2630.14 | 4.8 | 4000 | 19200
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 588.93 | 593.11 | 4.18 | 3000 | 12540
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 92.325 | 102.128 | 9.803 | 4000 | 39212
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 74.454 | 74.744 | 0.29 | 4000 | 1160
[8 empty] | Итого |  | 1538910
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 1570789
[8 empty] | Общее |  | 1847422
| Директор МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Бикмаев А.Д
| Гл. бухгалтер МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Победнова Л.Л.
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за июнь месяц 2013г.
Абонент МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.06.2013г. | Показания приборов учёта на_01.07.2013г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1108197 | 1231892 | 123695 | 0 | 123695
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 5778570 | 5845878 | 67308 |  | 67308
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5632410 | 5697493 | 65083 |  | 65083
[8 empty] | Итого |  | 256086
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 5544.24 | 5591.57 | 47.33 | 8000 | 378640
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 3680.77 | 3725.73 | 44.96 | 2000 | 89920
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 1715.21 | 1720.23 | 5.02 | 400 | 2008
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4787.52 | 4791.01 | 3.49 | 4000 | 13960
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 2955.86 | 2964.31 | 8.45 | 6000 | 50700
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2311.11 | 2322.78 | 11.67 | 2000 | 23340
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 9987.75 | 10085.91 | 98.16 | 8000 | 785280
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 7.65 | 7.65 | 0 | 1000 | 0
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 61.1 | 64.09 | 2.99 | 1000 | 2990
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 564.61 | 609.17 | 44.56 | 2000 | 89120
11 |  | 19 |  |  | 9663045000348 | 981.62 | 1021.18 | 39.56 | 4000 | 158240
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 740.34 | 741.08 | 0.74 | 4000 | 2960
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2609.73 | 2614.92 | 5.19 | 4000 | 20760
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 568.16 | 574.19 | 6.03 | 3000 | 18090
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 63.387 | 74.398 | 11.011 | 4000 | 44044
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 73.224 | 73.661 | 0.437 | 4000 | 1748
[8 empty] | Итого |  | 1681800
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 1713679
[8 empty] | Общее |  | 1969765
| Директор МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Бикмаев А.Д
| Гл. бухгалтер МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Победнова Л.Л.