## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по эконимики и финансам______________ И.Б.Анашкина "______"______________2014 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2014 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2014 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _________________2014 год сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
декабрь 2014г.
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на ноябрь 2014г. | Показания приборов учёта на 01.12.2014г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 6658.6 | 6739.91 | 81.31 | 8000 | 81.31 | - | 650480 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 4707.34 | 4784.85 | 77.51 | 2000 | 77.51 | - | 155020 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1921.52 | 1945.88 | 24.36 | 400 | 24.36 | - | 9744 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4847.46 | 4850.31 | 2.85 | 4000 | 2.85 | - | 11400 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 3118.13 | 3129.68 | 11.55 | 6000 | 11.55 | - | 69300 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | - | 0 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 1973.52 | 2108.65 | 135.13 | 8000 | 135.13 | - | 1081040 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2639.35 | 2670.7 | 31.35 | 2000 | 31.35 | - | 62700 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 402.65 | 452.55 | 49.9 | 1000 | 49.9 |  | 49900 | СН2 |  | 9663052000034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 120.65 | 126.53 | 5.88 | 1000 | 5.88 |  | 5880 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 1209.89 | 1266.45 | 56.56 | 2000 | 56.56 |  | 113120 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  | 10813059000012
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 1807.46 | 1938.43 | 130.97 | 4000 | 130.97 |  | 523880 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012 |  | снят
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 725.21 | 734.23 | 9.02 | 3000 | 9.02 |  | 27060 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 452.544 | 495.867 | 43.323 | 4000 | 43.323 |  | 173292 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 79.002 | 79.27 | 0.268 | 4000 | 0.268 |  | 1072 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1366966 | 1366966 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 11137452 | 11372942 | 235490 | 1 | 235490 |  | 235490 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 7971602 | 8127046 | 155444 | 1 | 155444 | - | 155444 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5763497 | 5763497 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 3356701
Небаланс | [7 empty] | 366240
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 382864 | 384498 | 1634 | 1 | 1634 | 10 | 1644 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32759 | 32809 | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 | НН |  | 573424
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 4641 | 9370 | 4729 | 1 | 4729 | 20 | 4749 | НН |  | 11075079008067
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 343831 | 346195 | 2364 | 1 | 2364 | 0 | 2364 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 1844 | 2094 | 250 | 40 | 10000 | 43 | 10043 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 47409 | 47592 | 183 | 1 | 183 | 8 | 191 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 78835 | 79898 | 1063 | 1 | 1063 | 8 | 1071 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 4053 | 4082 | 29 | 30 | 870 | 18 | 888 | НН |  | 554214 |  | 1784
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 52582 | 53254 | 672 | 1 | 672 |  | 672 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 382430 | 385674 | 3244 | 1 | 3244 | 0 | 3244 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 11049 | 11084 | 35 | 1 | 35 | 27 | 62 | НН |  | 48080538 |  | 4394
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 146359 | 148649 | 2290 | 1 | 2290 | 0 | 2290 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 38769 | 39211 | 442 | 120 | 53040 | 4534 | 57574 | СН |  | 8656021000358
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 110577 | 112805 | 2228 | 20 | 44560 | 0 | 44560 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 3907 | 4383 | 476 | 1 | 476 | 15 | 491 | СН |  | 1000181874
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 7644 | 7863 | 219 | 1 | 219 | 6 | 225 | СН |  | 61806286
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 735819 | 744671 | 8852 | 1 | 8852 | 10 | 8862 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 71205 | 72123 | 918 | 1 | 918 | 8 | 926 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 15459 | 15645 | 186 | 1 | 186 | 6 | 192 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 15328 | 15548 | 220 | 40 | 8800 | 10 | 8810 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 13982 | 14891 | 909 | 1 | 909 | 13 | 922 | НН |  | 9192069000219
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 14404 | 15816 | 1412 | 1 | 1412 | 13 | 1425 | НН |  | 11076069004510
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 603480809588670
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 46948 | 47447 | 499 | 1 | 499 | 13 | 512 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 28302 | 29226 | 924 | 1 | 924 | 13 | 937 | НН |  | 9026051005599
43031 | МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 23895 | 24310 | 415 | 20 | 8300 | 10 | 8310 | НН |  | 747770801407479
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 9676 | 9921 | 245 | 40 | 9800 | 10 | 9810 | НН |  | 747770801281888 |  |  | ,
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 16680 | 16945 | 265 | 1 | 265 | 6 | 271 | НН |  | 873807
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 1534 | 1557 | 23 | 1 | 23 | 4 | 27 | НН |  | 849189
15410
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 111477 | 112427 | 950 | 1 | 950 | 14 | 964 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 19848 | 19908 | 60 | 1 | 60 | 14 | 74 | НН |  | 502826
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 5204 | 5499 | 295 | 1 | 295 | 6 | 301 | НН |  | 7791065048678
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 41960 | 42250 | 290 | 1 | 290 | 9 | 299 | НН | * | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 32820 | 33473 | 653 | 1 | 653 | 8 | 661 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3598 | 3648 | 50 | 50 | 2500 | 8 | 2508 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3014 | 3056 | 42 | 60 | 2520 | 10 | 2530 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3298 | 3381 | 83 | 30 | 2490 | 11 | 2501 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 21681 | 21831 | 150 | 20 | 3000 | 12 | 3012 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 11515 | 11587 | 72 | 30 | 2160 | 9 | 2169 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5631 | 5654 | 23 | 30 | 690 | 9 | 699 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1542 | 1593 | 51 | 30 | 1530 | 11 | 1541 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 6072 | 6193 | 121 | 40 | 4840 | 9 | 4849 | НН |  | 711170400215423
| МО СОШ №2.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3615 | 3687 | 72 | 20 | 1440 | 12 | 1452 | НН |  | 8656017000411
| МО СОШ "2(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 49887 | 50149 | 262 | 1 | 262 | 12 | 274 | НН |  | 60122069
[11 empty] | итого |  | 30902
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 87680 | 88812 | 1132 | 1 | 1132 | 7 | 1139 | НН |  | 85178050139961
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 34050 | 34520 | 470 | 20 | 9400 | 20 | 9420 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 427172 | 430876 | 3704 | 1 | 3704 | 11 | 3715 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 16385 | 16582 | 197 | 60 | 11820 | 10 | 11830 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 28261 | 28443 | 182 | 20 | 3640 | 11 | 3651 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 8534 | 9260 | 726 | 10 | 7260 | 14 | 7274 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27692 | 27692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 69059905 |  | замена
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 49458 | 50310 | 852 | 1 | 852 | 14 | 866 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 31802 | 32168 | 366 | 1 | 366 | 14 | 380 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 11172 | 11290 | 118 | 20 | 2360 | 13 | 2373 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 6750 | 6802 | 52 | 20 | 1040 | 13 | 1053 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 170979 | 177444 | 6465 | 1 | 6465 | 6.1 | 6471.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 35637
43419 | Цент.бух.МО "Наримановский район."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 10111 | 10910 | 799 | 1 | 799 | 10 | 809 | НН |  | 10752065001706
43420 | МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 105989 | 107439 | 1450 | 1 | 1450 | 10 | 1460 | НН |  | 376726
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 12532 | 12787 | 255 | 1 | 255 | 8 | 263 | НН |  | 7882061003686
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580809609181
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 1275 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 396529
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 739 | 754 | 15 | 80 | 1200 | 10 | 1210 | НН |  | 9072055003860
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 242088 | 242693 | 605 | 1 | 605 | 8 | 613 | НН |  | 537204
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 15182 | 15294 | 112 | 1 | 112 | 13 | 125 | НН |  | 7791020023192 |  | 4297
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 402.65 | 452.55 | 49.9 | 1000 | 49900 | 0 | 49900 | СН |  | 9663052000034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 120.65 | 126.53 | 5.88 | 1000 | 5880 | 0 | 5880 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 1209.89 | 1266.45 | 56.56 | 2000 | 113120 | 0 | 113120 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1807.46 | 1938.43 | 130.97 | 4000 | 523880 | 0 | 523880 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 498820
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447679 | 447679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 463558 |  | отк.
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 725.21 | 734.23 | 9.02 | 3000 | 27060 | 0 | 27060 | СН |  | 547150004 |  | 20700
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 4242 | 4292 | 50 | 1 | 50 | 8