## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по развитию и реализации услуг______________ В.Н.Мигин "______"______________2014 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2014 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2014 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2014г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за июль 2014 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на июль 2014г. | Показания приборов учёта на 01.08.2014г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 6382.84 | 6435.54 | 52.7 | 8000 | 52.7 | - | 421600 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 4420.92 | 4473.1 | 52.18 | 2000 | 52.18 | - | 104360 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1871.33 | 1877.29 | 5.96 | 400 | 5.96 | - | 2384 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4830.93 | 4834.33 | 3.4 | 4000 | 3.4 | - | 13600 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 3073.64 | 3081.54 | 7.9 | 6000 | 7.9 | - | 47400 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | - | 0 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 1387.94 | 1512.99 | 125.05 | 8000 | 125.05 | - | 1000400 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2562.2 | 2573.5 | 11.3 | 2000 | 11.3 | - | 22600 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 266.8 | 285.86 | 19.06 | 1000 | 19.06 |  | 19060 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 105.41 | 107.16 | 1.75 | 1000 | 1.75 |  | 1750 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 1017.15 | 1049.72 | 32.57 | 2000 | 32.57 |  | 65140 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  | 10813059000012
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 1486.05 | 1523.55 | 37.5 | 4000 | 37.5 |  | 150000 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012 |  | снят
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 694.44 | 699.32 | 4.88 | 3000 | 4.88 |  | 14640 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 380.933 | 380.933 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 77.916 | 77.916 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1366966 | 1366966 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 10287745 | 10408608 | 120863 | 1 | 120863 |  | 120863 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 7355794 | 7483409 | 127615 | 1 | 127615 | - | 127615 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5760381 | 5760381 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 2143291
Небаланс | [7 empty] | 96494
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 372552 | 375430 | 2878 | 1 | 2878 | 24 | 2902 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 217500 | 218233 | 733 | 1 | 733 | 6 | 739 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32709 | 32709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 335091 | 337082 | 1991 | 1 | 1991 | 0 | 1991 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 1465 | 1539 | 74 | 40 | 2960 | 43 | 3003 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 45926 | 46320 | 394 | 1 | 394 | 8 | 402 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 75882 | 76104 | 222 | 1 | 222 | 8 | 230 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 4000 | 4007 | 7 | 30 | 210 | 18 | 228 | НН |  | 554214 |  | 860
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 50290 | 50320 | 30 | 1 | 30 |  | 30 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 367337 | 370344 | 3007 | 1 | 3007 | 0 | 3007 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10900 | 10900 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | НН |  | 48080538 |  | 3064
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 137447 | 137447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 36248 | 36777 | 529 | 120 | 63480 | 4534 | 68014 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 3187 | 3215 | 28 | 1 | 28 | 15 | 43 | СН |  | 1000181874
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 6609 | 6773 | 164 | 1 | 164 | 6 | 170 | СН |  | 1000181874 |  | 68227
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 689531 | 699532 | 10001 | 1 | 10001 | 20 | 10021 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 66291 | 67781 | 1490 | 1 | 1490 | 16 | 1506 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 13969 | 14264 | 295 | 1 | 295 | 6 | 301 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 14133 | 14348 | 215 | 40 | 8600 | 10 | 8610 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 7256 | 9249 | 1993 | 1 | 1993 | 13 | 2006 | НН |  | 9192069000219 |  |  | был239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 7727 | 9594 | 1867 | 1 | 1867 | 13 | 1880 | НН |  | 11076069004510 |  |  | был239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 603480809588670
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 44016 | 44853 | 837 | 1 | 837 | 13 | 850 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 23092 | 24385 | 1293 | 1 | 1293 | 13 | 1306 | НН |  | 9026051005599
43031 | МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 22201 | 22515 | 314 | 20 | 6280 | 10 | 6290 | НН |  | 747770801407479
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 8743 | 8891 | 148 | 40 | 5920 | 10 | 5930 | НН |  | 747770801281888
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 15640 | 15825 | 185 | 1 | 185 | 6 | 191 | НН |  | 873807
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 1434 | 1452 | 18 | 1 | 18 | 4 | 22 | НН |  | 849189
12433
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 104175 | 106159 | 1984 | 1 | 1984 | 14 | 1998 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 19459 | 19560 | 101 | 1 | 101 | 14 | 115 | НН |  | 502826
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3340 | 3809 | 469 | 1 | 469 | 6 | 475 | НН |  | 7791065048678
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 45941 | 45941 | 0 | 1 | 0 | 295 | 295 | НН |  | 60122069
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 39745 | 40270 | 525 | 1 | 525 | 9 | 534 | НН |  | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 28376 | 29600 | 1224 | 1 | 1224 | 16 | 1240 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3330 | 3363 | 33 | 50 | 1650 | 8 | 1658 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2770 | 2801 | 31 | 60 | 1860 | 10 | 1870 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2796 | 2880 | 84 | 30 | 2520 | 11 | 2531 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 20870 | 21000 | 130 | 20 | 2600 | 12 | 2612 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 11148 | 11183 | 35 | 30 | 1050 | 9 | 1059 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5437 | 5480 | 43 | 30 | 1290 | 9 | 1299 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1332 | 1341 | 9 | 30 | 270 | 11 | 281 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5358 | 5493 | 135 | 40 | 5400 | 9 | 5409 | НН |  | 711170400215423 |  |  | 25209
| МО СОШ №2.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3329 | 3385 | 56 | 20 | 1120 | 12 | 1132 | НН |  | 8656017000411
| МО СОШ "2(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 47421 | 47926 | 505 | 1 | 505 | 12 | 517 | НН |  | 60122069
[11 empty] | итого |  | 18368 | 18426
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 84045 | 84400 | 355 | 1 | 355 | 7 | 362 | НН |  | 85178050139961
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 31410 | 31964 | 554 | 20 | 11080 | 20 | 11100 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 406161 | 411833 | 5672 | 1 | 5672 | 11 | 5683 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 15463 | 15679 | 216 | 60 | 12960 | 10 | 12970 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27721 | 27781 | 60 | 20 | 1200 | 11 | 1211 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 7858 | 7858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 68093924 |  | снят
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27692 | 27692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 69059905 |  | замена
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 45574 | 47169 | 1595 | 1 | 1595 | 14 | 1609 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 29673 | 30226 | 553 | 1 | 553 | 14 | 567 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 10435 | 10634 | 199 | 20 | 3980 | 13 | 3993 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 6373 | 6479 | 106 | 20 | 2120 | 13 | 2133 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 148141 | 152392 | 4251 | 1 | 4251 | 6.1 | 4257.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 43523
43419 | Цент.бух.МО "Наримановский район."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 5767 | 6820 | 1053 | 1 | 1053 | 10 | 1063 | НН |  | 10752065001706
43420 | МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 97969 | 99671 | 1702 | 1 | 1702 | 10 | 1712 | НН |  | 376726
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 9619 | 10718 | 1099 | 1 | 1099 | 8 | 1107 | НН |  | 7882061003686
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580809609181
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 1275 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 396529
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 555 | 617 | 62 | 80 | 4960 | 10 | 4970 | НН |  | 9072055003860
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 239018 | 239957 | 939 | 1 | 939 | 8 | 947 | НН |  | 537204
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 13949 | 14301 | 352 | 1 | 352 | 13 | 365 | НН |  | 7791020023192 |  | 9121
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 266.8 | 285.86 | 19.06 | 1000 | 19060 | 0 | 19060 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 105.41 | 107.16 | 1.75 | 1000 | 1750 | 0 | 1750 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 1017.15 | 1049.72 | 32.57 | 2000 | 65140 | 0 | 65140 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1486.05 | 1523.55 | 37.5 | 4000 | 150000 | 0 | 150000 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 235950
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447679 | 447679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 463558 |  | отк.
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 694.44 | 699.32 | 4.88 | 3000 | 14640 | 0 | 14640 | СН |  | 547150004 |  | 14640
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 3789 | 3789 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 3480101922998
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 699 | 829 | 130 | 20 | 2600 | 9 | 2609 | НН |  | 9072064006909
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 6684 | 6728 | 44 | 40 | 1760 | 14 | 1774 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 766 | 811 | 45 | 30 | 1350 | 8 | 1358 | НН |  | 9072055002662
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12806 | 13047 | 241 | 1 | 241 | 3 | 244 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 97928 | 99053 | 1125 | 1 | 1125 | 0 | 1125 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 19430 | 19430 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 17200 | 17400 | 200 | 1 | 200 | 13 | 213 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 76688 | 77954 | 1266 | 1 | 1266 | 13 | 1279 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 10330 | 10580 | 250 | 1 | 250 | 4 | 254 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 9750 | 9850 | 100 | 1 | 100 | 6 | 106 | НН |  | 605452
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 74126 | 75026 | 900 | 1 | 900 | 10 | 910 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 5213 | 5401 | 188 | 1 | 188 | 4 | 192 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 9908 | 9928 | 20 | 1 | 20 | 8 | 28 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1470 | 1470 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 3270 | 3390 | 120 | 20 | 2400 | 508 | 2908 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 31105 | 31324 | 219 | 1 | 219 | 9 | 228 | НН |  | 400474467
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 22012 | 23164 | 1152 | 1 | 1152 | 5 | 1157 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 56015 | 56333 | 318 | 1 | 318 | 0 | 318 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 9517 | 10297 | 780 | 1 | 780 | 18 | 798 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21336 | 21336 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 54900 | 55120 | 220 | 1 | 220 |  | 220 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 25000 | 25690 | 690 | 1 | 690 | 18 | 708 | НН |  | 7791026013250
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 13400 | 13520 | 120 | 1 | 120 | 3 | 123 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 57170 | 57960 | 790 | 1 | 790 | 8 | 798 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2707 | 2707 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 4042 | 4254 | 212 | 1 | 212 | 8 | 220 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 27414 | 27505 | 91 | 1 | 91 | 10 | 101 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 23920 | 24120 | 200 | 1 | 200 | 5 | 205 | НН |  | 666224
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 2620 | 2675 | 55 | 1 | 55 | 17 | 72 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1720 | 1745 | 25 | 1 | 25 | 6 | 31 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 48840 | 48840 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 5096 | 5105 | 9 | 1 | 9 | 6 | 15 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 13661 | 13764 | 103 | 1 | 103 | 3 | 106 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 84988 | 87205 | 2217 | 1 | 2217 | 6 | 2223 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 16112 | 18072 | 1960 | 1 | 1960 | 7 | 1967 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 7418 | 7421 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 13869 | 15074 | 1205 | 1 | 1205 | 7 | 1212 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 1557 | 1634 | 77 | 1 | 77 | 8 | 85 | НН |  | 8430051002774
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 48396 | 48548 | 152 | 1 | 152 | 3 | 155 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 6195 | 6719 | 524 | 1 | 524 | 7 | 531 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 31019 | 32158 | 1139 | 1 | 1139 | 18 | 1157 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 6043 | 7000 | 957 | 1 | 957 | 23 | 980 | НН |  | 107551066003675
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 7309 | 7332 | 23 | 8 | 23 | 6 | 190 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 158689 | 159700 | 1011 | 1 | 1011 | 4 | 1015 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 21038 | 21160 | 122 | 1 | 122 | 4 | 126 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 25142 | 25547 | 405 | 1 | 405 | 10 | 415 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 163883 | 165779 | 1896 | 1 | 1896 | 12 | 1908 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 45826 | 47415 | 1589 | 1 | 1589 |  | 1589 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23272 | 23272 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 2817 | 3139 | 322 | 1 | 322 | 14 | 336 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3995 | 4025 | 30 | 20 | 600 | 1324 | 1924 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 19000 | 19700 | 700 | 1 | 700 | 3 | 703 | НН |  | 265804
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 36100 | 38050 | 1950 | 1 | 1950 | 7 | 1957 | НН |  | 78041000421
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 27700 | 29800 | 2100 | 1 | 2100 | 7 | 2107 | НН |  | 7807041001831
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2400 | 2650 | 250 | 1 | 250 | 3 | 253 | НН |  | 7129020034162
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 14000 | 16000 | 2000 | 1 | 2000 | 11 | 2011 | НН |  | 10752065008524 |  | 7031
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 7836 | 7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 26020 | 26144 | 124 | 10 | 1240 | 11 | 1251 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 58451 | 59142 | 691 | 1 | 691 | 19 | 710 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 13528 | 13528 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН | * | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 35411 | 35545 | 134 | 1 | 134 | 6 | 140 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 6540 | 6928 | 388 | 1 | 388 | 12 | 400 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 30758 | 31078 | 320 | 40 | 12800 | 0 | 12800 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 23818 | 24033 | 215 | 40 | 8600 | 0 | 8600 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 41287 | 41527 | 240 | 40 | 9600 |  | 9600 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 21041 | 21391 | 350 | 40 | 14000 | 0 | 14000 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 28810 | 29093 | 283 | 40 | 11320 | 0 | 11320 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 43116 | 43336 | 220 | 40 | 8800 |  | 8800 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 36215 | 36535 | 320 | 40 | 12800 |  | 12800 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21138 | 21289 | 151 | 40 | 6040 |  | 6040 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 24756 | 24956 | 200 | 40 | 8000 |  | 8000 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 22487 | 22646 | 159 | 40 | 6360 | 0 | 6360 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
[13 empty] | 98320 | 87320
661 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 4964 | 5049 | 85 | 20 | 1700 | 0 | 1700 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1922 | 1956 | 34 | 1 | 34 | 0 | 34 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1186 | 1221 | 35 | 1 | 35 | 0 | 35 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2678 | 2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970707129862 |  | 1769
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 82294 | 83055 | 761 | 1 | 761 | 10 | 771 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 5548 | 5569 | 21 | 80 | 1680 | 2497 | 4177 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 326541 | 326541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 111138
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 56990 | 57444 | 454 | 1 | 454 | 0 | 454 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 44580 | 45133 | 553 | 1 | 553 | 0 | 553 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 14668 | 14881 | 213 | 1 | 213 | 0 | 213 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 9435 | 9483 | 48 | 20 | 960 | 11 | 971 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 14830 | 14860 | 30 | 1 | 30 | 6 | 36 | НН |  | 820602
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 237365 | 239955 | 2590 | 1 | 2590 | 14 | 2604 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.12 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 5664 | 5762 | 98 | 1 | 98 | 14 | 112 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 39625 | 40926 | 1301 | 1 | 1301 | 14 | 1315 | НН |  | 7880032001992
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 587058 | 587338 | 280 | 1 | 280 | 24 | 304 | НН |  | 126242
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 85405 | 85705 | 300 | 1 | 300 | 4 | 304 | НН |  | 1160484
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 20825 | 20980 | 155 | 1 | 155 | 0 | 155 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 10047 | 10236 | 189 | 1 | 189 | 0 | 189 | НН |  | 143860
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 49980 | 50900 | 920 | 1 | 920 | 8 | 928 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 22281 | 22552 | 271 | 1 | 271 | 3 | 274 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 9588 | 9723 | 135 | 1 | 135 | 0 | 135 | НН |  | 603770903254336
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10340 | 10450 | 110 | 1 | 110 | 3 | 113 | НН |  | 973493
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 8250 | 8505 | 255 | 1 | 255 | 7 | 262 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6300 | 6305 | 5 | 20 | 100 | 0 | 100 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19962 | 20094 | 132 | 1 | 132 | 14 | 146 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3356 | 3390 | 34 | 1 | 34 | 3 | 37 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 7355794 | 7483409 | 127615 | 1 | 127615 |  | 127615 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5760381 | 5760381 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 6192 | 6263 | 71 | 40 | 2840 | 1852 | 4692 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 7568 | 7625 | 57 | 300 | 17100 | 1259 | 18359 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 31375 | 31838 | 463 | 60 | 27780 |  | 27780 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 7886 | 7967 | 81 | 40 | 3240 |  | 3240 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 3917 | 3985 | 68 | 40 | 2720 |  | 2720 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 51 | 51 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 380.933 | 380.933 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 77.916 | 77.916 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 25221 | 26937 | 1716 | 1 | 1716 |  | 1716 | СН |  | 913105500387 |  | 186122
0
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4827.6 | 4834.33 | 6.73 | 4000 | 26920 | 0 | 26920 | СН |  | 41022377
0 | Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 6946 | 7251 | 305 | 40 | 12200 | 7 | 12207 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23166 | 23378 | 212 | 40 | 8480 | 0 | 8480 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
[13 empty] | 20687 | 21007
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден"
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1199 | 1537 | 338 | 80 | 27040 |  | 27040 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 89658 | 90258 | 600 | 40 | 24000 |  | 24000 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 47220 | 47456 | 236 | 40 | 9440 |  | 9440 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 57405 | 57763 | 358 | 40 | 14320 |  | 14320 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 81465 | 81927 | 462 | 40 | 18480 |  | 18480 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 29107 | 29302 | 195 | 40 | 7800 |  | 7800 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | ** | [9 empty] | 101080 | 95480
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 57529 | 58882 | 1353 | 40 | 54120 |  | 54120 | НН |  | 9072050006630 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 56428 | 60316 | 3888 | 40 | 155520 |  | 155520 | НН |  | 9072050006735 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 8512 | 9968 | 1456 | 80 | 116480 | 63 | 116543 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23552 | 23820 | 268 | 40 | 10720 |  | 10720 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21527 | 21830 | 303 | 40 | 12120 |  | 12120 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23465 | 23596 | 131 | 40 | 5240 |  | 5240 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 14960 | 15163 | 203 | 40 | 8120 |  | 8120 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 31700 | 31950 | 250 | 40 | 10000 |  | 10000 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 35353 | 35778 | 425 | 40 | 17000 |  | 17000 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 76977 | 77780 | 803 | 40 | 32120 |  | 32120 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 8395 | 8507 | 112 | 80 | 8960 |  | 8960 | НН |  | 7082703087328 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 20953 | 21237 | 284 | 40 | 11360 |  | 11360 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 27838 | 28101 | 263 | 40 | 10520 |  | 10520 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 36594 | 37076 | 482 | 40 | 19280 |  | 19280 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 41944 | 42376 | 432 | 40 | 17280 |  | 17280 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 38526 | 39015 | 489 | 40 | 19560 |  | 19560 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 48622 | 49227 | 605 | 40 | 24200 | 0 | 24200 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 88167 | 88898 | 731 | 40 | 29240 | 0 | 29240 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 235720 | 188360
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 6882 | 6882 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -9 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 29910 | 29910 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 51816 | 51816 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 202981 | 202981 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5633 | 5633 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 22809 | 22809 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 12353 | 12353 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 29470 | 29470 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 65180 | 65180 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 42403 | 42403 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 15363 | 15363 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 26223 | 26223 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 50700 | 50700 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 6211 | 6211 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603480808879045 |  | 23340
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 299140 | 301745 | 2605 | 1 | 2605 | 10 | 2615 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 74600 | 75450 | 850 | 1 | 850 | 0 | 850 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 4491 | 4542 | 51 | 40 | 2040 | 10 | 2050 | НН |  | 108656602008624
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 70512 | 72652 | 2140 | 1 | 2140 | 13 | 2153 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 28500 | 29400 | 900 | 1 | 900 | 7 | 907 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 28400 | 28900 | 500 | 1 | 500 | 13 | 513 | НН |  | 9026047001514
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 139548 | 139548 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 26480 | 26980 | 500 | 1 | 500 | 14 | 514 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 6965 | 6984 | 19 | 1 | 19 | 5 | 24 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 70479 | 70593 | 114 | 1 | 114 | 5 | 119 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 14441 | 17271 | 2830 | 1 | 2830 | 4 | 2834 | НН |  | 65004026
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 34523 | 34898 | 375 | 1 | 375 | 0 | 375 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-2 ВЛ10кВ) | 15549 | 15922 | 373 | 1 | 373 | 0 | 373 | НН |  | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22116 | 22256 | 140 | 1 | 140 | 6 | 146 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 67409 | 67500 | 91 | 1 | 91 | 20 | 111 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 4302 | 4318 | 16 | 120 | 1920 | 1415 | 3335 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 4750 | 4900 | 150 | 1 | 150 | 4 | 154 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 122000 | 127367 | 5367 | 1 | 5367 | 10 | 5377 | НН |  | 7085045000001
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 38286 | 39522 | 1236 | 1 | 1236 | 14 | 1250 | НН |  | 103-1
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 9727 | 9912 | 185 | 1 | 185 | 4 | 189 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 190 | 204 | 14 | 1 | 14 | 6 | 20 | НН |  | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 ПТ 1-1 ВЛ10кВ) | 25611 | 25761 | 150 | 1 | 150 | 10 | 160 | НН |  | 660068876
| Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.31 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 9666 | 9836 | 170 | 1 | 170 | 20 | 190 | НН |  | 400997
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 144631 | 147030 | 2399 | 1 | 2399 | 16 | 2415 | НН |  | 747971
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 9487 | 9517 | 30 | 1 | 30 | 4 | 34 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 21255 | 21255 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 5171 | 5256 | 85 | 1 | 85 | 4 | 89 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 5412 | 5453 | 41 | 1 | 41 | 5 | 46 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 12662 | 12762 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 27448 | 27785 | 337 | 40 | 13480 | 0 | 13480 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 55398 | 55933 | 535 | 40 | 21400 | 0 | 21400 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 45793 | 46002 | 209 | 10 | 2090 | 0 | 2090 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 93854 | 94374 | 520 | 40 | 20800 | 0 | 20800 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 42997 | 43458 | 461 | 40 | 18440 | 0 | 18440 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 31709 | 32112 | 403 | 40 | 16120 | 0 | 16120 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 19987 | 20154 | 167 | 40 | 6680 | 0 | 6680 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 9495 | 9643 | 148 | 40 | 5920 | 0 | 5920 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 41883 | 42338 | 455 | 40 | 18200 | 0 | 18200 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 37277 | 37843 | 566 | 40 | 22640 | 0 | 22640 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 24608 | 24886 | 278 | 40 | 11120 | 0 | 11120 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 20905 | 21112 | 207 | 40 | 8280 | 0 | 8280 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 38377 | 39014 | 637 | 40 | 25480 | 0 | 25480 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 17882 | 18056 | 174 | 40 | 6960 | 0 | 6960 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 23687 | 24095 | 408 | 40 | 16320 | 0 | 16320 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
213930
1313 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 21912.073 | 22567.673 | 655.6 | 40 | 26224 | 96 | 26320 | НН |  | 7911733 | [5 empty] | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 8241 | 8454 | 213 | 1 | 213 | 3 | 216 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 36028 | 36028 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН |  | 775918
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 16905 | 17090 | 185 | 40 | 185 | 14 | 7414 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 22456 | 22693 | 237 | 40 | 237 | 8 | 9488 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 25941 | 26132 | 191 | 40 | 191 | 8 | 7648 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 2033 | 2366 | 333 | 20 | 333 | 0 | 6660 | НН |  | 110700070006555 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14932 | 15072 | 140 | 40 | 140 | 0 | 5600 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 16716 | 16860 | 144 | 40 | 144 | 16 | 5776 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11 |  |  | 0
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18702 | 18827 | 125 | 40 | 125 | 8 | 5008 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 26617 | 26772 | 155 | 40 | 6200 | 7 | 6207 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 22728 | 22850 | 122 | 40 | 4880 | 7 | 4887 | НН |  | 53853809089 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 33741 | 34066 | 325 | 40 | 13000 | 7 | 13007 | НН |  | 50042685 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 24994 | 25218 | 224 | 40 | 8960 | 3 | 8963 | НН |  | 53835809151 |  | волг.4
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод..ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 20866 | 21152 | 286 | 40 | 11440 | 0 | 11440 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 24771 | 24891 | 120 | 40 | 4800 |  | 4800 | НН |  | 50049430 |  | цент.2
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 43484 | 43843 | 359 | 40 | 14360 | 33 | 14393 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
[13 empty] | 111291 | 100791
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 3324 | 3347 | 23 | 1 | 23 | 12 | 35 | НН |  | 729020034320
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 18539 | 18569 | 30 | 1 | 30 | 6 | 36 | НН |  | 794590
| Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ 10кВ) | 58504 | 58598 | 94 | 1 | 94 | 8 | 102 | НН |  | 832748
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 5273 | 5386 | 113 | 1 | 113 | 0 | 113 | НН |  | 7791026008276
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 15948 | 16035 | 87 | 1 | 87 | 7 | 94 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 11808 | 11928 | 120 | 1 | 120 | 10 | 130 | НН |  | 231012
40595 | И.П.Сердюков Л.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1РУС ВЛ 10кВ) | 27139 | 27394 | 255 | 1 | 255 | 8 | 263 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 26100 | 27100 | 1000 | 1 | 1000 | 14 | 1014 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 15631 | 15631 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН | * | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 26307 | 26618 | 311 | 1 | 311 | 7 | 318 | НН |  | 9026036011064
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 1-1) | 16805 | 17451 | 646 | 1 | 646 | 4 | 650 | НН |  | 780703500618
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1) | 6743 | 7345 | 602 | 1 | 602 | 6 | 608 | НН |  | 7791054041038
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 67598 | 67598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 77010
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 87699 | 90199 | 2500 | 1 | 2500 | 7 | 2507 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 15061 | 15061 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 6948 | 7230 | 282 | 1 | 282 | 6 | 288 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 1394 | 1735 | 341 | 1 | 341 | 9 | 350 | НН |  | 300008366
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 6684 | 6684 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 82915 | 83397 | 482 | 1 | 482 | 8 | 490 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф12.ТП-4) | 30232 | 30232 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 47285 | 47285 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 21370 | 21620 | 250 | 1 | 250 | 5 | 255 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф31 РП-1) | 28100 | 28430 | 330 | 1 | 330 | 8 | 338 | НН |  | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 8654 | 8654 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 712871109279059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 667 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф31 ТП-4-2) | 8018 | 8108 | 90 | 1 | 90 | 6 | 96 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9720 | 9730 | 10 | 1 | 10 | 10 | 20 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 10210 | 10230 | 20 | 1 | 20 | 6 | 26 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4980 | 5033 | 53 | 1 | 53 | 7 | 60 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 25900 | 26370 | 470 | 1 | 470 | 8 | 478 | НН |  | 110713
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2860 | 2860 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 77910480015771 |  | вр.прекр.
| ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 17 | 27 | 10 | 1 | 10 | 10 | 20 | НН |  | 7791079014489
40618 | И.п.Магомедов М..М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 7405 | 7625 | 220 | 1 | 220 | 8 | 228 | НН |  | 7807041000458
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8610 | 8638 | 28 | 1 | 28 | 5 | 33 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 4506 | 4706 | 200 | 1 | 200 | 6 | 206 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 25020 | 26170 | 1150 | 1 | 1150 | 16 | 1166 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 25912 | 26396 | 484 | 1 | 484 | 10 | 494 | НН |  | 7791020024306
| ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 4679 | 4684 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | НН |  | 7128704000251920
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 70360 | 71360 | 1000 | 1 | 1000 | 12 | 1012 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6560 | 6562 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | НН |  | 721530
| физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1) | 34661 | 34698 | 37 | 1 | 37 | 10 | 47 | НН |  | 9081047011489
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 4100 | 4180 | 80 | 1 | 80 | 8 | 88 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 20385 | 21127 | 742 | 1 | 742 | 8 | 750 | НН |  | 453263
40632 | ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2) | 199848 | 207167 | 7319 | 1 | 7319 | 0 | 7319 | НН |  | 9130042003287
| ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2) | 221239 | 223587 | 2348 | 1 | 2348 | 19.1 | 2367.1 | НН |  | 5№806258
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 17589 | 17984 | 395 | 1 | 395 | 6 | 401 | НН |  | 1267513712
40634 | И.пГоголев Д.В...(П/ст.Завод.ф31 РП-8-3) | 2550 | 2670 | 120 | 1 | 120 | 12 | 132 | НН |  | 9130063002417
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 33387 | 33787 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 74111 | 76070 | 1959 | 1 | 1959 | 0 | 1959 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 7244 | 7261 | 17 | 40 | 17 | 1318 | 1998 | НН |  | 851580407328243
40639 | И.п.Сиротина Н.П..(П/ст.Завод..ф.12 РП-1) | 3022 | 3055 | 33 | 1 | 33 | 8 | 41 | НН |  | 12040675
40640 | И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 20753 | 21878 | 1125 | 1 | 1125 | 0 | 1125 | НН |  | 159878
| И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 26730 | 26730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 6832060000195 |  |  | нет второго
40641 | И.п.Насырова И.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 9973 | 10157 | 184 | 1 | 184 | 7 | 191 | НН |  | 101761
40642 | И.п.Новикова Л.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20609 | 20924 | 315 | 1 | 315 | 8 | 323 | НН |  | 603571209928859
40644 | И.п.Лунева И.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП--1 ВЛ10кВ) | 29156 | 29403 | 247 | 1 | 247 | 6 | 253 | НН |  | 83166
40645 | Ф.л.Айбасов М.Р..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 8430637000236
40646 | И.пХайбулин Р.Р..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 1910 | 2010 | 100 | 1 | 100 | 8 | 108 | НН |  | 66838
40647 | И.П.Джумагазиева В.С..(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 13426 | 13486 | 60 | 1 | 60 | 8 | 68 | НН |  | 6037014002309
40648 | И.П.Пицко Т.В..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 142 | 142 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 7807065002105
40649 | И.П.Саталиев Н.А..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 211 | 396 | 185 | 1 | 185 | 3 | 188 | НН |  | 7789074092735
40650 | Ф.л..Смирнов Л.И..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 40933 | 46933 | 6000 | 1 | 6000 | 14 | 6014 | НН |  | 91131660098057
40651 | Ф.л..Рулева М.Ю..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 0 | 64 | 64 | 1 | 64 | 4 | 68 | НН |  | 1304012014
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 103345 | 103795 | 450 | 1 | 450 | 0 | 450 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 16923 | 17882 | 959 | 1 | 959 | 38 | 997 | НН |  | 6812964
800 | ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 4141 | 4600 | 459 | 80 | 36720 | 672 | 37392 | СН |  | 8840061000254
| ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод. ф.12 ТП8-1) | 53859 | 54359 | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 | СН |  | 747980100749372 |  |  | военкомат
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 25870 | 26071 | 201 | 1 | 201 | 0 | 201 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 13482 | 13871 | 389 | 40 | 15560 |  | 15560 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 17772 | 17996 | 224 | 1 | 224 | 4 | 228 | НН |  | 603580809714854
1861 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 237880 | 242089 | 4209 | 1 | 4209 |  | 4209 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 35237 | 37687 | 2450 | 1 | 2450 | 10 | 2460 | НН |  | 7882046003715
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 364036 | 370041 | 6005 | 1 | 6005 | 0 | 6005 | НН |  | 564752
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 27291 | 27546 | 255 | 40 | 10200 | 61 | 10261 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 97266 | 97280 | 14 | 1 | 14 | 10 | 24 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 35351 | 35716 | 365 | 1 | 365 | 10 | 375 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 32485 | 32578 | 93 | 1 | 93 | 10 | 103 | НН |  | 8521019006846
82 | ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" | 217286 | 222883 | 5597 | 1 | 5597 | 300 | 5897 | НН |  | 372451 |  | перерасчет
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 30876 | 31076 | 200 | 1 | 200 |  | 200 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 55954 | 60258 | 4304 | 1 | 4304 |  | 4304 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 32181 | 32317 | 136 | 1 | 136 | 0 | 136 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 8058 | 8440 | 382 | 1 | 382 | 9 | 391 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2756 | 2800 | 44 | 40 | 1760 | 13 | 1773 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 157548 | 158333 | 785 | 1 | 785 |  | 785 |  |  | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 84777 | 84819 | 42 | 1 | 42 |  | 42 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 45827 | 45927 | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 | НН |  | 11122366
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 20830 | 21076 | 246 | 1 | 246 | 16 | 262 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 781500 | 782000 | 500 | 1 | 500 | 10 | 510 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 843 | 955 | 112 | 20 | 2240 | 271 | 2511 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 536 | 567.2 | 31.2 | 20 | 624 | 77 | 701 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 2306 | 2322.5 | 16.5 | 20 | 330 | 77 | 407 | НН |  | 13161960
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 98750 | 100150 | 1400 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 33296 | 33296 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | НН |  | 9131060008057
28-191 | физ.лицо Чернов В.М.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-2-2) | 25717 | 27923 | 2206 | 1 | 2206 | 45 | 2251 | НН |  | 10751066004366
-1551
70531 | ООО "Тамерлан"(П/ст.Завод.12 ТПРП-1) | 1300 | 1886 | 586 | 40 | 23440 | 8 | 23448 | НН |  | 9186069001213
1050 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.31 ТП 8-3 ВЛ 10 кВ) | 1145 | 1490 | 345 | 20 | 6900 | 0 | 6900 | НН |  | 13095074
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1851719 | 17291.2 | 2046797.2
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 582077
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1464720
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света