## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по экономики и финансам ______________ И.Б.Анашкина "______"______________2014 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2014 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2014 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2014г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за июнь 2014 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на июнь 2014г. | Показания приборов учёта на 01.07.2014г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 6339.38 | 6382.84 | 43.46 | 8000 | 43.46 | - | 347680 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 4341.25 | 4420.92 | 79.67 | 2000 | 79.67 | - | 159340 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1866.34 | 1871.33 | 4.99 | 400 | 4.99 | - | 1996 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4827.6 | 4830.93 | 3.33 | 4000 | 3.33 | - | 13320 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 3066.6 | 3073.64 | 7.04 | 6000 | 7.04 | - | 42240 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | - | 0 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 1286.3 | 1387.94 | 101.64 | 8000 | 101.64 | - | 813120 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2551.11 | 2562.2 | 11.09 | 2000 | 11.09 | - | 22180 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 249.61 | 266.8 | 17.19 | 1000 | 17.19 |  | 17190 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 103.76 | 105.41 | 1.65 | 1000 | 1.65 |  | 1650 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 990.05 | 1017.15 | 27.1 | 2000 | 27.1 |  | 54200 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 1038.71 | 1038.71 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 9663045000348
| ПС "Заводская" ф-19 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  | 10813059000012
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 1453.6 | 1486.05 | 32.45 | 4000 | 32.45 |  | 129800 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 689.72 | 694.44 | 4.72 | 3000 | 4.72 |  | 14160 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 380.933 | 380.933 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 77.916 | 77.916 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1366966 | 1366966 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 10126361 | 10287745 | 161384 | 1 | 161384 |  | 161384 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 7234494 | 7355794 | 121300 | 1 | 121300 | - | 121300 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5760381 | 5760381 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 1931439
Небаланс | [7 empty] | 90123
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 369841 | 372552 | 2711 | 1 | 2711 | 24 | 2735 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 216843 | 217500 | 657 | 1 | 657 | 6 | 663 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32709 | 32709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 333288 | 335091 | 1803 | 1 | 1803 | 0 | 1803 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 1414 | 1465 | 51 | 40 | 2040 | 43 | 2083 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 45644 | 45926 | 282 | 1 | 282 | 8 | 290 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 75622 | 75882 | 260 | 1 | 260 | 8 | 268 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3990 | 4000 | 10 | 30 | 300 | 18 | 318 | НН |  | 554214 |  | 876
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 50205 | 50290 | 85 | 1 | 85 |  | 85 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 364040 | 367337 | 3297 | 1 | 3297 | 0 | 3297 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10900 | 10900 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | НН |  | 48080538 |  | 3409
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 135314 | 137447 | 2133 | 1 | 2133 | 0 | 2133 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 35715 | 36248 | 533 | 120 | 63960 | 4534 | 68494 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 1657 | 3187 | 1530 | 1 | 1530 | 15 | 1545 | СН |  | 1000181874
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 6562 | 6609 | 47 | 1 | 47 | 6 | 53 | СН |  | 1000181874 |  | 70092
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 676556 | 689531 | 12975 | 1 | 12975 | 20 | 12995 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 64901 | 66291 | 1390 | 1 | 1390 | 16 | 1406 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 13646 | 13969 | 323 | 1 | 323 | 6 | 329 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 13916 | 14133 | 217 | 40 | 8680 | 10 | 8690 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 5691 | 7256 | 1565 | 1 | 1565 | 13 | 1578 | НН |  | 9192069000219 |  |  | был239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 6371 | 7727 | 1356 | 1 | 1356 | 13 | 1369 | НН |  | 11076069004510 |  |  | был239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 603480809588670
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 43436 | 44016 | 580 | 1 | 580 | 13 | 593 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 21900 | 23092 | 1192 | 1 | 1192 | 13 | 1205 | НН |  | 9026051005599
43031 | МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 21959 | 22201 | 242 | 20 | 4840 | 10 | 4850 | НН |  | 747770801407479
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 8626 | 8743 | 117 | 40 | 4680 | 10 | 4690 | НН |  | 747770801281888
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 15490 | 15640 | 150 | 1 | 150 | 6 | 156 | НН |  | 873807
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 1418 | 1434 | 16 | 1 | 16 | 4 | 20 | НН |  | 849189
9716
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 102698 | 104175 | 1477 | 1 | 1477 | 14 | 1491 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 19363 | 19459 | 96 | 1 | 96 | 14 | 110 | НН |  | 502826
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2986 | 3340 | 354 | 1 | 354 | 6 | 360 | НН |  | 7791065048678
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 45941 | 45941 | 0 | 1 | 0 | 295 | 295 | НН |  | 60122069
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 39362 | 39745 | 383 | 1 | 383 | 9 | 392 | НН |  | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 27604 | 28376 | 772 | 1 | 772 | 16 | 788 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3282 | 3330 | 48 | 50 | 2400 | 8 | 2408 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2743 | 2770 | 27 | 60 | 1620 | 10 | 1630 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2722 | 2796 | 74 | 30 | 2220 | 11 | 2231 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 20717 | 20870 | 153 | 20 | 3060 | 12 | 3072 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 11100 | 11148 | 48 | 30 | 1440 | 9 | 1449 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5398 | 5437 | 39 | 30 | 1170 | 9 | 1179 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1320 | 1332 | 12 | 30 | 360 | 11 | 371 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5247 | 5358 | 111 | 40 | 4440 | 9 | 4449 | НН |  | 711170400215423 |  |  | 25209
| МО СОШ №2.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3271 | 3329 | 58 | 20 | 1160 | 12 | 1172 | НН |  | 8656017000411
| МО СОШ "2(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 46968 | 47421 | 453 | 1 | 453 | 12 | 465 | НН |  | 60122069
[11 empty] | итого |  | 18426 | 19287
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 83680 | 84045 | 365 | 1 | 365 | 7 | 372 | НН |  | 85178050139961
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 30781 | 31410 | 629 | 20 | 12580 | 20 | 12600 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 401182 | 406161 | 4979 | 1 | 4979 | 11 | 4990 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 15269 | 15463 | 194 | 60 | 11640 | 10 | 11650 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27692 | 27721 | 29 | 20 | 580 | 11 | 591 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 7858 | 7858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 68093924 |  | снят
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27692 | 27692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 69059905 |  | замена
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 44124 | 45574 | 1450 | 1 | 1450 | 14 | 1464 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 29243 | 29673 | 430 | 1 | 430 | 14 | 444 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 10273 | 10435 | 162 | 20 | 3240 | 13 | 3253 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 6286 | 6373 | 87 | 20 | 1740 | 13 | 1753 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 144111 | 148141 | 4030 | 1 | 4030 | 6.1 | 4036.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 40781 | 33774
43419 | Цент.бух.МО "Наримановский район."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 4999 | 5767 | 768 | 1 | 768 | 10 | 778 | НН |  | 10752065001706
43420 | МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 96552 | 97969 | 1417 | 1 | 1417 | 10 | 1427 | НН |  | 376726
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 8785 | 9619 | 834 | 1 | 834 | 8 | 842 | НН |  | 7882061003686
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580809609181
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 1275 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 396529
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 505 | 555 | 50 | 80 | 4000 | 10 | 4010 | НН |  | 9072055003860
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 238291 | 239018 | 727 | 1 | 727 | 8 | 735 | НН |  | 537204
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 13739 | 13949 | 210 | 1 | 210 | 13 | 223 | НН |  | 7791020023192 |  | 7257
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 249.61 | 266.8 | 17.19 | 1000 | 17190 | 0 | 17190 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 103.76 | 105.41 | 1.65 | 1000 | 1650 | 0 | 1650 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 990.05 | 1017.15 | 27.1 | 2000 | 54200 | 0 | 54200 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1038.71 | 1038.71 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1453.6 | 1486.05 | 32.45 | 4000 | 129800 | 0 | 129800 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 202840
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447679 | 447679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 463558 |  | отк.
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 689.72 | 694.44 | 4.72 | 3000 | 14160 | 0 | 14160 | СН |  | 547150004 |  | 14160
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 3715 | 3789 | 74 | 1 | 74 | 8 | 82 | НН |  | 3480101922998
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 549 | 699 | 150 | 20 | 3000 | 9 | 3009 | НН |  | 9072064006909
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 6644 | 6684 | 40 | 40 | 1600 | 14 | 1614 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 736 | 766 | 30 | 30 | 900 | 8 | 908 | НН |  | 9072055002662
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12676 | 12806 | 130 | 1 | 130 | 3 | 133 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 96780 | 97928 | 1148 | 1 | 1148 | 0 | 1148 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 19340 | 19430 | 90 | 1 | 90 | 7 | 97 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 16976 | 17200 | 224 | 1 | 224 | 13 | 237 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 75355 | 76688 | 1333 | 1 | 1333 | 13 | 1346 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 10030 | 10330 | 300 | 1 | 300 | 4 | 304 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 9562 | 9750 | 188 | 1 | 188 | 6 | 194 | НН |  | 605452
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 73959 | 74126 | 167 | 1 | 167 | 10 | 177 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 5114 | 5213 | 99 | 1 | 99 | 4 | 103 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 9869 | 9908 | 39 | 1 | 39 | 8 | 47 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1470 | 1470 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 3150 | 3270 | 120 | 20 | 2400 | 508 | 2908 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 30922 | 31105 | 183 | 1 | 183 | 9 | 192 | НН |  | 400474467
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 20908 | 22012 | 1104 | 1 | 1104 | 5 | 1109 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 55782 | 56015 | 233 | 1 | 233 | 0 | 233 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 8597 | 9517 | 920 | 1 | 920 | 18 | 938 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21336 | 21336 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 54582 | 54900 | 318 | 1 | 318 |  | 318 | НН | * | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 24318 | 25000 | 682 | 1 | 682 | 18 | 700 | НН | * | 7791026013250
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 13225 | 13400 | 175 | 1 | 175 | 3 | 178 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 56402 | 57170 | 768 | 1 | 768 | 8 | 776 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2669 | 2707 | 38 | 1 | 38 | 9 | 47 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3770 | 4042 | 272 | 1 | 272 | 8 | 280 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 27284 | 27414 | 130 | 1 | 130 | 10 | 140 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 23790 | 23920 | 130 | 1 | 130 | 5 | 135 | НН |  | 666224
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 2525 | 2620 | 95 | 1 | 95 | 17 | 112 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1705 | 1720 | 15 | 1 | 15 | 6 | 21 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 48300 | 48840 | 540 | 1 | 540 | 0 | 540 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 5087 | 5096 | 9 | 1 | 9 | 6 | 15 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 13559 | 13661 | 102 | 1 | 102 | 3 | 105 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 83256 | 84988 | 1732 | 1 | 1732 | 6 | 1738 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 14727 | 16112 | 1385 | 1 | 1385 | 7 | 1392 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 7377 | 7418 | 41 | 1 | 41 | 14 | 55 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 13073 | 13869 | 796 | 1 | 796 | 7 | 803 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 1437 | 1557 | 120 | 1 | 120 | 8 | 128 | НН |  | 8430051002774
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 48281 | 48396 | 115 | 1 | 115 | 3 | 118 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 5806 | 6195 | 389 | 1 | 389 | 7 | 396 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 30285 | 31019 | 734 | 1 | 734 | 18 | 752 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 5243 | 6043 | 800 | 1 | 800 | 23 | 823 | НН |  | 107551066003675
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 7285 | 7309 | 24 | 8 | 24 | 6 | 198 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 156937 | 158689 | 1752 | 1 | 1752 | 4 | 1756 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 20914 | 21038 | 124 | 1 | 124 | 4 | 128 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 24729 | 25142 | 413 | 1 | 413 | 10 | 423 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 162234 | 163883 | 1649 | 1 | 1649 | 12 | 1661 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 44419 | 45826 | 1407 | 1 | 1407 |  | 1407 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23272 | 23272 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 2516 | 2817 | 301 | 1 | 301 | 14 | 315 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3965 | 3995 | 30 | 20 | 600 | 1324 | 1924 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 18100 | 19000 | 900 | 1 | 900 | 3 | 903 | НН |  | 265804
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 34000 | 36100 | 2100 | 1 | 2100 | 7 | 2107 | НН |  | 78041000421
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 25800 | 27700 | 1900 | 1 | 1900 | 7 | 1907 | НН |  | 7807041001831
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2100 | 2400 | 300 | 1 | 300 | 3 | 303 | НН |  | 7129020034162
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 11700 | 14000 | 2300 | 1 | 2300 | 11 | 2311 | НН |  | 10752065008524 |  | 7531
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 7700 | 7836 | 136 | 1 | 136 | 0 | 136 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 25918 | 26020 | 102 | 10 | 1020 | 11 | 1031 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 57807 | 58451 | 644 | 1 | 644 | 19 | 663 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 13528 | 13528 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН | * | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 35275 | 35411 | 136 | 1 | 136 | 6 | 142 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 6144 | 6540 | 396 | 1 | 396 | 12 | 408 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 30443 | 30758 | 315 | 40 | 12600 | 0 | 12600 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 23612 | 23818 | 206 | 40 | 8240 | 0 | 8240 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 41053 | 41287 | 234 | 40 | 9360 |  | 9360 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 20697 | 21041 | 344 | 40 | 13760 | 0 | 13760 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 28534 | 28810 | 276 | 40 | 11040 | 0 | 11040 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 43116 | 43116 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 35916 | 36215 | 299 | 40 | 11960 |  | 11960 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20985 | 21138 | 153 | 40 | 6120 |  | 6120 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 24559 | 24756 | 197 | 40 | 7880 |  | 7880 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 22328 | 22487 | 159 | 40 | 6360 | 0 | 6360 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
[13 empty] | 87320 | 111080
661 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 4901 | 4964 | 63 | 20 | 1260 | 0 | 1260 | НН |  | 359427
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1894 | 1922 | 28 | 1 | 28 | 0 | 28 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1174 | 1186 | 12 | 1 | 12 | 0 | 12 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2678 | 2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970707129862
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 81970 | 82294 | 324 | 1 | 324 | 10 | 334 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 5531 | 5548 | 17 | 80 | 1360 | 2497 | 3857 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 321962 | 326541 | 4579 | 1 | 4579 | 0 | 4579 | НН |  | 111138
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 56706 | 56990 | 284 | 1 | 284 | 0 | 284 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 44129 | 44580 | 451 | 1 | 451 | 0 | 451 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 14500 | 14668 | 168 | 1 | 168 | 0 | 168 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 9390 | 9435 | 45 | 20 | 900 | 11 | 911 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 14810 | 14830 | 20 | 1 | 20 | 6 | 26 | НН |  | 820602
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 235712 | 237365 | 1653 | 1 | 1653 | 14 | 1667 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.12 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 5586 | 5664 | 78 | 1 | 78 | 14 | 92 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 38728 | 39625 | 897 | 1 | 897 | 14 | 911 | НН |  | 7880032001992
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 586864 | 587058 | 194 | 1 | 194 | 24 | 218 | НН |  | 126242
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 85065 | 85405 | 340 | 1 | 340 | 4 | 344 | НН |  | 1160484
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 20096 | 20825 | 729 | 1 | 729 | 0 | 729 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 9659 | 10047 | 388 | 1 | 388 | 0 | 388 | НН |  | 143860
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 49060 | 49980 | 920 | 1 | 920 | 8 | 928 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 22081 | 22281 | 200 | 1 | 200 | 3 | 203 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 9468 | 9588 | 120 | 1 | 120 | 0 | 120 | НН |  | 603770903254336
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10240 | 10340 | 100 | 1 | 100 | 3 | 103 | НН |  | 973493
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 8104 | 8250 | 146 | 1 | 146 | 7 | 153 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6295 | 6300 | 5 | 20 | 100 | 0 | 100 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19831 | 19962 | 131 | 1 | 131 | 14 | 145 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3328 | 3356 | 28 | 1 | 28 | 3 | 31 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 7234494 | 7355794 | 121300 | 1 | 121300 |  | 121300 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5760381 | 5760381 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 6133 | 6192 | 59 | 40 | 2360 | 1852 | 4212 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 7512 | 7568 | 56 | 300 | 16800 | 1259 | 18059 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 31022 | 31375 | 353 | 60 | 21180 |  | 21180 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 7813 | 7886 | 73 | 40 | 2920 |  | 2920 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 3857 | 3917 | 60 | 40 | 2400 |  | 2400 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 51 | 51 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 350.933 | 380.933 | 30 | 4000 | 120000 |  | 120000 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 77.216 | 77.916 | 0.7 | 4000 | 2800 |  | 2800 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 23779 | 25221 | 1442 | 1 | 1442 |  | 1442 | СН |  | 913105500387 |  | 294313 | 207794
0
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4827.6 | 4827.6 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 41022377
0 | Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 6624 | 6946 | 322 | 40 | 12880 | 7 | 12887 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22963 | 23166 | 203 | 40 | 8120 | 0 | 8120 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
[13 empty] | 21007 | 19247
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден"
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 903 | 1199 | 296 | 80 | 23680 |  | 23680 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 89069 | 89658 | 589 | 40 | 23560 |  | 23560 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 47120 | 47220 | 100 | 40 | 4000 |  | 4000 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 57050 | 57405 | 355 | 40 | 14200 |  | 14200 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 80907 | 81465 | 558 | 40 | 22320 |  | 22320 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 28914 | 29107 | 193 | 40 | 7720 |  | 7720 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | ** | [9 empty] | 95480 | 147520
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 55978 | 57529 | 1551 | 40 | 62040 |  | 62040 | НН |  | 9072050006630 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 54448 | 56428 | 1980 | 40 | 79200 |  | 79200 | НН |  | 9072050006735 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 8000 | 8512 | 512 | 80 | 40960 | 63 | 41023 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23283 | 23552 | 269 | 40 | 10760 |  | 10760 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21300 | 21527 | 227 | 40 | 9080 |  | 9080 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23364 | 23465 | 101 | 40 | 4040 |  | 4040 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 14778 | 14960 | 182 | 40 | 7280 |  | 7280 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 31530 | 31700 | 170 | 40 | 6800 |  | 6800 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 35006 | 35353 | 347 | 40 | 13880 |  | 13880 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 76376 | 76977 | 601 | 40 | 24040 |  | 24040 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 8300 | 8395 | 95 | 80 | 7600 |  | 7600 | НН |  | 7082703087328 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 20743 | 20953 | 210 | 40 | 8400 |  | 8400 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 27636 | 27838 | 202 | 40 | 8080 |  | 8080 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 36240 | 36594 | 354 | 40 | 14160 |  | 14160 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 41598 | 41944 | 346 | 40 | 13840 |  | 13840 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 38160 | 38526 | 366 | 40 | 14640 |  | 14640 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 48187 | 48622 | 435 | 40 | 17400 | 0 | 17400 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 87458 | 88167 | 709 | 40 | 28360 | 0 | 28360 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 188360 | 194880
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 6882 | 6882 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -9 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 29910 | 29910 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 51816 | 51816 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 202981 | 202981 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5633 | 5633 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 22809 | 22809 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 12353 | 12353 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 29470 | 29470 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 65180 | 65180 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 42403 | 42403 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 15363 | 15363 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 26223 | 26223 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 50700 | 50700 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 6211 | 6211 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603480808879045 |  | 23340
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 297180 | 299140 | 1960 | 1 | 1960 | 10 | 1970 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 73800 | 74600 | 800 | 1 | 800 | 0 | 800 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 4438 | 4491 | 53 | 40 | 2120 | 10 | 2130 | НН |  | 108656602008624
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 68321 | 70512 | 2191 | 1 | 2191 | 13 | 2204 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 27700 | 28500 | 800 | 1 | 800 | 7 | 807 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 27650 | 28400 | 750 | 1 | 750 | 13 | 763 | НН |  | 9026047001514
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 138879 | 139548 | 669 | 1 | 669 | 18 | 687 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 26088 | 26480 | 392 | 1 | 392 | 14 | 406 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 6965 | 6965 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 70360 | 70479 | 119 | 1 | 119 | 5 | 124 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 11896 | 14441 | 2545 | 1 | 2545 | 4 | 2549 | НН |  | 65004026
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 34158 | 34523 | 365 | 1 | 365 | 0 | 365 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-2 ВЛ10кВ) | 15249 | 15549 | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 | НН |  | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21970 | 22116 | 146 | 1 | 146 | 6 | 152 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 65695 | 67409 | 1714 | 1 | 1714 | 20 | 1734 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 4233 | 4302 | 69 | 120 | 8280 | 1415 | 9695 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 4600 | 4750 | 150 | 1 | 150 | 4 | 154 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 117329 | 122000 | 4671 | 1 | 4671 | 10 | 4681 | НН |  | 7085045000001
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 37221 | 38286 | 1065 | 1 | 1065 | 14 | 1079 | НН |  | 103-1
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 9544 | 9727 | 183 | 1 | 183 | 4 | 187 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 190 | 190 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН | * | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 ПТ 1-1 ВЛ10кВ) | 25447 | 25611 | 164 | 1 | 164 | 10 | 174 | НН |  | 660068876
| Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.31 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 9478 | 9666 | 188 | 1 | 188 | 20 | 208 | НН |  | 400997
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 142248 | 144631 | 2383 | 1 | 2383 | 16 | 2399 | НН |  | 747971
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 9422 | 9487 | 65 | 1 | 65 | 4 | 69 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 21254 | 21255 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 5060 | 5171 | 111 | 1 | 111 | 4 | 115 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 5396 | 5412 | 16 | 1 | 16 | 5 | 21 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 12562 | 12662 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 27225 | 27448 | 223 | 40 | 8920 | 0 | 8920 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 55091 | 55398 | 307 | 40 | 12280 | 0 | 12280 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 45343 | 45793 | 450 | 10 | 4500 | 0 | 4500 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 93116 | 93854 | 738 | 40 | 29520 | 0 | 29520 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 42574 | 42997 | 423 | 40 | 16920 | 0 | 16920 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 31488 | 31709 | 221 | 40 | 8840 | 0 | 8840 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 19974 | 19987 | 13 | 40 | 520 | 0 | 520 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 9410 | 9495 | 85 | 40 | 3400 | 0 | 3400 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 41328 | 41883 | 555 | 40 | 22200 | 0 | 22200 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 36918 | 37277 | 359 | 40 | 14360 | 0 | 14360 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 24550 | 24608 | 58 | 40 | 2320 | 0 | 2320 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 20783 | 20905 | 122 | 40 | 4880 | 0 | 4880 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 37881 | 38377 | 496 | 40 | 19840 | 0 | 19840 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 17687 | 17882 | 195 | 40 | 7800 | 0 | 7800 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 22910 | 23687 | 777 | 40 | 31080 | 0 | 31080 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
[13 empty] | 187380 | 140730
1313 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 21298.448 | 21912.073 | 613.625 | 40 | 24545 | 96 | 24641 | НН |  | 7911733 | [5 empty] | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 8027 | 8241 | 214 | 1 | 214 | 3 | 217 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 35818 | 36028 | 210 | 1 | 210 | 7 | 217 | НН |  | 775918
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 16738 | 16905 | 167 | 40 | 167 | 14 | 6694 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 22244 | 22456 | 212 | 40 | 212 | 8 | 8488 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 25766 | 25941 | 175 | 40 | 175 | 8 | 7008 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 1733 | 2033 | 300 | 20 | 300 | 0 | 6000 | НН |  | 110700070006555 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14835 | 14932 | 97 | 40 | 97 | 0 | 3880 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 16565 | 16716 | 151 | 40 | 151 | 16 | 6056 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11 |  |  | 0
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18577 | 18702 | 125 | 40 | 125 | 8 | 5008 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 26460 | 26617 | 157 | 40 | 6280 | 7 | 6287 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 22606 | 22728 | 122 | 40 | 4880 | 7 | 4887 | НН |  | 53853809089 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 33461 | 33741 | 280 | 40 | 11200 | 7 | 11207 | НН |  | 50042685 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 24805 | 24994 | 189 | 40 | 7560 | 3 | 7563 | НН |  | 53835809151 |  | волг.4
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод..ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 20616 | 20866 | 250 | 40 | 10000 | 0 | 10000 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 24643 | 24771 | 128 | 40 | 5120 |  | 5120 | НН |  | 50049430 |  | цент.2
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 43170 | 43484 | 314 | 40 | 12560 | 33 | 12593 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
[13 empty] | 100791 | 106811
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 3324 | 3324 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН | * | 729020034320
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 18365 | 18539 | 174 | 1 | 174 | 6 | 180 | НН |  | 794590
| Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ 10кВ) | 58313 | 58504 | 191 | 1 | 191 | 8 | 199 | НН |  | 832748
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 5172 | 5273 | 101 | 1 | 101 | 0 | 101 | НН |  | 7791026008276
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 15508 | 15948 | 440 | 1 | 440 | 7 | 447 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 11708 | 11808 | 100 | 1 | 100 | 10 | 110 | НН |  | 231012
40595 | И.П.Сердюков Л.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1РУС ВЛ 10кВ) | 26795 | 27139 | 344 | 1 | 344 | 8 | 352 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 25100 | 26100 | 1000 | 1 | 1000 | 14 | 1014 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 15631 | 15631 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН | * | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 26200 | 26307 | 107 | 1 | 107 | 7 | 114 | НН |  | 9026036011064
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 1-1) | 16315 | 16805 | 490 | 1 | 490 | 4 | 494 | НН |  | 780703500618
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1) | 6487 | 6743 | 256 | 1 | 256 | 6 | 262 | НН |  | 7791054041038
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 66298 | 67598 | 1300 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | НН |  | 77010
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 86400 | 87699 | 1299 | 1 | 1299 | 7 | 1306 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 15061 | 15061 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 6527 | 6948 | 421 | 1 | 421 | 6 | 427 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 1094 | 1394 | 300 | 1 | 300 | 9 | 309 | НН |  | 300008366
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 6668 | 6684 | 16 | 1 | 16 | 5 | 21 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 82405 | 82915 | 510 | 1 | 510 | 8 | 518 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф12.ТП-4) | 30143 | 30232 | 89 | 1 | 89 | 4 | 93 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 47208 | 47285 | 77 | 1 | 77 | 4 | 81 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 21213 | 21370 | 157 | 1 | 157 | 5 | 162 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф31 РП-1) | 27700 | 28100 | 400 | 1 | 400 | 8 | 408 | НН |  | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 8489 | 8654 | 165 | 1 | 165 | 8 | 173 | НН |  | 712871109279059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 584 | 667 | 83 | 1 | 83 | 0 | 83 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф31 ТП-4-2) | 7950 | 8018 | 68 | 1 | 68 | 6 | 74 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9698 | 9720 | 22 | 1 | 22 | 10 | 32 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 10171 | 10210 | 39 | 1 | 39 | 6 | 45 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4929 | 4980 | 51 | 1 | 51 | 7 | 58 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 25466 | 25900 | 434 | 1 | 434 | 8 | 442 | НН |  | 110713
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 7244 | 7405 | 161 | 1 | 161 | 8 | 169 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2860 | 2860 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 77910480015771 |  | вр.прекр.
| ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 0 | 17 | 17 | 1 | 17 | 10 | 27 | НН |  | 7791079014489
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8578 | 8610 | 32 | 1 | 32 | 5 | 37 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 4312 | 4506 | 194 | 1 | 194 | 6 | 200 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 25020 | 25020 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 25607 | 25912 | 305 | 1 | 305 | 10 | 315 | НН |  | 7791020024306
| ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 4679 | 4679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 7128704000251920
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 69586 | 70360 | 774 | 1 | 774 | 12 | 786 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6560 | 6560 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН |  | 721530
| физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1) | 33522 | 34661 | 1139 | 1 | 1139 | 10 | 1149 | НН |  | 9081047011489
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 4000 | 4100 | 100 | 1 | 100 | 8 | 108 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 19716 | 20385 | 669 | 1 | 669 | 8 | 677 | НН |  | 453263
40632 | ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2) | 192752 | 199848 | 7096 | 1 | 7096 | 0 | 7096 | НН |  | 9130042003287
| ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2) | 218895 | 221239 | 2344 | 1 | 2344 | 19.1 | 2363.1 | НН |  | 5№806258
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 17188 | 17589 | 401 | 1 | 401 | 6 | 407 | НН |  | 1267513712
40634 | И.пГоголев Д.В...(П/ст.Завод.ф31 РП-8-3) | 2450 | 2550 | 100 | 1 | 100 | 12 | 112 | НН |  | 9130063002417
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 32987 | 33387 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 72716 | 74111 | 1395 | 1 | 1395 | 0 | 1395 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 7228 | 7244 | 16 | 40 | 16 | 1318 | 1958 | НН |  | 851580407328243
40639 | И.п.Сиротина Н.П..(П/ст.Завод..ф.12 РП-1) | 2989 | 3022 | 33 | 1 | 33 | 8 | 41 | НН |  | 12040675
40640 | И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 19933 | 20753 | 820 | 1 | 820 | 9 | 829 | НН |  | 159878
| И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 26730 | 26730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 6832060000195 |  |  | нет второго
40641 | И.п.Насырова И.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 9742 | 9973 | 231 | 1 | 231 | 7 | 238 | НН |  | 101761
40642 | И.п.Новикова Л.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20445 | 20609 | 164 | 1 | 164 | 8 | 172 | НН |  | 603571209928859
40644 | И.п.Лунева И.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП--1 ВЛ10кВ) | 28903 | 29156 | 253 | 1 | 253 | 6 | 259 | НН |  | 83166
40645 | Ф.л.Айбасов М.Р..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 8430637000236
40646 | И.пХайбулин Р.Р..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 1910 | 1910 | 0 | 1 | 0 | 54 | 54 | НН |  | 66838
40647 | И.П.Джумагазиева В.С..(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 13376 | 13426 | 50 | 1 | 50 | 8 | 58 | НН |  | 6037014002309
40648 | И.П.Пицко Т.В..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 72 | 142 | 70 | 1 | 70 | 8 | 78 | НН |  | 7807065002105
40649 | И.П.Саталиев Н.А..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 117 | 211 | 94 | 1 | 94 | 3 | 97 | НН |  | 7789074092735
40650 | Ф.л..Смирнов Л.И..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 39433 | 40933 | 1500 | 1 | 1500 | 14 | 1514 | НН |  | 91131660098057
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 102709 | 103345 | 636 | 1 | 636 | 0 | 636 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 15860 | 16923 | 1063 | 1 | 1063 | 38 | 1101 | НН |  | 6812964
800 | ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 3676 | 4141 | 465 | 80 | 37200 | 672 | 37872 | СН |  | 8840061000254
| ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод. ф.12 ТП8-1) | 53310 | 53859 | 549 | 1 | 549 | 0 | 549 | СН |  | 747980100749372 |  |  | военкомат
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 25660 | 25870 | 210 | 1 | 210 | 0 | 210 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 13103 | 13482 | 379 | 40 | 15160 |  | 15160 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 17542 | 17772 | 230 | 1 | 230 | 4 | 234 | НН |  | 603580809714854
1861 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 235173 | 237880 | 2707 | 1 | 2707 |  | 2707 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 33287 | 35237 | 1950 | 1 | 1950 | 10 | 1960 | НН |  | 7882046003715
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 358380 | 364036 | 5656 | 1 | 5656 | 0 | 5656 | НН |  | 564752
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 27085 | 27291 | 206 | 40 | 8240 | 61 | 8301 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 96514 | 97266 | 752 | 1 | 752 | 10 | 762 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 34958 | 35351 | 393 | 1 | 393 | 10 | 403 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 32405 | 32485 | 80 | 1 | 80 | 10 | 90 | НН |  | 8521019006846
82 | ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" | 211869 | 217286 | 5417 | 1 | 5417 | 300 | 5717 | НН |  | 372451 |  | перерасчет
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 30726 | 30876 | 150 | 1 | 150 |  | 150 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 54643 | 55954 | 1311 | 1 | 1311 |  | 1311 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 32095 | 32181 | 86 | 1 | 86 | 0 | 86 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 7789 | 8058 | 269 | 1 | 269 | 9 | 278 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2718 | 2756 | 38 | 40 | 1520 | 13 | 1533 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 156976 | 157548 | 572 | 1 | 572 |  | 572 |  |  | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 84740 | 84777 | 37 | 1 | 37 |  | 37 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 43997 | 45827 | 1830 | 1 | 1830 | 0 | 1830 | НН |  | 11122366
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 20595 | 20830 | 235 | 1 | 235 | 16 | 251 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 781500 | 781500 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 744 | 843 | 99 | 20 | 1980 | 270 | 2250 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 510 | 536 | 26 | 20 | 520 | 77 | 597 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 2290 | 2306 | 16 | 20 | 320 | 70 | 390 | НН |  | 13161960
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 97450 | 98750 | 1300 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 31433 | 33296 | 1863 | 1 | 1863 | 14 | 1877 | НН |  | 9131060008057
28-191 | физ.лицо Чернов В.М.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-2-2) | 24382 | 25717 | 1335 | 1 | 1335 | 45 | 1380 | НН |  | 10751066004366
-1551
70531 | ООО "Тамерлан"(П/ст.Завод.12 ТПРП-1) | 700 | 1300 | 600 | 40 | 24000 | 8 | 24008 | НН |  | 9186069001213
1050 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.31 ТП 8-3 ВЛ 10 кВ) | 800 | 1145 | 345 | 20 | 6900 | 0 | 6900 | НН |  | 13095074 |  | за 2м-ца
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1655265 | 17307.2 | 1841316.2
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 638185
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1203131
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света