## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по экономики и финансам ______________ И.Б.Анашкина "______"______________2014 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2014 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2014 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2014г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за май 2014 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на май 2014г. | Показания приборов учёта на 01.06.2014г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 6296.75 | 6339.38 | 42.63 | 8000 | 42.63 | - | 341040 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 4321.13 | 4341.25 | 20.12 | 2000 | 20.12 | - | 40240 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1860.76 | 1866.34 | 5.58 | 400 | 5.58 | - | 2232 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4824.16 | 4827.6 | 3.44 | 4000 | 3.44 | - | 13760 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 3059.76 | 3066.6 | 6.84 | 6000 | 6.84 | - | 41040 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | - | 0 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 1191.54 | 1286.3 | 94.76 | 8000 | 94.76 | - | 758080 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2539.15 | 2551.11 | 11.96 | 2000 | 11.96 | - | 23920 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 229.98 | 249.61 | 19.63 | 1000 | 19.63 |  | 19630 | СН2 |  | 966305200034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 101.62 | 103.76 | 2.14 | 1000 | 2.14 |  | 2140 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 965.09 | 990.05 | 24.96 | 2000 | 24.96 |  | 49920 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 1038.71 | 1038.71 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 9663045000348
| ПС "Заводская" ф-19 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  | 10813059000012
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 1420.95 | 1453.6 | 32.65 | 4000 | 32.65 |  | 130600 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 683.89 | 689.72 | 5.83 | 3000 | 5.83 |  | 17490 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 339.805 | 380.933 | 41.128 | 4000 | 41.128 |  | 164512 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 76.917 | 77.916 | 0.999 | 4000 | 0.999 |  | 3996 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1366966 | 1366966 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 9964310 | 10126361 | 162051 | 1 | 162051 |  | 162051 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 7119149 | 7234494 | 115345 | 1 | 115345 | - | 115345 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5760381 | 5760381 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 1917875
Небаланс | [7 empty] | 85504
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 367677 | 369841 | 2164 | 1 | 2164 | 24 | 2188 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 216361 | 216843 | 482 | 1 | 482 | 6 | 488 | НН |  | 52922 |  |  | `
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32709 | 32709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 573424
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 331722 | 333288 | 1566 | 1 | 1566 | 0 | 1566 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 1380 | 1414 | 34 | 40 | 1360 | 43 | 1403 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 45370 | 45644 | 274 | 1 | 274 | 8 | 282 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 75356 | 75622 | 266 | 1 | 266 | 8 | 274 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 3979 | 3990 | 11 | 30 | 330 | 18 | 348 | НН |  | 554214 |  | 904
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 50058 | 50205 | 147 | 1 | 147 |  | 147 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 361687 | 364040 | 2353 | 1 | 2353 | 0 | 2353 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 10844 | 10900 | 56 | 1 | 56 | 27 | 83 | НН |  | 48080538 |  | 2583
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 133842 | 135315 | 1473 | 1 | 1473 | 0 | 1473 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 35168 | 35715 | 547 | 120 | 65640 | 4534 | 70174 | СН |  | 8656021000358 |  |  | 4534
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 1532 | 1658 | 126 | 1 | 126 | 15 | 141 | СН |  | 1000181874 |  | 77161
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 676556 | 676556 | 0 | 1 | 0 | 12949 | 12949 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 64901 | 64901 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 13301 | 13646 | 345 | 1 | 345 | 6 | 351 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 13721 | 13916 | 195 | 40 | 7800 | 10 | 7810 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 4480 | 5691 | 1211 | 1 | 1211 | 13 | 1224 | НН |  | 9192069000219 |  |  | был239988
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 5272 | 6371 | 1099 | 1 | 1099 | 13 | 1112 | НН |  | 11076069004510 |  |  | был239812
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 603480809588670
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 43006 | 43436 | 430 | 1 | 430 | 13 | 443 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 21033 | 21900 | 867 | 1 | 867 | 13 | 880 | НН |  | 9026051005599
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 101580 | 102698 | 1118 | 1 | 1118 | 14 | 1132 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 19246 | 19363 | 117 | 1 | 117 | 14 | 131 | НН |  | 502826
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2724 | 2986 | 262 | 1 | 262 | 6 | 268 | НН |  | 7791065048678
43415 | МОУ ДОД "РДЮСШ"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 45941 | 45941 | 0 | 1 | 0 | 295 | 295 | НН |  | 60122069
43403 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 21742 | 21959 | 217 | 20 | 4340 | 13 | 4353 | НН |  | 747770801407479
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 8514 | 8626 | 112 | 40 | 4480 | 13 | 4493 | НН |  | 747770801281888
| Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 15225 | 15490 | 265 | 1 | 265 | 6 | 271 | НН |  | 873807 |  | 9117
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 38971 | 39362 | 391 | 1 | 391 | 9 | 400 | НН |  | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 27024 | 27604 | 580 | 1 | 580 | 16 | 596 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3232 | 3282 | 50 | 50 | 2500 | 8 | 2508 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2702 | 2743 | 41 | 60 | 2460 | 10 | 2470 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2638 | 2722 | 84 | 30 | 2520 | 11 | 2531 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 20630 | 20717 | 87 | 20 | 1740 | 12 | 1752 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 11043 | 11100 | 57 | 30 | 1710 | 9 | 1719 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5354 | 5398 | 44 | 30 | 1320 | 9 | 1329 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1287 | 1320 | 33 | 30 | 990 | 11 | 1001 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5145 | 5247 | 102 | 40 | 4080 | 9 | 4089 | НН |  | 711170400215423 |  |  | 25209
| МО СОШ №2.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3215 | 3271 | 56 | 20 | 1120 | 12 | 1132 | НН |  | 8656017000411
| МО СОШ "2(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 46224 | 46968 | 744 | 1 | 744 | 12 | 756 | НН |  | 60122069
[11 empty] | итого |  | 19287
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 82833 | 83680 | 847 | 1 | 847 | 7 | 854 | НН |  | 85178050139961
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 30249 | 30781 | 532 | 20 | 10640 | 20 | 10660 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 397346 | 401182 | 3836 | 1 | 3836 | 11 | 3847 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 15108 | 15269 | 161 | 60 | 9660 | 10 | 9670 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27689 | 27692 | 3 | 10 | 30 | 11 | 41 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 7798 | 7858 | 60 | 10 | 600 | 11 | 611 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 43368 | 44124 | 756 | 1 | 756 | 14 | 770 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 28783 | 29243 | 460 | 1 | 460 | 14 | 474 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 10166 | 10273 | 107 | 20 | 2140 | 13 | 2153 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 6212 | 6286 | 74 | 20 | 1480 | 13 | 1493 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 140062 | 144111 | 4049 | 1 | 4049 | 6.1 | 4055.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 33774
43419 | Цент.бух.МО "Наримановский район."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 4374 | 4999 | 625 | 1 | 625 | 10 | 635 | НН |  | 10752065001706
43420 | МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 93477 | 96552 | 3075 | 1 | 3075 | 10 | 3085 | НН |  | 376726
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 7889 | 8785 | 896 | 1 | 896 | 8 | 904 | НН |  | 7882061003686
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 2582 | 2599 | 17 | 0 | 0 | 10 | 27 | НН |  | 603580809609181
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 1258 | 1275 | 17 | 0 | 0 | 10 | 27 | НН |  | 396529
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 435 | 505 | 70 | 80 | 5600 | 10 | 5610 | НН |  | 9072055003860
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 237256 | 238291 | 1035 | 1 | 1035 | 8 | 1043 | НН |  | 537204
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 13278 | 13739 | 461 | 1 | 461 | 13 | 474 | НН |  | 7791020023192 |  | 11170
43413 | Фин.отдел АМО Нарим.р-он(П.Завод.ф.12ТПРП-1ВЛ10к) | 1418 | 1418 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 849189
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 229.98 | 249.61 | 19.63 | 1000 | 19630 | 0 | 19630 | СН |  | 966305200034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 101.62 | 103.76 | 2.14 | 1000 | 2140 | 0 | 2140 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 965.09 | 990.05 | 24.96 | 2000 | 49920 | 0 | 49920 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1038.71 | 1038.71 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 9663045000348
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1420.95 | 1453.6 | 32.65 | 4000 | 130600 | 0 | 130600 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 202290
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447679 | 447679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 463558
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 683.89 | 689.72 | 5.83 | 3000 | 17490 | 0 | 17490 | СН |  | 547150004 |  | 17490
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 3651 | 3715 | 64 | 1 | 64 | 8 | 72 | НН |  | 3480101922998
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 349 | 549 | 200 | 20 | 4000 | 9 | 4009 | НН |  | 9072064006909
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТР ПР-3-2 ВЛ10кВ) | 6614 | 6644 | 30 | 40 | 1200 | 14 | 1214 | НН |  | 711170400216604
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 701 | 736 | 35 | 30 | 1050 | 8 | 1058 | НН |  | 9072055002662
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 12477 | 12676 | 199 | 1 | 199 | 3 | 202 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 95860 | 96780 | 920 | 1 | 920 | 0 | 920 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 19260 | 19340 | 80 | 1 | 80 | 7 | 87 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 16703 | 16976 | 273 | 1 | 273 | 13 | 286 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 74710 | 75355 | 645 | 1 | 645 | 13 | 658 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 9680 | 10030 | 350 | 1 | 350 | 4 | 354 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 9441 | 9562 | 121 | 1 | 121 | 6 | 127 | НН |  | 605452
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 72498 | 73959 | 1461 | 1 | 1461 | 10 | 1471 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 5043 | 5114 | 71 | 1 | 71 | 4 | 75 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 9831 | 9869 | 38 | 1 | 38 | 8 | 46 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1470 | 1470 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 3040 | 3150 | 110 | 20 | 2200 | 508 | 2708 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 30514 | 30922 | 408 | 1 | 408 | 18 | 426 | НН |  | 400474467
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 20016 | 20908 | 892 | 1 | 892 | 5 | 897 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 55555 | 55782 | 227 | 1 | 227 | 0 | 227 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 8037 | 8597 | 560 | 1 | 560 | 18 | 578 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21336 | 21336 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 54582 | 54582 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 24318 | 24318 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | НН | * | 7791026013250
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 13090 | 13225 | 135 | 1 | 135 | 3 | 138 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 55910 | 56402 | 492 | 1 | 492 | 8 | 500 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2630 | 2669 | 39 | 1 | 39 | 9 | 48 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3590 | 3770 | 180 | 1 | 180 | 8 | 188 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 27152 | 27284 | 132 | 1 | 132 | 10 | 142 | НН |  | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 23665 | 23790 | 125 | 1 | 125 | 5 | 130 | НН |  | 666224
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 2450 | 2525 | 75 | 1 | 75 | 17 | 92 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1700 | 1705 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 47675 | 48300 | 625 | 1 | 625 | 0 | 625 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 5078 | 5087 | 9 | 1 | 9 | 6 | 15 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 13504 | 13559 | 55 | 1 | 55 | 3 | 58 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 82488 | 83256 | 768 | 1 | 768 | 6 | 774 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 13577 | 14727 | 1150 | 1 | 1150 | 7 | 1157 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 7291 | 7377 | 86 | 1 | 86 | 14 | 100 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 12396 | 13073 | 677 | 1 | 677 | 7 | 684 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 1347 | 1437 | 90 | 1 | 90 | 8 | 98 | НН |  | 8430051002774
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 48216 | 48281 | 65 | 1 | 65 | 3 | 68 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 5444 | 5806 | 362 | 1 | 362 | 7 | 369 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 29600 | 30285 | 685 | 1 | 685 | 18 | 703 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 4616 | 5243 | 627 | 1 | 627 | 23 | 650 | НН |  | 107551066003675
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 7262 | 7285 | 23 | 8 | 23 | 6 | 190 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 155362 | 156937 | 1575 | 1 | 1575 | 4 | 1579 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 20819 | 20914 | 95 | 1 | 95 | 4 | 99 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 24130 | 24729 | 599 | 1 | 599 | 10 | 609 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 160862 | 162234 | 1372 | 1 | 1372 | 12 | 1384 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 43200 | 44419 | 1219 | 1 | 1219 |  | 1219 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23272 | 23272 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 2236 | 2516 | 280 | 1 | 280 | 14 | 294 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 3935 | 3965 | 30 | 20 | 600 | 1324 | 1924 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 17400 | 18100 | 700 | 1 | 700 | 3 | 703 | НН |  | 265804 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 32400 | 34000 | 1600 | 1 | 1600 | 7 | 1607 | НН |  | 78041000421 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 23400 | 25800 | 2400 | 1 | 2400 | 7 | 2407 | НН |  | 7807041001831 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 1780 | 2100 | 320 | 1 | 320 | 3 | 323 | НН |  | 7129020034162 | *
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 9720 | 11700 | 1980 | 1 | 1980 | 11 | 1991 | НН |  | 10752065008524 | * | 7031 | 6681
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 7537 | 7700 | 163 | 1 | 163 | 0 | 163 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 25836 | 25918 | 82 | 10 | 820 | 11 | 831 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 57250 | 57807 | 557 | 1 | 557 | 19 | 576 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 13528 | 13528 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН | * | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 35143 | 35275 | 132 | 1 | 132 | 6 | 138 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 5835 | 6144 | 309 | 1 | 309 | 12 | 321 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 30173 | 30443 | 270 | 40 | 10800 | 0 | 10800 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 23290 | 23612 | 322 | 40 | 12880 | 0 | 12880 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 40832 | 41053 | 221 | 40 | 8840 |  | 8840 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 20379 | 20697 | 318 | 40 | 12720 | 0 | 12720 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 28294 | 28534 | 240 | 40 | 9600 | 0 | 9600 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 42604 | 43116 | 512 | 40 | 20480 |  | 20480 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 35591 | 35916 | 325 | 40 | 13000 |  | 13000 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20850 | 20985 | 135 | 40 | 5400 |  | 5400 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 24378 | 24559 | 181 | 40 | 7240 |  | 7240 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 22075 | 22328 | 253 | 40 | 10120 | 0 | 10120 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
111080
661 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 4845 | 4901 | 56 | 20 | 1120 | 0 | 1120 | НН |  | 359427
40473 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 1858 | 1894 | 36 | 1 | 36 | 0 | 36 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1150 | 1174 | 24 | 1 | 24 | 0 | 24 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2678 | 2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970707129862
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 81370 | 81970 | 600 | 1 | 600 | 10 | 610 | НН |  | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 5498 | 5531 | 33 | 80 | 2640 | 2497 | 5137 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 318031 | 321962 | 3931 | 1 | 3931 | 0 | 3931 | НН |  | 111138
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 56545 | 56706 | 161 | 1 | 161 | 0 | 161 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 43783 | 44129 | 346 | 1 | 346 | 0 | 346 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 14381 | 14500 | 119 | 1 | 119 | 0 | 119 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 9350 | 9390 | 40 | 20 | 800 | 11 | 811 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 14780 | 14810 | 30 | 1 | 30 | 6 | 36 | НН |  | 820602
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 234275 | 235712 | 1437 | 1 | 1437 | 14 | 1451 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.12 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 5515 | 5586 | 71 | 1 | 71 | 14 | 85 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 37886 | 38728 | 842 | 1 | 842 | 14 | 856 | НН |  | 7880032001992
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 586634 | 586864 | 230 | 1 | 230 | 24 | 254 | НН |  | 126242
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 84750 | 85065 | 315 | 1 | 315 | 4 | 319 | НН |  | 1160484
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 19514 | 20096 | 582 | 1 | 582 | 0 | 582 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 9411 | 9659 | 248 | 1 | 248 | 0 | 248 | НН |  | 143860
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 48270 | 49060 | 790 | 1 | 790 | 8 | 798 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 21620 | 22081 | 461 | 1 | 461 | 6 | 467 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 9348 | 9468 | 120 | 1 | 120 | 0 | 120 | НН |  | 603770903254336
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10085 | 10240 | 155 | 1 | 155 | 6 | 161 | НН |  | 973493
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 8016 | 8104 | 88 | 1 | 88 | 7 | 95 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6289 | 6295 | 6 | 20 | 120 | 0 | 120 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19697 | 19831 | 134 | 1 | 134 | 14 | 148 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3310 | 3328 | 18 | 1 | 18 | 3 | 21 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 7119149 | 7234494 | 115345 | 1 | 115345 |  | 115345 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5760381 | 5760381 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 6076 | 6133 | 57 | 40 | 2280 | 1852 | 4132 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 7460 | 7512 | 52 | 300 | 15600 | 1259 | 16859 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 30696 | 31022 | 326 | 60 | 19560 |  | 19560 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 7754 | 7813 | 59 | 40 | 2360 |  | 2360 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 3787 | 3857 | 70 | 40 | 2800 |  | 2800 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 51 | 51 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 339.805 | 350.933 | 11.128 | 4000 | 44512 |  | 44512 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 76.917 | 77.216 | 0.299 | 4000 | 1196 |  | 1196 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 22749 | 23779 | 1030 | 1 | 1030 |  | 1030 | СН |  | 913105500387 |  | 207794
0
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4824.16 | 4827.6 | 3.44 | 4000 | 13760 | 0 | 13760 | СН |  | 41022377
0 | Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 6334 | 6624 | 290 | 40 | 11600 | 7 | 11607 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22772 | 22963 | 191 | 40 | 7640 | 0 | 7640 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6
19247
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден" | [11 empty] | 53247
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 672 | 903 | 231 | 80 | 18480 |  | 18480 | НН |  | 113355 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 88001 | 89069 | 1068 | 40 | 42720 |  | 42720 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 46790 | 47120 | 330 | 40 | 13200 |  | 13200 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 56565 | 57050 | 485 | 40 | 19400 |  | 19400 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 79773 | 80907 | 1134 | 40 | 45360 |  | 45360 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 28705 | 28914 | 209 | 40 | 8360 |  | 8360 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | ** | [9 empty] | 147520
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 52916 | 55978 | 3062 | 40 | 122480 |  | 122480 | НН |  | 9072050006530 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 51666 | 54448 | 2782 | 40 | 111280 |  | 111280 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 8000 | 8000 | 0 | 80 | 0 | 63 | 63 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23012 | 23283 | 271 | 40 | 10840 |  | 10840 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21071 | 21300 | 229 | 40 | 9160 |  | 9160 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23249 | 23364 | 115 | 40 | 4600 |  | 4600 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 14576 | 14778 | 202 | 40 | 8080 |  | 8080 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 31372 | 31530 | 158 | 40 | 6320 |  | 6320 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 34690 | 35006 | 316 | 40 | 12640 |  | 12640 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 75734 | 76376 | 642 | 40 | 25680 |  | 25680 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 8188 | 8300 | 112 | 80 | 8960 |  | 8960 | НН |  | 70308732838 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 20538 | 20743 | 205 | 40 | 8200 |  | 8200 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 27401 | 27636 | 235 | 40 | 9400 |  | 9400 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 35850 | 36240 | 390 | 40 | 15600 |  | 15600 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 41215 | 41598 | 383 | 40 | 15320 |  | 15320 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 37778 | 38160 | 382 | 40 | 15280 |  | 15280 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 47725 | 48187 | 462 | 40 | 18480 | 0 | 18480 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 86800 | 87458 | 658 | 40 | 26320 | 0 | 26320 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 194880
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 6882 | 6882 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -9 | СН
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 29910 | 29910 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 51816 | 51816 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 202981 | 202981 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5633 | 5633 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 22809 | 22809 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 12353 | 12353 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 29470 | 29470 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 65180 | 65180 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 42403 | 42403 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 15363 | 15363 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 26223 | 26223 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 50700 | 50700 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 6211 | 6211 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603480808879045 |  | 23340
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 294180 | 297180 | 3000 | 1 | 3000 | 10 | 3010 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 73300 | 73800 | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 4368 | 4438 | 70 | 40 | 2800 | 10 | 2810 | НН |  | 108656602008624
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 66823 | 68321 | 1498 | 1 | 1498 | 13 | 1511 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 26960 | 27700 | 740 | 1 | 740 | 7 | 747 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 27030 | 27650 | 620 | 1 | 620 | 13 | 633 | НН |  | 9026047001514
40539 | ООО "Нина"(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 26480 | 26480 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 499525 |  | отключ.
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 138376 | 138879 | 503 | 1 | 503 | 18 | 521 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 25542 | 26088 | 546 | 1 | 546 | 14 | 560 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 6955 | 6965 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 70184 | 70360 | 176 | 1 | 176 | 5 | 181 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 9463 | 11896 | 2433 | 1 | 2433 | 4 | 2437 | НН |  | 65004026
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 33676 | 34158 | 482 | 1 | 482 | 0 | 482 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-2 ВЛ10кВ) | 15100 | 15249 | 149 | 1 | 149 | 0 | 149 | НН |  | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21867 | 21970 | 103 | 1 | 103 | 6 | 109 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 65094 | 65695 | 601 | 1 | 601 | 20 | 621 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 4162 | 4233 | 71 | 120 | 8520 | 1415 | 9935 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 4480 | 4600 | 120 | 1 | 120 | 4 | 124 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 112359 | 117329 | 4970 | 1 | 4970 | 10 | 4980 | НН |  | 7085045000001
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 36252 | 37221 | 969 | 1 | 969 | 14 | 983 | НН |  | 103-1
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 9378 | 9544 | 166 | 1 | 166 | 4 | 170 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 190 | 190 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН | * | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 ПТ 1-1 ВЛ10кВ) | 25447 | 25447 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 660068876
| Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.31 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 9268 | 9478 | 210 | 1 | 210 | 20 | 230 | НН |  | 400997
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 140188 | 142248 | 2060 | 1 | 2060 | 16 | 2076 | НН |  | 747971
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 9372 | 9422 | 50 | 1 | 50 | 4 | 54 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 21253 | 21254 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 4973 | 5060 | 87 | 1 | 87 | 4 | 91 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 5381 | 5396 | 15 | 1 | 15 | 5 | 20 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 12462 | 12562 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 26990 | 27225 | 235 | 40 | 9400 | 0 | 9400 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 54828 | 55091 | 263 | 40 | 10520 | 0 | 10520 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 44902 | 45343 | 441 | 10 | 4410 | 0 | 4410 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 92424 | 93116 | 692 | 40 | 27680 | 0 | 27680 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 42228 | 42574 | 346 | 40 | 13840 | 0 | 13840 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 31283 | 31488 | 205 | 40 | 8200 | 0 | 8200 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 21380 | 21400 | 20 | 40 | 800 | 0 | 800 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 9554 | 9580 | 26 | 40 | 1040 | 0 | 1040 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 40995 | 41328 | 333 | 40 | 13320 | 0 | 13320 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 36714 | 36918 | 204 | 40 | 8160 | 0 | 8160 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 24501 | 24550 | 49 | 40 | 1960 | 0 | 1960 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 20624 | 20783 | 159 | 40 | 6360 | 0 | 6360 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 37286 | 37881 | 595 | 40 | 23800 | 0 | 23800 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 17516 | 17687 | 171 | 40 | 6840 | 0 | 6840 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 22800 | 22910 | 110 | 40 | 4400 | 0 | 4400 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
[13 empty] | 140730 | 202160
1313 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 20727.038 | 21298.448 | 571.41 | 40 | 22856.4 | 96 | 22952.4 | НН |  | 7911733 | [5 empty] | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 7857 | 8027 | 170 | 1 | 170 | 3 | 173 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 35668 | 35818 | 150 | 1 | 150 | 7 | 157 | НН |  | 775918
40581 | И.п.Лиманская А.П.(П/ст.Заводская ф.31 ТП1-1ВЛ10кВ) | 39315 | 39315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН | * | 6№120481
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 16572 | 16738 | 166 | 40 | 166 | 14 | 6654 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 22030 | 22244 | 214 | 40 | 214 | 8 | 8568 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 25500 | 25766 | 266 | 40 | 266 | 8 | 10648 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 1486 | 1733 | 247 | 20 | 247 | 0 | 4940 | НН |  | 9072036007961 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 14556 | 14835 | 279 | 40 | 279 | 0 | 11160 | НН |  | 50049575 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 16428 | 16565 | 137 | 40 | 137 | 16 | 5496 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11 |  |  | 0
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 18470 | 18577 | 107 | 40 | 107 | 8 | 4288 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 26311 | 26460 | 149 | 40 | 5960 | 7 | 5967 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 22416 | 22606 | 190 | 40 | 7600 | 7 | 7607 | НН |  | 53853809089 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 33191 | 33461 | 270 | 40 | 10800 | 7 | 10807 | НН |  | 50042685 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 24579 | 24805 | 226 | 40 | 9040 | 3 | 9043 | НН |  | 53835809151 |  | волг.4
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод..ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 20305 | 20616 | 311 | 40 | 12440 | 0 | 12440 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 24556 | 24643 | 87 | 40 | 3480 |  | 3480 | НН |  | 50049430 |  | цент.2
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 43028 | 43170 | 142 | 40 | 5680 | 33 | 5713 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
106811
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 3300 | 3324 | 24 | 1 | 24 | 6 | 30 | НН |  | 729020034320
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 18323 | 18365 | 42 | 1 | 42 | 6 | 48 | НН |  | 794590
| Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ 10кВ) | 58152 | 58313 | 161 | 1 | 161 | 8 | 169 | НН |  | 832748
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 5154 | 5172 | 18 | 1 | 18 | 0 | 18 | НН |  | 7791026008276
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 15508 | 15508 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН |  | 9026026001367 |  | отк.
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 11508 | 11708 | 200 | 1 | 200 | 10 | 210 | НН |  | 231012
40595 | И.П.Сердюков Л.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1РУС ВЛ 10кВ) | 26502 | 26795 | 293 | 1 | 293 | 8 | 301 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 24400 | 25100 | 700 | 1 | 700 | 14 | 714 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 15631 | 15631 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН | * | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 26111 | 26200 | 89 | 1 | 89 | 7 | 96 | НН |  | 9026036011064
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 1-1) | 15913 | 16315 | 402 | 1 | 402 | 4 | 406 | НН |  | 780703500618
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1) | 6098 | 6487 | 389 | 1 | 389 | 6 | 395 | НН |  | 7791054041038
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 65305 | 66298 | 993 | 1 | 993 | 0 | 993 | НН |  | 77010
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 85000 | 86400 | 1400 | 1 | 1400 | 7 | 1407 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 15061 | 15061 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 6350 | 6527 | 177 | 1 | 177 | 6 | 183 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 799 | 1094 | 295 | 1 | 295 | 9 | 304 | НН |  | 300008366
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 6514 | 6668 | 154 | 1 | 154 | 5 | 159 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 81930 | 82405 | 475 | 1 | 475 | 8 | 483 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф12.ТП-4) | 30075 | 30143 | 68 | 1 | 68 | 4 | 72 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 47159 | 47208 | 49 | 1 | 49 | 4 | 53 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 21084 | 21213 | 129 | 1 | 129 | 5 | 134 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф31 РП-1) | 27280 | 27700 | 420 | 1 | 420 | 8 | 428 | НН |  | 7791020023807
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 8341 | 8489 | 148 | 1 | 148 | 8 | 156 | НН |  | 712871109279059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 557 | 584 | 27 | 1 | 27 | 0 | 27 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф31 ТП-4-2) | 7888 | 7950 | 62 | 1 | 62 | 6 | 68 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9682 | 9698 | 16 | 1 | 16 | 10 | 26 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 10140 | 10171 | 31 | 1 | 31 | 6 | 37 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 4845 | 4929 | 84 | 1 | 84 | 14 | 98 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 24965 | 25466 | 501 | 1 | 501 | 8 | 509 | НН |  | 110713
40618 | И.п.Магомедов И.П.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 7106 | 7244 | 138 | 1 | 138 | 8 | 146 | НН |  | 7807041000458
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2860 | 2860 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 77910480015771 |  | вр.прекр.
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8536 | 8578 | 42 | 1 | 42 | 5 | 47 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 4082 | 4312 | 230 | 1 | 230 | 6 | 236 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 23970 | 25020 | 1050 | 1 | 1050 | 16 | 1066 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 25325 | 25607 | 282 | 1 | 282 | 10 | 292 | НН |  | 7791020024306
| ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 4664 | 4679 | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | НН |  | 7128704000251920
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 68868 | 69586 | 718 | 1 | 718 | 12 | 730 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6560 | 6560 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН |  | 721530
| физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1) | 32326 | 33522 | 1196 | 1 | 1196 | 10 | 1206 | НН |  | 9081047011489
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 3750 | 4000 | 250 | 1 | 250 | 8 | 258 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 18787 | 19716 | 929 | 1 | 929 | 8 | 937 | НН |  | 453263
40632 | ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2) | 186887 | 192752 | 5865 | 1 | 5865 | 0 | 5865 | НН |  | 9130042003287
| ООО "Асттрейд".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2) | 216675 | 218895 | 2220 | 1 | 2220 | 19.1 | 2239.1 | НН |  | 5№806258
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 16698 | 17188 | 490 | 1 | 490 | 6 | 496 | НН |  | 1267513712
40634 | И.пГоголев Д.В...(П/ст.Завод.ф31 РП-8-3) | 2350 | 2450 | 100 | 1 | 100 | 12 | 112 | НН |  | 9130063002417
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 32587 | 32987 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 71462 | 72716 | 1254 | 1 | 1254 | 0 | 1254 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 7214 | 7228 | 14 | 40 | 14 | 1318 | 1878 | НН |  | 851580407328243
40639 | И.п.Сиротина Н.П..(П/ст.Завод..ф.12 РП-1) | 2935 | 2989 | 54 | 1 | 54 | 8 | 62 | НН |  | 12040675
40640 | И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 19316 | 19933 | 617 | 1 | 617 | 0 | 617 | НН |  | 159878
| И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 26730 | 26730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 6832060000195
40641 | И.п.Насырова И.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 9572 | 9742 | 170 | 1 | 170 | 7 | 177 | НН |  | 101761
40642 | И.п.Новикова Л.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20146 | 20445 | 299 | 1 | 299 | 8 | 307 | НН |  | 603571209928859
40644 | И.п.Лунева И.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП--1 ВЛ10кВ) | 28777 | 28903 | 126 | 1 | 126 | 6 | 132 | НН |  | 83166
40645 | Ф.л.Айбасов М.Р..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 8430637000236
40646 | И.пХайбулин Р.Р..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 1680 | 1910 | 230 | 1 | 230 | 54 | 284 | НН |  | 66838
40647 | И.П.Джумагазиева В.С..(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 13344 | 13376 | 32 | 1 | 32 | 8 | 40 | НН |  | 6037014002309
40648 | И.П.Пицко Т.В..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 0 | 72 | 72 | 1 | 72 | 8 | 80 | НН |  | 7807065002105
40649 | И.П.Саталиев Н.А..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 0 | 117 | 117 | 1 | 117 | 3 | 120 | НН |  | 7789074092735
40650 | Ф.л..Смирнов Л.И..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 31433 | 39433 | 8000 | 1 | 8000 | 14 | 8014 | НН |  | 91131660098057
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 102306 | 102709 | 403 | 1 | 403 | 0 | 403 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 15324 | 15860 | 536 | 1 | 536 | 38 | 574 | НН |  | 6812964
800 | ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 3277 | 3676 | 399 | 80 | 31920 | 672 | 32592 | СН |  | 8840061000254
| ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод. ф.12 ТП8-1) | 52808 | 53399 | 591 | 1 | 591 | 0 | 591 | СН |  | 747980100749372 |  |  | военкомат
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 25526 | 25660 | 134 | 1 | 134 | 0 | 134 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 12799 | 13103 | 304 | 40 | 12160 |  | 12160 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 17382 | 17542 | 160 | 1 | 160 | 4 | 164 | НН |  | 603580809714854
1861 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 232329 | 235173 | 2844 | 1 | 2844 |  | 2844 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 32237 | 33287 | 1050 | 1 | 1050 | 10 | 1060 | НН |  | 7882046003715
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 353544 | 358380 | 4836 | 1 | 4836 | 0 | 4836 | НН |  | 564752
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 26892 | 27085 | 193 | 40 | 7720 | 61 | 7781 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 96200 | 96514 | 314 | 1 | 314 | 10 | 324 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 34699 | 34958 | 259 | 1 | 259 | 10 | 269 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 32347 | 32405 | 58 | 1 | 58 | 10 | 68 | НН |  | 8521019006846
82 | ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" | 211869 | 211869 | 0 | 1 | 0 | 300 | 300 | НН |  | 372451 |  | перерасчет
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 30556 | 30726 | 170 | 1 | 170 |  | 170 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 53503 | 54643 | 1140 | 1 | 1140 |  | 1140 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 31981 | 32095 | 114 | 1 | 114 | 0 | 114 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 7586 | 7789 | 203 | 1 | 203 | 9 | 212 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2684 | 2718 | 34 | 40 | 1360 | 13 | 1373 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 156592 | 156976 | 384 | 1 | 384 |  | 384 |  |  | 2838464
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 84706 | 84740 | 34 | 1 | 34 |  | 34 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 42159 | 43997 | 1838 | 1 | 1838 | 0 | 1838 | НН |  | 11122366
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 20387 | 20595 | 208 | 1 | 208 | 16 | 224 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 781000 | 781500 | 500 | 1 | 500 | 10 | 510 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 726 | 833.5 | 107.5 | 20 | 2150 | 274 | 2424 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 475 | 507.85 | 32.85 | 20 | 657 | 76 | 733 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 2183 | 2200 | 17 | 20 | 340 | 68 | 408 | НН |  | 13161960
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 96350 | 97450 | 1100 | 1 | 1100 | 0 | 1100 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 31433 | 31433 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | НН |  | 9131060008057
28-191 | физ.лицо Чернов В.М.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-2-2) | 23270 | 24382 | 1112 | 1 | 1112 | 45 | 1157 | НН |  | 10751066004366
-1551
70531 | ООО "Тамерлан"(П/ст.Завод.12 ТПРП-1) | 344 | 700 | 356 | 40 | 14240 | 8 | 14248 | НН |  | 9186069001213
1050 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.31 ТП 8-3 ВЛ 10 кВ) | 0 | 800 | 800 | 20 | 16000 | 0 | 16000 | НН |  | 13095074 |  | за 2м-ца
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1644940.4 | 30242.2 | 1832371.6
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 564561
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1267810
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света