## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по эконимики и финансам______________ И.Б.Анашкина "______"______________2014 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2014 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2014 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
ноябрь 2014г.
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на ноябрь 2014г. | Показания приборов учёта на 01.12.2014г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 6590.36 | 6658.6 | 68.24 | 8000 | 68.24 | - | 545920 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 4636.84 | 4707.34 | 70.5 | 2000 | 70.5 | - | 141000 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1901.6 | 1921.52 | 19.92 | 400 | 19.92 | - | 7968 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4844.41 | 4847.46 | 3.05 | 4000 | 3.05 | - | 12200 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 3105.64 | 3118.13 | 12.49 | 6000 | 12.49 | - | 74940 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | - | 0 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 1851.01 | 1973.52 | 122.51 | 8000 | 122.51 | - | 980080 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2615.14 | 2639.35 | 24.21 | 2000 | 24.21 | - | 48420 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 353.52 | 402.65 | 49.13 | 1000 | 49.13 |  | 49130 | СН2 |  | 9663052000034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 115.12 | 120.65 | 5.53 | 1000 | 5.53 |  | 5530 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 1160.72 | 1209.89 | 49.17 | 2000 | 49.17 |  | 98340 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  | 10813059000012
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 1688.73 | 1807.46 | 118.73 | 4000 | 118.73 |  | 474920 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012 |  | снят
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 716.95 | 725.21 | 8.26 | 3000 | 8.26 |  | 24780 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 410.854 | 452.544 | 41.69 | 4000 | 41.69 |  | 166760 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 78.688 | 79.002 | 0.314 | 4000 | 0.314 |  | 1256 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1366966 | 1366966 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 10908986 | 11137452 | 228466 | 1 | 228466 |  | 228466 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 7842198 | 7971602 | 129404 | 1 | 129404 | - | 129404 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5763497 | 5763497 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 3020993
Небаланс | [7 empty] | 132715
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 381859 | 382864 | 1005 | 1 | 1005 | 10 | 1015 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32709 | 32759 | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 | НН |  | 573424
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 2597 | 4641 | 2044 | 1 | 2044 | 20 | 2064 | НН |  | 11075079008067
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 341996 | 343831 | 1835 | 1 | 1835 | 0 | 1835 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 1724 | 1844 | 120 | 40 | 4800 | 43 | 4843 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 47230 | 47409 | 179 | 1 | 179 | 8 | 187 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 77765 | 78835 | 1070 | 1 | 1070 | 8 | 1078 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 4035 | 4053 | 18 | 30 | 540 | 18 | 558 | НН |  | 554214 |  | 1784
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 51888 | 52582 | 694 | 1 | 694 |  | 694 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 379157 | 382430 | 3273 | 1 | 3273 | 0 | 3273 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 11022 | 11049 | 27 | 1 | 27 | 27 | 54 | НН |  | 48080538 |  | 4394
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 145192 | 146359 | 1167 | 1 | 1167 | 0 | 1167 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 4636.84 | 4707.34 | 70.5 | 2000 | 141000 |  | 141000 | СН |  | 8656021000358
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 3552 | 3552 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | СН |  | 1000181874
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 7359 | 7644 | 285 | 1 | 285 | 6 | 291 | СН |  | 61806286
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 725086 | 735819 | 10733 | 1 | 10733 | 10 | 10743 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 70490 | 71205 | 715 | 1 | 715 | 8 | 723 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 15206 | 15459 | 253 | 1 | 253 | 6 | 259 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 15108 | 15328 | 220 | 40 | 8800 | 10 | 8810 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 13216 | 13982 | 766 | 1 | 766 | 13 | 779 | НН |  | 9192069000219
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 13267 | 14404 | 1137 | 1 | 1137 | 13 | 1150 | НН |  | 11076069004510
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 603480809588670
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 46534 | 46948 | 414 | 1 | 414 | 13 | 427 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 27481 | 28302 | 821 | 1 | 821 | 13 | 834 | НН |  | 9026051005599
43031 | МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 23444 | 23895 | 451 | 20 | 9020 | 10 | 9030 | НН |  | 747770801407479
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 9401 | 9676 | 275 | 40 | 11000 | 10 | 11010 | НН |  | 747770801281888 | [5 empty] | ,
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 16400 | 16680 | 280 | 1 | 280 | 6 | 286 | НН |  | 873807
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 1500 | 1534 | 34 | 1 | 34 | 4 | 38 | НН |  | 849189
15410
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 110559 | 111477 | 918 | 1 | 918 | 14 | 932 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 19807 | 19848 | 41 | 1 | 41 | 14 | 55 | НН |  | 502826
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 4907 | 5204 | 297 | 1 | 297 | 6 | 303 | НН |  | 7791065048678
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 41651 | 41651 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН | * | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 32197 | 32820 | 623 | 1 | 623 | 8 | 631 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3535 | 3598 | 63 | 50 | 3150 | 8 | 3158 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2961 | 3014 | 53 | 60 | 3180 | 10 | 3190 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3183 | 3298 | 115 | 30 | 3450 | 11 | 3461 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 21480 | 21681 | 201 | 20 | 4020 | 12 | 4032 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 11432 | 11515 | 83 | 30 | 2490 | 9 | 2499 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5592 | 5631 | 39 | 30 | 1170 | 9 | 1179 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1491 | 1542 | 51 | 30 | 1530 | 11 | 1541 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5920 | 6072 | 152 | 40 | 6080 | 9 | 6089 | НН |  | 711170400215423
| МО СОШ №2.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3557 | 3615 | 58 | 20 | 1160 | 12 | 1172 | НН |  | 8656017000411
| МО СОШ "2(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 49049 | 49887 | 838 | 1 | 838 | 12 | 850 | НН |  | 60122069
[11 empty] | итого |  | 30902
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 86820 | 87680 | 860 | 1 | 860 | 7 | 867 | НН |  | 85178050139961
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 33571 | 34050 | 479 | 20 | 9580 | 20 | 9600 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 423860 | 427172 | 3312 | 1 | 3312 | 11 | 3323 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 16216 | 16385 | 169 | 60 | 10140 | 10 | 10150 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 28096 | 28261 | 165 | 20 | 3300 | 11 | 3311 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 7964 | 8534 | 570 | 10 | 5700 | 14 | 5714 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27692 | 27692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 69059905 |  | замена
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 48578 | 49458 | 880 | 1 | 880 | 14 | 894 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 31530 | 31802 | 272 | 1 | 272 | 14 | 286 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 11067 | 11172 | 105 | 20 | 2100 | 13 | 2113 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 6705 | 6750 | 45 | 20 | 900 | 13 | 913 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 165888 | 170979 | 5091 | 1 | 5091 | 6.1 | 5097.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 35637
43419 | Цент.бух.МО "Наримановский район."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 9393 | 10111 | 718 | 1 | 718 | 10 | 728 | НН |  | 10752065001706
43420 | МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 104565 | 105989 | 1424 | 1 | 1424 | 10 | 1434 | НН |  | 376726
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 12279 | 12532 | 253 | 1 | 253 | 8 | 261 | НН |  | 7882061003686
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580809609181
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 1275 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 396529
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 725 | 739 | 14 | 80 | 1120 | 10 | 1130 | НН |  | 9072055003860
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 241479 | 242088 | 609 | 1 | 609 | 8 | 617 | НН |  | 537204
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 15072 | 15182 | 110 | 1 | 110 | 13 | 123 | НН |  | 7791020023192 |  | 4297
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 353.52 | 402.65 | 49.13 | 1000 | 49130 | 0 | 49130 | СН |  | 9663052000034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 115.12 | 120.65 | 5.53 | 1000 | 5530 | 0 | 5530 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 1160.72 | 1209.89 | 49.17 | 2000 | 98340 | 0 | 98340 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1688.73 | 1807.46 | 118.73 | 4000 | 474920 | 0 | 474920 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 498820
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447679 | 447679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 463558 |  | отк.
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 716.95 | 725.21 | 8.26 | 3000 | 24780 | 0 | 24780 | СН |  | 547150004 |  | 20700
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 4204 | 4242 | 38 | 1 | 38 | 8 | 46 | НН |  | 3480101922998
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 1156 | 1246 | 90 | 20 | 1800 | 0 | 1800 | НН |  | 9072064006909
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 959 | 1009 | 50 | 30 | 1500 | 31 | 1531 | НН |  | 9072055002662
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4920 | 6620 | 1700 | 1 | 1700 | 0 | 1700 | НН |  | 11076079022775
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 13453 | 13522 | 69 | 1 | 69 | 3 | 72 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 1553 | 2021 | 468 | 1 | 468 | 0 | 468 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 19727 | 19727 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 18100 | 18264 | 164 | 1 | 164 | 13 | 177 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 80763 | 81370 | 607 | 1 | 607 | 13 | 620 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 11200 | 11400 | 200 | 1 | 200 | 4 | 204 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 10225 | 10302 | 77 | 1 | 77 | 6 | 83 | НН |  | 605452
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 77434 | 78551 | 1117 | 1 | 1117 | 10 | 1127 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 5724 | 5826 | 102 | 1 | 102 | 4 | 106 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 0 | 473 | 473 | 1 | 473 | 8 | 481 | НН |  | 7789079018289
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1470 | 1470 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 3715 | 3825 | 110 | 20 | 2200 | 508 | 2708 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 31950 | 32240 | 290 | 1 | 290 | 9 | 299 | НН |  | 400474467
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 25952 | 26542 | 590 | 1 | 590 | 5 | 595 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 57538 | 58684 | 1146 | 1 | 1146 | 0 | 1146 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 12447 | 13077 | 630 | 1 | 630 | 18 | 648 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21336 | 21336 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 55749 | 56093 | 344 | 1 | 344 |  | 344 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 27252 | 27952 | 700 | 1 | 700 | 18 | 718 | НН |  | 7791026013250
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 13930 | 14050 | 120 | 1 | 120 | 3 | 123 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 59622 | 61925 | 2303 | 1 | 2303 | 8 | 2311 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2841 | 2874 | 33 | 1 | 33 | 9 | 42 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 4840 | 4952 | 112 | 1 | 112 | 8 | 120 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 27690 | 27690 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН | * | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 24500 | 24520 | 20 | 1 | 20 | 5 | 25 | НН |  | 661264
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 0 | 32 | 32 | 1 | 32 | 17 | 49 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1830 | 1835 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 50545 | 51335 | 790 | 1 | 790 | 0 | 790 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 5126 | 5146 | 20 | 1 | 20 | 6 | 26 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 14006 | 14056 | 50 | 1 | 50 | 3 | 53 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 87851 | 88059 | 208 | 1 | 208 | 6 | 214 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 18699 | 18921 | 222 | 1 | 222 | 7 | 229 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 7439 | 7446 | 7 | 1 | 7 | 14 | 21 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 15527 | 15680 | 153 | 1 | 153 | 7 | 160 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 1658 | 1660 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | НН |  | 8430051002774
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 48917 | 49400 | 483 | 1 | 483 | 3 | 486 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 7817 | 8914 | 1097 | 1 | 1097 | 7 | 1104 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 34066 | 35900 | 1834 | 1 | 1834 | 18 | 1852 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10410 | 11011 | 601 | 1 | 601 | 23 | 624 | НН |  | 107551066003675
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 7400 | 7424 | 24 | 8 | 24 | 6 | 198 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 162584 | 163305 | 721 | 1 | 721 | 4 | 725 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 21534 | 21654 | 120 | 1 | 120 | 4 | 124 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 26788 | 27204 | 416 | 1 | 416 | 10 | 426 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 169873 | 170806 | 933 | 1 | 933 | 6 | 939 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 51229 | 52011 | 782 | 1 | 782 | 6 | 788 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23272 | 23272 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 3828 | 3928 | 100 | 1 | 100 | 14 | 114 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 4115 | 4145 | 30 | 20 | 600 | 1324 | 1924 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 21600 | 22900 | 1300 | 1 | 1300 | 3 | 1303 | НН |  | 265804
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 42700 | 44200 | 1500 | 1 | 1500 | 7 | 1507 | НН |  | 78041000921
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 34400 | 35600 | 1200 | 1 | 1200 | 7 | 1207 | НН |  | 7807041001831
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 3690 | 3940 | 250 | 1 | 250 | 3 | 253 | НН |  | 110750070007419
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 23100 | 25100 | 2000 | 1 | 2000 | 11 | 2011 | НН |  | 10752065008524 |  | 7211
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 8393 | 8474 | 81 | 1 | 81 | 0 | 81 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 26425 | 26472 | 47 | 10 | 470 | 11 | 481 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 61787 | 62987 | 1200 | 1 | 1200 | 19 | 1219 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 13528 | 13528 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН | * | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 35962 | 36097 | 135 | 1 | 135 | 6 | 141 | НН |  | 609470706951882
1
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 32004 | 32295 | 291 | 40 | 11640 | 0 | 11640 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 24675 | 24921 | 246 | 40 | 9840 | 0 | 9840 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 42320 | 42622 | 302 | 40 | 12080 |  | 12080 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 22497 | 22879 | 382 | 40 | 15280 | 0 | 15280 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 29897 | 30188 | 291 | 40 | 11640 | 0 | 11640 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 44618 | 45039 | 421 | 40 | 16840 |  | 16840 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 37571 | 38122 | 551 | 40 | 22040 |  | 22040 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21806 | 21962 | 156 | 40 | 6240 |  | 6240 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 25611 | 25898 | 287 | 40 | 11480 |  | 11480 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 23411 | 23652 | 241 | 40 | 9640 | 0 | 9640 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
126720
661 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 5231 | 5297 | 66 | 20 | 1320 | 0 | 1320 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 2008 | 2014 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1267 | 1281 | 14 | 1 | 14 | 0 | 14 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2708 | 2708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970707129862 |  | 1764
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 83155 | 83155 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН | * | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 5657 | 5691 | 34 | 80 | 2720 | 2497 | 5217 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 4060 | 5160 | 1100 | 1 | 1100 | 12 | 1112 | НН |  | 7791076096999
| АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 343380 | 346062 | 2682 | 1 | 2682 | 0 | 2682 | НН |  | 779104002147
| АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 7959 | 8974 | 1015 | 1 | 1015 | 7 | 1022 | НН |  | 111138
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 58235 | 58377 | 142 | 1 | 142 | 0 | 142 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 46262 | 46456 | 194 | 1 | 194 | 0 | 194 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 15182 | 15272 | 90 | 1 | 90 | 0 | 90 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 9628 | 9678 | 50 | 20 | 1000 | 11 | 1011 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 15100 | 15450 | 350 | 1 | 350 | 6 | 356 | НН |  | 820602
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 245250 | 246391 | 1141 | 1 | 1141 | 14 | 1155 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.12 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 6047 | 6088 | 41 | 1 | 41 | 14 | 55 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 43711 | 44362 | 651 | 1 | 651 | 14 | 665 | НН |  | 7880032001992
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 589411 | 589411 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | НН |  | 126242
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 86485 | 86805 | 320 | 1 | 320 | 4 | 324 | НН |  | 1160484
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 21461 | 21547 | 86 | 1 | 86 | 0 | 86 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 10270 | 10286 | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | НН |  | 143860
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 52640 | 53800 | 1160 | 1 | 460 | 8 | 468 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 23033 | 23064 | 31 | 1 | 31 | 3 | 34 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 10010 | 10100 | 90 | 1 | 90 | 0 | 90 | НН |  | 603770903254336
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10740 | 10815 | 75 | 1 | 75 | 3 | 78 | НН |  | 973493
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 8801 | 8866 | 65 | 1 | 65 | 7 | 72 | НН |  | 405318
40520
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20490 | 20618 | 128 | 1 | 128 | 14 | 142 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3518 | 3598 | 80 | 1 | 80 | 3 | 83 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 7842198 | 7971602 | 129404 | 1 | 129404 |  | 129404 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5763497 | 5763497 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 6479 | 6537 | 58 | 40 | 2320 | 1852 | 4172 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 7843 | 7955 | 112 | 300 | 33600 | 1259 | 34859 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 32807 | 33074 | 267 | 60 | 16020 |  | 16020 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 8223 | 8317 | 94 | 40 | 3760 |  | 3760 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 4185 | 4245 | 60 | 40 | 2400 |  | 2400 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 57 | 58 | 1 | 40 | 40 |  | 40 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 410.854 | 452.544 | 41.69 | 4000 | 166760 |  | 166760 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 78.688 | 79.002 | 0.314 | 4000 | 1256 |  | 1256 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 31357 | 32547 | 1190 | 1 | 1190 |  | 1190 | СН |  | 913105500387
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 269976
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4844.41 | 4847.46 | 3.05 | 4000 | 12200 | 0 | 12200 | СН |  | 41022377
0 | Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 8255 | 8627 | 372 | 40 | 14880 | 7 | 14887 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 24077 | 24336 | 259 | 40 | 10360 | 0 | 10360 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6 | испр
20407
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден"
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3385 | 3990 | 605 | 80 | 48400 |  | 48400 | НН |  | 11070070006895 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 92363 | 93328 | 965 | 40 | 38600 |  | 38600 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 49572 | 50227 | 655 | 40 | 26200 |  | 26200 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 60656 | 61376 | 720 | 40 | 28800 |  | 28800 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 84927 | 85887 | 960 | 40 | 38400 |  | 38400 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 31625 | 32335 | 710 | 40 | 28400 |  | 28400 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | ** | [9 empty] | 208800
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 62819 | 63724 | 905 | 40 | 36200 |  | 36200 | НН |  | 9072050006630 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 66360 | 67180 | 820 | 40 | 32800 |  | 32800 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 13455 | 15563 | 2108 | 80 | 168640 | 63 | 168703 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 507 | 2585 | 2078 | 80 | 166240 | 0 | 166240 | НН |  | 9072050006914 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 24380 | 24579 | 199 | 40 | 7960 |  | 7960 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22534 | 22780 | 246 | 40 | 9840 |  | 9840 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23968 | 24104 | 136 | 40 | 5440 |  | 5440 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 15671 | 15853 | 182 | 40 | 7280 |  | 7280 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 32514 | 32695 | 181 | 40 | 7240 |  | 7240 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 36725 | 37098 | 373 | 40 | 14920 |  | 14920 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 79638 | 80300 | 662 | 40 | 26480 |  | 26480 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 8864 | 9041 | 177 | 80 | 14160 |  | 14160 | НН |  | 7082703087328 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 21864 | 22073 | 209 | 40 | 8360 |  | 8360 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 28694 | 28926 | 232 | 40 | 9280 |  | 9280 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 38156 | 38524 | 368 | 40 | 14720 |  | 14720 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 43466 | 43848 | 382 | 40 | 15280 |  | 15280 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 40119 | 40554 | 435 | 40 | 17400 |  | 17400 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 50492 | 50945 | 453 | 40 | 18120 | 0 | 18120 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 91221 | 92113 | 892 | 40 | 35680 | 0 | 35680 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 212160
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 8647 | 8858 | 8440 | 40 |  | 3358 | 11798 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [7 empty] | СН |  |  |  | 22827
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 29910 | 29910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 51816 | 51816 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 202981 | 202981 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5983 | 5983 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 22809 | 22809 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 12353 | 12353 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 29470 | 29470 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 65180 | 65180 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 42403 | 42403 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 15363 | 15363 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 26223 | 26223 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 50700 | 50700 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 6211 | 6211 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603480808879045 |  | 47108
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 311706 | 317155 | 5449 | 1 | 5449 | 10 | 5459 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 77300 | 78200 | 900 | 1 | 900 | 0 | 900 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 4701 | 4766 | 65 | 40 | 2600 | 10 | 2610 | НН |  | 108656602008624
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 79386 | 81354 | 1968 | 1 | 1968 | 13 | 1981 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 32000 | 32600 | 600 | 1 | 600 | 7 | 607 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 29986 | 30196 | 210 | 1 | 210 | 13 | 223 | НН |  | 9026047001514
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 144048 | 146857 | 2809 | 1 | 2809 | 18 | 2827 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 28240 | 28999 | 759 | 1 | 759 | 14 | 773 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 7050 | 7050 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 71081 | 72393 | 1312 | 1 | 1312 | 5 | 1317 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 23934 | 27545 | 3611 | 1 | 3611 | 4 | 3615 | НН |  | 65004026
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 35614 | 36108 | 494 | 1 |  |  |  | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-2 ВЛ10кВ) | 16724 | 16827 | 103 | 1 | 103 | 0 | 103 | НН |  | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22691 | 22956 | 265 | 1 | 265 | 6 | 271 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 69343 | 69868 | 525 | 1 | 525 | 20 | 545 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 4485 | 4554 | 69 | 120 | 8280 | 1415 | 9695 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 5300 | 5424 | 124 | 1 | 124 | 4 | 128 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 139491 | 142005 | 2514 | 1 | 2514 | 10 | 2524 | НН |  | 7085045000001
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 42162 | 43082 | 920 | 1 | 920 | 14 | 934 | НН |  | 103-1
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 10435 | 10571 | 136 | 1 | 136 | 4 | 140 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 259 | 308 | 49 | 1 | 49 | 6 | 55 | НН |  | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 ПТ 1-1 ВЛ10кВ) | 26201 | 26274 | 73 | 1 | 73 | 10 | 83 | НН |  | 660068876
| Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.31 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 11097 | 12525 | 1428 | 1 | 1428 | 20 | 1448 | НН |  | 400997
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 154116 | 155790 | 1674 | 1 | 1674 | 16 | 1690 | НН |  | 747971
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 9657 | 9667 | 10 | 1 | 10 | 4 | 14 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 21259 | 21260 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 5432 | 5620 | 188 | 1 | 188 | 4 | 192 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 5516 | 5521 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 12962 | 13062 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 28601 | 28846 | 245 | 40 | 9800 | 0 | 9800 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 56639 | 57025 | 386 | 40 | 15440 | 0 | 15440 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 47896 | 48442 | 546 | 10 | 5460 | 0 | 5460 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 97210 | 98186 | 976 | 40 | 39040 | 0 | 39040 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 44682 | 45176 | 494 | 40 | 19760 | 0 | 19760 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 32636 | 32887 | 251 | 40 | 10040 | 0 | 10040 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 20795 | 20979 | 184 | 40 | 7360 | 0 | 7360 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 9833 | 9923 | 90 | 40 | 3600 | 0 | 3600 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 43282 | 43730 | 448 | 40 | 17920 | 0 | 17920 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 38604 | 38968 | 364 | 40 | 14560 | 0 | 14560 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 25618 | 25811 | 193 | 40 | 7720 | 0 | 7720 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 21722 | 21906 | 184 | 40 | 7360 | 0 | 7360 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 39908 | 40340 | 432 | 40 | 17280 | 0 | 17280 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 18620 | 18831 | 211 | 40 | 8440 | 0 | 8440 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 24078 | 24190 | 112 | 40 | 4480 | 0 | 4480 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
178460
1313 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 26958.6 | 27521.6 | 563 | 40 | 22520 | 80 | 22600 | НН |  | 7911733 | [6 empty] | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 8940 | 9053 | 113 | 1 | 113 | 3 | 116 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 36878 | 37068 | 190 | 1 | 190 | 7 | 197 | НН |  | 775918
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 17669 | 17844 | 175 | 40 | 175 | 14 | 7014 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 23381 | 23583 | 202 | 40 | 202 | 8 | 8088 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 26673 | 26823 | 150 | 40 | 150 | 8 | 6008 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 3221 | 3515 | 294 | 20 | 294 | 0 | 5880 | НН |  | 110700070006555 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 129 | 292 | 163 | 40 | 163 | 0 | 6520 | НН |  | 11070079001812 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 103 | 253 | 150 | 40 | 150 | 0 | 6000 | НН |  | 11070078002759 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 17205 | 17205 | 0 | 40 | 0 | 16 | 16 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11 |  |  | 0
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19189 | 19306 | 117 | 40 | 117 | 8 | 4688 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 27263 | 27413 | 150 | 40 | 6000 | 7 | 6007 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23223 | 23345 | 122 | 40 | 4880 | 7 | 4887 | НН |  | 53853809089 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 34940 | 35209 | 269 | 40 | 10760 | 7 | 10767 | НН |  | 50042685 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 25781 | 25941 | 160 | 40 | 6400 | 3 | 6403 | НН |  | 53835809151 |  | волг.4
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод..ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 21971 | 22272 | 301 | 40 | 12040 | 0 | 12040 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 25285 | 25399 | 114 | 40 | 4560 |  | 4560 | НН |  | 50049430 |  | цент.2
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 44671 | 44942 | 271 | 40 | 10840 | 33 | 10873 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
97151
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 3390 | 3413 | 23 | 1 | 23 | 6 | 29 | НН |  | 729020034320
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 18842 | 18976 | 134 | 1 | 134 | 6 | 140 | НН |  | 794590
| Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ 10кВ) | 59395 | 59665 | 270 | 1 | 270 | 8 | 278 | НН |  | 832748
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 5630 | 5662 | 32 | 1 | 32 | 0 | 32 | НН |  | 7791026008276
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 16805 | 17000 | 195 | 1 | 195 | 7 | 202 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 12063 | 12063 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 231012
| И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-3ВЛ 10кВ) | 385 | 485 | 100 | 1 | 100 | 7 | 107 | НН |  | 1304016283
40595 | И.П.Сердюков Л.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1РУС ВЛ 10кВ) | 28462 | 29264 | 802 | 1 | 802 | 8 | 810 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 29900 | 30800 | 900 | 1 | 900 | 14 | 914 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 15631 | 15631 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН | * | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 27720 | 28294 | 574 | 1 | 574 | 7 | 581 | НН |  | 9026036011064
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 1-1) | 1492 | 1709 | 217 | 1 | 217 | 4 | 221 | НН |  | 7791073036823
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 73389 | 75789 | 2400 | 1 | 2400 | 0 | 2400 | НН |  | 77010
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 93130 | 94152 | 1022 | 1 | 1022 | 7 | 1029 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 15061 | 15181 | 120 | 1 | 120 | 8 | 128 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 7880 | 8208 | 328 | 1 | 328 | 6 | 334 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 2696 | 3217 | 521 | 1 | 521 | 9 | 530 | НН |  | 300008366
658 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 7077 | 7658 | 581 | 1 | 581 | 5 | 586 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 84909 | 85539 | 630 | 1 | 630 | 8 | 638 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф12.ТП-4) | 30688 | 31006 | 318 | 1 | 318 | 4 | 322 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 47735 | 48017 | 282 | 1 | 282 | 4 | 286 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 22203 | 22294 | 91 | 1 | 91 | 5 | 96 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф31 РП-1) | 800 | 1140 | 340 | 1 | 340 | 8 | 348 | НН |  | 622
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 9100 | 9234 | 134 | 1 | 134 | 8 | 142 | НН |  | 712871109279059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 788 | 840 | 52 | 1 | 52 | 0 | 52 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф31 ТП-4-2) | 8704 | 8952 | 248 | 1 | 248 | 6 | 254 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9805 | 9820 | 15 | 1 | 15 | 10 | 25 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 10340 | 10360 | 20 | 1 | 20 | 6 | 26 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 5133 | 5133 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 27280 | 27630 | 350 | 1 | 350 | 8 | 358 | НН |  | 110713
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2860 | 2860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 77910480015771 |  | вр.прекр.
| ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН | * | 7791079014489
40618 | И.п.Магомедов М..М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 8118 | 8400 | 282 | 1 | 282 | 8 | 290 | НН |  | 7807041000458
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8740 | 8812 | 72 | 1 | 72 | 5 | 77 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 5300 | 5494 | 194 | 1 | 194 | 6 | 200 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 29620 | 30770 | 1150 | 1 | 1150 | 16 | 1166 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 27688 | 28011 | 323 | 1 | 323 | 10 | 333 | НН |  | 7791020024306
| ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 4754 | 4754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 7128704000251920
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 73239 | 73788 | 549 | 1 | 549 | 12 | 561 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6654 | 6694 | 40 | 1 | 40 | 7 | 47 | НН |  | 721530
| физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1) | 34747 | 34756 | 9 | 1 | 9 | 10 | 19 | НН |  | 9081047011489
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 4390 | 4420 | 30 | 1 | 30 | 8 | 38 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 22833 | 23388 | 555 | 1 | 555 | 8 | 563 | НН |  | 453263
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 19713 | 20213 | 500 | 1 | 500 | 6 | 506 | НН |  | 1267513712
40634 | И.пГоголев Д.В...(П/ст.Завод.ф31 РП-8-3) | 3050 | 3270 | 220 | 1 | 220 | 12 | 232 | НН |  | 9130063002417
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 34987 | 35107 | 120 | 1 | 120 | 10 | 130 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 80473 | 81419 | 946 | 1 | 946 | 0 | 946 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 7329 | 7413 | 84 | 40 | 84 | 1318 | 4678 | НН |  | 851580407328243
40639 | И.п.Сиротина Н.П..(П/ст.Завод..ф.12 РП-1) | 3320 | 3476 | 156 | 1 | 156 | 8 | 164 | НН |  | 12040675
40640 | И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23913 | 24203 | 290 | 1 | 290 | 9 | 299 | НН |  | 159878
40641 | И.п.Насырова И.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 10336 | 10580 | 244 | 1 | 244 | 7 | 251 | НН |  | 101761
40642 | И.п.Новикова Л.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21424 | 21672 | 248 | 1 | 248 | 8 | 256 | НН |  | 603571209928859
40644 | И.п.Лунева И.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП--1 ВЛ10кВ) | 30134 | 30248 | 114 | 1 | 114 | 6 | 120 | НН |  | 83166
40645 | Ф.л.Айбасов М.Р..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 8430637000236
40646 | И.пХайбулин Р.Р..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 2310 | 2410 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 66838
40647 | И.П.Джумагазиева В.С..(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 13846 | 14318 | 472 | 1 | 472 | 8 | 480 | НН |  | 6037014002309
40648 | И.П.Пицко Т.В..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 542 | 1492 | 950 | 1 | 950 | 8 | 958 | НН |  | 7807065002105
40649 | И.П.Саталиев Н.А..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1082 | 1268 | 186 | 1 | 186 | 3 | 189 | НН |  | 7789074092735
40650 | Ф.л..Смирнов Л.И..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 56933 | 60933 | 4000 | 1 | 4000 | 14 | 4014 | НН |  | 91131660098057
40651 | Ф.л..Рулева М.Ю..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 289 | 709 | 420 | 1 | 420 | 4 | 424 | НН |  | 1304012014
40653 | И.п.Кабанов Д.В..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 5193 | 5224 | 31 | 1 | 31 | 7 | 38 | НН |  | 781799
40654 | И.п.Лаздина М.Н..(П/ст.Завод.ф.12К ТП--4 ВЛ10кВ) | 136 | 136 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 3000003233
40655 | ООО "Астр-Трейд".(П/ст.Завод.ф.31К ТП--2-2 ВЛ10кВ) | 224793 | 232170 | 7377 | 1 | 7377 | 0 | 7377 | НН |  | 9130042003287
40655 | ООО "Астр-Трейд".(П/ст.Завод.ф.31К ТП--3-2 ВЛ10кВ) | 229412 | 230672 | 1260 | 1 | 1260 | 19.1 | 1279.1 | НН |  | 5№806258
40657 | ИП Гилажева ф. 31 ктп 19 | 1 | 151 | 150 |  |  | 12 | 162 | нн |  | 11075078012392
40652 | ип Ажгельдиева ф.31 ктп 1-1 | 2 | 179 | 177 |  |  | 12 | 189 | НН |  | 301957
40658 | ИП Балтаньязов Р.Р. Ф. 31 ТП 2-1 | 19879 | 19940 | 61 |  |  | 8 | 69 | НН |  | 23553
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 106852 | 109609 | 2757 | 1 | 2757 | 0 | 2757 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 20448 | 21415 | 967 | 1 | 967 | 38 | 1005 | НН |  | 6812964
800 | ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 5933 | 6145 | 212 | 80 | 16960 | 672 | 17632 | СН |  | 8840061000254
| ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод. ф.12 ТП8-1) | 55834 | 55834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 747980100749372 |  |  | военкомат
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 26732 | 27070 | 338 | 1 | 338 | 0 | 338 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 15021 | 15325 | 304 | 40 | 12160 |  | 12160 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 18568 | 19089 | 521 | 1 | 521 | 4 | 525 | НН |  | 603580809714854
1861 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 251669 | 254782 | 3113 | 1 | 3113 |  | 3113 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 45737 | 55737 | 10000 | 1 | 10000 | 10 | 10010 | НН |  | 7882046003715
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 380431 | 385104 | 4673 | 1 | 4673 | 0 | 4673 | НН |  | 564752
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 28769 | 29610 | 841 | 40 | 33640 | 61 | 33701 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 101220 | 102101 | 881 | 1 | 881 | 10 | 891 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 36492 | 37038 | 546 | 1 | 546 | 10 | 556 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 36678 | 37057 | 379 | 1 | 379 | 10 | 389 | НН |  | 8521019006846
82 | ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" | 243625 | 251082 | 7457 | 1 | 7457 | 300 | 7757 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 31906 | 32506 | 600 | 1 | 600 |  | 600 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 67519 | 68295 | 776 | 1 | 776 |  | 776 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 32993 | 33558 | 565 | 1 | 565 | 0 | 565 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 9221 | 9438 | 217 | 1 | 217 | 9 | 226 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2920 | 2950 | 30 | 40 | 1200 | 13 | 1213 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 161065 | 161847 | 782 | 1 | 782 |  | 782 |  |  | 7791070058365
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 84915 | 84967 | 52 | 1 | 52 |  | 52 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 47812 | 48301 | 489 | 1 | 489 | 0 | 489 | НН |  | 11122366
| ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.31тп 8-3) | 0 | 2374 | 2374 | 1 | 2374 | 0 | 2374 | НН |  | 8841074003236
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 21950 | 22608 | 658 | 1 | 658 | 16 | 674 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 785000 | 786000 | 1000 | 1 | 1000 | 10 | 1010 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 1359.75 | 1517.85 | 158.1 | 20 | 3162 | 284 | 3446 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 672.25 | 728.6 | 56.35 | 20 | 1127 | 72 | 1199 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 2475.2 | 2560.7 | 85.5 | 20 | 1710 | 45 | 1755 | НН |  | 13161960
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 104250 | 105250 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 40085 | 44284 | 4199 | 1 | 4199 | 14 | 4213 | НН |  | 11071072003555
28-191 | физ.лицо Чернов В.М.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-2-2) | 34081 | 36787 | 2706 | 1 | 2706 | 45 | 2751 | НН |  | 10751066004366
-1551
70531 | ООО "Тамерлан"(П/ст.Завод.12 ТПРП-1) | 3599 | 4240 | 641 | 40 | 25640 | 8 | 25648 | НН |  | 9186069001213
1050 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.31 ТП 8-3 ВЛ 10 кВ) | 2528 | 3193 | 665 | 20 | 13300 | 0 | 13300 | НН |  | 13095074
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2659712 | 15805.2 | 2888278.2
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 1214921
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1673357
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света