## баланс
[9 empty] | к Договору №___ от ____ ________ 2012 г. |  |  | 13
| Утверждаю |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
| Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" по развитию и реализации услуг______________ В.Н.Мигин "______"______________2014 г. |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" Первый заместитель генеральногодиректора_______________А.Н.Долганов «____» ______________ 2014 г. МП |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" (наименование Исполнителя) Директор _____________А.Д. Бикмаев «____» ______________ 2014 г. МП
Форма
"Сводная ведомость объемов передачи электроэнергии Потребителям"
за _____________ 2014г. сетевой организации МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
за октябрь 2014 года
№ дог. | Наименование потребителя (смежной сетевой организации) и точки присоединения | Показания приборов учёта на октябрь 2014г. | Показания приборов учёта на 01.11.2014г. | Разность | kr | Расход по счетчикам кВт ч | потери кВт ч | Расход кВт ч | Напряжение | Тариф | № расчётного счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
1 | ПС "Заводская" Ф-12 | 6537.44 | 6590.36 | 52.92 | 8000 | 52.92 | - | 423360 | СН2 |  | 41022794
2 | ПС "Заводская" Ф-14 | 4575.18 | 4636.84 | 61.66 | 2000 | 61.66 | - | 123320 | СН2 |  | 41021866
3 | ПС "Заводская" Ф-15 | 1889.53 | 1901.6 | 12.07 | 400 | 12.07 | - | 4828 | СН2 |  | 41022031
4 | ПС "Заводская" Ф-16 | 4841.17 | 4844.41 | 3.24 | 4000 | 3.24 | - | 12960 | СН2 |  | 41022377
5 | ПС "Заводская" Ф-26 | 3095.8 | 3105.64 | 9.84 | 6000 | 9.84 | - | 59040 | СН2 |  | 41022627
6 | ПС "Заводская" Ф-30 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | - | 0 | СН2 |  | 41022869
7 | ПС "Заводская" Ф-31 | 1737.66 | 1851.01 | 113.35 | 8000 | 113.35 | - | 906800 | СН2 |  | 41022804
8 | ПС "Заводская" Ф-33 | 2596.9 | 2615.14 | 18.24 | 2000 | 18.24 | - | 36480 | СН2 |  | 41021862
9 | ПС"Заводская" Ф-43 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | СН2 |  | О71971
10 | ПС "Заводская" ф-5 | 325.47 | 353.52 | 28.05 | 1000 | 28.05 |  | 28050 | СН2 |  | 9663052000034
11 | ПС "Заводская" ф-11 | 111.43 | 115.12 | 3.69 | 1000 | 3.69 |  | 3690 | СН2 |  | 966305200004
12 | ПС "Заводская" ф-18 | 1106.5 | 1160.72 | 54.22 | 2000 | 54.22 |  | 108440 | СН2 |  | 10813059000121
13 | ПС "Заводская" ф-19 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  | 10813059000012
14 | ПС "Заводская" ф.25 | 1599.07 | 1688.73 | 89.66 | 4000 | 89.66 |  | 358640 | СН2 |  | 9663045000220
15 | ПС "Заводская" ф.28 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000008
16 | ПС "Заводская" ф.40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 10813059000012 |  | снят
17 | ПС "Заводская" ф.38 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 52031233
18 | ПС "Заводская" Ф.39 | 710.05 | 716.95 | 6.9 | 3000 | 6.9 |  | 20700 | СН2 |  | 547150004
19 | ПС "Заводская"Ф.27 | 386.901 | 410.854 | 23.953 | 4000 | 23.953 |  | 95812 | СН2 |  | 9212038000304
20 | ПС "Заводская"Ф.32 | 78.414 | 78.688 | 0.274 | 4000 | 0.274 |  | 1096 | СН2 |  | 9212038000218
| Потери в трансформаторе на П/ст."Заводская" |  |  | 0 |  | 0 |  | 31879
1 | ПС "Вододелитель" Ф-9 | 1366966 | 1366966 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН2 |  | 1243220
2 | ПС "Вододелитель" Ф-11 | 10725860 | 10908986 | 183126 | 1 | 183126 |  | 183126 | СН2 |  | 6971832
3 | ПС "Вододелитель" Ф-24 | 7735676 | 7842198 | 106522 | 1 | 106522 | - | 106522 | СН2 |  | О6971861
4 | ПС "Вододелитель" Ф-25 | 5763497 | 5763497 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | СН2 |  | О6971885
| Итого: | [6 empty] | 2504743
Небаланс | [7 empty] | 81302
"О т д а ч а" потребителям ГП/ЭСО
Юридичеслие потребители
41400 | Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 380460 | 381859 | 1399 | 1 | 1399 | 23 | 1422 | НН |  | 2808856
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 32709 | 32709 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | НН |  | 573424
| Пенсин.фонд (П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 355 | 2597 | 2242 | 1 | 2242 | 4 | 2246 | НН |  | 11075079008067
28-810- | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 217 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580602913874
-3432 | УФК(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10 кВ) | 340346 | 341996 | 1650 | 1 | 1650 | 0 | 1650 | НН |  | 2823728
441012 | Налог.служ.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10 кВ) | 1664 | 1724 | 60 | 40 | 2400 | 43 | 2443 | НН |  | 907205000053
40630 | ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 46958 | 47230 | 272 | 1 | 272 | 8 | 280 | НН |  | 227572
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-3 ВЛ10кВ) | 76737 | 77765 | 1028 | 1 | 1028 | 8 | 1036 | НН |  | 316780
| ФГУ Вододелитель(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 4020 | 4035 | 15 | 30 | 450 | 18 | 468 | НН |  | 554214 |  | 1784
42410 | ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 51080 | 51888 | 808 | 1 | 808 |  | 808 | НН |  | 48077184
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 375600 | 379157 | 3557 | 1 | 3557 | 0 | 3557 | НН |  | 48099096
| ГОУ СПО "АГКПТ"(П/ст.Заводская ф.12 ТП 6-1 ВЛ10кВ) | 11020 | 11022 | 2 | 1 | 2 | 27 | 29 | НН |  | 48080538 |  | 4394
41407 | ОВО при ОВД(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ 10кВ) | 143542 | 145192 | 1650 | 1 | 1650 | 0 | 1650 | НН |  | 851780602120110
41411 | ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 8656022,003296 |  | резерв
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 37889 | 38428 | 539 | 120 | 64680 | 4534 | 69214 | СН |  | 8656021000358
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 17814 | 17814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 525904
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.14 Пстр. ВЛ10кВ) | 3288 | 3552 | 264 | 1 | 264 | 15 | 279 | СН |  | 1000181874
| ФГУ ИЗ-30/2УФСИН(П/ст.Заводская ф.26 Пстр. ВЛ10кВ) | 6986 | 7359 | 373 | 1 | 373 | 6 | 379 | СН |  | 61806286
41513 | ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП КНС ВЛ10кВ) | 713852 | 725086 | 11234 | 1 | 11234 | 10 | 11244 | НН |  | 0851780602167696
| ОВД Нарим.р/на(П/ст.Заводская ф.31ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 69176 | 70490 | 1314 | 1 | 1314 | 8 | 1322 | НН |  | 851780602221497
41414 | ФБУ "М угол.-испр.инспек(П/ст.Зав. ф.12 ТП 1-2 ВЛ0,4кВ) | 14970 | 15206 | 236 | 1 | 236 | 6 | 242 | НН |  | 45348
42404 | Нарим.фил.ОРСУ соц.центр(П/Ст.Зав.ф.31 ТП2-1 ВЛ10кВ | 14878 | 15108 | 230 | 40 | 9200 | 10 | 9210 | НН |  | 851580501136478
42405 | Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 12199 | 13216 | 1017 | 1 | 1017 | 13 | 1030 | НН |  | 9192069000219
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 12328 | 13267 | 939 | 1 | 939 | 13 | 952 | НН |  | 11076069004510
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 608 | 608 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН |  | 603480809588670
| Отдел мин.соц.развития и труда(П/ст.Зав.ф.31 ТП4-2ВЛ10) | 46100 | 46534 | 434 | 1 | 434 | 13 | 447 | НН |  | 5№807019
42409 | ГУ Центр занятости(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 26479 | 27481 | 1002 | 1 | 1002 | 13 | 1015 | НН |  | 9026051005599
43031 | МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 22862 | 23181 | 319 | 20 | 6380 | 10 | 6390 | НН |  | 747770801407479
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-3 ВЛ10кВ) | 9047 | 9265 | 218 | 40 | 8720 | 10 | 8730 | НН |  | 747770801281888
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 15927 | 16194 | 267 | 1 | 267 | 6 | 273 | НН |  | 873807
| МКУ "ЕДДС Нарим.р-на(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 1467 | 1480 | 13 | 1 | 13 | 4 | 17 | НН |  | 849189
15410
43400 | Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 109227 | 110559 | 1332 | 1 | 1332 | 14 | 1346 | НН |  | 69817023
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 19714 | 19807 | 93 | 1 | 93 | 14 | 107 | НН |  | 502826
| Админ.МО г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 4512 | 4907 | 395 | 1 | 395 | 6 | 401 | НН |  | 7791065048678
43417 | Адм.МО нар.р/на(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 41210 | 41651 | 441 | 1 | 441 | 9 | 450 | НН |  | 349774 |  | архив
43418 | МКУ"Цент культуры нар.р/на"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛ10кВ) | 31272 | 32197 | 925 | 1 | 925 | 8 | 933 | НН |  | 368618
43404 | МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3463 | 3535 | 72 | 50 | 3600 | 8 | 3608 | НН |  | 8515016000936
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 2888 | 2961 | 73 | 60 | 4380 | 10 | 4390 | НН |  | 8515016001039
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 3045 | 3183 | 138 | 30 | 4140 | 11 | 4151 | НН |  | 9072046001648
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.12 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 21275 | 21480 | 205 | 20 | 4100 | 12 | 4112 | НН |  | 66140
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 11318 | 11432 | 114 | 30 | 3420 | 9 | 3429 | НН |  | 327749
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5554 | 5592 | 38 | 30 | 1140 | 9 | 1149 | НН |  | 774319
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 1415 | 1491 | 76 | 30 | 2280 | 11 | 2291 | НН |  | 9072050001418
| МОУ СОШ №2(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 5756 | 5920 | 164 | 40 | 6560 | 9 | 6569 | НН |  | 711170400215423
| МО СОШ №2.(П/ст.Зав.ф.31 ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3499 | 3557 | 58 | 20 | 1160 | 12 | 1172 | НН |  | 8656017000411
| МО СОШ "2(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 49030 | 49049 | 19 | 1 | 19 | 12 | 31 | НН |  | 60122069
[11 empty] | итого |  | 30902
43405 | ДОУ шк.искуств№6(П/ст.Заводская ф.12 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 85620 | 86820 | 1200 | 1 | 1200 | 7 | 1207 | НН |  | 85178050139961
43409 | МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 33112 | 33571 | 459 | 20 | 9180 | 20 | 9200 | НН |  | 69088016
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 421125 | 423860 | 2735 | 1 | 2735 | 11 | 2746 | НН |  | 62837348
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР7-1 ВЛ10кВ) | 16051 | 16216 | 165 | 60 | 9900 | 10 | 9910 | НН |  | 69070554
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27930 | 28096 | 166 | 20 | 3320 | 11 | 3331 | НН |  | 69059905
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 7858 | 7964 | 106 | 10 | 1060 | 14 | 1074 | НН |  | 68093924
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.12 ТР5-1 ВЛ10кВ) | 27692 | 27692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 69059905 |  | замена
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 48556 | 48578 | 22 | 1 | 22 | 14 | 36 | НН |  | 9026033002107
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 31207 | 31530 | 323 | 1 | 323 | 14 | 337 | НН |  | 62836335
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 10940 | 11067 | 127 | 20 | 2540 | 13 | 2553 | НН |  | 68094111
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2 ВЛ10кВ) | 6648 | 6705 | 57 | 20 | 1140 | 13 | 1153 | НН |  | 69040051
| МУЗ НЦРБ г.Нарим.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 7-1 ВЛ10кВ) | 160597 | 165888 | 5291 | 1 | 5291 | 6.1 | 5297.1 | НН |  | 7882046000064 |  | 35637
43419 | Цент.бух.МО "Наримановский район."(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 8403 | 9393 | 990 | 1 | 990 | 10 | 1000 | НН |  | 10752065001706
43420 | МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 102878 | 104565 | 1687 | 1 | 1687 | 10 | 1697 | НН |  | 376726
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 5-1 ВЛ10кВ) | 11990 | 12279 | 289 | 1 | 289 | 8 | 297 | НН |  | 7882061003686
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 603580809609181
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 1275 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 396529
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 19 ВЛ10кВ) | 706 | 725 | 19 | 80 | 1520 | 10 | 1530 | НН |  | 9072055003860
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 240967 | 241479 | 512 | 1 | 512 | 8 | 520 | НН |  | 537204
| МКУ"Центр культуры и спорта г.Н"(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 14852 | 15072 | 220 | 1 | 220 | 13 | 233 | НН |  | 7791020023192 |  | 4297
40001 | ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.5 ТП-22 ВЛ 10 кВ) | 325.47 | 353.52 | 28.05 | 1000 | 28050 | 0 | 28050 | СН |  | 9663052000034
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.11 ТП-17 ВЛ 10 кВ) | 111.43 | 115.12 | 3.69 | 1000 | 3690 | 0 | 3690 | СН |  | 966305200004
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.18 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 1106.5 | 1160.72 | 54.22 | 2000 | 108440 | 0 | 108440 | СН |  | 10813059000121
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.19 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.25 РП-3 ВЛ 10 кВ) | 1599.07 | 1688.73 | 89.66 | 4000 | 358640 | 0 | 358640 | СН |  | 9663045000220
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.28 РП-2 ВЛ 10 кВ) | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000008
| ОАО завод "Лотос" (Пл. 3-го подъе ф.30 ТП-22ВЛ10 кВ) | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 41022869
| ОАО завод "Лотос" (П/ст."Заводская" ф.40 ТП-17ВЛ 10 кВ) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 10813059000012 |  | 498820
40193 | ООО "Волгограднефтемонтаж"(П/Водод..11ТПмельница) | 447679 | 447679 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 463558 |  | отк.
40290 | ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.38) | 14496 | 14496 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | СН |  | 52031233
| ООО"Трансойл-Терминал"(П/Заводская ф.39) | 710.05 | 716.95 | 6.9 | 3000 | 20700 | 0 | 20700 | СН |  | 547150004 |  | 20700
40400 | Пред.Мясникова Н.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10кВ) | 4141 | 4191 | 50 | 1 | 50 | 8 | 58 | НН |  | 3480101922998
40402 | Пред.Петрова В.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТР ПР-1 ВЛ10кВ) | 1051 | 1156 | 105 | 20 | 2100 | 0 | 2100 | НН |  | 9072064006909
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 КТП-н ВЛ10кВ) | 911 | 959 | 48 | 30 | 1440 | 31 | 1471 | НН |  | 9072055002662
| Пред.Петрова В.А.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 3320 | 4920 | 1600 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | НН |  | 11076079022775
40404 | Пред.Яковлева С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 13357 | 13453 | 96 | 1 | 96 | 3 | 99 | НН |  | 603480508435688
40405 | Пред.Гетманская Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-1 ВЛ 10кВ) | 1130 | 1553 | 423 | 1 | 423 | 0 | 423 | НН |  | 163124
40407 | Пред.Губина Н.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ) | 19727 | 19727 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН |  | 23553
40408 | Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 17965 | 18100 | 135 | 1 | 135 | 13 | 148 | НН |  | ЦЭ6807П№67028175
| Пред.Плеханов Вадим(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 79829 | 80763 | 934 | 1 | 934 | 13 | 947 | НН |  | ЦЭ6803№51069598
40409 | Пред.Муханова С.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 6110 | 6110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | НН |  | 7791044064279
| Пред.Муханова С.И.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 11000 | 11200 | 200 | 1 | 200 | 4 | 204 | НН |  | 648349
40410 | Пред.Ларина Т.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП 1-1 ВЛ10кВ) | 10074 | 10225 | 151 | 1 | 151 | 6 | 157 | НН |  | 605452
40414 | Пред.Абакумова И.А.(П/ст.Завод. ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 76592 | 77434 | 842 | 1 | 842 | 10 | 852 | НН |  | 157892
40415 | Пред.Мишина Г.Д(П/ст.Заводская ф.31 ТП 1-2 ВЛ10кВ). | 5614 | 5724 | 110 | 1 | 110 | 4 | 114 | НН |  | 826405
40416 | Пред.Темиргалиева РД(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП ВЛ10кВ) | 9935 | 9986 | 51 | 1 | 51 | 8 | 59 | НН |  | 7789045002291
40417 | Пред.Юсифов Н.И.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 1470 | 1470 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 603480808922895
40418 | ГОАМ "Волжанка"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н ВЛ10кВ) | 3610 | 3715 | 105 | 20 | 2100 | 508 | 2608 | СН |  | 865680901986178
40419 | Пред.Нарампаева Г.П.(П/ст.Завод. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 31650 | 31950 | 300 | 1 | 300 | 9 | 309 | НН |  | 400474467
40420 | Пред.Иргалиева А.И.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-6-1ВЛ10кВ) | 25312 | 25952 | 640 | 1 | 640 | 5 | 645 | НН |  | 7789050060178
40422 | Пред.Золин Ю.В.П/ст.Заводская ф.12 ТП-7-3 ВЛ10кВ) | 53260 | 53260 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | НН | * | 538103
40423 | Пр.Плеханов ВладимирП/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 56925 | 57538 | 613 | 1 | 613 | 0 | 613 | НН |  | 603571209929986
40425 | "Комплекс"(П/ст.Вододелитель ф.11 б/н.ВЛ6кВ) | 11777 | 12447 | 670 | 1 | 670 | 18 | 688 | НН |  | 91330063010112
40426 | ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.31 КТПн-4 ВЛ10кВ) | 21336 | 21336 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 60843461
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 55120 | 55749 | 629 | 1 | 629 |  | 629 | НН |  | 616193
| ПР.Дербасова А.Е.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 26357 | 27252 | 895 | 1 | 895 | 18 | 913 | НН |  | 7791026013250
40427 | Пред.Тихонова Л.Г.(П/ст.Заводская ф.31 ТП -1-1 ВЛ10кВ) | 13760 | 13930 | 170 | 1 | 170 | 3 | 173 | НН |  | 226218
40428 | Пред.Рябухин Ф.И.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 59008 | 59622 | 614 | 1 | 614 | 8 | 622 | НН |  | 813490
40429 | Пред.Смирнова М.Ф.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 2799 | 2841 | 42 | 1 | 42 | 9 | 51 | НН |  | 603770903253827
40430 | Пред.Мещерякова Н.Я.(П/ст.Завод. ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 4698 | 4840 | 142 | 1 | 142 | 8 | 150 | НН |  | 7791047076206
40431 | Пред.Чулкова Н.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 27690 | 27690 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН | * | 7882035002754
40432 | Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 24435 | 24500 | 65 | 1 | 65 | 5 | 70 | НН |  | 661264
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 КТП-4 ВЛ10кВ) | 2700 | 2730 | 30 | 1 | 30 | 17 | 47 | НН |  | 7791045005296
| Пред.Джулдузбаева В.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 1820 | 1830 | 10 | 1 | 10 | 6 | 16 | НН |  | 603480808905683
40433 | Пред.Колчина Н.Н.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 50545 | 50545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 162459
40438 | Пр.Байрамгазиев И.М(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 5121 | 5126 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | НН |  | 827244
40439 | Пред.Кирсанова Л.К.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1 ВЛ10кВ) | 13966 | 14006 | 40 | 1 | 40 | 3 | 43 | НН |  | 3245994
40441 | Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 87650 | 87851 | 201 | 1 | 201 | 6 | 207 | НН |  | 705626
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 18475 | 18699 | 224 | 1 | 224 | 7 | 231 | НН |  | 7791062022412
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1 ВЛ10кВ) | 7432 | 7439 | 7 | 1 | 7 | 14 | 21 | НН |  | 7791048019634
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП4-1 ВЛ10кВ) | 15375 | 15527 | 152 | 1 | 152 | 7 | 159 | НН |  | 8490051004934
| Пред.Мусаев Э.А.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 1655 | 1658 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | НН |  | 8430051002774
40442 | Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 48721 | 48917 | 196 | 1 | 196 | 3 | 199 | НН |  | 40078711
| Пред.Шеина И.М.(П/ст.Заводская ф.12 КТПРУС ВЛ10кВ) | 7344 | 7817 | 473 | 1 | 473 | 7 | 480 | НН |  | 5654813
40443 | ООО "Гриль"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 33202 | 34066 | 864 | 1 | 864 | 36 | 900 | НН |  | 9026048002273
40449 | Пред.Мусаева Р.Г.(П/ст.Заводская ф,12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 9729 | 10410 | 681 | 1 | 681 | 23 | 704 | НН |  | 107551066003675
40450 | Пред.Батищев К.Б.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-4 ВЛ10кВ) | 7377 | 7400 | 23 | 8 | 23 | 6 | 190 | НН |  | 327600
40451 | Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4 ВЛ10кВ) | 161775 | 162584 | 809 | 1 | 809 | 4 | 813 | НН |  | 888089
| Пред.Яковлева А.Г.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-4 ВЛ10кВ) | 21414 | 21534 | 120 | 1 | 120 | 4 | 124 | НН |  | 190591
40456 | Пред.Зимина Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 26376 | 26788 | 412 | 1 | 412 | 10 | 422 | НН |  | 7882040000745
40457 | Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 168927 | 169873 | 946 | 1 | 946 | 12 | 958 | НН |  | 45080
| Пред.Левченко О.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2ВЛ10кВ) | 50445 | 51229 | 784 | 1 | 784 |  | 784 | НН |  | 5320
40458 | Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23272 | 23272 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | НН |  | 603480603719263
| Пред.Исаева У.Х.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 3638 | 3828 | 190 | 1 | 190 | 14 | 204 | НН |  | 9131061002675
40460 | ГОАМ "Лотос"(П/ст.Вододел.ф.11 Тпводод.ВЛ6кВ) | 4085 | 4115 | 30 | 20 | 600 | 1324 | 1924 | СН |  | 9077031001717
40461 | КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 ВЛ10кВ) | 20670 | 21600 | 930 | 1 | 930 | 3 | 933 | НН |  | 265804
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 41840 | 42700 | 860 | 1 | 860 | 7 | 867 | НН |  | 78041000921
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 32000 | 34400 | 2400 | 1 | 2400 | 7 | 2407 | НН |  | 7807041001831
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 3300 | 3690 | 390 | 1 | 390 | 3 | 393 | НН |  | 110750070007419
| КФХ Ахмедова М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-РП-1 ВЛ10кВ) | 20500 | 23100 | 2600 | 1 | 2600 | 11 | 2611 | НН |  | 10752065008524 |  | 7211
40462 | ЗАО РК Банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 8293 | 8393 | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 | НН |  | 7791021016124
40463 | ПП Фармация(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2ВЛ10КВ) | 26336 | 26425 | 89 | 10 | 890 | 11 | 901 | НН |  | О12918
40465 | Пр.Перепеченов П.В.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 60748 | 61787 | 1039 | 1 | 1039 | 19 | 1058 | НН |  | 747971108743875
40466 | Пред.Афанасьев И.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 13528 | 13528 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | НН | * | 687480600098813
40467 | Пр.Артемьева Т.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 35820 | 35962 | 142 | 1 | 142 | 6 | 148 | НН |  | 609470706951882
40469 | Пред.Подгорный В.Т.(П/ст.Завод.ф.12 КТП-3-1 ВЛ10кВ) | 7439 | 7620 | 181 | 1 | 181 | 12 | 193 | НН |  | 315429
| Волг.19(П/ст.Завод..ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 31751 | 32004 | 253 | 40 | 10120 | 0 | 10120 | НН |  | 50049626 |  | Волг.19 | ЗОДЧИЕ
| Спорт.5(П/ст.Завод..ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 24462 | 24675 | 213 | 40 | 8520 | 0 | 8520 | НН |  | 50049247 |  | Спорт.5
| Набер.18(П/ст.Заводская ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 42076 | 42320 | 244 | 40 | 9760 |  | 9760 | НН |  | 53835809128 |  | Наб.18
| Набер.22(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 22150 | 22497 | 347 | 40 | 13880 | 0 | 13880 | НН |  | 9072022006274 |  | Наб.22
| Набер.20(П/ст.Завод..ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 29672 | 29897 | 225 | 40 | 9000 | 0 | 9000 | НН |  | 50049681 |  | Наб.20
| Астр.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1ВЛ10кВ) | 44185 | 44618 | 433 | 40 | 17320 |  | 17320 | НН |  | 50049583 |  | Астрах.6
| Цент.35 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 37240 | 37571 | 331 | 40 | 13240 |  | 13240 | НН |  | 50049561 |  | цент.35
| Цент.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21656 | 21806 | 150 | 40 | 6000 |  | 6000 | НН |  | 53835809082 |  | цент.4
| Пр.стр.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-12ВЛ10кВ) | 25390 | 25611 | 221 | 40 | 8840 |  | 8840 | НН |  | 50049423 |  | Пр.стр.4
| ул.Набер.№12 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 23173 | 23411 | 238 | 40 | 9520 | 0 | 9520 | НН |  | 50049334 |  | Наб.12
106200
661 | Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 5231 | 5231 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 359427
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.14 ГРП-1 ВЛ10кВ) | 2008 | 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677255
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 ГРП-2 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 676923
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.12 ГРП-3 ВЛ10кВ) | 1.3 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 677552
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1824 | 1824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970706982161
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 1267 | 1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970708090536
| Нар.Газ.служба(П/ст.Заводская ф.31 КТПгаз ВЛ10кВ) | 2708 | 2708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 712970707129862 |  | 1764
40476 | Пред.Дощанова Е.П.(П/ст.Завод.ф.31 ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 13557 | 13557 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 86179060179965 |  | отключ.
40477 | Пред.Кошкина Н.Н.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 59903 | 59903 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН | * | 711270308819317 |  | отключ.
40478 | Пред.Хорева М.П.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 83155 | 83155 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН | * | 902340
40479 | ООО ПКФ Югтехника(П/ст.Завод.ф.26 КТП ВЛ10кВ) | 5625 | 5657 | 32 | 80 | 2560 | 2497 | 5057 | СН |  | О40677
40480 | АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 4050 | 4050 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 7791076096999
| АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 339999 | 340635 | 636 | 1 | 636 | 0 | 636 | НН |  | 779104002147
| АК Сбер.банк РФ(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 0 | 3381 | 3381 | 1 | 3381 | 0 | 3381 | НН |  | 111138
40483 | ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 58050 | 58235 | 185 | 1 | 185 | 0 | 185 | НН |  | 418449
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 46023 | 46262 | 239 | 1 | 239 | 0 | 239 | НН |  | 39329
| ОООПроффармсервис(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 15076 | 15182 | 106 | 1 | 106 | 0 | 106 | НН |  | 603580602634717
40485 | ООО "Эврика"(П/ст.Вододет.ф.11 Тпгараж ВЛ6кВ) | 9580 | 9628 | 48 | 20 | 960 | 11 | 971 | НН |  | 526542
40486 | Пред.Давыдов С.Ю.(п/ст.Завод.ф.31 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 14940 | 15100 | 160 | 1 | 160 | 6 | 166 | НН |  | 820602
40491 | ОАО Волго-Каспийский акционерный банк(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 243681 | 245250 | 1569 | 1 | 1569 | 14 | 1583 | НН |  | 113657
40493 | ВОИ № 2 швейный цех(П/ст.Завод..ф.12 Тп4-1 ВЛ6кВ) | 5954 | 6047 | 93 | 1 | 93 | 14 | 107 | НН |  | 168359
40495 | Астр.филиал ФГУП "Ростехинвентаризация(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 42936 | 43711 | 775 | 1 | 775 | 14 | 789 | НН |  | 7880032001992
40100 | И.п.Исаев Р.И.(П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 587875 | 589411 | 1536 | 1 | 1536 | 24 | 1560 | НН |  | 126242
40500 | Пред.Кривич С.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП -1 ВЛ10кВ) | 86175 | 86485 | 310 | 1 | 310 | 4 | 314 | НН |  | 1160484
40502 | Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 21368 | 21461 | 93 | 1 | 93 | 0 | 93 | НН |  | 149747
| Пред.Буслаев Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 10270 | 10270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 143860
40508 | Пр.Черкасова Л.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1ВЛ10кВ) | 52640 | 52640 | 0 | 1 | 0 | 478 | 478 | НН |  | 456922
40511 | ООО МИР(П/ст.Заводская Ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 21927 | 21927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 921407
40512 | Пр.Филиппова Н.А.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 22962 | 23033 | 71 | 1 | 71 | 3 | 74 | НН |  | 972466
40513 | Церковь Хр.Веры Еванг."Примирения"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 9900 | 10010 | 110 | 1 | 110 | 0 | 110 | НН |  | 603770903254336
40515 | Пред.Каженов Ф.С.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1 ВЛ10кВ) | 10659 | 10740 | 81 | 1 | 81 | 3 | 84 | НН |  | 973493
40518 | Пред.Чекалова Ю.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 8693 | 8801 | 108 | 1 | 108 | 7 | 115 | НН |  | 405318
40520 | Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.14 ТПоск ВЛ10кВ) | 6316 | 6321 | 5 | 20 | 100 | 0 | 100 | НН |  | 52064909
| Пред.Кирилов В.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 20356 | 20490 | 134 | 1 | 134 | 14 | 148 | НН |  | 711370203085227
40522 | Пр.Тронько Т.Г.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 3463 | 3518 | 55 | 1 | 55 | 3 | 58 | НН |  | 66066
40636 | МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.24 Насос-2 ВЛ6кВ) | 7735676 | 7842198 | 106522 | 1 | 106522 |  | 106522 | СН |  | 6971861
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел.ф.25 Насос-2 ВЛ6кВ) | 5763497 | 5763497 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 6971885
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 4 площад. ВЛ10кВ) | 2902 | 2902 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | СН |  | 434685
| МУП "Водоканал"(П/ст.Вододел..ф.11 КНС-49 ВЛ6кВ) | 6394 | 6479 | 85 | 40 | 3400 | 1852 | 5252 | СН |  | 78850790
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.14 КОС ВЛ10кВ) | 7735 | 7843 | 108 | 300 | 32400 | 1259 | 33659 | СН |  | 53835720030
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС ВЛ10кВ) | 32454 | 32807 | 353 | 60 | 21180 |  | 21180 | СН |  | 51024853
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-2 ВЛ10кВ) | 8115 | 8223 | 108 | 40 | 4320 |  | 4320 | СН |  | 78852489
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 358 | 358 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 60004698
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод.ф.31 КНС-4 ВЛ10кВ) | 4169 | 4185 | 16 | 40 | 640 |  | 640 | СН |  | 6001141
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31 КНС-49 ВЛ10кВ) | 57 | 57 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | СН |  | 50049602
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.27 кот-я ВЛ10кВ) | 386.901 | 410.854 | 23.953 | 4000 | 95812 |  | 95812 | СН |  | 9212038000304
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.32 кот-я ВЛ10кВ) | 78.414 | 78.688 | 0.274 | 4000 | 1096 |  | 1096 | СН |  | 9212038000218
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31пов.н/с ВЛ10кВ) | 214688 | 214688 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | СН |  | 747970903497457
| МУП "Водоканал"(П/ст.Завод..ф.31офис ВЛ10кВ) | 29862 | 31357 | 1495 | 1 | 1495 |  | 1495 | СН |  | 913105500387
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 269976
40527 | МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.30 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 2381.78 | 2381.78 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | СН |  | 41022896
| МУП "Теплоэнергия"(П/ст.Завод.ф.16 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 4841.17 | 4844.41 | 3.24 | 4000 | 12960 | 0 | 12960 | СН |  | 41022377
0 | Спорт.2 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-8-1 ВЛ10кВ) | 7959 | 8255 | 296 | 40 | 11840 | 7 | 11847 | НН |  | 9072055000669 |  | Спор.2
| Набережная 6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23863 | 24077 | 214 | 40 | 8560 | 0 | 8560 | НН |  | 50049399 |  | Наб.6 | испр
20407
40626 | ООО ПКФ "Строй-Ден"
40626 | Астр.8 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 2783 | 3385 | 602 | 80 | 48160 |  | 48160 | НН |  | 11070070006895 |  | Астр.8 | стройден
| Астрах.10 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 91701 | 92363 | 662 | 40 | 26480 |  | 26480 | НН |  | 778018 |  | Астр.10
| Набер.3 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 48986 | 49572 | 586 | 40 | 23440 |  | 23440 | НН |  | 50049386 |  | Наб.3
| Набер.14"(П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 60115 | 60656 | 541 | 40 | 21640 |  | 21640 | НН |  | 53835809150 |  | Наб.14
| Спорт.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 84428 | 84927 | 499 | 40 | 19960 |  | 19960 | НН |  | 50049471 |  | Спор.3
| Цен.6 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 31124 | 31625 | 501 | 40 | 20040 |  | 20040 | НН |  | 53835809211 |  | Цен.6
|  | ** | ** | [9 empty] | 159720
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 60763 | 62819 | 2056 | 40 | 82240 |  | 82240 | НН |  | 9072050006630 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 63448 | 66360 | 2912 | 40 | 116480 |  | 116480 | НН |  | 9072050006736 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 12183 | 13455 | 1272 | 80 | 101760 | 63 | 101823 | НН |  | 9072060006783 |  | Астр.12
| Астр.12 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-б/н ВЛ10кВ) | 0 | 507 | 507 | 80 | 40560 | 0 | 40560 | НН |  | 9072050006914 |  | Астр.12
| Наб.1 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 24199 | 24380 | 181 | 40 | 7240 |  | 7240 | НН |  | 50049202 |  | Наб.1 | УЮТ
| Наб.4 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22293 | 22534 | 241 | 40 | 9640 |  | 9640 | НН |  | 50014279 |  | Наб.4
| Наб.16 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 23819 | 23968 | 149 | 40 | 5960 |  | 5960 | НН |  | 50049518 |  | Наб.16
| Астр.3(П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 15479 | 15671 | 192 | 40 | 7680 |  | 7680 | НН |  | 116419 |  | Астр.3
| Астр.3 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 32314 | 32514 | 200 | 40 | 8000 |  | 8000 | НН |  | 247581 |  | Астр.3
| Астр.11 (П/ст.Заводская ф.12 ТП-5-1 ВЛ10кВ) | 36386 | 36725 | 339 | 40 | 13560 |  | 13560 | НН |  | 53835809183 |  | Астр.11
| Волг.12 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 79011 | 79638 | 627 | 40 | 25080 |  | 25080 | НН |  | 50043669 |  | Волг.12
| Волг.20 П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 8708 | 8864 | 156 | 80 | 12480 |  | 12480 | НН |  | 7082703087328 |  | Вогл.20
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 21656 | 21864 | 208 | 40 | 8320 |  | 8320 | НН |  | 53835904637 |  | Волж.9
| Волж.9 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 28484 | 28694 | 210 | 40 | 8400 |  | 8400 | НН |  | 53835905017 |  | Волж.9
| Цент.19а (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 37805 | 38156 | 351 | 40 | 14040 |  | 14040 | НН |  | 5Д802696 |  | Цен.19а
| Цент.21 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 43089 | 43466 | 377 | 40 | 15080 |  | 15080 | НН |  | 50049604 |  | Цен.21
| Цент.21а (П/ст.Заводская ф.12 ТП-2-2 ВЛ10кВ) | 39751 | 40119 | 368 | 40 | 14720 |  | 14720 | НН |  | 50049389 |  | Цен.21а
| Цент.25 (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 50103 | 50492 | 389 | 40 | 15560 | 0 | 15560 | НН |  | 50043660 |  | Цен.25
| ул.Волг.№14 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 90403 | 91221 | 818 | 40 | 32720 | 0 | 32720 | НН |  | 50049335 |  | Волг.14
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 198480
43414 | "Благоустройство"/ст.Вод.ф.11Тпб/н ВЛ6кВ) | 8136 | 8647 | 511 | 40 | 20440 | 3358 | 23798 | СН |  | О11245 |  |  | 3400 | потери
| ООО Эврика" | [6 empty] | -971 | СН |  |  |  | 22827
43414 | МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 29910 | 29910 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | НН |  | 9026047000997
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-2 ВЛ10кВ) | 51816 | 51816 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026028003129
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-1-2 ВЛ10кВ) | 202981 | 202981 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 9026027016392
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-4-1 ВЛ10кВ) | 5983 | 5983 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | НН |  | 50049246
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-5-1 ВЛ10кВ) | 22809 | 22809 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 487701
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-8-1 ВЛ10кВ) | 12353 | 12353 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001798
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-8-3 ВЛ10кВ) | 29470 | 29470 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 484943
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-2-2 ВЛ10кВ) | 65180 | 65180 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486945
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 42403 | 42403 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 486941
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 РП-3-1 ВЛ10кВ) | 15363 | 15363 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807041001427
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.12 РП-7-3 ВЛ10кВ) | 26223 | 26223 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7791039014174
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 КТПн1 ВЛ10кВ) | 50700 | 50700 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 7807039000213
| МУП "Благоустройство"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1 -1 ВЛ10кВ) | 6211 | 6211 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 603480808879045 |  | 47108
40531 | Пр.Григоренков Г.И.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС-3 ВЛ10кВ) | 307768 | 311706 | 3938 | 1 | 3938 | 10 | 3948 | НН |  | 747870709085202
40532 | Пред.Бирюков Н.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 76700 | 77300 | 600 | 1 | 600 | 0 | 600 | НН |  | 103984
40533 | ООО "Вилария"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 4645 | 4701 | 56 | 40 | 2240 | 10 | 2250 | НН |  | 108656602008624
40534 | ООО "Феникс"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1-2 ВЛ10кВ) | 77821 | 79386 | 1565 | 1 | 1565 | 13 | 1578 | НН |  | 913003500038
40536 | Пред.Денисов А.Н.(П/ст Завод. ф.12 ТП-1-3.ВЛ10кВ) | 5233 | 5233 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | НН |  | 191843 |  | отключ.
40537 | ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 31400 | 32000 | 600 | 1 | 600 | 7 | 607 | НН |  | 9026047000178
| ООО "Континент"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 29700 | 29986 | 286 | 1 | 286 | 13 | 299 | НН |  | 9026047001514
40541 | АРФ ОАО "Россельхозбанк"(П/ст.Завф.31ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 142085 | 142085 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | НН |  | 9026026006204
40542 | Приход церкви "Благовещания"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-2-3 ВЛ10кВ) | 27660 | 28240 | 580 | 1 | 580 | 14 | 594 | НН |  | 9026046008379
40544 | МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП 3-2 ВЛ10кВ) | 7040 | 7050 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 | НН |  | 456588
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.31 ТП3-2 ВЛ10кВ) | 70787 | 71081 | 294 | 1 | 294 | 5 | 299 | НН |  | 228683
| МУП "Городской рынок"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 21795 | 23934 | 2139 | 1 | 2139 | 4 | 2143 | НН |  | 65004026
40545 | Пред.Дедов М.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 35614 | 35614 | 0 | 1 | 0 | 314 | 314 | НН |  | 129261
40548 | Пр.Мамонтова Е.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-2 ВЛ10кВ) | 16514 | 16724 | 210 | 1 | 210 | 0 | 210 | НН |  | 862960
40549 | Пред.Плеханова О.С.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 22516 | 22691 | 175 | 1 | 175 | 6 | 181 | НН |  | 61002840
40550 | Пр.Кандыкова А.К.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 68666 | 69343 | 677 | 1 | 677 | 20 | 697 | НН |  | 7128703081912
40551 | ООО "Хлебозавод Наримановский"(П/ст.Вододел.ф.11 ТП-б/н ВЛ6кВ) | 4414 | 4485 | 71 | 120 | 8520 | 1415 | 9935 | СН |  | 711170308603407
40553 | Пр.Котрова Л.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 5180 | 5300 | 120 | 1 | 120 | 4 | 124 | НН |  | 603580508937934
40555 | ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 136136 | 139491 | 3355 | 1 | 3355 | 10 | 3365 | НН |  | 7085045000001
| ООО "Фрея"(П/ст.Завод.ф.12 ТП-3-2 ВЛ10кВ) | 41320 | 42162 | 842 | 1 | 842 | 14 | 856 | НН |  | 103-1
40556 | Пред.Айтбаев Ю.Т.(П/ст.Завод.ф.12ТПРП-1 ВЛ10кВ) | 10270 | 10435 | 165 | 1 | 165 | 4 | 169 | НН |  | 298743
40557 | Адвокатская контора(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ10кВ) | 228 | 259 | 31 | 1 | 31 | 6 | 37 | НН |  | 705448
40558 | Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.12 ПТ 1-1 ВЛ10кВ) | 26124 | 26201 | 77 | 1 | 77 | 10 | 87 | НН |  | 660068876
| Пр.Айбасова С.А.(П/ст.Завод.ф.31 КПТ-4 ВЛ10кВ) | 10347 | 11097 | 750 | 1 | 750 | 20 | 770 | НН |  | 400997
40560 | Пр.Дивейкин Д.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-2 ВЛ10кВ) | 151721 | 154116 | 2395 | 1 | 2395 | 16 | 2411 | НН |  | 747971
40561 | Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РП ВЛ10кВ) | 9597 | 9657 | 60 | 1 | 60 | 4 | 64 | НН |  | О18273
| Пр.Ефремова Л.П.(П/ст.Завод.ф.31 КТП4-2 ВЛ10кВ) | 21258 | 21259 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | НН |  | 603580508895106
40565 | Пр.Ибрагимова Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 РП ВЛ10кВ) | 5305 | 5432 | 127 | 1 | 127 | 4 | 131 | НН |  | 108018514
40566 | Пр.Юсифов Г.И.(П/ст.Завод.ф.12 ТП РП-1ВЛкВ) | 5511 | 5516 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | НН |  | 71297090447865
40567 | Пр.Кизина Т.В.(П/ст.Завод.ф.12ТП Рус-3-1 ВЛкВ) | 12862 | 12962 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 52021549
| ул.Волг. № 8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 28352 | 28601 | 249 | 40 | 9960 | 0 | 9960 | НН |  | 53835809081 |  | Волг.8 | МАСТЕР
| ул.Волг. № 10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 56285 | 56639 | 354 | 40 | 14160 | 0 | 14160 | НН |  | 50014524 |  | Волг.10
| ул.Волг. № 10(свечка) (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-1ВЛкВ) | 47334 | 47896 | 562 | 10 | 5620 | 0 | 5620 | НН |  | 50049192 |  | свечка
| ул.Волг.№18 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 96276 | 97210 | 934 | 40 | 37360 | 0 | 37360 | НН |  | 50049432 |  | Волг.18
| ул.Волг.№22 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 8-3ВЛкВ) | 44269 | 44682 | 413 | 40 | 16520 | 0 | 16520 | НН |  | 50049725 |  | Волг.22
| ул.Волжская №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-2ВЛкВ) | 32364 | 32636 | 272 | 40 | 10880 | 0 | 10880 | НН |  | 50049234 |  | Волж.8
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 20628 | 20795 | 167 | 40 | 6680 | 0 | 6680 | НН |  | 53835809242 |  | Цен.7
| ул.Цент.№7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 3-1ВЛкВ) | 9757 | 9833 | 76 | 40 | 3040 | 0 | 3040 | НН |  | 50049805 |  | Цен.7
| ул.Цент.№8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 1-2ВЛкВ) | 42905 | 43282 | 377 | 40 | 15080 | 0 | 15080 | НН |  | 50049649 |  | Цен.8
| ул.Цент.№23 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-2ВЛкВ) | 38295 | 38604 | 309 | 40 | 12360 | 0 | 12360 | НН |  | 50049475 |  | Цен.23
| ул.Школьная №8 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 25431 | 25618 | 187 | 40 | 7480 | 0 | 7480 | НН |  | 53835809221 |  | Шк.8
| ул.Школьная №6 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 21559 | 21722 | 163 | 40 | 6520 | 0 | 6520 | НН |  | 50022200 |  | Шк.6
| ул.Астраханская 7 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-3ВЛкВ) | 39527 | 39908 | 381 | 40 | 15240 | 0 | 15240 | НН |  | 50049235 |  | Астр.7
| ул.Волгоградская №2 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 2-1ВЛкВ) | 18432 | 18620 | 188 | 40 | 7520 | 0 | 7520 | НН |  | 50013687 |  | Волг.2
| ул.Набережная №10 (П/ст. Завод.ф.31 ТП 4-1ВЛкВ) | 23863 | 24078 | 215 | 40 | 8600 | 0 | 8600 | НН |  | 50049486 |  | Наб.10
177020
1313 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.12 ТП 4 ВЛ 10 кВ) | 26418.6 | 26958.6 | 540 | 40 | 21600 | 80 | 21680 | НН |  | 7911733 | [5 empty] | 34-00-98
40577 | Пред.Ескалиева А.Р.(П/ст.Заводская 12 РП-1 ВЛ 10 кВ) | 8849 | 8940 | 91 | 1 | 91 | 3 | 94 | НН |  | 846954
40580 | Ф/л Рукавишникова А.И (П/ст.Завод. Ф.31 ТП 4-1 ВЛ10 кВ) | 36648 | 37153 | 505 | 1 | 505 | 7 | 512 | НН |  | 775918
40582 | ООО "Квартал"(П/ст.Завод.ф.12ТП-1-3 ВЛ10кВ) | 3910 | 3910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 747871007822346
40584 | ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 17459 | 17669 | 210 | 40 | 210 | 14 | 8414 | НН |  | 50049474 |  | Цен.23а | ФЕНИКС
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-2 ВЛ 10кВ) | 23136 | 23381 | 245 | 40 | 245 | 8 | 9808 | НН |  | 50049782 |  | Цен.23а
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 26547 | 26673 | 126 | 40 | 126 | 8 | 5048 | НН |  | 50043658 |  | Цен.5
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 2975 | 3221 | 246 | 20 | 246 | 0 | 4920 | НН |  | 110700070006555 |  | Цен.9
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 0 | 129 | 129 | 40 | 129 | 0 | 5160 | НН |  | 11070079001812 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 0 | 103 | 103 | 40 | 103 | 0 | 4120 | НН |  | 11070078002759 |  | Цент.11
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ 10кВ) | 17155 | 17205 | 50 | 40 | 50 | 16 | 2016 | НН |  | 50049236 |  | Цент.11 |  |  | 0
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 19073 | 19189 | 116 | 40 | 116 | 8 | 4648 | НН |  | 53835809171 |  | Наб.8
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 27115 | 27263 | 148 | 40 | 5920 | 7 | 5927 | НН |  | 50049290 |  | Астр.5
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23095 | 23223 | 128 | 40 | 5120 | 7 | 5127 | НН |  | 53853809089 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 34667 | 34940 | 273 | 40 | 10920 | 7 | 10927 | НН |  | 50042685 |  | волг.6
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 25623 | 25781 | 158 | 40 | 6320 | 3 | 6323 | НН |  | 53835809151 |  | волг.4
| ТСЖ "Феникс"(П/ст.Завод..ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 21715 | 21971 | 256 | 40 | 10240 | 0 | 10240 | НН |  | 9072022000037 |  | Цен.17
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 25134 | 25285 | 151 | 40 | 6040 |  | 6040 | НН |  | 50049430 |  | цент.2
| ТСЖ "Феникс" (П/ст.Заводская ф.12 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 44461 | 44671 | 210 | 40 | 8400 | 33 | 8433 | НН |  | 50049323 |  | цент.33
97151
40585 | Пред.Санкаева К.Р.(П/ст.Завод.ф.12 РУС ВЛ 10кВ) | 3387 | 3390 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | НН |  | 729020034320
40586 | Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4-4 ВЛ 10кВ) | 18658 | 19242 | 584 | 1 | 584 | 6 | 590 | НН |  | 794590
| Пред.Соколова Л.Я.(П/ст.Завод.ф.31 ТП4-2 ВЛ 10кВ) | 58965 | 59705 | 740 | 1 | 740 | 8 | 748 | НН |  | 832748
40588 | Пред.Лукманов М.К..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-1 ВЛ 10кВ) | 5580 | 5630 | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 | НН |  | 7791026008276
40592 | И.П.Каланин А.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-2-1 ВЛ 10кВ) | 16374 | 16805 | 431 | 1 | 431 | 7 | 438 | НН |  | 9026026001367
40593 | И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-7-1 ВЛ 10кВ) | 12063 | 12063 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | НН |  | 231012
| И.П.Албпбаева С.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-8-3ВЛ 10кВ) | 198 | 385 | 187 | 1 | 187 | 7 | 194 | НН |  | 1304016283
40595 | И.П.Сердюков Л.Б.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-1РУС ВЛ 10кВ) | 27953 | 28462 | 509 | 1 | 509 | 8 | 517 | НН |  | 1267
40598 | И.п.Лебедева Г.А.(П/ст."Заводская"ф.12РП-1) | 29100 | 29900 | 800 | 1 | 800 | 14 | 814 | НН |  | 1045605
40599 | И.п.Думова Т.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП 2-1) | 15631 | 15631 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | НН | * | 7791039045024
40600 | И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Водод. Ф.11 ТП б/н) | 27335 | 27720 | 385 | 1 | 385 | 7 | 392 | НН |  | 9026036011064
| И.П.Еремин А.Н.(п/ст.Завод. Ф.31 ТП 1-1) | 980 | 1492 | 512 | 1 | 512 | 4 | 516 | НН |  | 7791073036823
40601 | Пред/Матвеева Т.П.П/ст.Заводская ф.31 ТП 2-2) | 71133 | 74135 | 3002 | 1 | 3002 | 0 | 3002 | НН |  | 77010
40602 | Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Вододелительф.11 ТП б/н) | 92030 | 93130 | 1100 | 1 | 1100 | 7 | 1107 | НН |  | 9026032004731
| Предприниматель Калиниченко Е.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП б/н) | 15061 | 15061 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 779104013111
40603 | И.п.Зацепина (П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 7750 | 7880 | 130 | 1 | 130 | 6 | 136 | НН |  | 7789039039288
40605 | И.п.Рыкова И.В.(П/ст.Завод.ф.12 РП-1) | 2505 | 2696 | 191 | 1 | 191 | 9 | 200 | НН |  | 300008366
40606 | ОАО "АСТРАПРЕСС".(П/ст.Завод.ф.12 РП-4) | 6802 | 6902 | 100 | 1 | 100 | 5 | 105 | НН |  | 7791047054236
40607 | И.п.Галкина О.Ю.(П/ст.Завод.ф.31 ГКНС) | 84369 | 84909 | 540 | 1 | 540 | 8 | 548 | НН |  | 66112065
40608 | И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.ф12.ТП-4) | 30529 | 30579 | 50 | 1 | 50 | 4 | 54 | НН |  | 54435900059
| И.п.Шалдаева Л.Г.(П/ст.Завод.12ф.ТП-4) | 47583 | 47638 | 55 | 1 | 55 | 4 | 59 | НН |  | 55235301348
40609 | И.п.Мельникова О.Н.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2) | 22061 | 22203 | 142 | 1 | 142 | 5 | 147 | НН |  | 707121
40610 | И.п.Мельников А.Г.(П/ст.Завод.ф31 РП-1) | 0 | 800 | 800 | 1 | 800 | 8 | 808 | НН |  | 622
40611 | И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 9023 | 9100 | 77 | 1 | 77 | 8 | 85 | НН |  | 712871109279059
| И.п.Вилявинв Е.Н.Г.(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 738 | 788 | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 | НН |  | 121075
40612 | И.п.Прокофьева Л.(П/ст.Завод.ф31 ТП-4-2) | 8329 | 8704 | 375 | 1 | 375 | 6 | 381 | НН |  | 3122
40613 | И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 9775 | 9805 | 30 | 1 | 30 | 10 | 40 | НН |  | 5441500111
| И.п.Кушаева З.С.(П/ст.Завод.ф31 РП-3-1) | 10301 | 10340 | 39 | 1 | 39 | 6 | 45 | НН |  | 7728
40614 | И.п.Макарова С.В.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 5033 | 5133 | 100 | 1 | 100 | 7 | 107 | НН |  | 781799
40615 | И.п.Журавлева Ю.В.(П/ст.Завод.ф12 РП-4-2) | 27000 | 27280 | 280 | 1 | 280 | 8 | 288 | НН |  | 110713
40617 | ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 2860 | 2860 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 77910480015771 |  | вр.прекр.
| ООО "Автошкола "Ладушка"(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 63 | 72 | 9 | 1 | 9 | 10 | 19 | НН |  | 7791079014489
40618 | И.п.Магомедов М..М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-1) | 7911 | 8118 | 207 | 1 | 207 | 8 | 215 | НН |  | 7807041000458
40619 | И.п.Бакулин Ю.М.(П/ст.Завод.ф31 РП-4-2) | 8698 | 8740 | 42 | 1 | 42 | 5 | 47 | НН |  | 783126
40620 | И.п.Зулхарнаев Г.С..(П/ст.Завод.ф12 РП-1) | 5106 | 5300 | 194 | 1 | 194 | 6 | 200 | НН |  | 445988
40621 | И.П.Джулдузбаева А.С.(п/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1) | 28470 | 29620 | 1150 | 1 | 1150 | 16 | 1166 | НН |  | 7882050001357
40622 | ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 27269 | 27688 | 419 | 1 | 419 | 10 | 429 | НН |  | 7791020024306
| ООО "Наримановский издательский центр(П/ст.Завод.ф.12 ТП 1-2) | 4754 | 4754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НН |  | 7128704000251920
40623 | И.П.Булгакова О.В.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-3-1) | 72775 | 73239 | 464 | 1 | 464 | 12 | 476 | НН |  | 44119159
40624 | физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-2-1) | 6618 | 6654 | 36 | 1 | 36 | 7 | 43 | НН |  | 721530
| физ.лицр.Сверблюк О.А.(П/ст.Заводская ф.31 ТП-1-1) | 34739 | 34747 | 8 | 1 | 8 | 10 | 18 | НН |  | 9081047011489
40625 | И.П.Мусаев Н.Е.(П/ст.Завод.ф.12КТПн-4) | 4340 | 4390 | 50 | 1 | 50 | 8 | 58 | НН |  | 7780050061792
40631 | И.П.Золотов Г.М.(П/ст.Завод.ф.12 ТП-4) | 22249 | 22833 | 584 | 1 | 584 | 8 | 592 | НН |  | 453263
40633 | И.п.Борисов А.И.(П/ст.Завод.ф12 РП-2-3) | 18749 | 19713 | 964 | 1 | 964 | 6 | 970 | НН |  | 1267513712
40634 | И.пГоголев Д.В...(П/ст.Завод.ф31 РП-8-3) | 2880 | 3050 | 170 | 1 | 170 | 12 | 182 | НН |  | 9130063002417
40637 | И.п.Зиновин В.А.(П/ст.Завод.ф31 РП-2-1) | 34587 | 34987 | 400 | 1 | 400 | 10 | 410 | НН |  | 603480903064995
40638 | ООО "АстТорг".(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 79332 | 80473 | 1141 | 1 | 1141 | 0 | 1141 | НН |  | 851681006228528
| ООО "АстТорг".(П/ст.Водод.ф.9 ТП100) | 7294 | 7329 | 35 | 40 | 35 | 1318 | 2718 | НН |  | 851580407328243
40639 | И.п.Сиротина Н.П..(П/ст.Завод..ф.12 РП-1) | 3177 | 3320 | 143 | 1 | 143 | 8 | 151 | НН |  | 12040675
40640 | И.п.Буслаева Н.А.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-3-1 ВЛ10кВ) | 23288 | 23913 | 625 | 1 | 625 | 0 | 625 | НН |  | 159878
40641 | И.п.Насырова И.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 10275 | 10336 | 61 | 1 | 61 | 7 | 68 | НН |  | 101761
40642 | И.п.Новикова Л.М.(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 21324 | 21424 | 100 | 1 | 100 | 8 | 108 | НН |  | 603571209928859
40644 | И.п.Лунева И.В.(П/ст.Завод.ф.31 ТП--1 ВЛ10кВ) | 29921 | 30134 | 213 | 1 | 213 | 6 | 219 | НН |  | 83166
40645 | Ф.л.Айбасов М.Р..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-8-3 ВЛ10кВ) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | НН | * | 8430637000236
40646 | И.пХайбулин Р.Р..(П/ст.Завод.ф.12 ТП-РУС ВЛ10кВ) | 2210 | 2310 | 100 | 1 | 100 | 4 | 104 | НН |  | 66838
40647 | И.П.Джумагазиева В.С..(П/ст.Завод.ф.12 РП-1 ВЛ10кВ) | 13614 | 13846 | 232 | 1 | 232 | 8 | 240 | НН |  | 6037014002309
40648 | И.П.Пицко Т.В..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 542 | 542 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | НН |  | 7807065002105
40649 | И.П.Саталиев Н.А..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-1-1 ВЛ10кВ) | 860 | 1082 | 222 | 1 | 222 | 3 | 225 | НН |  | 7789074092735
40650 | Ф.л..Смирнов Л.И..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1 ВЛ10кВ) | 52933 | 56933 | 4000 | 1 | 4000 | 14 | 4014 | НН |  | 91131660098057
40651 | Ф.л..Рулева М.Ю..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 130 | 289 | 159 | 1 | 159 | 4 | 163 | НН |  | 1304012014
40653 | И.п.Кабанов Д.В..(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-2 ВЛ10кВ) | 5145 | 5193 | 48 | 1 | 48 | 7 | 55 | НН |  | 781799
40654 | И.п.Лаздина М.Н..(П/ст.Завод.ф.12К ТП--4 ВЛ10кВ) | 74 | 136 | 62 | 1 | 62 | 6 | 68 | НН |  | 3000003233
40655 | ООО "Астр-Трейд".(П/ст.Завод.ф.31К ТП--2-2 ВЛ10кВ) | 219979 | 224793 | 4814 | 1 | 4814 | 0 | 4814 | НН |  | 9130042003287
40655 | ООО "Астр-Трейд".(П/ст.Завод.ф.31К ТП--3-2 ВЛ10кВ) | 228004 | 229412 | 1408 | 1 | 1408 | 19.1 | 1427.1 | НН |  | 5№806258
| Перетоки АЭСК | [7 empty] | СН
4401 | ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 105250 | 106852 | 1602 | 1 | 1602 | 0 | 1602 | НН |  | 21272
| ВЧ ООО "АГПЗ"(П/ст.Завод.ф.31 ТП-4-1) | 19659 | 20448 | 789 | 1 | 789 | 38 | 827 | НН |  | 6812964
800 | ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод.ф.26 тпб/н) | 5458 | 5933 | 475 | 80 | 38000 | 672 | 38672 | СН |  | 8840061000254
| ОАО "Оборонэнергосбыт"(П/ст.Завод. ф.12 ТП8-1) | 55434 | 55834 | 400 | 1 | 400 | 0 | 400 | СН |  | 747980100749372 |  |  | военкомат
95 | Птицефабрика "Степная" (П/ст.Завод.ф.31 ТП 4-2) | 26488 | 26732 | 244 | 1 | 244 | 0 | 244 | НН |  | 780793
130 | ЮТК (П/ст.Завод.ф.31 ТПРУС) | 14694 | 15021 | 327 | 40 | 13080 |  | 13080 | НН |  | 865601
20572 | "Аргус"(П/ст.Завод.ф.31 | 18323 | 18568 | 245 | 1 | 245 | 4 | 249 | НН |  | 603580809714854
1861 | ОАО "ВымпелКом" (П/ст.Завод.ф.12 ТПРУС) | 248708 | 251669 | 2961 | 1 | 2961 |  | 2961 | НН |  | 261153
931021 | Управление Рос регистра(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 40237 | 45737 | 5500 | 1 | 5500 | 10 | 5510 | НН |  | 7882046003715
540 | ОАО "Астрахань-Мобайл" (П/ст.Завод.ф.12 | 374884 | 380431 | 5547 | 1 | 5547 | 0 | 5547 | НН |  | 564752
515 | ОАО "Астрахангазстрой" (П/ст.Завод.ф.14 КТПгаз) | 28044 | 28769 | 725 | 40 | 29000 | 61 | 29061 | НН |  | 564752
25810 | УФСБ России по АО(П/ст.Заводская ф.31 ТП 3-1 ВЛ10 кВ) | 99540 | 101220 | 1680 | 1 | 1680 | 10 | 1690 | НН |  | 61820592
22007 | Отдел ЗАГСа Нар.р/на(П/ст.Зав. ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 36291 | 36492 | 201 | 1 | 201 | 10 | 211 | НН |  | 54445500034
40164 | "Почта России" (П/ст.Завод.ф.31 ТП Рус) | 36298 | 36678 | 380 | 1 | 380 | 10 | 390 | НН |  | 8521019006846
82 | ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" | 235814 | 243625 | 7811 | 1 | 7811 | 300 | 8111 | НН |  | 372451
82004 | ГУ АО Спасат.служба (П/ст.Завод.ф.12 | 31526 | 31906 | 380 | 1 | 380 |  | 380 | НН |  | 981943
21020 | Прокуратура (П/ст.Завод.ф.31 | 64922 | 67519 | 2597 | 1 | 2597 |  | 2597 | НН |  | 22757
442003 | ГУ АО нар.ветер. Служба(П/ст.Завод.ф.12 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 32608 | 32993 | 385 | 1 | 385 | 0 | 385 | НН |  | 0603480408495034
11030 | "соц..страхование (П/ст.Завод.ф.31 | 9023 | 9221 | 198 | 1 | 198 | 9 | 207 | НН |  | 11428
31009 | Упр.суд.департамента(П/ст.Заводская ф.31 ТП 4-1 ВЛ10кВ) | 2883 | 2920 | 37 | 40 | 1480 | 13 | 1493 | НН |  | 69076945
932010 | Мировые судья (П/ст.Завод.ф.31 | 160236 | 161065 | 829 | 1 | 829 |  | 829 |  |  | 7791070058365
4871 | Гидрометеорология(П/ст.Завод.ф.31 | 84893 | 84915 | 22 | 1 | 22 |  | 22 | СН |  | 806160
127 | ОАО "Мегафон" (П/ст.Завод.16 | 46987 | 47812 | 825 | 1 | 825 | 0 | 825 | НН |  | 11122366
40104 | ГП АО "Пассажирскоек автотранспортное предприятие №3"п/ст,Заводская"ф.31 ТП1-1 | 21530 | 21950 | 420 | 1 | 420 | 16 | 436 | НН |  | 7129027023696
258820-061-18 | Следственный комитет(П-ст.Завод.31 ТП 4-1) | 784000 | 785000 | 1000 | 1 | 1000 | 10 | 1010 | НН |  | 357217
931028 | ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 1229.25 | 1359.75 | 130.5 | 20 | 2610 | 284 | 2894 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 637.75 | 672.25 | 34.5 | 20 | 690 | 72 | 762 | НН |  | 13161960
| ФКУ "Севкавуправдор"(П-ст.Завод.12 ТП 4-1) | 2400.2 | 2475.2 | 75 | 20 | 1500 | 45 | 1545 | НН |  | 13161960
152 | ЗАО "Астрахань GSM"(П/ст.Зав. 12) | 103050 | 104250 | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 1200 | НН |  | 65805705
440939 | физ.лицо Смирнова Л.А.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-4-1) | 37391 | 40085 | 2694 | 1 | 2694 | 14 | 2708 | НН |  | 11071072003555
28-191 | физ.лицо Чернов В.М.".(П/ст.Завод.ф.31К ТП-2-2) | 31371 | 34081 | 2710 | 1 | 2710 | 45 | 2755 | НН |  | 10751066004366
-1551
70531 | ООО "Тамерлан"(П/ст.Завод.12 ТПРП-1) | 3011 | 3599 | 588 | 40 | 23520 | 8 | 23528 | НН |  | 9186069001213
1050 | ЗАО Тандер" (П/ст.Заводская" ф.31 ТП 8-3 ВЛ 10 кВ) | 2200 | 2528 | 328 | 20 | 6560 | 0 | 6560 | НН |  | 13095074
Населенный пункт
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2200241 | 21109.2 | 2423441.2
СН
| в т.ч.СН | [6 empty] | 953513
| в т.ч.НН | [6 empty] | 1469928
Нормативные потери электроэнергии в сети
Заказчик
Заказчик |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Исполнитель
ОАО "МРСК Юга" ( филиал |  |  | ОАО "Астраханская энергосбытовая |  |  |  |  | МУП "Электросети" МО "Город
ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго") |  |  | компания" |  |  |  |  | Нариманов"
______________________________________ (должность) |  |  | ______________________________________ (должность) |  |  |  |  | _____________________________________ (должность)
_________________ / __________________ / (подпись) |  |  | _________________ / __________________ / (подпись) |  |  |  |  | _________________ / __________________ / (подпись)
"____" ______________________20 год |  |  | "____" ______________________20 год |  |  |  |  | "____" ______________________20 год
м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
| И.П.Гостев Заводская 15 телефон 37-02-28Света | 37-02-28
Света