## баланс
ф.12
ф.31
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за июль месяц 2014г.
Абонент МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.07.2014г. | Показания приборов учёта на_01.08.2014г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1366966 | 1366966 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 6971832 | 10287745 | 10408608 | 120863 | 0 | 120863
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 7355794 | 7483409 | 127615 |  | 127615
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5760381 | 5760381 | 0 |  | 0
[8 empty] | Итого |  | 248478
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 6382.84 | 6435.54 | 52.7 | 8000 | 421600
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 4420.92 | 4473.1 | 52.18 | 2000 | 104360
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 1871.33 | 1877.29 | 5.96 | 400 | 2384
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4830.93 | 4834.33 | 3.4 | 4000 | 13600
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 3073.64 | 3081.54 | 7.9 | 6000 | 47400
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2562.2 | 2573.5 | 11.3 | 2000 | 22600
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 1387.94 | 1512.99 | 125.05 | 8000 | 1000400
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 266.8 | 285.86 | 19.06 | 1000 | 19060
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 105.41 | 107.16 | 1.75 | 1000 | 1750
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 1017.15 | 1049.72 | 32.57 | 2000 | 65140
11 |  | 19 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 1486.05 | 1523.55 | 37.5 | 4000 | 150000
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 694.44 | 699.32 | 4.88 | 3000 | 14640
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 | снят
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 380.933 | 380.933 | 0 | 4000 | 0
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 77.916 | 77.916 | 0 | 4000 | 0
[8 empty] | Итого |  | 1862934
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 1894813
[8 empty] | Общее |  | 2143291
| Директор МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Бикмаев А.Д
| Гл. бухгалтер МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Победнова Л.Л.
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю