## баланс
ф.12
ф.31
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за ноябрь месяц 2014г.
Абонент МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.11.2014г. | Показания приборов учёта на_01.12.2014г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1366966 | 1366966 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 6971832 | 10908986 | 11137452 | 228466 | 0 | 228466
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 7842198 | 7971602 | 129404 |  | 129404
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5763497 | 5763497 | 0 |  | 0
[8 empty] | Итого |  | 357870
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 6590.36 | 6658.6 | 68.24 | 8000 | 545920
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 4636.84 | 4707.34 | 70.5 | 2000 | 141000
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 1901.6 | 1921.52 | 19.92 | 400 | 7968
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4844.41 | 4847.46 | 3.05 | 4000 | 12200
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 3105.64 | 3118.13 | 12.49 | 6000 | 74940
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2615.14 | 2639.35 | 24.21 | 2000 | 48420
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 1851.01 | 1973.52 | 122.51 | 8000 | 980080
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 353.52 | 402.65 | 49.13 | 1000 | 49130
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 115.12 | 120.65 | 5.53 | 1000 | 5530
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 1160.72 | 1209.89 | 49.17 | 2000 | 98340
11 |  | 19 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 1688.73 | 1807.46 | 118.73 | 4000 | 474920
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 716.95 | 725.21 | 8.26 | 3000 | 24780
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 | снят
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 410.854 | 452.544 | 41.69 | 4000 | 166760
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 78.688 | 79.002 | 0.314 | 4000 | 1256
[8 empty] | Итого |  | 2631244
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 2663123
[8 empty] | Общее |  | 3020993
| Директор МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Бикмаев А.Д
| Экономист МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Ларин В. Н.
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю