## баланс
ф.12
ф.31
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за сентябрь месяц 2014г.
Абонент МУП "Электросети" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.09.2014г. | Показания приборов учёта на_01.10.2014г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1366966 | 1366966 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 6971832 | 10542797 | 10725860 | 183063 | 0 | 183063
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 7619468 | 7735676 | 116208 |  | 116208
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5763497 | 5763497 | 0 |  | 0
[8 empty] | Итого |  | 299271
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 6497.38 | 6537.44 | 40.06 | 8000 | 320480
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 4526.87 | 4575.18 | 48.31 | 2000 | 96620
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 1883.34 | 1889.53 | 6.19 | 400 | 2476
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4837.79 | 4841.17 | 3.38 | 4000 | 13520
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 3089.17 | 3095.8 | 6.63 | 6000 | 39780
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2585.12 | 2596.9 | 11.78 | 2000 | 23560
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 1646.48 | 1737.66 | 91.18 | 8000 | 729440
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 306.39 | 325.47 | 19.08 | 1000 | 19080
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 109.13 | 111.43 | 2.3 | 1000 | 2300
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 1074.85 | 1106.5 | 31.65 | 2000 | 63300
11 |  | 19 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 1555.08 | 1599.07 | 43.99 | 4000 | 175960
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 704.34 | 710.05 | 5.71 | 3000 | 17130
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 | снят
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 380.933 | 386.901 | 5.968 | 4000 | 23872
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 78.08 | 78.414 | 0.334 | 4000 | 1336
[8 empty] | Итого |  | 1528854
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 1560733
[8 empty] | Общее |  | 1860004
| Директор МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Бикмаев А.Д
| Гл. бухгалтер МУП "Электросети" МО "Город Нариманов" | Победнова Л.Л.
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю